## Arkusz1
		Załącznik nr 2.2. do SWZ
		Załącznik nr 1 do umowy TR.262.4.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
Tytuł projektu:			Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego / w Zielonej Górze sp. z o.o.
Komentarz			1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. / 2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. / 3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. / 6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. / 7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika. / 8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. / 9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego. / 10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia					Producent, model / oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość / szt.	Wartość / netto [zł] / 6=4x5	Stawka Podatku VAT / [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość / brutto [zł] / 9=6+8
1	2					3	4	5	6	7	8	9
1	NOSZE TRANSPORTOWE / Rok produkcji - 2023 / UWAGA: nosze transportowe muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego ambulansem o modelu Opel Movano o pojemności silnika 2,299 m3 oraz mocy 125 KW oraz nosze transportowe muszą być kompatybilne z prowadnicą mocowania RUGGED. / 1) Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. / 2) Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. / 3) Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. / 4) Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. / 5) Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. / 6) Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej. / 7) Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne. / 8) Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. / 9) Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. / 10) Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. / 11) Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. / 12) Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. / 13) Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym. / 14) Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. / 15) Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy. / 16) Możliwość mycia ciśnieniowego. / 17) Max obciążenie dopuszczalne 227 Kg. / 18) Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. / 19) Regulacja wysokości w min 7 poziomach. / 20) Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. / 21) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni / 22) Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe) 4 główne uchwyty transportera. Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni. / 23) Przyciski blokady goleni kodowane kolorami. / 24) Waga transportera max 28 kg. / 25) Oznakowanie CE						1

2	NOSZE TRANSPORTOWE MONOBLOKOWE / Rok produkcji 2023 / Nosze monoblokowe dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów. Możliwość ustawienia noszy w trzech pozycjach wysokości zapewniający łatwy transfer pacjenta z łóżka na nosze i na odwrót. Muszą posiadać cztery obrotowe kółka o średnicy 20 cm, mozliwość manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach.Wszystkie mechanizmy i dźwignie powinny być dobrze / oznakowane i kodowane kolorami. Wykonane z aluminium. Kółka z możliwością zablokowania do jazdy na wprost. Cztery teleskopowo wysuwane rączki. Regulowane podparcie nóg. Regulacja podparcia głowy pacjenta. Podparcie pleców regulowane w 8 pozycjach do kąta 90°. Materac łatwo zmywalny, nie wchłaniający płynów. Składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy. Wyposażone w wieszak do kroplówki. Udżwig min 240 kg. Waga do 45 kg Długość 1915 mm. Szerokość max 570 mm. Oznakowanie CE						1
3	NOSZE TRANSPORTOWE / Rok produkcji - 2023 / 1) Nosze monoblokowe dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów. / 2) Możliwość ustawienia noszy w trzech pozycjach wysokości zapewniający łatwy transfer pacjenta z łóżka na nosze i na odwrót. / 3) Muszą posiadać cztery obrotowe kółka o średnicy 20 cm, możliwość manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach.Wszystkie mechanizmy i dźwignie powinny być dobrze / oznakowane i kodowane kolorami. / 4) Wykonane z aluminium. / 5) Kółka z możliwością zablokowania do jazdy na wprost oraz z centralną blokadą do centralnego i kierunkowego blokowania / 6) Cztery teleskopowo wysuwane rączki. / 7) Regulowane podparcie nóg. / 8) Regulacja podparcia głowy pacjenta za pomocą sprężyny gazowej. / 9) Podparcie pleców regulowane w 8 pozycjach do kąta 90°. / 10) Materac łatwo zmywalny, nie wchłaniający płynów. / 11) Składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy. / 12) Wyposażone w wieszak do kroplówki. / 13) Udżwig min 240 kg. / 14) Waga do 45 kg / 15) Długość 1915 mm +/- 30 mm / 16) Szerokość 570 mm +/- 30 mm / 17) Platforma materaca przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie / 18) Regulowany słupek do kroplówki ze stali nierdzewnej / 19) Metalowa rama z powłoką elektrostatyczną / 20) Uchwyt na zbiornik z tlenem / 21) Oznakowanie CE						2
Razem cena oferty: