# Świebodzin 2018-06-08

# GKiM.2510.146.2018.SK

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin tel. 684750854 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. odnowienie mieszkań komunalnych w Świebodzinie.

I. Przedmiot zamówienia:

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: odnowienie mieszkań komunalnych w Świebodzinie w zakresie:

- zadanie 1 odnowienie mieszkania komunalnego przy ul. Akacjowej 8/2 po zgonie do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana pionowych elementów ościeżnicy z okuciami w drzwiach do pokoju.

2. Dopasowanie drzwi wewnętrznych z uzupełnieniem okuć.

3. Wymiana kratek wentylacyjnych.

4. Częściowa wymiana podłóg drewnianych.

5. Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach.

6. Wyrównanie podłogi w pokoju przez nabicie płyt OSB grub. 8 mm.

7. Zerwanie posadzki z pcv kuchni i korytarzu.

8. Rozebranie posadzki z płytek w łazience.

9. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

10.Uzupełnienie płytek glazurowanych na ścianach i wannie.

11.Malowanie farbą olejną:

- rur wodociągowych i gazowych,

- naświetla(kuchnia-łazienka).

12.Wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą po zdjętych posadzkach PCV.

13.W przedpokoju i w kuchni ułożenie posadzki z wykładziny PCV gr. 3mm.

14.W pokoju ułożenie posadzki z paneli podłogowych.

15.Zamontowanie listwy przypodłogowej i progów drzwiowych.

16.Demontaż kuchenki węglowej.

INSTALACJA WOD-KAN.:

17. Wykonanie nowych podejść dopływowych z zaworami przelotowymi do:

- podgrzewacza wody 50l i spłuczki,

- baterii wannowej, umywalkowej i zlewozmywakowej.

18. Montaż baterii do umywalki, zlewozmywaka i wanny.

19. Demontaż pieca kolumnowego.

20. Montaż elektrycznego podgrzewacza wody.

21. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

22. Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami.

23. Wymiana ustępu z miską porcelanową typ 'Kompakt”.

24. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.

25. Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

26.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

- zadanie 2 odnowienie mieszkania komunalnego os. Widok 7B/10 po eksmisji do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana troje drzwi wewnętrznych na drzwi płytowe 3 szt.

2. Dopasowanie skrzydła drzwi wejściowych z uzupełnieniem okuć.

3. Dopasowanie i uzupełnienie okuć skrzydeł okiennych.

4. Wymiana kratek wentylacyjnych.

5. Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach.

6. Usunięcie zacieków oraz wykwitów po przemarzaniu.

7. Zerwanie posadzek z pcv i ułożenie nowej gr. 3mm w kuchni, łazience i korytarzu.

8. Wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą po zdjętych posadzkach PCV.

9. W pokoju ułożenie wykładziny pcv grub. 3 mm na istniejącej posadce.

10.Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

11.Ułożenie płytek glazurowanych przy kabinie prysznicowej.

12.Malowanie farbą olejną:

- drzwi wewnętrznych wejściowych,

- stolarki okiennej i parapetów,

- grzejników radiatorowych oraz rur wodociągowych i gazowych,

13.Zamontowanie listwy przypodłogowej i progów drzwiowych.

INSTALACJA WOD-KAN:

14. Wymiana baterii do zlewozmywaka i wanny.

15. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

16. Wymiana ustępu z miską porcelanową typ 'Kompakt”.

17. Wymiana wanny stalowej.

18. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.

19. Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem i podejściem gazu.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

20.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

- zadanie 3 odnowienie mieszkania komunalnego przy ul. Zachodniej 76B/39 po eksmisji do wykonania m. innymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana drzwi wewnętrznych - wejściowych do mieszkania.

2. Wykucie z muru wieszaka, karniszy itp.

3. Wymiana kratki wentylacyjnej.

4. Wykonanie gładzie gipsowe na sufitach i ścianach.

5. Zerwanie posadzek z parkietu.

6. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

7. Malowanie farbą olejną:

- grzejników radiatorowych i rur wodociągowych

8. W pokoju ułożenie podłogi z paneli, a w przedpokoju wykładziny PCV grub. 3mm.

9. Zamontowanie listwy przypodłogowe i progu drzwiowego.

INSTALACJA WOD-KAN:

10. Montaż baterii do zlewozmywaka.

11. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.

12. Montaż podejścia odpływowego do zlewozmywaka.

UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

13.Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

Szczegółowy zakres robót zgodny z opisem technicznym oraz kosztorysem ofertowym.

II Wspólny słownik zamówień / CPV /: 45.45.4100-5 Odnawianie

III. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

V. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

Wykonawca musi dysponować osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi.

VI. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z przesłaną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

- wypełniony kosztorys ofertowy na drukach Zamawiającego podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania robót objętych postępowaniem - wpis do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie kierownika robót elektrycznych, kserokopię uprawnień i przynależności do OIIB,

- oświadczenie osoby fizycznej, że nas dzień składania oferty zatrudnia/nie zatrudnia, co najmniej jednego pracownika, względnie posiada/nie posiada zawartą umowę zlecenia / lub umowę o świadczeniach usług/, z co najmniej jedną osobą*.

* dotyczy jedynie osób fizycznych

VII. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2018r do godz. 09:oo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

2. Oferty złożone w innej formie oraz po terminie, o których mowa w pkt.1 nie będzie zwracana i nie będą brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnego zadania nastąpi na podstawie kryterium: cena 100%.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

X. Termin gwarancji i rękojmi: okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 24 miesięcy od dnia odbioru robót.

XI. Wymagania dotyczące żądania wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

XII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Stefan Kapała – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Cegielniana 2 pokój nr 4 tel. 684750854.

XIII. Pozostałe informacje:

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem, na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

Zamówienie przeprowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik:

- kosztorys ofertowy+opis techniczny+przedmiar robót na zadanie 1, 2, 3

- wzór umowy