## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.11.1.2023
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów lateksowych do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie testu, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu – wraz z pierwszą dostawą – „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” do odczynników chemicznych, jeżeli produkt ją posiada. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. Do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości. Wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania w języku polskim. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………* 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9=8/4 | 12
1 | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania antygenów somatycznych Shigella sonnei, zawierający: Odczynnik diagnostyczny 5 x 8 ml Odczynnik kontrolny testu 5 x 8 ml Antygen kontrolny 1 x 4 ml | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Odczynnik diagnostyczny lateksowy do wykrywania antygenów somatycznych Shigella sonnei, op. 8ml | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania antygenów somatycznych EPEC (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik wieloważny A – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny B – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny C – 3 x 5 ml Odczynnik kontrolny testu – 3 x 5 ml Odczynnik jednoważny grupy O26 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O55 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O111 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O127 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O142 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O86 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O119 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O124 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O125 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O126 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O128 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O25 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O44 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O114 - 1 x 2 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy A – 1 x 1 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy B – 1 x 1 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy C – 1 x 1 ml | zestaw | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania wieloważnych antygenów somatycznych EPEC (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik wieloważny A – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny B – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny C – 3 x 5 ml Wieloważny kontrolny testu – 3 x 5 ml | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania jednoważnych antygenów somatycznych EPEC grupy C (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik jednoważny grupy O25 – 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O44 – 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O114 – 1 x 2 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy C – 1 x 1 ml | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Odczynniki lateksowe do wykrywania antygenów somatycznych E.coli O157, zawierający: Odczynnik diagnostyczny – 1 x 5 ml Lateks kontrolny – 1 x 5 ml Antygen kontrolny – 1 x 1 ml | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.11.2.2023
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów kasetkowych/płytkowych immunochromatograficznych oraz immunoenzymatycznych do wykrywania antygenów in vitro, czyli identyfikacja drobnoustrojów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu – wraz z pierwszą dostawą – „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” do odczynników chemicznych, jeżeli produkt ją posiada. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. Do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości. Wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania w języku polskim. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………* 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: | Jm. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego (il. Jm. W op.) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/6 | 12
1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy wykrywający Rota-Adeno wirusy wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). Wynik testu ma być jednoznaczny czy wykryto rotawirusa czy adenowirusa, czyli osobne pola odczytu dla rotawirusów i adenowirusów. | oznaczenia | 3500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Test immunochromatograficzny kasetkowy wykrywający Norowirusy genogrupy I i II wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). Wynik testu ma być jednoznaczny czy wykryto genogrupę I czy II, czyli osobne pola odczytu dla genogrupy I i II | oznaczenia | 2200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do równoczesnego wykrywania obecności antygenu Clostridium difficile – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyny A i/lub B Clostridium difficle w próbkach kału na jednej płytce (jedno miejsce dozowania próbki) wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory) i kontrolą dodatnią. Możliwość wykonania badań z próbki i kału i hodowli bakteryjnej. Preferowane są testy z osobnym polem odczytu dla toksyny A oraz B, jednak dopuszcza się testy z wspólnym polem odczytu. | oznaczenia | 2500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis w drogach moczowo-płciowych | oznaczenia | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbce kału wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). | oznaczenia | 760 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania cyst Giardia lamblia w próbce kału | oznaczenia | 500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Camylobacter w próbce kału wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek | oznaczenia | 1000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!