OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny klimatyzatorów podzielony na 
6 zadań celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach budowlanych.

Zadanie nr 1 obejmuje przegląd konserwacyjny 18 klimatyzatorów Fujitsu będących 
w trakcie okresu gwarancji wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Zadanie nr 2 obejmuje przegląd konserwacyjny 6 klimatyzatorów Daikin będących w trakcie okresu gwarancji wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Zadanie nr 3 obejmuje przegląd konserwacyjny klimatyzatora Kaisai będącego w trakcie okresu gwarancji.

Zadanie nr 4 obejmuje przegląd konserwacyjny klimatyzatora Gree będącego w trakcie okresu gwarancji.

Zadanie nr 5 obejmuje przegląd konserwacyjny klimatyzatora MDV będącego w trakcie okresu gwarancji.

Zadanie nr 6 obejmuje przegląd konserwacyjny 27 klimatyzatorów będących po okresie gwarancji wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań w zależności od posiadanych certyfikatów autoryzowanego serwisu.

- Zakres prac konserwacyjnych oraz prac dodatkowych.

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów obejmuje:

- Czyszczenie jednostki zewnętrznej: obudowa i skraplacz (myjką ciśnieniową);

- Czyszczenie jednostki wewnętrznej: obudowa, lamele, filtry siatkowe, rynienka, odpływ skroplin, parownik (dezynfekcja-odgrzybienie), wentylator (w razie potrzeby);

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej łączącej jednostki,

- Diagnostyka parametrów działania funkcji klimatyzatora,

- Wymiana baterii pilota, (jeżeli zachodzi potrzeba)

- Odnotowanie przeglądów w kartach gwarancyjnych urządzeń będących w okresie gwarancji.

Zakres przedmiotu zamówienia ponadto obejmuje wykonanie prac dodatkowych wyszczególnionych w Uwagach wykazów klimatyzatorów dla zadania nr 1, 2 oraz 6.

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika
i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się 
w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Osoba/y, która/e będą wykonywały usługę jest/są zatrudniona/e przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać pracownika, który będzie wykonywał tę usługę, na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

- zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia na terenie obiektów Policji;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie terenu przy którym wykonywana jest usługa,
w szczególności realizacja przeglądu i konserwacji jednostek zewnętrznych przy których jest wymagana praca na wysokościach;

- Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni chodników oraz jezdni 
w przypadku jej naruszenia przez podnośniki koszowe użyte przy realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym 
z 3 dniowym wyprzedzeniem. Termin wykonania usługi: 02-13.11.2020r.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz 
nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu w zakresie: instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zgodnie 
z ustawą  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018.2221).

- Dla zadań nr 1-5 Wykonawca przedstawi certyfikaty uprawniające do serwisowania urządzeń firm: DAIKIN, FUJITSU, KAISAI, GREE, MDV (urządzenia ujęte w wykazach objęte są gwarancją producenta).

- Odbiór robót, płatność.

Podstawą wystawienia faktury jest:

- dostarczenie protokołu z przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia wraz z opisem: potwierdzenie wykonania usługi, stan techniczny, opis uwag i zaleceń  (protokół zostanie przesłany przez Zamawiającego);

- dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności w kartach gwarancyjnych urządzeń (dla zadań 1-5).

Płatność faktury przelewem 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi są:

Ewa Blania, Adam Siomka tel. 77 422 25 21