|  |
| --- |
|  **Z A T W I E R D Z A M** |
|  **.................................................................................................** |
|  **DYREKTOR****CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI****SIŁ ZBROJNYCH** **im. Mariana Rejewskiego** |
|  **p. Zbigniew PODOSEK** |

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

**NAZWA ZAMÓWIENIA**

**„****Przyrządy pomiarowe– Nr sprawy** **2613.21.2024.EZ’’**

**Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji**

- art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2024 poz. 1320)

Warszawa, wrzesień 2024 rok

**Opracowała**

**p. Ewa ZWOLIŃSKA**

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**e-mail: czcsz.zamowienia@ron.mil.pl**

**ROZDZIAŁ I**

**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:**

* strona internetowa zamawiającego: https://czcsz.wp.mil.pl/pl/
* strona internetowa prowadzonego postępowania: Platforma Open Nexus (dalej jako „Platforma zakupowa”) pod adresem:

 **https://platformazakupowa.pl/transakcja/985332**

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **https://platformazakupowa.pl/transakcja/985332**

* Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami znajdują w **Rozdziale XIII** SWZ.

**ROZDZIAŁ II**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej ustawy Pzp].
2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne,
na podstawie art. 8 ustawy Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835).
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania dostaw.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

**Rozdział III**

**INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**ROZDZIAŁ IV**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Nazwa postępowania:

**„Dostawa przyrządów pomiarowych” Nr sprawy 2613.21.2024.EZ**

* 1. W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 6 części:

|  |  |
| --- | --- |
| **Część 1 –** | Przyrządy pomiarowe dla DKWOC |
| **Część 2 –** | Przyrządy pomiarowe dla RCI Warszawa |
| **Część 3 –** | Przyrządy pomiarowe dla RCI Bydgoszcz |
| **Część 4 –** | Przyrządy pomiarowe dla RCI Kraków |
| **Część 5 –** | Przyrządy pomiarowe dla RCI Wrocław |
| **Część 6 –** | Przyrządy pomiarowe dla RCI Olsztyn  |

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną część lub części zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w ramach części zamówienia na którą jest składana.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera **Załącznik nr 1** do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
	2. Warunki równoważności:
1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest **zobowiązany wykazać wraz z ofertą**, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo.

**Uwaga:**

Zamawiający za wykazanie przez Wykonawcę parametrów równoważności uzna złożenie wypełnionej specyfikacji technicznej zgodnej ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 7 do SWZ**. Dokument w tym wypadku nie podlega uzupełnieniu.

1. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności-traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym **nie podlegają one uzupełnieniu.** Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.
3. Ogólne wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, w oparciu o które ustalana (oceniana) będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców (parametry równoważności) zostały przez Zamawiającego opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej (Załącznik nr 7 do SWZ).
4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
	1. Ilekroć w treści niniejszej SWZ bądź w załącznikach do SWZ, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
	2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

38300000-8 – Przyrządy do pomiarów

* 1. Informacja o opcjach:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.

* 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
	2. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zamawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości dotyczących SWZ, o którym mowa w art. 285 ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
5. Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) ewentualnych podwykonawców – jeżeli są już znani na tym etapie (art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
6. Zgodnie z art. 462 ust. 8 ustawy Pzp powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**ROZDZIAŁ V**

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

**Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6**

- do **40 dni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

1. W przypadku gdy **dzień wykonania zamówienia** przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin dostawy upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

**Rozdział VI**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

**Rozdział VII**

**PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
2. w art. 108 ust. 1 Pzp;
3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835):
4. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
5. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
11. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).
12. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**Rozdział VIII**

**PODMIOTY UDOSTEPNIAJĄCE ZASOBY**

W związku z nie stawianiem warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego, poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp nie ma w tym wypadku zastosowania.

**Rozdział IX**

**WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści **pełnomocnictwa** złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
* wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
* ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

1. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie **składa do oferty**:
* aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu tzw. oświadczenie wstępne o którym mowa w **art. 125 ust 1 ustawy** PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4a do SWZ**
* oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do SWZ.**
1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**Rozdział X**

**INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

* 1. **OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.**

Wykonawca **wraz z ofertą** zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4a do SWZ.**

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych);*
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 5 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4b do SWZ –** **jeżeli dotyczy.**

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *podmiot(y), który(e) zobowiązał(y) się do udostępnienia zasobów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;*
1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego ofertę (wg. wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6 do SWZ**) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów **– jeżeli dotyczy.**
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do SWZ.**

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych);*
	1. **Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:**
1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2. **podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór załącznika nr 4a.**

**Rozdział XI**

**INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. Zamawiający **nie wymaga** od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, ani w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Rozdział XII**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **załączniku nr 8 do SWZ.**
2. Przesłanki umożlwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy.

**Rozdział XIII**

**INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: **platformazakupowa.pl**
2. **Zasady składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, uzupełnień, wyjaśnień oraz przekazywania informacji:**
	* + - 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”.
				2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami wskazany jest w Rozdziale XV.
				3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
				4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
				i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. **Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy**

Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:

* 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
	4. włączona obsługa JavaScript,
	5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
	6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
	7. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1. **Instrukcja oraz Regulamin korzystania z Platformy zakupowej**
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
5. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków .
6. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. **Zmiana lub wycofanie oferty**

Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. **Tajemnica przedsiębiorstwa**

Na platformie zakupowej w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. **Rozmiar plików**

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

1. **Format danych**
	* + - 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”.
				2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
				3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
2. .zip,
3. .7Z. (z zastrzeżeniem ust. 14)
	* + - 1. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. **Rozmiar plików**

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

1. **Format podpisu**
2. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
* ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
* pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
* Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
1. **Podpisywanie plików**
2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
4. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
6. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

**Rozdział XIV**

**INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART 69 USTAWY PZP.**

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

**Rozdział XV**

**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI**

* 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Ewa Zwolińska, e-mail: **czcsz.zamowienia@mon.gov.pl**
	2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
	3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

**Rozdział XVI**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **30 dni.**
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnegooświadczenia (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

**Rozdział XVII**

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:**
2. **formularz ofertowy** (według załączonego wzoru – **Załącznik nr 2 do SWZ**);

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

***Wymagana forma:***

*Formularz ofertowy musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. **formularz cenowy** – zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SWZ.**

***Wymagana forma:***

*Formularz cenowy musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. **wykaz rozwiązań równoważnych** zgodny z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 4 oraz ust. 5 SWZ – dotyczy Wykonawców oferujących równoważny przedmiot zamówienia. **Załącznikiem nr 7 do SWZ**

**Uwaga: Zamawiający za wykaz rozwiązań równoważnych uzna złożenie przez Wykonawcę specyfikacji technicznej zgodnej z załącznikiem nr 7 do SWZ. Dokument w tym wypadku nie podlega uzupełnieniu. Szczegóły w zakresie wykazania warunków równoważności zostały określone w Rozdziale IV ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.**

***Wymagana forma:***

*Wykaz rozwiązań równoważnych musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z **Załącznikiem nr 4a do SWZ.**

***Wymagana forma:***

*Oświadczenie musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (składają podmioty na zasoby, których powołuje się wykonawca – według załączonego wzoru – **Załącznik nr 4b do SWZ**) - jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Oświadczenie musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (według załączonego wzoru – **Załącznik nr 6 do SWZ**) - jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.*

1. **oświadczenia i/lub dokumenty** na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Oświadczenia i/lub dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

*W przypadku, gdy oświadczenia i lub dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje* ***się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu*** *opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny lub zewnętrzny poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.*

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz*

1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia stanowiące **Załącznik nr 5 do SWZ**, składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835);

***Wymagana forma:***

*Formularz ofertowy musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z pełnomocnictwa);
2. **pełnomocnictwo**, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
3. **pełnomocnictwo** do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy.

***Wymagana forma:***

*Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny lub zewnętrzny.*

*Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca:*

* *jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,*
* *jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.*

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.*

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa**
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby **uzasadnienie zastrzeżenia** informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

**Rozdział XVIII**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na** **2 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego **nie później niż na 4 dni** przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

**ROZDZIAŁ XIX**

**MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP), w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **02.10.2024 r.** | **do godziny** | **10:00** |

1. Otwarcie ofert nastąpi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w dniu** | **02.10.2024 r.** | **o godzinie** | **10:10** |

1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
2. **Sposób składania i otwarcia ofert:**
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl)**,** Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl)**.** Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/ strona/45-instrukcje](https://platformazakupowa.pl/%20strona/45-instrukcje)
7. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w ust. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące:
9. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte
10. cen zawartych w ofertach.
11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

**Rozdział XX**

**SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

* 1. W formularzu cenowym – (w załączniku nr 3 do SWZ) Wykonawca oblicza cenę zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym oraz zgodnie z ust. 2 – 10 SWZ.
	2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
		+ 1. w formularzu cenowym podaje dla przedmiotu zamówienia cenę jednostkową brutto (kolumna 5);
			2. następnie mnoży cenę jednostkową brutto (kolumna nr 5) przez podaną ilość (kolumna nr 4)i otrzymaną wartość wpisuje w kolumnę – wartość brutto (kolumna 6);
			3. suma wartości brutto daje cenę oferty [RAZEM];
	3. Wyliczoną sumę wartości brutto z Formularza cenowego (Załącznik nr 3 do SWZ) należy przenieść do Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ).
	4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w tabeli w formularzu cenowym.
	5. W przypadku rozbieżności między formularzem ofertowym a formularzem cenowym za prawidłowe przyjmuje się informacje zawarte w formularzu cenowym.
	6. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane
	z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.
	7. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający **nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.**
	8. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
	9. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.
	10. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej
	z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
	11. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować **mechanizm podzielonej płatności**. (tzw. MPP).
	12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z wytycznymi o których mowa w ppkt 1)-3) oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób:
		1. w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następująca zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1 grosz. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje pominięta,
		a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie,
		2. w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia – jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia,
		3. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i ilości sztuk – jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości sztuk, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową.
	13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w **Załączniku nr 8 do SWZ** – Projektowane postanowienia umowy.

**Rozdział XXI**

**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium oceny ofert** | **Waga %** |
| 1. | Cena | 100 % |

Punkty przyznane za kryterium **„*CENA”*** liczone będą wg następującego wzoru:

**C= (CM : CB) × 100**

gdzie:

C- liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,

CM - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

CB - cena oferty badanej.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przez co należy rozumieć ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny.
2. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Ofertami zakwalifikowanymi do oceny wg kryteriów oceny ofert będą tylko te, które odpowiadają treści SWZ.
4. Zamawiający zsumuje punkty za poszczególne kryteria.
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

**Rozdział XXII**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**Rozdział XXIII**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XXIV**

**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo **10 dni**, jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 8 do SWZ**. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.
6. **Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania:**
* informacji niezbędnych do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;
* formularza ofertowego w wersji edytowalnej;
* formularza cenowego w wersji edytowalnej (jeżeli dotyczy);
* specyfikacji technicznej w wersji edytowalnej.
* umowy spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty);
* projekt umowy o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy).
* umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej).
1. **Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać:**
* *oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia stanowiące* ***Załącznik nr 5 do SWZ****, składanego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835);*

Niniejsze oświadczenie składa każdy wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych), podmioty na zasobach, których wykonawca polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy, na zasobach których wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy)

**Rozdział XXV**

**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
4. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

**Rozdział XXVI**

**RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ,
2. adres email inspektora ochrony danych osobowych: **czcsz.iod@ron.mil.pl**
3. Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych
w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku
z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
4. posiada Pani/Pan:
5. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Rozdział XXVII**

**ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 1 –**  | Opis przedmiotu zamówienia |
| **Załącznik nr 2 –**  | Formularz ofertowy |
| **Załącznik nr 3 –**  | Formularz cenowy |
| **Załącznik nr 4 a –**  | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| **Załącznik nr 4 b –**  | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych-  |
| **Załącznik nr 5 –**  | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) |
| **Załącznik nr 6 –**  | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| **Załącznik nr 7 –** **Załącznik nr 8 –**  | Wzór Specyfikacji technicznejProjektowane postanowienia umowy |

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla DKWOC**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część nr 1 – przyrządy pomiarowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | Tester okablowania z szukaczem przewodów o parametrach nie gorszych niż: - umożliwiający detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania koncentrycznego, telefonicznego, UTP i FTP kategorii 5, 5E, 6,7; -porty: BNC, gniazdo słuchawkowe, RJ-11, RJ-45 (flash), RJ-45(main), USB; -ciągłość obwodu, mapa połączeń, odległość od uszkodzenia, przesłuchy;  - testy: wykrywanie: odwróconych par, przerw, zamienionych par, zwarć, wyszukiwanie okablowania;  - graficzna mapa połączeń, LCD, podświetlanie; - identyfikacja okablowania: nie; - zapamiętywanie 7 wyników kalibracji; - zakres mierzonej długości: 1m~2500m; - kalibracja: 2%(±0,5m) dla kabla>10m ; - dokładność pomiaru długości 3% (±0,5m); - temp. pracy: -10 °C~+50 °C; - zasilanie: bateria 9V . Do produktu dołączone baterie w ilości i rodzaju odpowiednim do oferowanego urządzenia. Produkt sugerowany: NOYAFA NF-300 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego.  | szt. | 2 |
| 2. | Tester okablowania z szukaczem przewodów o parametrach nie gorszych niż:- pomiar długości kabla: skrętka (wybór poszczególnych par), telefoniczne, koncentryczne itp. zakres 1-460 m;;- mapa połączeń : wyświetlanie mapy połączeń, test skrętki STP/ UTP z diagnostyką błędów połączeń par;- generator sygnału: 4 rodzaje sygnału pozwalającego na odnalezieniu szukanego przewodu;- identyfikacja portu;- test ICMP ping;- skanowanie segmentu sieci z informacja o aktywnych adresach IP/ MAC;- automatyczne wyłączenie;- podświetlany wyświetlacz LCD;- ilość równoczesnych pomiarów: 8 linii z 8 zdalnymi ID;- pomiar odległości do uszkodzenia;język interfejsu: polski. Do produktu dołączone baterie w ilości i rodzaju odpowiednim do oferowanego urządzenia. Produkt sugerowany: DADI TPT-8020A lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 3. | Optyczny zestaw pomiarowy. - rodzaje testowanego okablowania: RJ-45, RJ-11, światłowodowe (2,5mm ferrula SC;ST;FC). - funkcjonalność: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa; - testy okablowania miedzianego: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, port flash; - testy okablowania światłowodowego: pióro świetlne 10mW, miernik mocy optycznej -70..+10dBm 850/1300/1310/1490/1550/1625nm; - pomiar długości okablowania: 10 do 200 m; - pomiar odległości do uszkodzenia: tak; - test PoE: 60V max, pomiar napięcia na poszczególnych żyłach, identyfikacja standardu; - częstotliwość generatora: cyfrowy, analogowy 455kHz. - ergonomia: duży, czytelny wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączenie, długi czas pracy; - zasilanie: wbudowany akumulator 1500mAh (generator i szukacz), ładowanie przez złącze USB C. Zestaw zawiera: miernik światłowodowy, szukacz par przewodów, przyłącze USB A(M) - USB-C(M), przyłącze krokodylki, przyłącza RJ45-RJ45, RJ11-RJ11, etui. Produkt sugerowany: NOYAFA NF-8508 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 4. | Zasilacz laboratoryjny. Parametry techniczne: napięcie zailania: 230VAC ±10% 50/60Hz; napięcie wyjściowe 2x(0÷30 V); prąd wyjściowy 2x(0÷10 A); kanał stałonapięciowy 5V 3A; temperatura pracy: od -10° do 40°C; wilgotność powietrza <90%; wyświetlacz typu LED 3 1/3 cyfry; dokładność wskazań napięcia ±(1%+1c); dokładność wskazań prądu ±(1%+1c); współczynnik stabilizacji napięcia CV: ≤0.01%+2mV; współczynnik stabilizacji obciążenia CC: ≤0.2%+3mA; tętnienia i szumy CV:≤mVrms; tętnienia i szumy CC:≤mArms; wymiary (wys.,szer.,gł.): 170x343x360 cm, waga: 14 kg. W zestawie: zasilacz laboratoryjny, kabel zasilający, karta gwarancyjna. Produkt sugerowany: POWERLAB 3010D-II 2x30V/10A, 5v/3A DC LED lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego.  | szt. | 2 |
| 5. | Elektroniczny tester z wyświetlaczem LCD. Parametry techniczne: - rodzaj kabla: skrętka 5e, 6e, kabel telefoniczny; - przyłącza: gniazda RJ-45; - wykonywane testy: wykrywanie błędnych połączeń, zwarć i przerw w okablowaniu dla poszczególnych żył, mierzenie długości kabla,  lokalizacja miejsca uszkodzenia;- wyświetlacz: LCD 4x16 znaków,- zasięg: 1350m- zasilanie: 4x1,5V baterie AA; W zestawie:- tester, odbiornik,- 4xbateria AA 1,5V- 2x kabel testowy RJ45-BNC- instrukcja obsługi w języku polskimDo produktu dołączone baterie w ilości i rodzaju odpowiednim do oferowanego urządzenia. Produkt sugerowany: NEKU SC8108 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego.  | szt. | 1 |
| 6. | Multimetr cyfrowyW zestawie:- miernik- baterie zasilające 2x 1.5V AA- komplet przewodów pomiarowych, - czujnik do pomiaru temperatury - instrukcja obsługi w języku polskimOpcjonalne wyposażenie:- cęgi prądowe Do produktu dołączone baterie w ilości i rodzaju odpowiednim do oferowanego urządzenia.  Produkt sugerowany: UNI-T UT139C lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego.  | szt. | 7 |
| 7. | Platforma pomiarowa OTDR Reflektometr 10w1 o parametrach nie gorszych niż: - praca na długościach 1310nm oraz 1550nm; - zakres dynamiczny 24/24dB (1310/1550nm); - martwe strefy: 1.5m dla zdarzenia (EDZ) oraz 8m dla tłumienia (ADZ);- wyświetlacz 5" z ekranem dotykowym; - wielozadaniowość: możliwość korzystania z funkcji OTDR, OPM i VFL w tym samym czasie; - tryby pomiarowe: Auto, Expert, Uśrednianie, Czasu rzeczywistego; - funkcja Linklmage: wyświetlanie pomiaru w formie inteligentnej mapy ikon dzięki akwizycji impulsów o różnych szerokościach; - wbudowany VFL (lokalizator uszkodzeń), OPM (miernik mocy), SLS (źródło lasera); - funkcja pomiaru dla kabli RJ45; - ocena Pass/Fail oraz funkcja pomiaru ORL; - pamięć 8GB (do 200000 wyników); - pliki w formacie .SOR; - oprogramowanie PC do przetwarzania danych; - port USB do ładowania urządzenia i transmisji danych; - funkcja zrzutów ekranu; - do 8 h czasu pracy i 20 h w trybie czuwania; - zasilanie: adapter AC Bateria Li-on. Zestaw zawiera: platformę pomiarową, baterię li-on, płytę z oprogramowaniem Trace Manager, przewód USB, adapter AC, torbę transportową, kartę gwarancyjną, certyfikat kalibracji. Produkt sugerowany: Platforma pomiarowa OTDR Reflektometr 10w1 MTP50-S20A-R (producent: ShinewayTech) lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 2 |

**Część 2**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Warszawa**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część 2 dla RCI Warszawa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m** | **Ilość** |
| 1. | Identyfikator/szukacz par kablowych.Bezdotykowy zestaw testowy z bezstopniowo ustawianą czułością. Wystarczy podłączyć generator do pary żył lub przewodu i odnaleźć drugi koniec za pomocą detektora w odległości nawet do 10 km.Specyfikacja techniczna:Funkcje: ciągłość , identyfikacja , polaryzacja,Maksymalna długość kabla: 10 km,Wskaźnik akustyczny.Produkt sugerowany: identyfikator/szukacz par kablowych GreenLee PTS 100/200 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 4 |
| 2. | Tester kabli (sieciowych, koncentrycznych, telefonicznych).Tester umożliwia test poprawności połączenia wykrywając następujące uszkodzenia: przerwa, zwarcie, odwrócenie pary.Specyfikacja techniczna:- Wyświetlacz: LCD 128x64, graficzny z podświetleniem,- Maksymalna długość testowanego okablowania: 200m(pomiar długości), 600m (test mapy połączeń),- Dokładność pomiaru długości: 1,6m,- Detektor napięcia przemiennego : 70-1000V 50/60Hz,- Zasilanie: wewnętrzny akumulator 3,7V 1400 mAh (zarówno miernik jak i sonda).W skład kompletu wchodzą:- tester,- sonda (szukacz),- przyłącza pomiarowe,- etui.Produkt sugerowany: tester okablowania LCD, RJ 45, PoE NOYAFA NF-8209S lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | kpl. | 3 |
| 3. | Multimetr uniwersalny.Multimetr pozwalający na pomiar napięcia stałego i zmiennego, natężenia przepływu prądu stałego i zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz temperatury.Specyfikacja techniczna:Pomiar: napięcia AC, napięcia DC, ciągłości, prądu DC, prądu AC, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury,Produkt sugerowany: multimetr uniwersalny UNI-T UT58C lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 3 |
| 4. | Laserowy tester światłowodów.Parametry techniczne:- Długość fali optycznej – 650 nm,- Zasięg działania – max. 10 km,- Typ złącza – uniwersalne,- Zastosowanie – wizualizacja lokalizacji uszkodzeń światłowodu,Produkt sugerowany: laserowy tester światłowodów BML-205-10 650NM lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 6 |
| 5. | Wykrywacz przewodów w ścianie – detector.Lokalizuje metal i przewody pod napięciem w różnego typu ścianach oraz konstrukcje drewniane w ścianach gipsowo-kartonowych. Wykrywa obiekty: metale magnetyczne (np.. żelazo), metale niemagnetyczne (np. miedź), przewody pod napięciem, konstrukcje drewniane.Produkt sugerowany: detector Bosch GMS 120 Professional lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 8 |
| 6. |  Miernik mocy optycznej.Służy do pomiaru tłumienia toru optycznego sieci światłowodowych jedno lub wielomodowych. Kalibrowane długości fal: 850 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm i 1625 nm. Gniazdo SC/PC ( z dodatkowymi adapterami na LC, ST, FC). Zasilanie baterią alkaliczną 9 V lub akumulatorem litowym 9V. Produkt sugerowany: miernik mocy optycznej OPM520 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 3 |
| 7. | Tester okablowania.Urządzenie do wykrywania uszkodzeń przerw, zwarć, par rozdzielonych, par skrzyżowanych, par odwróconych. Do pomiaru odległości do uszkodzenia - Praca w aktywnej sieci. Generator tonowy: ton cyfrowy (500 KHz).Wyświetlacz LCD: monochromatyczny.Rodzaj testowanego okablowania UTP, FTP, SSTP, koncentryczne 75Ω/50Ω/93Ω.Złącza RJ-11,RJ-45,F . Pomiar długości okablowania 460,0 m (1500 stóp) z rozdzielczością 0,3m. Test mapy połączeń: zgodny z TIA-568A/B. Identyfikacja podłączonego urządzenia: switch, urządzenie POTS, terminator. Identyfikacja prędkości transmisji: 10Mbps/100 Mbps/1000 Mbps.Produkt sugerowany: Tester okablowania MicroScanner2 Pro Kit (Fluke Networks MS2-KIT) lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 3 |
| 8. | Generator ozonu.Parametry urządzenia: 7000mg/h 94W, wydajność 7 gram ozonu /h,wentylator 100m3/h, moc 94W.Produkt sugerowany: generator ozonu Ulsonix 10050117 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 4 |
| 9. | Lokalizator uszkodzeń światłowodów o mocy 30mW o zasięgu do 25km.Wizualny lokalizator uszkodzeń generuje światło o długości fali 650 nm. Jest idealnym narzędziem do diagnostyki toru optycznego oraz przy montażu złączy i spawów. Umożliwia na bieżąco ocenić wizualnie jakość wykonanego połączenia oraz wykorzystywany jest do szybkiego i dokładnego określenia miejsca uszkodzenia włókien światłowodowych.Produkt sugerowany: Lokalizator uszkodzeń światłowodów TriBrer BML205-30 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 6 |
| 10. | Tester światłowodów.Długości fali: od 800nm, do 1700nm.Skalibrowane długości fal: 850,980,1300, 1310, 1490,1550,1625,1650nm.Zakres mocy: od -70 do +10 dBm.Dokładność: ± 5%.Złącza pomiarowe FC.Sygnalizacja niskiego poziomu baterii.Zasilanie z baterii 1.5V (LR6) x 3.Produkt sugerowany: Tester światłowodów VOLTCRAFT PM-32, lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 2 |
| 11. | Tester okablowania z zaawansowanym szukaczem przewodów i testerem sieci LAN Przenośny tester okablowania z zaawansowanym szukaczem par przewodów i testerem IP sieci LAN. Porty: RJ-45, Bateria:9V, Testy okablowania: pomiar długości kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, identyfikacja zdalnego urządzenia, Testy sieci LAN: ICMP ping, DHCP, skaner podsieci, identyfikator portu.Produkt sugerowany: Tester okablowania DADI TPT-8020A, lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 10 |
| 12. | Tester kabli światłowodowych/czujka.Urządzenie umożliwia szybkie sprawdzenie aktywności modułu światłowodowego, biegunowości w kablu światłowodowym i łączności. To kieszonkowe narzędzie sprawdza jednomodowe i wielomodowe moduły i kable połączeniowe UPC i APC w zakresie długości fali od 850nm do 1625nm w sposób bezstykowy nie powodujący zanieczyszczeń. Urządzenie ma kształt długopisu z klipsem, sygnalizacja obecności sygnału optyczna i akustyczna.Produkt sugerowany: tester kabli światłowodowych/czujka Fluke Networks FIBERLERT-125, lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 3 |
| 13. | Kamera inspekcyjna.Wielkość wyświetlacza: 3,5"Rozdzielczość wyświetlacza: 320x240 pxŚrednica głowicy kamery: 8,5 mmDługość kabla kamery:120 cmLiczba stopni oświetlania LED: 3 Walizka L-boxx Hak, magnes LusterkoKabel mikro USBKarta pamięci Mikro SD 4 GB ŁadowarkaAkumulator Produkt sugerowany: Kamera inspekcyjna Bosch GIC 120C, lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | kpl. | 1 |

**Część 3**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Bydgoszcz**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część 3 dla RCI Bydgoszcz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | Detektor przenośny wielogazowy dyfuzyjny bez pompki (QRAE 3) 1) Konfiguracja 4 gazów: siarkowodór (H2S), tlenek węgla (CO), metan (CH4), tlen (O2)2) Bezprzewodowy3) Wersja dyfuzyjna4) Gwarancja minimum 24 miesięcy5) Dane techniczne czujników:- H2S zakres pomiarowy: 0-100 ppm; dokładność pomiaru: 0,1 ppm- CO zakres pomiarowy: 0-500 ppm; dokładność pomiaru: 1 ppm- CH4 zakres pomiarowy: 0-100 %; dokładność pomiaru: 0,1%6) Norma IP-65/67 odporny na wodę i kurz7) Mocna konstrukcja, odporny na wstrząsy8) Odczyt stężenia gazu w czasie rzeczywistym**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 2 |
| **2** | Tester kabli sieciowych RJ45 (DIGITUS DN 14001-1) Tester kabli sieciowych RJ45 Przeznaczenie: 1) do wykrywania następujących błędów w okablowaniu sieci LAN: nieciągłość łącza, zwarcia, pary skrzyżowane,Podstawowe parametry: 1) pomiary wykonywane są na odcinkach kabli,2) wbudowany generator tonowy, umożliwia lepszą lokalizację łączy,3) adaptery RJ45/BNC umożliwiają pomiar okablowania ze złączami BNC,4) wskaźnik poziomu baterii,5) pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem jednostki zdalnej lub tylko jednostki głównej podłączając oba końce testowanego kabla do jednostki głównej ( tworząc pętle).6) testowanie i lokalizacja już ułożonych kabli sieciowych lub komunikacyjnych,7) pomiar ciągłości kabli sieciowych lub komunikacyjnych,8) wykrywanie zwartych przewodów pojedynczych,9) konfiguracja pinu do pinu,10) wskazywanie połączeń pin do pinu,11) automatyczny przebieg testu dzięki funkcji Auto – Scanning,Ukompletowanie: 1) 1 x jednostka główna,2) 1 x zdalne urządzenie,3) 1 x tester PoE,4) 2 x kable adaptera BNC,5) 1 x wtyczka BNC/ adapter wtyczki,6) 3 x przejściówka RJ45 na RJ11,7) 1 x instrukcja obsługi,8) Twardy futerał.Produkt sugerowany: DIGITUS DN 14001-1 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego.  | szt. | 7 |
| **3** | Wykrywacz przewodów (BOSCH GMS 120 PROFESSIONAL), parametry techniczne:- Gł. Wyk. Kabli pod napieciem mm - 50- Gł. Wyk. drewna mm - 38- Gł. Wyk. miedzi mm - 80- Gł. Wyk. stali mm - 120- napiecie zasilania V - 9- czas pracy na bateriach 5h- zasilanie 1 bateria 9V 6LR61wykrywany materiał: elementy drewniane,metale nieżelazne, pręty zbrojeniowe, profile metalowe, przewody AC pod napięciem | szt. | 5 |
| **4** | Miernik uniwersalny (FLUKE 115)- duży biały wyświetlacz LED z podświetleniem,- rezysrtancja i ciagłość obwodów- min/maks. Średnia do rejedtracji wahań sygnału- klasa bezpieczeństwa KAT II 600 V- maks. Napiecie pomiędzy dowolnym zaciskiem a uziemieniem 600 V- temp. eksploatacji -10 st. C do +50 st C | szt. | 5 |
| **5** | Wizualny lokalizator uszkodzeń (FFL-250)- źródło światła czerwnego 650nm- wzmocniona obudowa - dodatkowy adapter LC 1.25 mm- kontrola ciagłości światłowodów jednomodowych i wielomodowych- wykrywanie przerw we włóknie światłowodowym,- wykrywanie mocnych zagięc, - dł. fali 650 nm- złącze uniwersalne 2,5 mm i 1.25 mm - tryb pracy ciągły i miganie- częstotliwość od 2 do 3 Hz- zasilanie 2x AA | szt. | 5 |
| **6** | Tester okablowania RJ11/RJ45/F/BNC (KLEIN VDV SCOUT PRO 2 LT)- testuje połączenia koncentryczne głosowe (RJ11/12), dane RJ45 i wideo złacze F- typ połączeń i adapterów : 8 - koncentryczny gwintowany męski na wciskany żeński i adapter F - Typ kabla: rj 11, rj12, rj45- w zestawie : piloty "test n-map", wciskane adaptery F koncentryczne i kable testowe RJ 45  | szt. | 3 |
| **7** | Laser liniowy BOSCH GLL 3-80 z walizką:- widoczność w postaci 3 linii 360 °- dardzo dobra widoczność laserowych lini dzieki trzema diodom o wysokiej mocy, - możliwośc prowadzenia prac w pionie jak i poziomie- zasieg pracy 30m - zasilanie 4 baterie 1,5 V- dioda laserowa 630-650 nm - temperatura pracy -10 - 50 °C- klasa lasera 2 - zasięg pracy z odbiornikiem 120 m (średnica)- zasieg pracy bez odbiornika 30m (promień) 60 m (średnica)- czas niweloania 4 s- ochrona przed pyłem i wodą IP 54- czas pracy 4h w trybie 3-liniowym- kolor wiązki lasera czerwony | szt. | 1 |
| **8** | Generator sygnału Leica DA220 (1W) kHz;8192(8)kHz, Jest to prosty nadajnik sygnału zwiększający bezpieczeństwo w miejscu pracy podczas wykonywania zadań związanych z unikaniem zagrożeń:Moc wyjśc. W trybie indukcyj. Maks 1wat, klasa odporności:IP67, tryb połaczeniowy częstorliwości: 131.072(131) kHz; 32,768(33) kHz;8,192(8) kHz**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **9** | Laserowy tester światłowodów BML-205-30 (latarka)- służy do optycznej lokalizacji uszkodzeń włókień światłowodowych, pozwala szybko oraz dokładnie zlokalizować miejsce przerwania bądź złamnina światłowodu. - długość fali optycznej: 650nm- moc na wyjściu optycznym: ˃ 30mW- zasięg działania: ˃ 10 km- typ złacza: uniwersalne- tryb pracy: CW- ciagły, GLINT - światło pulsujace- zasilanie: 2 x 1.5 V bateria typu LR6 | szt. | 1 |
| **10** | Cęgi pomiarowe N-1 do Sonel MPI 530 wraz z przewodem dwużyłowymSłużą do generowania prądu pomiarowego w ramach pomiaru rezystancji uziemienia. Średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 52 mm. Cęgi są zasilane poprzez wymienny przewód dwuzyłowy, zakończony wtykami bananowymi 4 mm. **Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **11** | Dalmierz laserowy bosch GLM 40 PROFESSIONAL: 2 baterie 1,5v lr03 (aaa), pokrowiec, zakres pomiarowy: 0,15-40,00m, czas pomiary: < 0,5s, klasa lasera: 2, automatyczne wyłączenia po 5 min., jednostki pomiarowe: m/cm, stopy/cale; liczba zapisanych wyników: 10, kolor lini laserowej czerwony, zasięg pomiaru do 40 m, ochrona przed pyłem i wodą IP 54, dokładność pomiarowa +/- 1,5mm  | szt. | 1 |
| **12** | Tester kabli sieciowych z szukaczem NS-DX LCD:Rodzaje mierzonych kabli: koncentryczne, skrętka STP/FTP, UTP, telekomunikacyjne, światłowodowe (LC, SC, ST, FC) Porty : BNC, PoE/Ping, RJ-11, RJ-45Rodzaje testów : ciągłość obwodu, mapa połączeń, odległość do uszkodzenia, ping, przesłuchy, test PoE, wykrywanie odwróconych par, wykrywanie przerw, wykrywanie zmienionych par, wykrywanie zwarć, wyszukiwanie okablowaniaWyświetlacz : kolorowy LCD, podświetlanieIdentyfikacja okablowania : takMożliwość zapisu wyników na kartę pamięciZakres mierzonej długości : 1m – 2500mDokładność pomiaru : 3% (+- 0,5m)Kalibracja : 3% dla kabla > 10mTemperatura pracy : -10 do +40Zasilanie : akumulator (wbudowany)Tester kabli sieciowych z szukaczem NS-DX LCD | szt. | 1 |
| **13** | Szukacz par przewodów Lokalizator Fluke Networks Pro3000  • Lokalizacja pojedynczych i wieloparowych kabli miedzianych. Wyposażony jest w złącze RJ11 i parę złącz (2) typu krokodylek. Kable na stałe przymocowane do generatora tonowego;• Precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych (praca w trybie analogowym);• Lokalizacja kabli o długości nie większej niż 16 km;• Błyskawiczna lokalizacja kabli z dużej odległości, nawet w sieci aktywnej;• Detekcja sieci telefonicznej (LED wskazujący ciągłość / polaryzacje).Wyposażenie Pro3000 (FLH-26000900):• Generator Pro3000 Analog Tone Generator (FLH-26200900)• Próbnik tonowy Pro3000 Analog Probe (FLH-26100900)• Pokrowiec na testerGenerator Pro3000 • Interfejs: Przełącznik suwakowy do wyboru trybu pracy ciągłości/emisja sygnału tonowego• Emitowany sygnał: Ciągły: 1000Hz; Zmienny: 1000Hz / 1500Hz• Maksymalne napięcie: 60 V DC w trybie CONT/TONE• Moc wyj. w trybie dzwonienia: 8 dBm przy 600Ω• Napięcie wyj. w trybie pomiaru ciągłości: 8 V DC (z nową baterią)• Bateria: Alkaliczna 9V• Temperatura: Pracy: -20 oC do +60 oC; Przechowywania: -40 oC do +70 oC• Wymiary: 6.9cm x 6.1cm x 3.6cm• Certyfikaty i deklaracje zgodności: Conformité Européenne. Conforms to relevant European Union directives. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 + CSAC22.2 No. 1010.1B-97, UL/ANSI 3111-1 Próbnik Pro3000• Interfejs: Przycisk ON/OFF; Regulacja poziomu dźwięku• Bateria: Alkaliczna 9V• Temperatura: Pracy: -20 oC do +60 oC; Przechowywania: -40 oC do +70 oC• Wymiary: 9.8cm x 4.1cm x 3.3cm• Certyfikaty i deklaracje zgodności: Conformité Européenne. Conforms to relevant European Union directives. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 + CSAC22.2 No. 1010.1B-97, UL/ANSI 3111-1**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**   | szt. | 1 |
| **14** | Cyfrowy Miernik cęgowy AC/DC (Fluke 365)  Parametry techniczneŚrednica mierzonego przewodnika maks. 0,71 lub 18 mmTemperatura eksploatacji od -10 do 50ºCTemperatura przechowywania od -40 do 60ºCWilgotność przy eksploatacji < 90% przy 10-30ºC, < 75% przy 30-40ºCWysokość eksploatacji 0–2000 mWymiary 225 x 65 x 46 mm (8,858 x 2,559 x 1,811 cala)Waga 275 gWspółczynnik temperaturowy 0,01%ºC (< 18℃ lub > 28℃)Gwarancja Trzy lata na elektronikę 1 rok na cęgi z kablem**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **15** | Termohigrometr elektroniczny Miernik z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza oraz zewnętrzną sondą temperatury:- zakres pomiaru temperatury od -19,9 do 69,9OC, pomiaru  wilgotności od 20 do 99% z wykorzystaniem czujników wewnętrznych oraz od – 49,9 do 69,9OC dla sondy zewnętrznej;- termohigrometr posiada funkcję alarmu dźwiękowego po  przekroczeniu granicznej wartości temperatury (<0OC) oraz funkcję  wskazania wartości maksymalnej/minimalnej; - parametry mierzone: temperatura (OC, F), wilgotność powietrza  (%RH) przy rozdzielczości 0,1OC/1%RH;- zakres pomiaru temperatury -20…70OC czujnik wewnętrzny, - 50….70OC – sonda z dokładnością do +/- 1OC;- zakres pomiaru wilgotności powietrza 20…99%RH z dokładnością  +/- 5% wilg. wzgl.;- wyświetlacz LCD;- zasilanie bateryjne 1x1,5V AAA, żywotność baterii 10 000 godzin;- obudowa z ABS-u o wymiarach 97x65x20mm umożliwiająca  ustawienie miernika na biurku oraz powieszenia na ścianie;- gwarancja 12 miesięcy;Produkt sugerowany: ETI 810-155 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **16** | Identyfikator żył (generator + sonda ). Generator, który można podłączyć do każdego rodzaju okablowania łącznie z zasilanymi liniami telefonicznymi.Złącza:- krokodylki- RJ 11- RJ 45- wbudowany VFL 650 nm ( wizualny lokalizator uszkodzeń światłowodów )- zabezpieczenie do 500V- mocny generator do 15 kmKE 801 wyposażony w złącze F, dla przewodów koncentrycznych, uniwersalne wejście 2,5 mm dla światłowodów.Produkt sugerowany: identyfikator żył KE801 (generator KE800 + sonda KE400 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego | szt. | 1 |
| **17** | Reflektometr HF/VHF/UHF:- zakres pracy 1,8-160 MHz/140-525MHz- zakres pomiaru mocy w zakresie HF: 5W/20W/200W/1000W; VHF/UHF 5W/20W/200W- minimalna moc dla pomiaru SWR: 0,5W- maksymalna moc doprowadzona (chwilowa): 1000W- złącza: UHF (SO-239)- podświetlenie wyników: tak, kabel zasilający w zestawie- dokładność pełnej skali:  - przy zakresie 5W +/- 5% - przy zakresie 20W +/- 7% - przy zakresie 200W +/- 10% - przy zakresie 1000W +/- 15%- wymiary: 85x87x95mm - waga: ok. 0,8 kg  Produkt sugerowany: Komunica SX-601 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego **Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **18** | Reflektometr - poręczny cyfrowy lokalizator uszkodzeń (SonelTDR-420) Czytelny kolorowy wyświetlacz 320x240 pikseliZAKRESY POMIAROWE 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 20000 [FT] 7 M, 15 M, 30 M, 60 M, 120 M, 250 M, 500 M, 1 KM, 2 KM, 3 KM, 6 KMDOKŁADNOŚĆ 1% WYBRANEGO ZAKRESUROZDZIELCZOŚĆ OKOŁO 1% ZAKRESUMINIMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODU 4 MWSPÓŁCZYNNIK PROPAGACJI W ZAKRESIE 10…99% LUB 15…148,5 M/ΜSIMPULS WYJŚCIOWY 5 VP-P DLA OBWODU OTWARTEGOIMPEDANCJA WYJŚCIOWA 25, 50, 75, 100, 125 I 200 ΩSZEROKOŚĆ IMPULSU 3 NS…3 ΜS (W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU)TRYB SKANOWANIA DO 3 SKANÓW NA SEKUNDĘ LUB SKAN POJEDYNCZY (TRYB ONCE)GENEROWANY SYGNAŁ AKUSTYCZNY 810 – 1100 HZCZAS PRACY Z KOMPLETEM BATERII DO 8 GODZIN CIĄGŁEGO SKANOWANIAZASILANIE 4 X BATERIE ALKALICZNE 1,5 V TYPU AA LUB 4 X AKUMULATORY NIMH AAAUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE 1, 3, 5, 10, 15 MINUT LUB WYŁĄCZONEWYŚWIETLACZ KOLOROWY 3.5” LCD TFT, 320X240 PIKSELIZABEZPIECZENIE PRĄDOWE 400 V DC / 250 V ACTEMPERATURA PRACY -20...+70°CTEMPERATURA PRZECHOWYWANIA -30...+80°CSTANDARDY KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGN. EMC PN-EN 61326-1STOPIEŃ OCHRONY / SZCZELNOŚĆ IP67**Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przyrządem DZIENNIKA EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.**  | szt. | 1 |
| **19** | Sztuczne obciążenie 50 Ohm Maas DL-7 7W DC-50 MHz wtyk PL-259 Specyfikacja produktu:- zakres pracy 0,01-50 MHz- SWR: <1,25- impedancja: 50 Ohm- maksymalne obciążenie 7W (do 60 sekund)- wymiary: średnica 22mm, długość 53mm- wtyk UC-1 (PL-259) Produkt sugerowany: Maas DL-7 7W DC-50 MHz wtyk PL-259 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego  | szt. | 1 |

**Część 4**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Kraków**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część nr 4 dla RCI Kraków**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | **DETEKTOR GAZU GASALERT** (4Gas) Sugerowany produkt BTW GasAlert MicroClip XL -4Gas lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego.Przenośny detektor przeznaczony do wykrywania tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S), gazu wybuchowego (metan) oraz ubytku tlenu. Posiadający trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych. Przeznaczony do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in.: na stanowisku pracy, w studzienkach, kanałach itp.Dane techniczne:Ilość wykrywanych gazów : 4Rodzaj wykrywanych gazów : O2, H2S, CO, EXZakres pomiarowy : CH4 - 0-100%DWG/CO- 0-500ppm/H2S - 0-100ppm/O2 - 30%VolZakres temperatury pracy : -20 do 58 °CZakres wilgotności pracy : 10 - 95% bez kondensacjiCzas pracy baterii [h] : 12Alarm dźwiękowy : do 100db/0,3mStopień ochrony IP : IP68. | szt. | 5 |
| 2. | **DENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH** (szukacz par kablowych ) Sugerowany produkt Tempo PTS 801K/50/50HZ lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Urządzenia do identyfikacji przewodów składające się z dwóch urządzeń. Generator tonów 77HP/6A- częstotliwość: sygnał 890-960 Hz modulacja: wolna-1,3, szybka-6 Hz- bateria 1x9VWzmacniacz indukcyjny 200FP/50- wzmocnienie: ok.50 dB- filtr: 50Hz- poziom sygnału: ok. 7dB- bateria 1x9V- sonda plastikowa- sonda metalowaSonda detektora wyposażona w filtr umożliwiający eliminacje zakłóceń Szukacz par umożliwia identyfikacje par w kablach wieloparowych, sprawdzanie polaryzacji linii, wytwarzania zwarcia pętli. | szt. | 1 |
| 3. | **LOKALIZATOR PRZEWODÓW** Sugerowany produkt FLUKE PRO 3000 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Identyfikator par kablowych Analogowy generator dźwiękowy (lokalizator kabli) :Charakterystyka:Pięć sygnałów dla oznaczenia par;Dźwięk wysyłany do 16 km przez większości kabli;Głośnik na czujniku umożliwiający przedostanie się dźwięku przez ściany, drewno itp.;Kątowe wtyki bananowe i izolowane zaciski ułatwiające dostęp do poszczególnych par;Męskie złącze RJ11 do użycia w złączach telefonicznych;Dane techniczne:Interfejs: przełącznik suwakowy ciągły lub tonowy;Nadajnik: częstotliwość podstawowa: 1000 Hz Zabezpieczenie przepięciowe: 60DVC Sygnał wyjściowy: 8 dBm 6000hms Napięcie wyjściowe: 8 VDC dla pomiaru ciągłości Odbiornik/ Sonda Zasilanie: 9V bateria alkaliczna.  | szt. | 3 |
| 4. | **LOKALIZATOR USZKODZEŃ 10mW** Sugerowany produkt TRIBRER BML205-10 650NM 10MW lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Laserowy tester światłowodowy przeznaczony dodiagnozowania problemów z okablowaniem światłowodowym. Długość fali optycznej: 650 nmMoc wyjściowa: 10 mWPraca w w trybie ciągłym (CW), i pulsacyjnym ( LGINT)Maksymalny zasięg w światłowodzie: 8-10 kmBateria: AA 1,5V x 2 | szt. | 1 |
| 5. | **MULTIMETR CYFROWY** Sugerowany produkt UNI-T UT71E lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Charakterystyka:Multimetr uniwersalny. Funkcje: pomiar częstotliwości, mocy czynnej, napięcia, AC napięcia DC, pojemności, prądu AC prądu DC, rezystancji, temperatury.Napięcie stałe do 1000V natężenie do 10A.Podświetlanie LCD Napięcie: DC: 0,4 – 1000V, AC 4 – 750VPrąd: DC: 400uA – 10A, AC 400uA – 10ARezystancja: 400 – 40M ohmPojemność: 4nF – 40mFCzęstotliwość: 4kHz – 400MHzPomiar względnyTestowanie diod Złącze USB. W zestawie: przewody pomiarowe, Sondy do pomiaru temperatury, Przewód USB, Futerał | szt. | 1 |
| 6. | **TESTER KABLI** Sugerowany produkt FLUKE FL-MT-8200-60-KIT lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Szukacz par przewodów i tester okablowania UTP,FTP,STP,RG59,RG6,CCTV;Test pojedynczych par; Wykrywanie uszkodzeń: przerwa, zwarcie, pary krzyżowe, pary odwrócone; Wykrywane sygnały: telefoniczne, Ethernet; Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa; Lokalizacja kabli dużej odległości oraz precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par;Generator: Wskaźnik LED, Sterowanie-tarcza, napięcie 100V, moc wyjściowa-5v p-p,Sonda: Rodzaj wskaźnika: LED, pokrętło głośności, tarcza.Zasilanie: bateria 2x 9v 6F22 | szt. | 1 |
| 7. | **TESTER OKABLOWANIA** Sugerowany produkt FLUKE MS2-100 MicroScaner2 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Wyświetlacz: LCD, monochromatyczny.Rodzaj testowanego okablowania: UTP, FTP, SSTP, koncentryczne 75 OM/50 OM/90 OM.Złącza: RJ-11, RJ-45, F.Pomiar długości okablowania: 0,3 m - 460,0 mTest mapy połączeń: zgodność z TIA-568A/B.Identyfikacja podłączonego urządzenia: Switch, urządzenie POTS, terminator.Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 MbpsWykrywane uszkodzenia: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone.Pomiar odległości do uszkodzenia.Praca w aktywnej sieci.Detekcja zasilania PoE.Generator tonowy: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1KHz). | szt. | 3 |
| 8. | **TESTER OKABLOWANIA LCD, RJ-45, RJ-11**  Sugerowany produkt WT-4066 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego.  - rodzaje testowanego kabla RJ-45, RJ-11,lokalizacja miejsca uszkodzenia,, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa. Zasilanie: baterie 4xAAA | szt. | 1 |
| 9. | **TESTER/SIECI RJ11, RJ12, RJ45** Sugerowany produkt LOGILNK WZ0010 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Tester przewodów typu RJ11, RJ12, RJ45 Charakterystyka:Testowanie prawidłowej pracy kabli sieciowych RJ45 telefonicznych RJ12,RJ11.Nadajnik urządzenia umożliwiający testowanie zainstalowanych kabli pod względem: przerw, zwarć, par odwróconych, par skrzyżowanych, Zasilanie : bateria 9V.Tester wyposażony w diody na nadajniku i odbiorniku wskazujące status sprawności kabla oraz stan pracy. | szt. | 2 |
| 10. | **DALMIERZ Z PIROMETREM** Sugerowany produkt FLUKE 417D + 62MAX + KID lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Zestaw służący do pomiaru bezdotykowego temperatury, obliczania odległości oraz powierzchni. Termometr umożliwiający testowanie urządzeń elektrycznych i elementów instalacji pod kątem przegrzania.Wykonywanie pomiarów odległość od 0,2 do 40m;Możliwość prowadzenia pomiarów ciągłych;Pyłoszczelność oraz wodoszczelność;Szybkie obliczanie powierzchni;Zakres pomiaru temperatury od -30 C do 650 C;Zasilanie 1 bateria AA. | szt. | 2 |
| 11. | MULTIMETR CYFROWY Sugerowany produkt SONEL CMM-10 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Pomiar: ciągłość, częstotliwość, napięcie stałe DC, pojemność, prąd stały DC, test diody, rezystancja , temperatura. Napięcie: do 600 V,Prąd do 10,00 A,Rezystancja: do 40,00 MΩ,Częstotliwość: do 10,00 MHz,Pojemność: do 100,0 µFAutomatyczna zmiana zakresów Funkcja HOLLD: odczyt pomiarów, Funkcja REL : dokonywanie pomiarów względnych Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu,Wyświetlacz: LCD, odczyt 5000 ze wskaźnikami funkcji. Zasilanie miernika: bateria 9V typ 6LR61 | szt. | 2 |
| 12. | **REFLEKTOMETR OPTYCZNY 1310/1550** Sugerowany produkt OPTON TM290D lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Reflektometr z wbudowanym miernikiem mocy, źródłem światła i wizualnym lokalizatorem uszkodzeniem.Długość fali: 1310/1550 nm. Maks. Zasięg 60 km. Zakres dynamiczny: 22/20dB.Rodzaj testowanych włókien: singelmode, Miernik mocy optycznej i laserowej działający na falach: 850/1300/1310/1490/1550/1625mm, zakres mocy optycznej: od -70 do 10 dBrn czujnik: InGaAsLaserowe źródło światła działa na falach: 1310 lub 1550 nm. Laser: FP-LDWizualny lokalizator uszkodzeń(VFL) o mocy 10mW, Długość fali: 650 nmReflektometr powinien posiadać: dotykowy ekran, złącza FC/UPC, S.C./UPC , dedykowaną ładowarkę. | szt. | 1 |
| 13. | **MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ** Sugerowany produkt GRANDWAY FHP2B04 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Miernik do sprawdzenia tłumienia toru optycznego sieci światłowodowychjedno i wielomodowych.Dane techniczne:- pomiar mocy światła o dł: 850/1200/1310/1490/1550/1625 nm,- zakres pomiarowy: -50dbm + 26 dbm,- typ detektora: InGaAS,- typ złącza: FC/PC, SC/PC (wymienne),- pamięć: 999 pomiarów,- zasilanie: 2 x akumulator AA 1,5V. | szt. | 1 |
| 14. | **REFLEKTOMETR 1310nm/1550NM 26dBi** Sugerowany produkt OTDR 980EXT Pro (OPM OLS VFL) lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Kompaktowy OTDR 4,3 calowy ekran dotykowy, fala 1310/1550nm, wbudowany VFL, miernik mocy, źródło – światło, tester RJ45, tester strat wtrąceniowych, mikroskop. Złącze FC i S.C. w zestawie. Zasięg pomiaru od 3m do 100km. Dynamika 24/26dB.- wbudowany wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL)- wbudowany miernik mocy (OPM)- wbudowane źródło światła (OLS)- wbudowany mikroskop do inspekcji złączy- wbudowany tester strat wtrąceniowych ( IL insertion loss)- RJ45 Ethernet Cable Sequence- Ethernet Cable Distance- Ethernet Cable Tracker - LED Light- ekran TFT 4,3 cala, dotykowy, 800x480px- interfejs USB do połączenia do PC- oprogramowanie dla PC do drukowania raportów i zapisu do PDF- złącze FC oraz S.C- złącze microSD do zapisywania pomiarów | szt. | 1 |
| 15. | **MIERNIK IDENTYFIKATOR ŚWIATŁOWODOWY DO WŁÓKIEN** Sugerowany produkt RF-2038TS-SNR lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. Miernik i identyfikator transmisji światłowodowej wykorzystywany podczas tworzenia, budowy nowej linii światłowodowej jak i obsługi i konserwacji istniejących linii optycznych. Łączy w sobie funkcję identyfikacji światłowodu oraz lokalizatora uszkodzeń.Cechy:• Identyfikacja wielu częstotliwości sygnałów np. 270 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz.• Wskazywanie kierunku przepływu sygnału.• Przystosowany do włókien z pokryciem 0,25 mm; 0,9 mm; 3 mm.• Wbudowany lokalizator uszkodzeń 1m lub 10 mW (opcja do wyboru).• Przenośny, łatwy w użyciu.• Sygnalizacja niskiego poziomu baterii.• Zasilanie: 2 x bateria 1,5 V AA.Wyświetlacz LEDRozpoznawanie długości fali: 900 -1700 nm (SM)Częstotliwość modulacji: CW, 1000 Hz, 2000 Hz, 270 Hz,Czułość: 1310 nm , 1550 nmTyp detektora: InGaAs 1mm, niska indukcyjna tłumienność wtrąceniowa. | szt. | 1 |

**Część 5**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Wrocław**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część 5 dla RCI Wrocław**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | IDENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH zestaw składający się z nadajnika tonowego (generator A) oraz sondy indukcyjnej (detektor B), umożliwia testowanie wszelkiego rodzaju żył i kabli, włącznie z przewodami koncentrycznymi, skrętkami, kablami sieciowymi, głośnikowymi< przewodami stosowanymi w instalacjach alarmowych oraz odłączonymi od napięcia przewodami instalacji elektrycznej, prosty w użyciu, lekki, mały i odporny na uszkodzenia mechaniczne, współpraca z aparatem monterskim DR-700.Cechy identyfikatora:• generowany sygnał (długość kabla do 10km),• testowanie polaryzacji linii,• kontrola ciągłości linii,• zaciski krokodylkowe z łożem igłowym oraz wtyk RJ-11,• odłączany przewód pomiarowy,• klips na pasek,• obudowa wysokoudarowa ABSProdukt sugerowany: IDENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH DAERIM DR-77A/Blub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 3 |
| 2. | MIERNIK MOCY ŚWIATŁOWODOWEJ sprawdzanie tłumienia toru optycznego sieci oraz kabli światłowodowych jedno i wielomodowych, podstawowa klasa pomiarowa, detektor InGaAs, mierzone moce: -70 +10dBm, wynik wyświetlany w mW lub dBm, całkowita niepewność pomiaru 0,1 Db (5%), kalibracja na 850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, rozdzielczość 0,01Db, detekcja wtrącanych tonów 270, 330, 1K, 2KHz, wymienne adaptery FC, S.C., ST opcjonalnie LC (złącze pomiarowe), duży podświetlany wyświetlacz LCD, możliwość kalibracji przez użytkownika, zerowanie wskazań w celu wykonania pomiarów mocy względnej – szybka kalkulacja tłumienia, wbudowana pamięć pomiarów, 1000 zapisów, interfejs USB do PC, wbudowane źródło światła widzialnego 650nm 5mW ( VFL, złącze stałe – FC).Produkt sugerowany MIERNIK MOCY ŚWIATŁOWODOWEJ ULTIPULSE OPM-UP80Club równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 3. | MULTIMETR UNIWERSALNY woltomierz: pomiar napięcia AC/DC; amperomierz: pomiar prądy AC/DC; pomiar wartości skutecznej True RMS (napięcia i prądu), omomierz: pomiar rezystancji do 20Ω, pomiar pojemności do 20mF (20 mili faradów), częstościomierz: pomiar częstotliwości do 200MHz, pomiar współczynnika wypełnienia, automatyczna zmiana zakresów pomiarowych ( możliwa także ręczna zmiana), alarm prądowy, równoczesny pomiar składowej DC I zmiennej AC (przy pomiarze prądu lub napięcia), testowanie diod półprzewodnikowych, PEAK HOLD – pomiar wartości szczytowej, Relative Mode – pomiary względne, Min/Max – pomiar wartości minimalnej i maksymalnej, analogowy wskaźnik – baragraf.Produkt sugerowany: MULTIMETR UNIWERSALNY UNI-T UT71Blub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 2 |
| 4. | . TESTER CIĄGŁOŚCI ŚWIATOWODÓW okablowania typu skrętka, koncentryk, wyniki testu w postaci graficznej mapy połączeń na kolorowym wyświetlaczu, graficzna mapa połączeń wskazująca usterki: zwarcia, przerwy, zamienione żyły, rozdzielone pary, identyfikacja portu na HUB’ie / SWITH’u do którego podłączony jest testowany przewód, test i pomiar zasilania PoE/PoE+ z podaniem napięcia i mocy, test obciążenia, identyfikacja sieci Ethernet 10/100/1000 z podaniem informacji na temat jej prędkości oraz jej własności, pomiar długości kabla metodą reflektometryczną TDR, - pomiar odległości do zwarcia lub do przerwy w obwodzie, wbudowany generator tonów akustycznych (sygnał generowany na wszystkich parach, na wybranej parze lub na wybranej żyle), aplikacja na PC do tworzenia dokumentacji z wykonanych pomiarów.Produkt sugerowany: TESTER CIĄGŁOŚCI ŚWIATOWODÓW LOGILINK WZ0049lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 6 |
| 5. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA poziomu mocy optycznej na falach 850/1300/1310/1550nm. Praca urządzenia w trybie fali ciągłej lub modulowanej. Zestaw zawiera wymienne adaptery FC/PC, SC/PC. Funkcja podświetlania ekranu, zasilanie z akumulatorów ładowanych poprzez dedykowane zasilacze, funkcja automatycznego wyłączania.Produkt sugerowany: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA GRANDWAY FHS2Q01Flub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 4 |
| 6. | TESTER OKABLOWANIA MICROSCANNER - wyświetlacz: LCD, monochromatyczny;  - rodzaj testowanego kabla: UTP, FTP, SSTP; - złącza; RJ-11, RJ-45;  - pomiar długości okablowania: 460,0 M (1500 stóp) z rozdzielczością 0,3m; - identyfikacja podłączonego urządzenia: switch, urządzenie POTS, terminator; - identyfikacja prędkości: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 2,5Gbps, 5Gbps, 10Gbps;  - wykrywane uszkodzenia: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone;  - pomiar odległości do uszkodzenia;  - praca w aktywnej sieci;  - generator tonowy: ton cyfrowy (500KHz), tony analogowe ( 400 Hz / 1 KHz); - detekcja zasilania PoE; - testy PoE: raport klasy PoE (0-8), graficzna prezentacja zasilanych par, poziom napięcia.Produkt sugerowany: TESTER OKABLOWANIA MICROSCANNER POE (FLUKE NETWORKS MS-POE) lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego  | szt. | 1 |
| 7. | Reflektometr do kabli miedzianych - lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; - dwa niezależne kursory do jednoczesnego określenia dwóch miejsc uszkodzeń i odległości między nimi; - lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych; - lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego; -wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli; - graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz ze wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie- zakresy pomiarowe: 20,45, 90,180,360,750,1500,3000,6000,10000,20000(ft) 7m,15m,30m,60m,120m,250m,500m,1km,2km,3km,6km; - minimalna dł. przewodu 4m, - impuls wyjściowy 5 Vp-p dla obwodu otwartego; - impedancja wyjściowa: 25,50, 75, 100, 125, 200 Ω; - szerokość impulsu 3ns...3µs (w zależności od zakresu); - tryb skanowania do 3 skanów/sekundę lub skan pojedynczy (tryb ONCE); generowany sygnał akustyczny 810-1100 Hz; - czas pracy min.8 godz ciągłego skanowania; - zasilanie 4x baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub 4x akumulatory NiMH AA; - wyświetlacz kolorowy 3,5" LCD TFT;Produkt sugerowany: Reflektometr do kabli miedzianych SONEL TDR-420 (WMPLTDR420) lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 1 |
| 8. | MIERNIK CĘGOWY - mierzy prąd AC i DC , napięcie AC i DCMiernik umożliwia precyzyjne pomiary za przemiennikami częstotliwości (funkcja VFD)- wbudowana latarka- funkcje określające prąd rozruchu (INRUSH) , szczytowe wartości skrajne, (Peak MAX/Peak / Peak MIN) , wartość względną (REL) , niskoimpedacyjny pomiar napięcia (Low Z)- stopień ochrony: IP30- wskaźnik: cyfrowyWybór zakresu pomiarowego: automatycznyProdukt sugerowany: Cyfrowy miernik cęgowy CMP-1010 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 9. | MIERNIK IZOLACJI - cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania-maksymalne wskazanie na wyświetlaczu 2000-automatyczne rozładowanie układu pomiarowego- tryb pomiarów ciągłych- Ciągły pomiar małych rezystencji-Pomiar współczynnika absorpcji PI- pomiar wskaźnik polaryzacji PI Produkt sugerowany: MIERNIK IZOLACJI UNI-T UT-501B lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 10. | MIERNIK IZOLACJI pomiar rezystencji do 10GΩwbudowany woltomierz napięcia przemiennego AC do 750Vwbudowany woltomierz napięcia stałego DC do 1000Vduży czytelny wyświetlacz LCDwbudowany omomierz niskonapięciowy z pomiarem rezystencji do 200Ωbargraf- analogowa linijka 30 segmentówzapamiętywanie pomiarów - pamięć 18 komórekpomiar współczynnika absorbcji dielektrycznej DARpomiar współczynnika polaryzacji PIautomatyczna zmiana zakresów pomiarowychwskaźnik niskiego poziomu bateriiwskaźnik przekroczenia zakresuwskaźnik wysokiego napięciawyposażenie: miernik rezystencji izolacji UT511, przewód pomiarowy z krokodylkiem x3szt. , baterie, etuiProdukt sugerowany: MIERNIK IZOLACJI UNI-T UT-511 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. | szt. | 1 |
| 11. | Tester kabli światłowodowych Przeznaczony do diagnostyki i weryfikacji jakości torów światłowodowych w sieciach FTTH, pomiaru długości włókien i kabli światłowodowych , pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami włókien i kabli światłowodowych , pomiaru tłumienności spawów włókien światłowodowych, pomiaru tłumienności odbiciowej zdarzeń odbiciowych, lokalizowania uszkodzeń w torach światłowodowych, wyświetlania krzywej rozkładu tłumienności kabli światłowodowych , pomiaru mocy promieniowania w światłowodzie dla 1310 nm i 1550 nm, optycznej lokalizacji złamań i mikro zgięć światłowodów czerwonym laserem, pomiaru tłumności pasywnych elementów sieci światłowodowej.Wyposażony w - duży dotykowy ekran LCD- laser emitujący promieniowanie czerwone (VFL) oraz miernik mocy optycznej OPM. -STSWymiary: 17x11x4,5cm Produkt sugerowany: Tester kabli światłowodowych Tempo Communications OFL100 OTDR lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 1 |
| 12. | Miernik światłowodowy kabli sieciowych -Miernik mocy optycznej i wizualny lokalizator uszkodzeń – może mierzyć 7 standardowych długości fal 850/1300/1310/1490/1550/625/1650, zakres testowy – 70dBm ~ +10dBm , źródło światła czerwonego 10mw.- odbiornik przeciwzakłóceniowy – szybko i dokładnie lokalizuje docelowy przewód w wiązce przewodów za pomocą sond przeciwzakłóceniowych odbiornika , NCV i regulowanej czułości. - wykrywa ukryte kable zlokalizowane głęboko w ziemi , suficie, ścianie- test kabla LAN – testuje awarie, zwarcia, przerwy w obwodzie i skrzyżowania w sieci LAN.- test długości – mierzy długość kabli CAT5/CAT6 do 200 m- test PoE – może przetestować informacje o standardowym urządzeniu - miganie portu określa odpowiedni port połączenia , obserwując tę samą częstotliwość - wizualizacja danych – posiada ekran o wysokiej rozdzielczości , który wyświetla parametry i funkcje Test QC – testuje jakość zaciskania główek kryształowych- zasilanie: wbudowany akumulator , ładowanie przez złącze USB CW skład zestawu wchodzi: jednostka główna, szukacz par przewodów, przyłącze USB, przyłącze krokodylki, przyłącza RJ45 –RJ45, RJ11-RJ11 Produkt sugerowany: Miernik światłowodowy kabli sieciowych Noyafa NF – 8508 lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 2 |
| 13. | REFLEKTOMETR OPTYCZNY Wykrywanie miejsca uszkodzenia przewodu Interfejs USB CZakres pomiarowy: 1km, 2km, 4km,8km, 16km, 32 km, 64km, 100km,500mDługość fali λd: 1310nm, 1550nmTest okablowania RJ45 Rozdzielczość wyświetlacza: 800x400Martwa strefa tłumienia: 8mMartwa strefa zdarzeń 2,5mZakres dynamiczny: 26/24dBWłaściwości funkcja Auto Test, Funkcja pass/FailWyposażenia standardowe: adapter, karta pamięci SD 8GB, przewód zasilający , futerałProdukt sugerowany: REFLEKTOMETR OPTYCZNY OTDR TEMPO OFL-100-EUlub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 1 |
| 14. | REFEKTOMETR OPTYCZNY OTDR TOT650.S35B, Reflektometr pozwala na zweryfikowanie wszystkich istotnych parametrów sieci światłowodowej i zlokalizowanie tzw. „zdarzeń” oraz przeprowadzenia pomiarów tłumienia i reflektanci jakie generują. Pozwala na zlokalizowanie punktu przerwania linii.-obsługiwany typ włókna: single –mode- obsługiwana długość fali (nm): 1310/1550-max zakres dynamiczny (dB): 36/38-martwa strefa zdarzeniowa (m):0,8- martwa strefa tłumieniowa (m): 6- typ ekranu 6,5” wyświetlacz LCD dotykowy- interfejsy optyczne: FC/PC (adapter SC/ST) - zakres testu (m): 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 256000- szerokość pulsu (ns): 5, 10,50, 160,320, 500, 1000, 5000, 10000, 20000- pomiar dokładności tłumienia (db/db) : 0,05- pomiar dokładności odbicia (dB/dB):0,05 - przechowywanie danych do: PEnDrive (5G) > 10000 krzywych testowych - interface komunikacyjny: USB , Etherenet (10M,100M)), Mini USB- temperatura pracy: -5°C~50°C- lokalizator źródła światła: max 5 km- zasilanie akumulator: litowo-jonowy 6700mAh- zasilanie prądowe AC/DC prąd zmienny (100V ~240V 0.6A)W skład zestawu wchodzą: reflektometr , instrukcja obsługi, certyfikaty , zasilacz, pendrive, rysik do ekranu, adapter S.C./ST, kabel USB, torba transportowaProdukt sugerowany: REFEKTOMETR OPTYCZNY OTDR TOT650.S35B, lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego | szt. | 1 |

**Część 6**

**Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Olsztyn**

***Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Opis wykazania spełnienia warunków równoważności znajduje się w Rozdziale IV******ust. 4 oraz ust. 5 SWZ.***

**Część 6 dla Olsztyn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | Identyfikator par kablowychPARAMETRY TECHNICZNE:- urządzenie wyposażone jest w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD- rodzaje testowanego okablowania: RJ-45, RJ-11, światłowodowe (2,5mm ferrula SC; ST; FC)- funkcjonalność: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa- testy okablowania miedzianego: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, port flash- testy okablowania światłowodowego: pióro świetlne 10mW, miernik mocy optycznej -70..+10dBm 850/1300/1310/1490/1550/1625nm- pomiar długości okablowania: 10 ÷ 200 m- test PoE: 60V max, pomiar napięcia na poszczególnych żyłach, identyfikacja standardu- częstotliwość generatora: cyfrowy, analogowy 455kHz- ergonomia: duży czytelny wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączenie, długi czas pracy- zasilanie: wbudowany akumulator 1500mAh (generator i szukacz), ładowanie przez złącze USB C- wymiary: 148x70x32 mm (jednostka główna), 198x50x28 mm (szukacz par)W skład zestawu wchodzi:- jednostka główna- szukacz par przewodów- przyłącze USB A(M) - USB-C (M)- przyłącze krokodylki- przyłącza RJ45-RJ45, RJ11-RJ11.Produkt sugerowany NOYAFA NF-8508 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 2 |
| 2. | Cyfrowy tester akumulatorów 12/24 V - LCDPARAMETRY TECHNICZNE:- testuje akumulatory 12 V i 24 V - wyświetlacz LCD- materiał: ABS, PVC, PC, żelazo niklowane, żel krzemionkowy- możliwość zimnego startu (CCA): 100-2000- zakres DIN: 100-1400- zakres EN: 100-2000- zakres IEC: 100-1400- maksymalna wartość napięcia [V]: 30- opcjonalne standardy akumulatorów: CCA / BCI / CA / MCA / EN / SAE / IEC / DIN / JIS / GB- starzenie akumulatora (SoH): 0-100%- zakres napięcia [V]: 8-30- czas trwania testu ok. 5 s do wyniku- status ładowania (SoC): 0-100%- wymiary (DxSxW): 7.5 x 2 x 15 cm.Produkt sugerowany MSW EX10062388 / MSW-BLT-2 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 3. | Tester okablowania sieciowegoPARAMETRY TECHNICZNE:- sprawdzanie funkcji PING, POE dla kabla sieciowego- wyszukiwanie portu FLASH- lokalizacja miejsca zwarcia- kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320x240 - automatyczne wyłączenie- długi czas pracy- eksport danych pomiarowych na kartę micro SD- port microSD- w zestawie terminatory o numerach 1..8 oraz przyłącza RJ45 i RJ-11- rodzaje testowanego kabla: RJ-45, RJ-11, BNC- funkcjonalność: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, identyfikacja terminatorów- testy okablowania: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem- pomiar długości okablowania: 1-2000m- ping test: opóźnienie, utracone pakiety- zasilanie: wbudowany akumulator, ładowanie przez złącze micro USB- wymiary: 173x92x34mm (tester), 183x58x35mm (szukacz par).Produkt sugerowany GETFORT GF-8601 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 3 |
| 4. | Tester okablowaniaPARAMETRY TECHNICZNE:- pomiar długości kabla: skrętka (wybór poszczególnych par), telefoniczne, koncentryczny itp.- mapa połączeń: wyświetla mapę połączeń, test skrętki STP/UTP z diagnostyką błędów połączenia par, test według standardu T568A/B- generator sygnału: 4 rodzaje sygnału pozwalającego na odnalezieniu szukanego przewodu T- testy sieci LAN/IP- identyfikacja portu: identyfikacja portu telefonicznego wraz z pomiarem napięcia, identyfikacja portu sieci Ethernet z informacją o prędkości i rodzaju połączenia aż do prędkości 1000 Mbps, informacją o typie zakończenia sieciowego: NIC, HUB, SWITCH, POE- generowanie sygnału umożliwiającego identyfikację portu na urządzeniu sieciowym (sygnalizacja diody LED portu na porcie switcha)- test ICMP ping z pomiarem utraconych pakietów i opóźnień- statyczny adres IP lub pobierany z DHCP- skanowanie segmentu sieci z informacją o aktywnych adresach IP / MAC- automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania baterii- podświetlany wyświetlacz LCD, komfortowa praca przy słabym świetle- testy okablowania: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, identyfikacja zdalnego urządzenia- testy sieci LAN ICMP ping, DHCP, skaner podsieci, identyfikator portu- pomiar długości okablowania: 1 - 460 m- pomiar jednostronny - ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla - mapa połączeń: zgodność z TIA-568A/B- diagnoza usterek okablowania przerwa, zwarcie, pary skrzyżowane, pary odwrócone- ilość równoczesnych pomiarów: 8 linii z 8 zdalnymi ID- pomiar odległości do uszkodzenia - generowanie tonów: 4 tony- test mapy połączeń - ping test: opóźnienie, utracone pakiety- test DHCP: otrzymany adres IP, adres bramy i serwera DNS- net Scan: informacja o odnalezionych hostach, adresy IP i MAC- identyfikacja portu: typ zakończenia sieciowego, napięcie na linii telefonicznej, atrybuty sieciowe portu- wymiary: 134×74×46 mm- wyświetlacz: 128×64 LCD- porty RJ-45- czas pracy na baterii przy teście okablowania, bez podświetlenia: 50 godzin- czas pracy na baterii przy teście sieci, bez podświetlenia: 15 godzin- automatyczne wyłączenie Zawartość zestawu:- tester TPT-8020A- szukacz przewodów- zdalny terminator R1- zestaw kabli pomiarowych RJ-45 / RJ-45, RJ-11, krokodylek- bateria- torba.Produkt sugerowany DADI TPT-8020A lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 2 |
| 5. | Tester kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11PARAMETRY TECHNICZNE:- urządzenie do testowania przewodów w sieci telekomunikacyjnych- automatyczne sprawdzenie poprawności połączeń w kablach RJ-45 i RJ-11- funkcje testu spowolnionego- sygnalizacja pomiaru i kontroli 9 diodami LED- dwa tryby prędkości pracy- urządzenie składa się z dwóch części, które są montowane na końcach testowanego przewodu: ● tester wyposażony w diody, złącza RJ-45, RJ-12/RJ-11, koncentryczne oraz wyłącznik ● terminator (przystawki) wyposażony w diody, złącza RJ-45, RJ-12/RJ-11- zasilanie: bateria 9V (nie odłączona)- natężenie: 2.5mA- maksymalne natężenie: 20mA- odległość transmisji sygnały: >250m- kompatybilny ze standardami CE- wymiary: 28mmx102mmx105mm (DxSxW).Produkt sugerowany LANBERG NT-0401 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 6. | Tester sieci LANPARAMETRY TECHNICZNE:- uniwersalny przyrząd do identyfikacji systemu zasilania PoE- sprawdza poprawność połączeń przewodów opartych o skrętkę komputerową i zakończonych złączem RJ45 (8P8C) używanych do transmisji danych, a także przewodów telefonicznych zakończonych złączem RJ11, RJ12, RJ14- max długość testowanego przewodu: 300mm- złącza: RJ45 (8 pin), & RJ11 (6P/6C/4C/2C) & RJ & PoE- testowane typy przewodów: RJ45 LAN CAT 5,5e,6 (UTP/STP, RJ11/12 telefoniczne CAT 3 (6P/2C/4C/6C)- obrazowanie pomiarów: 8 diod LED- test PoE: Midspan/Endspan- wymiary:  ● Master: 94x66x35mm ● Remote: 32x64x34mm- zasilanie: 1x bateria 9v (np. 6F22)- wyposażenie: ● etui.Produkt sugerowany PROSKIT 87767/MT-7063 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 2 |
| 7. | Miernik uniwersalnyPARAMETRY TECHNICZNE:- typ: ręczny- wyświetlacz: LCD- maksymalna wyświetlana wartość: 4000- pomiar: ciągłość, częstotliwość, napięcie przemienne AC, napięcie stałe DC, parametry diody, pojemność, prąd przemienny AC, prąd stały DC, rezystancja, temperatura, wzmocnienie tranzystora- napięcie DC: 1000 V ±(0,7%+3)- napięcie AC: 1000 V ±(1%+3)- natężenie prądu stałego DC: 10 A ±(1%+3)- rezystancja: 40 Ohm.Produkt sugerowany UNI-T UT-136C+ lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 8. | Cyfrowy Miernik Multimetr z portem USB i pomiarem TrueRMS PeakTech 3415PARAMETRY TECHNICZNE:- kompaktowy cyfrowy multimetr z 3 i 5/6" cyfrowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym, zintegrowany interfejs USB dla łatwego podłączenia z komputerem, aby nagrywać, monitorować i przechowywać dane pomiarowe. Pełna ochrona wejścia, podświetlenie i łatwe sterowanie wieloma funkcjami pomiarowymi za pomocą czytelnych przycisków. Odczyt napięcia i prądu RMS AC. Pomiar TrueRMS.- 21 mm, 3 5/6 cyfrowy wyświetlacz LCD, z podświetleniem- wyświetlacz: max. 6000- pomiar RMS ACV i ACA- USB 2.0 - interfejs do przesyłania danych pomiarowych z komputerem- DATA-, MAX, MIN, HOLD- automatyczny i ręczny wybór zakresu- automatycznego wyłączenia zasilania oraz wskaźnik niskiego stanu baterii- bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 600 V- akcesoria: przewody pomiarowe, futerał, termopara typ K, temp.-hFE-sieciowy, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla Windows 98/2000 / NT / XP / Vista / 7/8/10, bateria i instrukcjaW zestawie:- adapter zaciskowy do multimetra 200A PeakTech 4200 - Adapter zaciskowy pozwala, po podłączeniu do multimetra, mierzyć prąd przemienny o natężeniu do 200 amperów. Podczas prowadzenia pomiarów w czasie rzeczywistym, nie jest wymagane przerywanie obwodu czy naruszanie izolacji. Specjalna osłona palców gwarantuje bezpieczne użytkowanie. - sonda temperatury do rur, przewodów i węży PeakTech TF-25 - Stabilna konstrukcja z mechanizmem sprężynowym. Połączenie typu K dla wszystkich wspólnych instrumentów. Idealny do stosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.- klipsy typu "Krokodylki" PeakTech 7015 - wytrzymujące pracę z prądem do 10A i 1000V- przewody połączeniowe PeakTech 7020 - wytrzymujące pracę z prądem do 1000V.Produkt sugerowany PEAKTECH PKT-8100 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 9. | Dalmierz laserowyPARAMETRY TECHNICZNE:- max. odległość pomiaru: 50m- dokładność pomiarowa: 1,5+-mm- czas pomiary: <0,5s- dioda lasera: 635nm, <1mW- kolor wiązki: czerwony- klasa lasera: 2- zakres pomiarowy kata nachylenia: 0-360ᵒ (4x90ᵒ)- dokładność pomiarowa: +-0,2ᵒ- max. czas pomiaru: 4 sek.- liczba zapisanych wyników: 30- automatyczne wyłączenie urządzenia: 5 min.- automatyczne wyłączenie lasera: 20 sek.- ochrona przed pyłem i wodą: IP65- gwint statywu: 1/4"- transmisja danych: Bluotooth 4.2 Low Energy- wymiary: 119x53x29mm (DxSxG)- wyposażenie: pokrowiec, pasek na rękę, 2 baterie 1,5v LR6 (AA).Produkt sugerowany BOSCH GLM 50-27 C PROFESSIONAL lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 10. | Cyfrowy cęgowy miernik prąduPARAMETRY TECHNICZNE:- typ miernika wielofunkcyjny - rodzaj miernika cęgowy, cyfrowy - średnica mierzonego przewodu maks. 30mm - rodzaj użytego wyświetlacza LCD - parametry wyświetlacza 3,75 cyfry (4000) - zakres pomiaru prądu DC 4A/400A - zakres pomiaru prądu AC(1) pomiar pośredni) 4A/40A/400A - dokładność pomiaru prądu DC ±(2,5% + 5 cyfr) - dokładność pomiaru prądu AC ±(2,5% + 12 cyfry) - zakres pomiaru napięcia DC 400mV/4V/40V/400V/600V - dokładność pomiaru napięcia DC ±(0,8% + 2 cyfry) - zakres pomiaru napięcia AC 400mV/4V/40V/400V/600V - dokładność pomiaru napięcia AC ±(1,5% + 30 cyfry) - zakres pomiaru rezystancji 100Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ - dokładność pomiaru rezystancji ±(1% + 4 cyfry) - zakres pomiaru pojemności 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF - dokładność pomiaru pojemności ±(3% + 5 cyfr) - zakres pomiaru częstotliwości 10Hz...10kHz - dokładność pomiaru częstotliwości ±(1,5% + 2 cyfry) - zakres pomiaru temperatury -20...760°C - dokładność pomiaru temperatury ±(3% + 5 cyfr) - test ciągłości obwodu <50Ω  - wymiary zewnętrzne 197x70x40mm - pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury - klasa szczelności IP40 - źródło zasilania: bateria 6LR61 9V x1- wyposażenie standardowe: adapter termopary, certyfikat kalibracji, futerał, przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K.Produkt sugerowany SONEL WMGBCMP401 lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |
| 11. | Miernik mocy optycznejPARAMETRY TECHNICZNE:- urządzenie służące do sprawdzania tłumienia toru optycznego sieci światłowodowych jedno- i wielomodowych- funkcje pomiaru referencyjnego- mierzona długość fali: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550nm, 1625 mm- typ detektora: InGaAs- zakres pomiaru: -50 ... +26 dBm- typ złącza: SC/PC (ferrula 2.5mm), adapter FC/PC- dokładność pomiaru: ±3% (przy -10 dBm, przy 22ᵒC- zasilanie: 3x bateria AAA.Produkt sugerowany DIPOL TM103N lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 2 |
| 12. | Przenośny detektor gazówPARAMETRY TECHNICZNE:- przenośny wielogazowy detektor.- wielkość mierzona: stężenie gazów- liczba gazów: 4- medium/zakres: gazy palne LEL% / (0 - 100 % DGW) tlen O2 / (0 - 25%vol / 0 - 30 %vol) siarkowodór H2S / (0 - 100 ppm) tlenek węgla CO / (0 - 1000 ppm) chlor CL2 / (0 – 20 ppm) dwutlenek siarki SO2 / (0 – 20 ppm / 0 - 150 ppm) amoniak NH3 / (0 - 100 ppm) tlenek azotu NO / (0 – 250 ppm) dwutlenek azotu NO2 / (0 – 20 ppm) wodór H2 / (0 – 1000 ppm) dwutlenek węgla CO2 / (0 – 5%vol / 0 - 100%vol).Produkt sugerowany AIYI TECHNOLOGIES AGH6100lub równoważny o parametrach technicznych spełniających powyższe wymagania. | szt. | 1 |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

 …………………, dnia ……………

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dostawa przyrządów pomiarowych – Nr sprawy 2613.21.2024.EZ**

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum i wymagane dane)*

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................

NIP: ................................. REGON: …….…….............. NR KRS: .......................................

PESEL: ................................................................................................................................

*(w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych)*

Przedstawiciel Wykonawcy/ów do kontaktu: ………………………………………………………..

Numer telefonu ......................................, E-mail ………………………………………………

Nawiązując do treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawa przyrządów pomiarowych” Nr sprawy 2613.21.2024.EZ**, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w SWZ.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę:

**Przyrządy pomiarowe dla DKWOC**

1. W części 1 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Ponadto deklarujemy:

 Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

**Przyrządy pomiarowe dla RCI Warszawa**

1. W części 2 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Ponadto deklarujemy:

 Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

**Przyrządy pomiarowe dla RCI Bydgoszcz**

1. W części 3 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Ponadto deklarujemy:

Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

**Przyrządy pomiarowe dla RCI Kraków**

1. W części 4 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Ponadto deklarujemy:

Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

**Przyrządy pomiarowe dla RCI Wrocław**

1. W części 5 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

**Przyrządy pomiarowe dla RCI Olszyn**

6) W części 6 za kwotę …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100)

Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ wykonanie przedmiotu umowy;
2. zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i zmian do SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;
3. zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych;
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
7. jesteśmy związani ofertą **30 dni** od terminu składania ofert;
8. zapoznałem(liśmy) się i w pełni respektuję(emy) postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie korzystania z Platformy Smart PZP.
9. wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przedstawię w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W zakresie danych wymaganych podczas realizacji zamówienia publicznego będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do wszystkich osób, których dane będę przekazywał zgodnie z wymaganiami dokumentacji postępowania;
10. zamówienie realizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia (*wypełnić jeśli dotyczy*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma podwykonawcy** | **Część zamówienia / zakres prac wykonywanychprzez podwykonawcę** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. wybór mojej / naszej oferty:
* **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, \*/\*\*
* **będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:\*/\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Produkt | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT. która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| **Razem** |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1. Na podstawie art.. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)
o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie
z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,* znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa postępowania | Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone) | Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (*znajdujących się w posiadaniu zamawiającego).* |
|  |  |  |

1. adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:…………………………………..………
2. niezbędne dane w celu odnalezienia dokumentu rejestrowego właściwego przedsiębiorcy w bazie danych (np. właściwy numer rejestru, numer NIP, REGON, dokładna nazwa przedsiębiorcy itd.): ………………………………….
3. **Wykonawca jest:**
* Mikroprzedsiębiorstwem\*
* Małym przedsiębiorstwem\*
* Średnim przedsiębiorstwem\*
* Jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* Inny rodzaj\*
1. **Wykonawca nie jest:**
* żadnym z ww. przedsiębiorców\*

*Uwaga: zaznaczyć odpowiedni prostokąt*

*Przez* ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Przez* ***Małe przedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.*

*Przez* ***Średnie przedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.*

***Powyższe informacje wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.***

1. **Tajemnicę przedsiębiorstwa\*** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:
2. …………………………………….
3. …………………………………….

**Uwaga: W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa do oferty należy załączyć UZASADNIENIE zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.**

1. Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ załączam(y) do oferty następujące dowody potwierdzające, że **rozwiązanie równoważne** spełnia wszystkie parametry równoważności określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
	1. …………………………………….
	2. …………………………………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:\*

(1) ……………………………………………………………..………………………………

(2) …………………………………………………………………………………..…………

(..)

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

......................................., tel. ..................., e-mail: ........................

 (Imię i Nazwisko)

(w przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

\*Wykonawca powinien wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Formularz cenowy**

**Część 1 Dostawa przyrządów pomiarowych dla DKWOC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy**  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 1 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| 1 | Tester okablowania z szukaczem przewodów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tester okablowania z szukaczem przewodów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Optyczny zestaw pomiarowy. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz laboratoryjny.  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Elektroniczny tester z wyświetlaczem LCD.  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Multimetr cyfrowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Platforma pomiarowa OTDR Reflektometr 10w1 | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 1:** | **…………………….… zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**Część 2 Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Warszawa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 2 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| 1 | Identyfikator/szukacz par kablowych.  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Tester kabli (sieciowych, koncentrycznych, telefonicznych) | Kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Multimetr uniwersalny | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Laserowy tester światłowodów | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Wykrywacz przewodów w ścianie – detector | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Miernik mocy optycznej | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Tester okablowania | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Generator ozonu | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Lokalizator uszkodzeń światłowodów o mocy 30mW o zasięgu do 25km | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Tester światłowodów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Tester okablowania z zaawansowanym szukaczem przewodów i testerem sieci LAN  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Tester kabli światłowodowych/czujka | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Kamera inspekcyjna | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 2:** | **…………………………….. zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**Część 3 Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Bydgoszcz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 3 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| **1** | Detektor przenośny wielogazowy dyfuzyjny bez pompki (QRAE 3) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **2** | Tester kabli sieciowych RJ45  | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| **3** | Wykrywacz przewodów  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Miernik uniwersalny | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| **5** | Wizualny lokalizator uszkodzeń | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| **6** | Tester okablowania RJ11/RJ45/F/BNC | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **7** | Laser liniowy z walizką | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **8** | Generator sygnału | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **9** | Laserowy tester światłowodów BML-205-30 (latarka) | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **10** | Cęgi pomiarowe N-1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **11** | Dalmierz laserowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **12** | Tester kabli sieciowych z szukaczem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **13** | Szukacz par przewodów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **14** | Cyfrowy Miernik cęgowy AC/DC | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **15** | Termohigrometr elektroniczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **16** | Identyfikator żył (generator + sonda) | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **17** | Reflektometr HF/VHF/UHF | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **18** | Reflektometr - poręczny cyfrowy lokalizator uszkodzeń | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **19** | Sztuczne obciążenie 50 Ohm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 3:** | **…………………………….. zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**Część 4 Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Kraków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 4 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| **1** | Detektor gazu | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| **2** | Dentyfikator par kablowych | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **3** | Lokalizator przewodów  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Lokalizator uszkodzeń 10mW | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Multimetr cyfrowy  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **6** | Tester kabli | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **7** | Tester okablowania  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **8** | Tester okablowania LCD,RJ-45, RJ-11  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **9** | Tester/Sieci RJ11, RJ12, RJ45  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **10** | Dalmierz z pirometrem  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **11** | MULTIMETR CYFROWY  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **12** | REFLEKTOMETR OPTYCZNY 1310/1550  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **13** | MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **14** | REFLEKTOMETR 1310nm/1550NM 26dBi  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **15** | MIERNIK IDENTYFIKATOR ŚWIATŁOWODOWY DO WŁÓKIEN  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 4:** | **…………………………….. zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**Część 5 Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Wrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 5 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| **1** | IDENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **2** | MIERNIK MOCY ŚWIATŁOWODOWEJ | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **3** | MULTIMETR UNIWERSALNY  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **4** | TESTER CIĄGŁOŚCI ŚWIATOWODÓW  | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| **5** | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| **6** | TESTER OKABLOWANIA MICROSCANNER | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **7** | REFLEKTOMETR DO KABLI MIEDZIANYCH  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **8** | MIERNIK CĘGOWY  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **9** | MIERNIK IZOLACJI  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **10** | MIERNIK IZOLACJI pomiar rezystencji do 10GΩ | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **11** | TESTER KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **12** | MIERNIK ŚWIATŁOWODOWY KABLI SIECIOWYCH  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **13** | REFLEKTOMETR OPTYCZNY  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **14** | REFEKTOMETR OPTYCZNY (W skład zestawu wchodzą: reflektometr , instrukcja obsługi, certyfikaty , zasilacz, pendrive, rysik do ekranu, adapter S.C./ST, kabel USB, torba transportowa)  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 5:** | **……………………****……….. zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**Część 6 Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Olsztyn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 4\*5** | **Producent** | **Model/wersja/typ/****numer katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***CZĘŚĆ 6 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ*** |
| **1** | IDENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **2** | CYFROWY TESTER AKUMULATORÓW 12/24 V - LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **3** | TESTER OKABLOWANIA SIECIOWEGO  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **4** | TESTER OKABLOWANIA | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **5** | TESTER KABLI RJ-45, RJ-12, RJ-11 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **6** | TESTER SIECI LAN  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **7** | MIERNIK UNIWERSALNY | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **8** | CYFROWY MIERNIK MULTIMETR z portem USB i pomiarem TrueRMS PeakTech 3415 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **9** | DALMIERZ LASEROWY  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **10** | CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **11** | MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| **12** | PRZENOŚNY DETEKTOR GAZOW  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia w części 6:** | **…………………………….. zł***Wykonawca przepisze łączną wartość zamówienia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)* |  |

………………………… ………………………………...

*Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza cenowego w imieniu Wykonawcy(ów). Formularz cenowy w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

Miejscowość / data

**ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SWZ**

 …………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**Przystępując do postępowania na** ***Dostawę przyrządów pomiarowych* - nr sprawy** **2613.21.2024.EZ** oświadczam/my, że:

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA**

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

1. **podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **spełniam/ nie spełniam**\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

**OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2, 5 LUB 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH\*\***

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

1. …………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………,

 *(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* dotyczy sytuacji gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SWZ**

**SKŁADAJĄ PODMIOTY NA ZASOBY, KTÓRYCH POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

 …………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**Przystępując do postępowania na *Dostawę przyrządów pomiarowych* nr sprawy 2613.21.2024.EZ** oświadczam/my, że:

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA**

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

**podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **spełniam/ nie spełniam**\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

**OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2, 5 LUB 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH\*\***

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

1. …………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………,

 *(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) udostepniającego zasoby. Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* dotyczy sytuacji gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

 …………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

* 1. **Warszawa**

**Wstępne oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)**

**Przystępując do postępowania na:** ***Dostawę przyrządów pomiarowych* nr sprawy 2613.21.2024.EZ**

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

[ ] \***nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 835).*

[ ] \***podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 835)[[1]](#footnote-2)* z uwagi na wystąpienie okoliczności:

[ ]  Wykonawca jest wymieniony w wykazach określonego w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);\*

[ ]  beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;\*

[ ]  jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dni 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.\*

**\* należy zaznaczyć właściwe**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***„Dostawa przyrządów pomiarowych*” -** Nr sprawy **2613.21.2024.EZ**

…………………………………………………………………………………………..………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

……………………………………………………………………………………………….…
*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)*

**niezbędny zasób** (udostępnione zasoby) **zaznaczyć właściwe:**

* wiedza,
* doświadczenie,
* potencjał techniczny
* osoby zdolne do wykonania zamówienia,
* zdolności finansowe

**na okres** ……………………………………………………………………………………………...…...

*(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)*

**forma, w jakiej podmiot udostepniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:**

……………………………………………………………………………………………..……

*(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)*

**stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:**

…………………………………………………………………………………..………………

*(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)*

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy\*** *(\*niepotrzebne skreślić)* udział w realizacji niniejszego zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

 **Załącznik nr 7 do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU RÓWNOWAŻNEGO**

W drugiej kolumnie (parametry) należy wymienić wszystkie parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast w trzeciej kolumnie (specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia) należy podać pełny opis sprzętu/oprogramowania, podzespołu lub parametru. Nie dopuszcza się pozostawienie pustych miejsc opisowych lub innych sposobów potwierdzania np.: TAK.

Jeżeli Zamawiający opisał wymagane wartości określając ich minimum („min”), maksimum („max”, „do”), bądź ściśle określił wartość wymaganego parametru, w takim przypadku należy wpisać dokładne parametry dla poszczególnych pozycji oferowanego sprzętu/oprogramowania.

**Proszę dostosować tabelę w zależności od części, na którą/które składają Państwo ofertę.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp**  | **Parametry**  | **Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia**  |
| 1  | 2  | 3  |
| **Część 1** |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Część 2** |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Część 3**  |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Część 4** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Część 5** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Część 6** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY,**

**UMOWA NR …/…/….**

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-909), przy ul. Żwirki i Wigury 9/13, NIP: 522-27-92-079, REGON: 140338549, zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje:

**Zbigniew PODOSEK - Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych**

a

**………………………………..** z siedzibą w ………………. (kod pocztowy: …………………..) przy ul……………………………………………………….., zarejestrowaną w …………………, Nr KRS: ……………………………NIP: …………………., REGON: ………………………., zwana dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

**…………………………………..-………………………………………………………………………**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024. poz. 1305) w trybie podstawowym pn. ***„Przyrządy pomiarowe”***, nr sprawy 2613.21.2024.EZ, została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przyrządów pomiarowych (zwanych dalej Sprzętem), na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, których specyfikacja techniczna i cennik został przedstawiony w załączniku nr 1 do umowy.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu i wydać mu Sprzęt, a Zamawiający zobowiązuje się w przypadku należytego wykonania zamówienia Sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.

**§2**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy wskazanego w § 1 wynosi łącznie z VAT ……………….. zł (słownie: …………………………………….).
2. Wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty dostawy, gwarancji i rękojmi, a także wszelkie inne opłaty lub koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy odebrany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Odbiorcę protokołem odbioru całości przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na fakturze.
4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na Zamawiającego, w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad:
5. dla faktur w formie papierowej:

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie 00-909 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 i dostarczona w inny sposób tj. osobiście, przez kuriera (posłańca), operatora pocztowego.

1. dla faktur w formie elektronicznej:

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie 00-909 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 i przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na  roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) tj. poprzez platformę **efaktura.gov.pl** oraz na adres **czcsz.finanse@ron.mil.pl.**

1. Dane zawarte na fakturze muszą być zgodne co do treści i kolejności z danymi zawartymi w Protokole odbioru oraz z danymi zawartymi w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem § 6.
2. W przypadku braku odbioru całości przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od postanowień § 6, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do liczby nieodebranego przedmiotu umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który Wykonawca wskaże w fakturze jest zawarty – jako numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonego przy wykorzystaniu STIR, w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa – w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz zobowiązuje się – w okresie obowiązywania Umowy oraz w czasie prowadzenia rozliczeń dotyczących Umowy – do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie przewidzianym umową Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe (art. 481 § 2 KC).
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, powstałe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego[[2]](#footnote-3).
8. Wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy uwzględnia również kwotę podatku
u źródła należnego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Zamawiający będzie zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty podatku u źródła należnego w Polsce, Zamawiający dokona tegoż potrącenia z uwzględnieniem stawki i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. O wysokości stawki podatku u źródła oraz o zasadach poboru podatku u źródła Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed upływem terminu płatności wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części[[3]](#footnote-4).
9. Strony zgodnie ustalają, że realizację płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, udokumentowanego fakturą o której mowa w ust. 3, zobowiązane są dokonać w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności według mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura o której mowa w ust. 3 powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”[[4]](#footnote-5).

**§3**

**Obowiązki Wykonawcy**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy i informowania o każdym zagrożeniu mającym wpływ na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i przyczynach tych opóźnień, w tym także
	o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego lub Odbiorcy, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jakość, termin lub zakres objęty przedmiotem umowy. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcia wszelkich trudności lub przeszkód związanych z wykonaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak pisemnej lub mailowej informacji Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki.
	3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie **do …… dni (w zależności od części)** kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (w przypadku gdy dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin dostawy upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym).
	4. Oferowane urządzenia muszą być produkowane jako fabrycznie nowe, zgodne
	z wymogami i atestami jakościowymi oraz normami w zakresie oznakowania wyrobów, wolne od wad technicznych i prawnych.
	5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Odbiorcę o dostawie Sprzętu na minimum **5 dni** roboczych przed planowanym terminem dostawy. Po dokonaniu powiadomienia Wykonawca uzgodni pisemnie termin dostawy z Zamawiającym i Odbiorcą. Potwierdzenie dostawy należy przesłać na adres email: ………………..

W przypadku niedochowania tego terminu Zamawiający ma prawo odmówić uzgodnienia terminu odbioru, a tym samym odmówić przyjęcia obioru z konsekwencjami wynikającymi z umowy. Przedstawicielami ………..… jest: …… tel. …

* 1. Wykonawca nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do opracowania i przesłania uzupełnionej w części B i C Karty Wyrobu **(załącznik nr 4)** do Zamawiającego na adres email: czcsz.logistyka@ron.mil.pl oraz do punktu RCI Wrocław na adres e-mail: ……; RCI Kraków na adres e-mail: …; RCI Olsztyn na adres e-mail: …; RCI Warszawa na adres e-mail: ……; DKWOC na adres e-mail: ……. Kartę wyrobu należy przesłać w formie elektronicznej: Excel (w postaci pliku skompresowanego ZIP lub RAR), którego nazwa opatrzona będzie numerem umowy. Należy sporządzić jedną Kartę Wyrobu na każdy rodzaj asortymentu zawarty w umowie. Brak realizacji tych zapisów powoduje odmowę uzgodnienia przez Zamawiającego terminu dostawy, a tym samym brak przyjęcia dostawy z winy Wykonawcy.
	2. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu Kartę Sprzętu zawierającą pełną listę podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wchodzącego w skład ukompletowania tego sprzętu wraz z numerami seryjnymi i dokładną nazwą modelu. Wzór Karty Sprzętu stanowi załącznik nr 5 umowy.
	3. Ryzyko uszkodzenia lub utraty materiałów w czasie przewozu, rozładunku i wniesienia na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
	4. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego poinformowania Zamawiającego
	o bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przez obcokrajowców.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących informacji i wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Dostarczony asortyment przez Wykonawcę powinien być oznaczony numerem pozycji
z umowy.

**§ 4**

**Wymagania w zakresie dostarczonego sprzętu**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przyrządy pomiarowe fabrycznie nowe, zgodnie z wymogami i atestami jakościowymi oraz normami w zakresie oznakowania wyrobów, wolne od wad technicznych i prawnych oraz zgodny z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, SWZ oraz złożonej w ofercie.
2. Akumulatory i zasilacze muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. Powinny posiadać na produkcie oznaczenie producenta umożliwiające jednoznaczną identyfikację producenta, nazwę (typ, symbol) sprzętu.
3. Akumulatory i zasilacze dostarczone przez Wykonawcę muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.U. z.2014 r. poz. 11 z dn. 7.01.2014 r.). Wzór w załączniku nr 3.

**§ 5**

**Warunki dostawy i odbioru**

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do:

DKWOC - tel. ……………, e-mail: ……………

RCI Warszawa - tel. ……………, e-mail: …………………..

RCI Bydgoszcz- tel. ……………, e-mail: ……………………

RCI Kraków - tel. ……………, e-mail: ………………

RCI Wrocław – tel. ……………., e-mail: ……………….

RCI Olsztyn – tel. ……………., e-mail: ……………….

 Dostawa nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy:

1. od poniedziałku do czwartku w godzinach: …. - …… do Odbiorcy;
2. w piątek w godz.: …….. - ……… do Odbiorcy.

 *(w zależności od części)*

1. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołem przyjęcia-przekazania sporządzonym przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik do umowy
i podpisanym po stronie Wykonawcy, dostarczonym do punktu odbioru wraz z dostawą. Ponadto wersję edytowalną protokołu przyjęcia-przekazania Wykonawca prześle najpóźniej w dniu poprzedzającym termin dostawy na adres: czcsz.logistyka@ron.mil.pl
2. Zmiana zaakceptowanych terminów oraz godzin przyjęcia dostawy wymaga uzgodnienia
z Odbiorcą.
3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem akumulatorów i zasilaczy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4. W przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia terminów odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wskazania terminu do wykonania czynności. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawcę - faksem lub emailem.
5. Dostarczony Sprzęt zostanie odebrany przez Osobę upoważnioną pod względem zgodności z załącznikiem nr 1w siedzibie Odbiorcy. W sytuacji, w której którykolwiek egzemplarz Sprzętu nie będzie spełniał wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru Sprzętu z konsekwencjami wynikającymi z dalszej części umowy.
6. Odbiór przedmiotu umowy nie powoduje niemożności wskazywania wad urządzeń na dalszym etapie.
7. Ryzyko uszkodzenia lub utraty materiałów w czasie przewozu, rozładunku i wniesienia na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamówienie uważa się za wykonane, a ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą, podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu przyjęcia-przekazania.
9. W przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierską, Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy. Właściwe opakowanie przedmiotu umowy i oznaczenie spoczywa na Wykonawcy.
10. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy przy dostawie realizowanej przez firmę kurierską Zamawiający deponuje przesyłkę bez jej otwierania. Otwarcie przesyłki nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W tym przypadku za datę dostawy przedmiotu zamówienia uznaje się dzień, w którym nastąpiło otwarcie przesyłki w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
11. Do czasu przekazania przesyłki, przesyłka pozostaje własnością Wykonawcy i na nim spoczywają wszelkie ryzyka, a w szczególności: niekompletność, uszkodzenie.
12. Przesyłka powinna być oznaczona w następujący sposób: nazwa i adres Odbiorcy, oznaczenie numeru umowy, asortymentowe zestawienie zawartości przesyłki. Właściwe opakowanie i oznaczenie przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Opakowanie powinno zabezpieczać sprzęt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
13. Wykonanie dostawy całości przedmiotu umowy potwierdzone będzie Protokołem przyjęcia-przekazania, sporządzonym przez Wykonawcę według wzoru stanowiącegozałącznik nr 2 do umowy sporządzonym przez Wykonawcę.
14. Podpisany przez przedstawiciela RCI, protokół odbioru jest podstawą wystawienia faktury VAT. Nazwy, symbole i inne cechy identyfikujące asortyment zamieszczony na fakturze VAT, powinny być identyczne i umieszczone w takiej samej kolejności jak w formularzu cenowym i protokole odbioru.
15. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół przyjęcia-przekazania dostarczonego przedmiotu zamówienia, jest podstawą do zapłaty należności wynikającej z umowy. Ponadto wersję edytowalną Protokołu przyjęcia-przekazania Wykonawca prześle najpóźniej w dniu poprzedzającym termin dostawy na adres czcsz.logistyka@ron.mil.pl
16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do Zamawiającego fakturę VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru (oryginał lub skan).
17. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.

**§ 6**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
2. odebrania przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych
w niniejszej umowie,
3. informowania Wykonawcy w formie pisemnej o usterkach i wadach przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich ujawnieniu,
4. zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostarczony i odebrany przedmiot umowy,
5. współpracy z Wykonawcą celem należytej realizacji postanowień umowy.

**§ 7**

**Ogólne warunki gwarancyjne**

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji i z tego tytułu oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Odbiorcę protokołu przyjęcia-przekazania dostarczonego Sprzętu.
2. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnione zostaną jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub wymieni go na wolny od wad na własny koszt i ryzyko. Jako wady fizyczne Zamawiający rozumie wszelkie wady sprzętu uniemożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. W razie wystąpienia wady przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej użytkującej asortyment objęty gwarancją, zwanej dalej „użytkownikiem”, w chwili ich ujawnienia, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub użytkownika i przekazany Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia wady. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii następuje najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu umowy lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w okresie gwarancji. Przepis art. 561 § 3 k.c. nie stosuje się. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku naprawy sprzętu poza miejscem eksploatacji przetransportować sprzęt od i do użytkownika na swój koszt i ryzyko.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, zamiast urządzenia wadliwego taki sam wyrób nowy – wolny od wad, lub urządzenie, którego wady zostały usunięte, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia, wg zasad określonych w umowie. W związku z realizacją roszczeń z tytułu gwarancji, Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnych dodatkowych kosztów.
6. Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych urządzeniach Wykonawca:
9. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 5 dni licząc od daty jego otrzymania;
10. usprawni wadliwe wyroby w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” i na czas naprawy dostarczy użytkownikowi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany:
* usunie wady w dostarczonym sprzęcie w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby lub do serwisu w celu ich usprawnienia;
* sprzęt wolny od wad dostarczy na własny koszt do użytkownika;

3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją użytkownik nie mógł z niego korzystać;

4) wymieni wadliwy sprzęt na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu terminu określonego w pkt 2) niniejszego ustępu;

5) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu
w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu eksploatacji;

1. zwróci Zamawiającemu, w terminie 7 dni od skierowania pisemnego wezwania przez Zamawiającego, równowartość wadliwego asortymentu zgodnie z cenami zakupu, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt 2 lub 4 niniejszego ustępu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach gwarancji powinno być realizowane w dni robocze za pośrednictwem e-mail ……………………………………….

**§ 8**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części niezrealizowanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym w szczególności z powodu istnienia wad w dostarczonym przedmiocie umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia (z VAT) należnego odpowiednio za realizację całości zamówienia (tj. określonego w § 2 ust. 1) lub jego niezrealizowanej części;
3. za zwłokę w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3:
4. w przypadku niedostarczenia całości zamówienia (w zależności od części) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
5. w przypadku niedostarczenia zakresu (części) zamówienia (w zależności od części)– w wysokości 0,3% wynagrodzenia (z Vat) dotyczącego zakresu (części) niedostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki
6. w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt. 2 niniejszej umowy – 0,2% wartości przedmiotu podlegającego reklamacji.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
8. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i mogą się kumulować.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia
(z VAT) określonego w § 2 ust. 1 z zastrzeżeniem, ze jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to łączna suma kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 2 ust. 1.
10. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wartość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
11. W przypadku, gdy zamówienie udzielono wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o udzielenie zamówienia, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej przez Wykonawcę.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy**

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy, jeżeli druga ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie zaniecha dalszych naruszeń lub nie usunie skutków naruszenia w 7-dniowym okresie naprawczym, udzielonym przez drugą Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia lub zaniechania naruszeń. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia/zaniechania naruszenia umowy. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności następujące przypadki:
2. Wykonawca nie przystąpił do realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie umownym,
4. wydane zostało zarządzenie tymczasowe dotyczące mienia lub praw Wykonawcy, mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację umowy,
5. Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady na zasadach, w tym w terminach, określonych w umowie.
6. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania okresu naprawczego na usunięcie naruszeń, w przypadku:
7. gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia
lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, jest zagrożony niewypłacalnością lub podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, lub też z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,
8. Wykonawca dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych w związku z realizacją niniejszej umowy,
9. Wykonawca popadł w zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 5 dni w stosunku do terminu przewidzianego Umową,
10. Wykonawca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działa na szkodę Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
11. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w innych przypadkach przewidzianych umową lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12. O ile umowa nie określa innego terminu dla wykonania prawa odstąpienia, umowne prawo odstąpienia w każdym przypadku może być wykonane w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
13. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powstrzyma się od wykonywania umowy.
14. Dokonanie odstąpienia od umowy wymaga złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej dotyczy zarówno odstąpienia na podstawie umowy, jak i odstąpienia na podstawie ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznaje się za skutecznie złożone z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.
15. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji i rękojmi oraz dotyczące kar umownych i odszkodowań pozostają w mocy pomimo odstąpienia od umowy.
16. Umowne odstąpienie od umowy może dotyczyć całości przedmiotu umowy lub jej części.
17. Zamawiający odstępuje od umowy, jeżeli w trakcie jej trwania zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).
18. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
19. Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
20. osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
21. podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2017, 2105 i 2106)) wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
22. W przypadku zawarcia umowy wbrew zakazom sformułowanych w art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r.), w myśl której zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:
23. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
z siedzibą w Rosji;
24. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
25. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia

Zamawiający odstępuje od umowy z Wykonawcą, którego zakazy dotyczą
z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 2 cyt. Rozporządzenia.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

**§ 10**

**Komunikacja**

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia składane przez Zamawiającego, Odbiorcę lub jednostki resortu obrony narodowej i Wykonawcę mogą być dokonywane w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem e-mail.
2. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia winny być składane:
3. do Zamawiającego: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, faks 261 847 145, e-mail: czcsz.logistyka@ron.mil.pl.
4. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację umowy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy z ramienia Zamawiającego są:

DKWOC - tel. ……………, e-mail: ……………

RCI Warszawa - tel. ……………, e-mail: …………………..

RCI Bydgoszcz- tel. ……………, e-mail: ……………………

RCI Kraków - tel. ……………, e-mail: ………………

RCI Wrocław – tel. ……………., e-mail: ……………….

RCI Olsztyn – tel. ……………., e-mail: ……………….

*(w zależności od części)*

1. Osobą/mi odpowiedzialną/mi za uzgodnienie terminów dostaw, podpisanie Protokołu przyjęcia-przekazania jest/są:

DKWOC - tel. ……………, e-mail: ……………

RCI Warszawa - tel. ……………, e-mail: …………………..

RCI Bydgoszcz- tel. ……………, e-mail: ……………………

RCI Kraków - tel. ……………, e-mail: ………………

RCI Wrocław – tel. ……………., e-mail: ……………….

RCI Olsztyn – tel. ……………., e-mail: ……………….

*(w zależności od części)*

1. do Wykonawcy:

Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy: ……… , tel. …….., e-mail: ……...

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jestp. Wioletta Żygólska tel. 261 855 236, e-mail: czcsz.logistyka@ron.mil.pl (w zakresie dotyczącym sposobu wypełnienia i odbioru karty wyrobu).
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy, a jedynie wymaga poinformowania drugiej strony umowy listem poleconym wysłanym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy lub wiadomością elektroniczną wysłaną na adres e-mail.
3. Każdy z podmiotów ma obowiązek informowania o zmianach adresów poczty elektronicznej w terminie 2 dni od dokonania zmiany oraz o zmianach adresów siedziby lub adresów korespondencyjnych w terminie 7 dni od dokonania zmiany pod rygorem uznania, że wiadomość wysłana na adres dotychczasowy jest doręczona skutecznie.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 2 powyżej nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących modyfikacją warunków określonych w umowie.

**§ 11
Warunki zmiany umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w następującym zakresie
i w następujących przypadkach (zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):
	1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej
	na niezgodności treści Umowy z Ofertą – poprzez ustalenie treści Umowy do zgodności z treścią Oferty;
	2. konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach
	lub standardach;
	3. w przypadku braku dostępności na rynku (której nie można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały wskazane w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest:
		1. wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającemu, że w dniu składania oferty, sprzęt określony w formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w ofercie, a także, że w momencie zaproponowania asortymentu zamiennego, sprzęt określony w formularzu cenowym nie jest dostępny na rynku,
		2. wykazanie przez Wykonawcę, że sprzęt stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż sprzęt będący przedmiotem zamówienia,
		3. dostarczenie do zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamienny sprzęt wymagań postawionych na etapie postępowania przetargowego,
		4. na żądanie Zamawiającego dostarczenie sprzętu zamiennego w celu przeprowadzenia weryfikacji parametrów;
	4. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie sprzętu, zaoferowanego przez Wykonawcę innym sprzętem pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych
	i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały wskazane w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest:
3. wykazanie przez Wykonawcę, że sprzęt stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż sprzęt będący przedmiotem zamówienia,
4. dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamienny sprzęt wymagań postawionych na etapie postepowania przetargowego,
5. na żądanie Zamawiającego dostarczenie sprzętu zamiennego w celu przeprowadzenia weryfikacji parametrów;
	1. w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model sprzętu stanowiącego przedmiot oferty i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot Oferty będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone;
	2. terminy ustalone w § 3 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
	3. organizacji pracy po stronie Zamawiającego – w tym zmianami kadrowymi lub strukturą organizacyjną;
	4. przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
	5. braku możliwości przyjęcia sprzętu do magazynu Zamawiającego, związanego z realizacją innych dostaw;
	6. działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac;
	7. w przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem następujących postanowień;
	8. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się
	ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności;
	9. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac montażowych);
	10. W przedstawionych w ust. 2 pkt 6 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy realizacji (w formie pisemnej) z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
6. Wszystkie zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy którejkolwiek ze Stron.
W takiej sytuacji Strona inicjująca zwraca się pisemnie z wnioskiem o zmianę umowy.
7. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
8. zakres proponowanej zmiany,
9. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
10. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień Umowy,
11. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
12. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dniod dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
13. zaakceptować wniosek o zmianę,
14. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
15. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
16. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
17. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji i jej ustalenia.
18. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza sprzętu stanowiącego zamiennik w celu przeprowadzenia weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia, których wynikiem stała się niniejsza umowa.

**§ 12**

**Poufność informacji**

1. Wykonawca oświadcza, że informacje i dane dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie inne dane dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz instytucji z nim powiązanych.
2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych w tym paragrafie) przez swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby, z pomocy których korzystał przy wykonywaniu Umowy.
4. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana
za Informacje Chronioną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji.

**§ 13**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał
z następujących Podwykonawców:
* …………………………………………….. w zakresie ………………………….,
* …………………………………………........w zakresie…………………………...
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. Nie narusza to uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

*(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców)*

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę, nie będzie on korzystał z Podwykonawców.

**§ 14
Inne postanowienia**

1. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przewidzianych umową terminów wykonania dostawy.
2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich, dokonać przeniesienia praw i obowiązków ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej Umowy.
3. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemiec nie może wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tych aktów.
6. Strony oświadczają, że adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są ich adresami doręczeń. Korespondencję prawidłowo zaadresowaną oraz wysłaną na ww. adresy a nie odebraną w terminie uznaje się za skutecznie doręczoną.
7. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Załączniki stanowią integralną część umowy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym egzemplarzu dla Stron. (przy podpisaniu umowy w formie papierowej)
10. Niniejsza umowa zostanie zawarta w dniu podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli stron. (przy podpisaniu umowy w formie elektronicznej)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Protokół przyjęcia-przekazania;

Załącznik nr 4 – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym;

Załącznik nr 5 – Wzór karty wyrobu;

Załącznik nr 6 – Wzór Karty Sprzętu;

Załącznik nr 7 – Protokół reklamacji;

Załącznik nr 8 – Odpis KRS/CEiDG;

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

|  |
| --- |
| **UZGODNIONO:** |
| ……………………………………………Radca Prawny  |
| ……………………………………………Główny Księgowy |

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Formularz cenowy**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Opis przedmiotu zamówieni**

 **Załącznik nr 3 do umowy**

………………………………………
(Miejscowość, data)

**PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA-PRZEKAZANIA**

Zgodnie z Umową/Zamówieniem nr ……………………………………………………………………………….. z dnia …………….……………………..………..…………………zawartą pomiędzy:

**Zamawiającym**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

a **Wykonawcą** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

**Odbiorca** ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… potwierdza przyjęcie przedmiotu zamówienia:

**\*Komisja w składzie:**

1. ……………………………………..………
2. ………………………………………..……
3. ……………………………………..………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia\*\*** | **Ilość\*\*** | **J.m.\*\*** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość****brutto** | **Data produkcji urządzenia\*\*** | **Data zakończenia gwarancji urządzenia\*\*** | **Nr fabryczny urządzenia\*\*** | **Symbol indeksowy JIM\*\*\*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr faktury: ……………………………………..

**\*PODPISY KOMISJI:**

1……………………………...

2……………………………...

3………………………………

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla:

Egz. Nr 1 – Zamawiający

Egz. Nr 2 – Odbiorca

Egz. Nr 3 – Wykonawca

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ODBIORCA** |
| *(imię, nazwisko, pieczątka)* | *(imię, nazwisko, pieczątka)* |

**Załącznik nr 4 do umowy**

**Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym**

Określa decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.Urz.MON z dnia 07 stycznia 2014 r. poz. 11).

**Załącznik nr 5 do umowy**

**WZÓR KARTY WYROBU**

|  |
| --- |
| **KARTA WYROBU:** |
| Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu obrony narodowej. |
| **CZĘŚĆ A:** DOTYCZY WSKAZANIA JIM I NSN DLA WYROBU JEDNOSTKOWEGO(wypełnia odbiorca wyrobu) |
| 1 | Nazwisko i imię osoby rozpatrującej wniosek: |  | [WYMAG] |
| 2 | Data rozpatrzenia: |  | [WYMAG], [D] |
| 3 | Komórka organizacyjna: |  | [WYMAG] |
| 4 | Telefon kontaktowy: |  | [WYMAG], [TS] lub [TK] |
| 5 | Kontaktowy adres poczty elektronicznej(e-mail): |  | [WYMAG] |
| 6 | Numer wniosku wg rejestru: |  | [WYMAG] |
| 7 | Status wniosku: |  | [WYMAG] |
| 8 | Wskazany JIM dla wyrobu jednostkowego: |  | [WYMAG] |
| 9 | Wskazany NSN dla wyrobu jednostkowego: |  |   |
| 10 | Informacje dodatkowe: |  [c200] |
|  |
| **CZĘŚĆ B:** DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM |
| 1 | Numer identyfikatora GLN: |  | [WYMAG] [n13] |
| 2 | Nazwa podmiotu gospodarczego: |  | [WYMAG] |
| 3 | Adres siedziby głównej: |  |
|  | - miejscowość (poczta): |  | [WYMAG] |
|  | - ulica, nr domu (miejscowość): |  | [WYMAG] |
|  | - kod pocztowy: |  | [WYMAG] |
|  | - inne dane: |  |   |
| 4 | Numer REGON: |  | [WYMAG] [REGON] |
| 5 | Numer NIP: |  | [WYMAG] [NIP] |
| 6 | Nazwisko i imię osoby zgłaszającej wniosek: |  | [WYMAG] |
| 7 | Data zgłoszenia: |  | [WYMAG] [D] |
| 8 | Telefon kontaktowy 1:  |  | [WYMAG] [TS] lub [TK] |
|  | Telefon kontaktowy 2:  |  | [TS] lub [TK] |
| 9 | Numer fax:  |  | [WYMAG] [TS]  |
| 10 | Kontaktowy adres poczty elektronicznej(e-mail): |  | [WYMAG] |
| **CZĘŚĆ C:** DOTYCZY OPISU WYROBU JEDNOSTKOWEGO |
| 1 | Nazwa producenta wyrobu: |  | [WYMAG] |
| 2 | Numer identyfikatora GLN producenta wyrobu: |  | [PRODUCENT] [n13] |
| 3 | Kod GTIN dla opakowania jednostkowego: |  | [WYMAG] [n14] [G\_1] |
| 4 | Numer NSN – jeżeli istnieje: |  |   |
| 5 | Nazwa wyrobu jednostkowego: |  | [WYMAG] |
| 6 | Podstawowa jednostka miary: |  | [WYMAG] [JM] |
| 7 | Rodzaj opakowania |  | [WYMAG] [OPAK] |
| 8 | Parametry wyrobu jednostkowego |  |
| 8a | Okres trwałości: |  | [WYMAG] [TRWAŁ] |
| 8b | Waga w kilogramach | [WYMAG]  |
|  |  - brutto: |  | [WAGA] |
|  |  - netto: |  | [WAGA] |
| 8c | Objętość w litrach | [WYMAG]  |
|  |  - ilość: |  | [OBJĘTOŚĆ] |
| 8d | Wymiary w metrach | [WYMAG]  |
|  |  - długość: |  | [WYMIAR] |
|  |  - szerokość (wymiar w głąb): |  | [WYMIAR] |
|  |  - wysokość: |  | [WYMIAR] |
| 8d | Symbol katalogowy producenta: |  |  |
| 8e | Norma jakościowa: |  |  |
| 9 | Ilość nadrzędnych rodzajów jednostek handlowych w hierarchii opakowań, oznaczonych własnymi numerami GTIN: |  | [WYMAG], wynika |
| 10 | Opis uzupełniający do wyrobu jednostkowego: |  [c200] |
|  |  |
| **CZĘŚĆ D:** DOTYCZY OPISU OPAKOWANIA ZBIORCZEGOUwaga: Każdy załącznik stanowiący cześć D opisuje jeden typ opakowania nadrzędnego w hierarchii opakowań. Do jednej części A-B-C należy dołączyć tyle części D, ile jest form opakowań nadrzędnych w hierarchii opakowań wyrobu jednostkowego. |
| 1 | Kod GTIN dla formy opakowaniowej: |  | [WYMAG] [n14] [G\_2] |
| 2 | Nazwa wyrobu dla formy opakowaniowej: |  | [WYMAG] |
| 3 | Rodzaj opakowania |  | [WYMAG] [OPAK] |
| 4 | Ilość opakowań jednostkowych wg części C: |  | [WYMAG] |
| 5 | Parametry wyrobu w danej formie opakowaniowej |  |
| 5a | Waga w kilogramach | [WYMAG] |
|  |  - brutto: |  | [WAGA] |
|  |  - netto: |  | [WAGA] |
| 5b | Objętość w litrach | [WYMAG] |
|  |  - ilość: |  | [OBJĘTOŚĆ] |
| 5c | Wymiary w metrach | [WYMAG] |
|  |  - długość: |  | [WYMIAR] |
|  |  - szerokość (wymiar w głąb): |  | [WYMIAR] |
|  |  - wysokość: |  | [WYMIAR] |
| 6 | Opis uzupełniający do formy opakowaniowej: | [c200] |
|  |  |  |  |

**LEGENDA:**

|  |  |
| --- | --- |
| [**WYMAG**]  | Pole wymagane. |
| [**TK**]  | Format zapisu numeru telefonu komórkowego: „+AB CDEFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CDEFGHIJK – dalsze cyfry numeru telefonu. |
| [**TS**]  | Format zapisu numeru telefonu stacjonarnego: „00AB(CD) EFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CD - prefiks regionalny kraju, EFGHIJK– dalsze cyfry numeru telefonu. |
| [**D**] | Format zapisu daty „RRRR-MM-DD”, |
| gdzie RRRR - rok (4 cyfry), MM - miesiąc (2 cyfry), DD - dzień (2 cyfry). |
| [**c200**] | Format zapisu tekstu, gdzie przykładowo c200 oznacza ciąg o maksymalnej długości 200 znaków alfanumerycznych. |
| [**n13**] | Format zapisu numeru, gdzie przykładowo n13 oznacza ciąg 13 cyfr. |
| [**REGON**] | Format zapisu numeru w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON), który wynosi 9 znaków numerycznych dla numeru REGON 9 cyfrowego lub 14 znaków numerycznych dla numeru REGON 14 cyfrowego. |
| [**NIP**] | Format zapisu 9-cio znakowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP): „nnn-nnn-nn-nn”, gdzie n – pojedyncza cyfra. |
| [**G\_1**] | Należy podać numer GTIN według struktury: |
|   GTIN-8, GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych, |
|   GTIN-14 z cyfrą 9 z przodu dla wyrobu o zmiennej ilości. |
| [**G\_2**] | Należy podać numer GTIN według struktury: |
|   GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych, |
|   GTIN-14. |
| [**JM**] | Należy stosować zapisy jak dla jednostek miary układu SI oraz ich pochodnych i wielokrotności, w wyjątkowych przypadka dopuszcza się wskazanie jednostek dopuszczonych do stosowania (na przykład: litr) oraz angloamerykańskich jednostek miary (cal, stopa, jard). Przykłady: m-metr, kg- masa, l-litr, dm3-decymetr sześcienny, mm-milimetr. |
| [**OPAK**] | Należy podać nazwę formy opakowaniowej, na przykład: pudło, karton, skrzynia, beczka, zgrzewka, worek foliowy. |
| [**TRWAŁ**] | Należy podać okres trwałości wyrobu w miesiącach. |
| [**WAGA**] | Należy podać wagę w kilogramach z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, na przykład: dla 10 kg należy wpisać: 10,000. |
| [**OBJĘTOŚĆ**] | Należy podać objętość w litrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, na przykład: dla 0,5 litra należy wpisać: 0,50. Dla wyrobów nie wyrażanych w jednostkach objętości należy wpisać „Nie dotyczy” |
| **[WYMIAR]** | Należy podać wymiary w metrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, na przykład: dla 1 metra i 18 centymetrów należy wpisać: 1,18. |
| **[TAK/NIE]** | Pole wyboru, należy wpisać słowo TAK lub NIE. |
| **[PRODUCENT]** | Należy podać numer GLN Producenta wyrobu |

**Załącznik nr 6 do umowy**

**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI**

**SIŁ ZBROJNYCH Warszawa, dnia**

 **ul. Żwirki Wigury 9/13 00-909**

**KARTA SPRZĘTU NR** ................**/CZC SZ**

 Nazwa sprzętu: ……………………………………………………........

 JIM\*: ……………………………………………………………….

Zakład produkcyjny: ……………………………………………………………….

 Data produkcji:…………………………………………………….

 Podstawa przyjęcia: ……………………………………………………………….

 Nr fabryczny: ……………………………………………………………….

**WYPOSAŻENIE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednolity indeks materiałowy \*** | **Nazwa urządzenia, przedmiotu lub materiału** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Kierownik Grupy Przechowywania Kierownik komórki/jednostki

organizacyjnej przyjmującej

 Kierownik komórki organizacyjnej przyjmującej
 (czytelnie imię i nazwisko, ewentualnie pieczęć imienna, podpis) (czytelnie imię i nazwisko, ewentualnie pieczęć imienna, podpis)

* + - 1. **Eksploatacja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

1. **Kategoria urządzenia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Podstawa zmiany** | **Kategoria po zmianie** | **Podpis i pieczęć** | **Uwagi** |
| **Nazwa dokumentu** | **Numer, z dnia** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

1. **Kontrole stanu technicznego, naprawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data kontroli/naprawy** | **Podstawa kontroli/naprawy** | **Ocena stanu technicznego** | **Kto przeprowadził kontrole /naprawę (data/podpis)** |
|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

1. **Inne zapisy służbowe, uwagi organów kontrolujących**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\* - uzupełnia Zamawiający

**Załącznik nr 7 do umowy**

**Wzór Protokołu Reklamacji**

**PROTOKOŁU REKLAMACJI**

**/pieczęć nagłówkowa użytkownika/** **/miejscowość, data/**

**Adresat: WYKONAWCA UMOWY**

1. **Przedmiot zgłoszenia**

|  |
| --- |
| **Nazwa i typ urządzenia**  |
|   |
| **Symbol indeksowy**  | **Numer urządzenia**  | **Rok produkcji**  |
|   |   |   |

1. **Opis uszkodzenia:**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

1. **Ze sprzętem przekazano:**

**…………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………**

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w Polsce.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Zastosowanie w przypadku płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, który stanowi dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, której kwota należności ogółem stanowi, kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.), na rzecz Wykonawcy mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju oraz Wykonawcy nie mającego siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium kraju, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce oraz w innych przypadkach gdy obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.* [↑](#footnote-ref-5)