| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym | 40 szt. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH PAKIETÓW DO ZABEZPIECZENIA ŚLADÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM Elementy składowe pakietu Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności / podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz – UWAGA!! WZÓR SPRAWOZDANIA ZOSTANIE PRZEKAZANY WYBRANEMU WYKONAWCY. Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie. Sterylne rękawiczki jednorazowe - 2 pary rozmiar „L”, lub według odpowiadającego mu oznaczenia liczbowego, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności. Sterylne pałeczki do pobierania wymazów (wymazówki) - 10 sztuk 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. 4 sztuki do wymazów z części ciała - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, czyste od PCR (wolne od obcego DNA, DN-az, RN-az i inhibitorów PCA, posiadająca certyfikat testowania wydany przez jednostkę badawczą upoważnioną do tego rodzaju badań) z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. (certyfikat należy przedłożyć na etapie realizacji dostawy). Podłoże wymazówek o wymiarach około 1,5 cm do 2 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce- osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny. Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci, pojedynczo pakowane – 10 sztuk. Indywidualne opakowanie foliowe oznaczone nazwą, numerem katalogowym, serią i datą ważności. Element wyskrobujący zakończony umieszonym w korku skośnie ściętym patyczkiem zawierającym wewnątrz tkaninę dwuskładnikową, zabezpieczony zakręconą probówką. Probówka okrągłodenna, wykonana z przezroczystego materiału. Długość patyczka 40 +/- 2mm, długość całkowita 80 +/-2mm. Konstrukcja umożliwiająca suszenie materiału biologicznego poprzez dwa otwory wentylacyjne w korku. Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka). Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości od 8 cm do 11 cm (mierzonej w najdłuższym miejscu) bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesanie włosów z okolic ciała. Wszystkie ząbki grzebienia powinny być tej samej wysokości, od 1 do 2 cm rozmieszczone równomiernie. Gęstość rozmieszczenia ząbków w grzebieniu określa się na nie mniej niż 9 ząbków na 1 cm długości grzebienia. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Sterylna pęseta plastykowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka. Długość całkowita pęsety od 11 cm do 13 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zebrania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania. Ampułka z wodą (5 ml., woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka. Koperty typu „wipak” do pakowania: wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety) -15 sztuk Koperty o wymiarach 20 cm (± 1,0 cm) x 9 cm (± 1,0 cm) umożliwiających umoszczenie w nich: wymazówek; patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci; grzebieni; pęsety wykonane z tworzywa papierowo- foliowego, umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się: 2 sztuki z napisem: „Wymaz z pochwy/napletka” 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu” 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej” 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała” 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej dłoni” 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny z spod paznokci prawej dłoni” 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych” 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy” 1 sztuka z napisem: „ Włosy z innych okolic ciała” Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 sztuki. jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu, drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole, trzecia na ewentualny pojemnik na mocz. Inne istotne wymagania: Pałeczki wymazowe wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status wyrobu medycznego. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Producentów Tektury) - wzór o kodzie 0421. Należy dołączyć certyfikat CE dotyczący badania zgodności z Dyrektywą na wyroby medyczne oraz Deklaracje zgodności CE dla wymazówek i patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci wchodzących w skład pakietu. Termin ważności pakietu – minimum 24 miesiące. licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru; Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, na wskazany przez Zamawiającego adres, transportem na własny koszt, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy, na podany adres poczty elektronicznej. |