Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.11.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 11

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wkładów jednokrotnego użytku 2-litrowych i 1-litrowych oraz filtrów do posiadanych przez zamawiającego ssaków oraz przewodów ssących, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 11 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 11	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wkłady workowe jednokrotnego użytku: / - posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w dwa kroćce: pacjent oraz ssanie, / - wyposażone w filtr antybakteryjno – hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem oraz w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu, / - każdy wkład dzięki budowie z usztywnionego tworzywa stoi samodzielnie po wyjęciu z kanistra, / - każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej (poświadczonej badaniami laboratoryjnymi, / - data ważności i numer serii nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; / - kształt pokrywy owalny lub okrągły, / - o pojemnościach: / wkłady do ssaka o pojemności 1 litr / wkłady do ssaka o pojemności 2 litry	szt. / szt.	200 / 16 600
2.	Filtr antybakteryjny i antywirusowy jednokrotnego użytku o średnicy 6 cm z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na drenie, kompatybilne z oferowanym systemem ssącym oraz ssakami posiadanymi przez zamawiającego ESS200, ESS5200, Tornado SO-5, Victoria veresa, AccuVac.	szt.	20
3.	Filtr bakteryjny, hydrofobowy z konektorami kompatybilnymi z posiadanymi przez zamawiającego ssakami Basic i Dominant: / - końcówka wejściowa śr. 7-10 mm, / - końcówka wyjściowa śr. 10-13 mm, / - montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka	szt.	20
4.	Filtr zabezpieczający przed przelewem z końcówkami : / - końcówka wejściowa śr. 7-10 mm, / - końcówka wyjściowa śr. 10-13 mm, / - montowany bezpośrednio na ujściu próżni w ssaku elektrycznym / - filtr do posiadanego ssaka Atmos C161	szt.	80
5.	Nakręcany filtr hydrofobowy / -nakręcany na ssak lub regulator / -automatyczne odcinanie ssania przy kontakcie z wydzieliną / -zabezpieczenie źródła ssania / -dla posiadanych przez Zamawiającego urządzenia Oxylitre serii Elite, S7 i ESS / W kształcie szczelnie zamkniętego dysku / Efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,9999%	szt.	360
6.	Przewody ssące żłobkowane po stronie zewnętrznej na całej długości, do odsysania pola operacyjnego z dwoma elastycznymi konektorami żeńskim i dodatkowo łącznikiem prostym: średnica wewnętrzna drenu 5,6 – 6 mm, zewnętrzna 8 mm i długości 200-210 mm, pakowane podwójnie (opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne folia – papier)	szt.	12 800
		RAZEM:				X