29.04.2024 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający:
Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
Osoba do kontaktu: Maciej Rymaszewski, tel. 47 871-34 -95
Miejsce wykonania zamówienia:
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
ul. Piłsudskiego 23
56-100 Wołów
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac budowlanych w Komedzie Powiatowej Policji w Wołowie :
 - Wymiana systemu gazowego firmy gazex.
 - Zdemontowanie starego gazexsu z pełnym okablowaniem.
- Wydzielenie nowych tras kablowych gazowych.
- Przeliczenie i wyliczenie czujników wykrywania gazu.
- Montaż nowej centralki gazowej w odpowiednim miejscu
- Po realizacji przedstawienie pełnej dokumentacji z każdego czujnika
- Udzielenie Gwarancji na wszystkie podzespoły min. 24 m-ce
- Po wykonaniu czynności montażowych skalibrowaniu systemu .

W ramach wykonywania powyższych prac należy uwzględnić:
- konieczność demontażu i utylizacji istniejącego systemu gazowego
- konieczność montażu nowego elementu gazowego

Warunki wykonania prac:
Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
1. Sprzątanie na bieżąco po robotach,
2. Przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie zbędnych rzeczy, zabezpieczenie folią istniejących elementów wyposażenia
3. Termin wykonania prac: 30.04.2025.
4. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od
pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza
teren wykonywania robót.

5. Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na
brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

6. Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania
prac budowlanych.

7. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem
przepisów bhp i ppoż.

8. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów
Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ich dotyczące
w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,
deklaracje producenta, wymaganą gwarancję.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane
materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

10. Roboty budowlane związane z emisją drgań i hałasu należy prowadzić w sposób niezakłócający
pracy komendy w uzgodnieniu z przedstawicielem Użytkownika.

11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

Przed sporządzeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie,
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania
ceny ofertowej zamówienia.

Osoba do kontaktu ze strony KPP Wołów – Ewelina Smolna – tel . 47 872-52-23