## OPZ okulistyka
Załącznik nr 7 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów
Pakiet 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded oraz Soczewka akrylowa, zwijana, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzeskowego w oku pseudofakijnym
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 2950
2. | Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny; - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 14 mm; - średnica optyczna: 6.5 mm; - zakres mocy: od -5.0 do -0.5D (co 0.5D) / od +0.5 do +5.0 D (co 0.5D) - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła; - optyka o zaokrąglonych krawędziach; - dwa faliste hapteny w kształcie litery C ; - angulacja 10°; - system implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm w celu nacięcia do 2.2 mm, injector pakowany osobno | 3
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM:
Pakiet 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa TORYCZNA oraz Soczewka jednoczęściowa zwijalna z asferyczną optyką akrylową
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Jednoogniskowa toryczna soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. ) | 40
2. | . Soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +10.0 do +30.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 200
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM:
Pakiet 3- Roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Carbachol 0,1mg/ml- roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego: - jeden mililitr zawiera 0,1 mg karbacholu, - przeźroczysty, bezbarwny, - fiolki szklane typu I, zawierające 1,5 ml produktu, z gumowym korkiem i aluminiowym zabezpieczeniem w blistrze PCV, - każdy kartonik (opakowanie) zawiera 12 fiolek. | 20
2. | Błękit trypanu - barwnik do wybarwiania przedniej powierzchni oka podczas operacji zaćmy - fiolki zawierające 1,0ml. o stężeniu 0,06%, - każde opakowanie zawiera 10 fiolek | 6
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM:
Pakiet 4- Opatrunek na oko
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Opatrunek na oko5,8cm x 8,3cm na oko: - samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny - pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą - posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany - elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów - zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku - posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację - dostępny w różnych rozmiarach, kolorach włókniny i wkładu chłonnego -hipoalergiczny -jałowy, | 3300
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM:
Pakiet 5 - Kwas hialurynowy
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny / Stężenie: 1.4% hialuronianu sodu (NaHA) / Masa cząsteczkowa: 2.7 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): 25 000 – 40 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 – 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C / Pojemność: 1.0 ml / Kaniula o grubości 25G | 2500
2. | Materiał wiskoelastyczny wysoce kohezyjny / Stężenie: 2% hialuronianu sodu (NaHA) / Masa cząsteczkowa: 2.8 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): 55 000 – 100 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 – 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: poniżej 25°C – nie zamrażać / Pojemność: 0.9 ml / Kaniula o grubości 25G | 950
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM:
Pakiet 6 - Soczewka 3-częciowa
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A | B | C | D | E | F
|  |  |  | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Trzyczęściowa soczewka akrylowa zwijana o właściowościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV jednarozowym cartrigem do inplantacji. Części haptyczne wykonane z PPMA. Zakres dioptriażu od -0,5 D do +5,0 co 1, oraz pd +6,0D do +30.0 D CO 0.5 D | 10
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  | RAZEM: