## Arkusz1
Postępowanie nr 5B10.291.1.73.2024.MB
Załącznik nr 1a - formularz przedmiotowo - cenowy
L.p. | Nazwa artykułu (parametry wymagane) |  |  |  | Informacje umożliwiające identyfikację oferowanego artykułu na rynku |  | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto (kol. F x G) w PLN
|  | Oferta El 12 | Oferta Eldor | Oferta Olmag | Nazwa producenta | Nazwa artykułu w tym typ i/lub numer katalogowy
A | B | C | D | E | C | D | E | F | G | H
1 | Akumulator 3.6V, Ni-Cd, C2500 HT | 47,60 | 88.56 | 55 |  |  | szt. | 2
2 | Akumulator 4.8V, Ni-Cd, C2500 V | 59,78 | 72.324 | 70 |  |  | szt. | 2
3 | Akumulatorek NI-MH AA min. 2600 mAh | 10,42 | 27.6012 | 12 |  |  | szt. | 50
4 | Akumulatorek NI-MH AAA min. 1000 mAh | 7,12 | 12.7059 | 8 |  |  | szt. | 50
5 | Automat zmierzchowy, naścienny, 16A, 230V, 2-1000 lx, stopień ochrony IP65 | 76,20 | 76.752 | 65 |  |  | szt. | 5
6 | Bateria litowa CR2032 | 4,42 | 1.6236 | 3.2 |  |  | szt. | 30
7 | Bateria alkaliczna 23A | 3,59 | 3.0012 | 4.2 |  |  | szt. | 30
8 | Bateria alkaliczna 9V 6LR61 | 5,69 | 8.118 | 7.5 |  |  | szt. | 100
9 | Bateria alkaliczna AA/LR6, 4 szt. na blistrze | 10,63 | 5.904 | 10 |  |  | op. | 125
10 | Bateria alkaliczna AAA/LR3, 4 szt. na blistrze | 10,63 | 5.904 | 10 |  |  | op. | 125
11 | Bateria alkaliczna LR14 2 szt. na blistrze | 14,61 | 7.38 | 12 |  |  | op. | 25
12 | Bateria alkaliczna LR20 2 szt. na blistrze | 19,79 | 9.594 | 14 |  |  | op. | 15
13 | Bezpiecznik WT-00C/gG 20A | 8,01 | 6.15 | 7.5 |  |  | szt. | 2
14 | Bezpiecznik WT-00C/gG 25A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
15 | Bezpiecznik WT-00C/gG 32A | 8,01 | 6.15 | 7.5 |  |  | szt. | 2
16 | Bezpiecznik WT-00C/gG 35A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
17 | Bezpiecznik WT-00C/gG 40A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
18 | Bezpiecznik WT-00C/gG 50A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
19 | Bezpiecznik WT-00C/gG 63A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
20 | Bezpiecznik WT-00C/gG 80A | 8,01 | 7.38 | 7.5 |  |  | szt. | 2
21 | Bezpiecznik WT-00C/gG 100A | 8,01 | 6.15 | 8.5 |  |  | szt. | 4
22 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 10x38 | 3,53 | 2.952 | 2.2 |  |  | szt. | 30
23 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 22x58 | 6,54 | 14.022 | 5.5 |  |  | szt. | 20
24 | Bezpiecznik cylindryczny 16 A gG 10x38 | 3,53 | 2.952 | 2.2 |  |  | szt. | 30
25 | Bezpiecznik cylindryczny 20 A gG 10x38 | 3,53 | 2.952 | 2.2 |  |  | szt. | 30
26 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 63A | 27,74 | 36.9 | 15.5 |  |  | szt. | 20
27 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 80A | 27,74 | 36.9 | 15.5 |  |  | szt. | 20
28 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 100A | 27,74 | 36.9 | 15.5 |  |  | szt. | 20
29 | Bezpiecznik rurkowy ceramiczny 5A 6,3x32mm, szybki (WTA-F) | 2,77 | 3.0012 | 1.5 |  |  | szt. | 50
30 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 3.15 A 250V, średnica 5x20mm | 0,64 | 0.5904 | 0.8 |  |  | szt. | 100
31 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 10A 250V, średnica 5x20mm | 0,64 | 0.5904 | 0.8 |  |  | szt. | 100
32 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 4 A 250V, średnica 5x20mm | 0,64 | 0.2952 | 0.8 |  |  | szt. | 100
33 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 6.3 A 250V, średnica 5x20mm | 0,64 | 0.2952 | 0.8 |  |  | szt. | 100
34 | Cyfrowy wykrywacz metali i przewodów | 115,34 | 492 | 45 |  |  | szt. | 5
35 | Czujnik ruchu 230V 360° | 23,25 | 44.28 | 24 |  |  | szt. | 40
36 | Czujnik ruchu. zasilanie 230V, obciążenie znamieniowe 1200W-żarówki, 300W-swietlówki. Zakres regulacji czujnikaruchu do 225 w pionie w poziomie 180 zasięg wykrywanie ruchu ok. 12m +/- 0,5%, stopień ochrony IP44, czas świecenia od 8 sek do 7min, sposób montażu naścienny, kolor biały. | 95,94 | 42.804 | 19 |  |  | szt. | 40
37 | Elektroinwerter (moduł awaryjny) do świetlówek od 18-58W. Czas świecenia w trybie awaryjnym - co najmniej 3 godziny | 153,48 | 287.82 | 95 |  |  | szt. | 10
38 | Gniazdo 400V, 16A, 5 wtyków, plastik, JP44 | 21,02 | 27.306 | 26.5 |  |  | szt. | 20
39 | Gniazdo 400V, 32A, 5 wtyków, plastik, JP44 | 27,34 | 35.424 | 32 |  |  | szt. | 20
40 | Gniazdo przenośne 1 krotne z uziemieniem białe/czarne | 4,72 | 5.4489 | 5 |  |  | szt. | 50
41 | Gniazdo przenośne wielokrotne 3 gniazda z uziemieniem | 8,99 | 10.4796 | 9.4 |  |  | szt. | 30
42 | Gniazdo przenośne wielokrotne 5 gniazd z uziemieniem z wył. | 19,79 | 23.8866 | 19.8 |  |  | szt. | 30
43 | Gniazdo elektryczne K45 2x2P+Z białe, czarne, czerwone | 31,19 | 39.606 | 25 |  |  | szt. | 60
44 | Gniazdo elektryczne K45 3x2P+Z białe, czarne, czerwone | 36,31 | 44.28 | 33 |  |  | szt. | 60
45 | Gniazdo n/t podwójne hermetyczne z uziemieniem 2x2 + Z, białe, IP44 | 28,15 | 15.498 | 21 |  |  | szt. | 200
46 | Gniazdo n/t podwójne IP20 | 22,55 | 13.2102 | 15 |  |  | szt. | 200
47 | Gniazdo n/t pojedyncze hermetyczne z uziemieniem. białe. IP44. | 15,02 | 9.2988 | 13 |  |  | szt. | 100
48 | Gniazdo n/t pojedyncze IP20 | 19,10 | 9.594 | 9 |  |  | szt. | 100
49 | Gniazdo p/t 1xRJ45 kat.6 białe do ramki | 46,41 | 51.66 | 29 |  |  | szt. | 30
50 | Gniazdo p/t 2xRJ45 kat.6 białe do ramki | 86,58 | 91.512 | 38 |  |  | szt. | 30
51 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem białe do ramki | 18,70 | 10.332 | 12.5 |  |  | szt. | 200
52 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem 2x2 + Z białe IP20 kompletne z ramką | 13,76 | 11.6112 | 8.5 |  |  | szt. | 200
53 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem białe do ramki | 13,58 | 9.4464 | 8.4 |  |  | szt. | 100
54 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem białe IP20, białe kompletne z ramką | 10,33 | 11.6604 | 7.5 |  |  | szt. | 80
55 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne IP44 białe do ramki | 20,82 | 12.2508 | 15.6 |  |  | szt. | 60
56 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem DATA czerwone lub białe do ramki | 12,44 | 22.14 | 19.5 |  |  | szt. | 30
57 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem i klapką, IP44, białe, kompletne z ramką | 19,51 | 11.6604 | 8.5 |  |  | szt. | 100
58 | Żarówka LED 12V MR16 GU5.3 min. 400lm barwa ciepła | 8,86 | 7.6752 | 14 |  |  | szt. | 20
59 | Żarówka LED 12V MR16 GU5.3 min. 500lm barwa ciepła | 8,86 | 7.38 | 15 |  |  | szt. | 20
60 | Żarówka LED 230V GU10 min. 500lm barwa ciepła | 14,80 | 11.8818 | 3 |  |  | szt. | 100
61 | Kabel UTP kat 5e drut nieekranowany, spełnienie wymagań kategorii 5e | 1,16 | 1.4145 | 1.6 |  |  | mb | 1500
62 | Kabel UTP kat 6 drut nieekranowany, spełnienie wymagań kategorii 6 | 1,62 | 2.3616 | 2.1 |  |  | mb | 915
63 | Kanał elektroinstalacyjny 50x100mm biały a`2mb | 132,84 | 146.124 | 68 |  |  | szt. | 20
64 | Kaseta sterownicza czarno-żółta, stop bezpieczeństwa, ryglowany 40 mm 1NC | 49,02 | 92.988 | 46 |  |  | szt. | 10
65 | Końcówka oczkowa izolowana M6 6mm | 0,33 | 1.0332 | 0.75 |  |  | szt. | 100
66 | Końcówka oczkowa nieizolowana M10 10mm | 0,71 | 1.476 | 1.3 |  |  | szt. | 100
67 | Końcówka oczkowa nieizolowana M8 16mm | 0,82 | 1.6974 | 1.6 |  |  | szt. | 100
68 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/10 | 0,09 | 0.1476 | 0.15 |  |  | szt. | 100
69 | Końcówka tulejkowa izolowana 1/8 | 0,07 | 1.476 | 0.15 |  |  | szt. | 100
70 | Końcówka tulejkowa izolowana 10/18 | 0,16 | 0.2952 | 0.3 |  |  | szt. | 100
71 | Końcówka tulejkowa izolowana 16/18 | 0,21 | 0.369 | 0.35 |  |  | szt. | 100
72 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/10 | 0,09 | 0.1476 | 0.15 |  |  | szt. | 100
73 | Końcówka tulejkowa izolowana 4/12 | 0,09 | 0.1476 | 0.2 |  |  | szt. | 100
74 | Końcówka tulejkowa izolowana 6/18 | 0,14 | 0.2214 | 0.25 |  |  | szt. | 100
75 | Koszulki termokurczliwe (różne kolory) 4/1 | 5,56 | 4.428 | 1.6 |  |  | m | 50
76 | Koszulki termokurczliwe (różne kolory) 9,5/4,8 | 1,03 | 1.4022 | 1.9 |  |  | m | 50
77 | Lampa metalohalogenkowa HQI TS 70W/NDL | 106,09 | 90.0114 | 50 |  |  | szt. | 34
78 | Lampa metalohalogenkowa RX7S MHN-TD 150 W/842 | 106,09 | 143.9961 | 50 |  |  | szt. | 20
79 | Lampa metalohalogenowa ceramiczna wysokopreżna, 35W, G12 4000-4500K Barwa neutralna | 155,60 | 174.0081 | 67 |  |  | szt. | 20
80 | Lampa sodowa 70W E 27 | 31,24 | 42.804 | 25 |  |  | szt. | 50
81 | Lampa sodowa WLS 100W E 40 | 37,20 | 47.232 | 20 |  |  | szt. | 20
82 | Lampa sodowa WLS 150W E 40 | 43,03 | 48.708 | 20 |  |  | szt. | 20
83 | Lampa sodowa WLS 250W E 40 | 46,37 | 56.088 | 20 |  |  | szt. | 20
84 | Lampa sodowa WLS 400W/TC E40 przezroczysta | 49,72 | 60.516 | 24 |  |  | szt. | 10
85 | Lampka biurowa LED o mocy mieszczącej się w zakresie 4W-8W, 230V, kolor: czarny, biały | 81,18 | 47.9946 | 61 |  |  | szt. | 60
86 | Lampka na biurko 230V/E27 40W. IP20. kolor. czerwony.czrny. biały. srebrny | 59,04 | 29.52 | 29 |  |  | szt. | 60
87 | Lampka sygnalizacyjna, modułowa 3 fazowa trzykolorowa | 45,95 | 17.712 | 15 |  |  | szt. | 50
88 | Latarka LED, min. 800lm, akumulatorowa | 57,01 | 59.9994 | 54 |  |  | szt. | 10
89 | Listwa elektroinstalacyjna 20x10 lub 20x12 a`2mb | 6,57 | 11.808 | 6 |  |  | szt. | 100
90 | Listwa elektroinstalacyjna KI 60x40.2 a`2mb | 26,91 | 44.28 | 25 |  |  | szt. | 20
91 | Listwa elektroinstalacyjna LE 15x20 lub 16x16 a`2mb | 5,17 | 7.38 | 5 |  |  | szt. | 100
92 | Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20 lub 50x18 a`2mb | 14,38 | 17.712 | 13.5 |  |  | szt. | 70
93 | Listwa elektroinstalacyjna LN 25x15 lub 24x14 a`2mb | 8,33 | 12.1032 | 8 |  |  | szt. | 100
94 | Listwa elektroinstalacyjna LN 35x10 lub 32x16 a' 2mb | 10,76 | 16.236 | 12.5 |  |  | szt. | 30
95 | Listwa elektroinstalacyjna LS 40x25 a`2mb | 14,98 | 22.14 | 14 |  |  | szt. | 50
96 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z, 1.5m | 22,47 | 40.8606 | 37 |  |  | szt. | 100
97 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z, 3m | 27,74 | 51.66 | 44.5 |  |  | szt. | 100
98 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z, 5m | 35,68 | 56.088 | 49.5 |  |  | szt. | 100
99 | Listwa zaciskowa LZ -10mm² 12 torowa | 9,08 | 3.2472 | 4.5 |  |  | szt. | 50
100 | Listwa zaciskowa LZ -16mm² 12 torowa | 10,89 | 4.8708 | 5 |  |  | szt. | 20
101 | Listwa zaciskowa LZ- 2.5mm² 12 torowa | 4,21 | 1.4637 | 2 |  |  | szt. | 50
102 | Listwa zaciskowa LZ- 4mm² 12 torowa | 6,41 | 1.9188 | 2.5 |  |  | szt. | 50
103 | Listwa zaciskowa LZ -6mm² 12 torowa | 5,68 | 2.5338 | 3.5 |  |  | szt. | 50
104 | Listwa zaciskowa na szynę TS35 12 torowa niebieska | 6,92 | 6.0516 | 7.3 |  |  | szt. | 100
105 | Łącznik n/t świecznikowy, biały, hermetyczny, IP44 | 17,16 | 9.594 | 12 |  |  | szt. | 50
106 | Łącznik jednobiegunowy p/t biały, do ramki | 14,30 | 8.2164 | 9.8 |  |  | szt. | 100
107 | Łącznik krzyżowy p/t biały do ramki | 16,30 | 17.712 | 23 |  |  | szt. | 10
108 | Łącznik n/t jednobiegunowy biały, IP44 hermetyczny | 12,94 | 8.8437 | 11 |  |  | szt. | 100
109 | Łącznik n/t pojedynczy IP20 | 12,94 | 11.1438 | 10 |  |  | szt. | 100
110 | Łącznik n/t schodowy biały IP44 hermetyczny | 13,28 | 9.3603 | 11 |  |  | szt. | 50
111 | Łącznik n/t świecznikowy IP20 | 17,16 | 15.4857 | 11 |  |  | szt. | 70
112 | Łącznik p/t jednobiegunowy biały IP20 kompletny z ramką | 11,50 | 10.8363 | 8.6 |  |  | szt. | 70
113 | Łącznik p/t krzyżowy, IP20 biały kompletny z ramką | 16,00 | 14.9937 | 10.9 |  |  | szt. | 20
114 | Łącznik p/t schodowy, IP20 biały kompletny z ramką | 14,22 | 11.3652 | 8.3 |  |  | szt. | 50
115 | Łącznik p/t świecznikowy biały, IP20 kompletny z ramką | 13,76 | 12.1647 | 9.8 |  |  | szt. | 50
116 | Łącznik przycisk z lamp. zielon. LP-351 1Z | 50,81 | 96.0015 | 32 |  |  | szt. | 10
117 | Łącznik schodowy p/t biały do ramki | 25,62 | 10.7748 | 10.8 |  |  | szt. | 50
118 | Łącznik świecznikowy p/t biały do ramki | 16,30 | 10.4796 | 12 |  |  | szt. | 50
119 | Miernik cęgowy - multimetr | 44,28 | 245.016 | 75 |  |  | szt. | 5
120 | Moduł awaryjny 6-36W. Czas pracy awaryjnej min. 3h, IP20, 230V | 182,66 | 146.124 | 120 |  |  | szt. | 8
121 | Naświetlacz LED 20W IP65 min.4000K min. 2000lm, 230V. | 66,15 | 78.0066 | 28 |  |  | szt. | 8
122 | Naświetlacz LED 20W IP65 z czujnikiem ruchu min.4000K min.2000lm, 230V. | 110,01 | 106.8009 | 125 |  |  | szt. | 8
123 | Naświetlacz LED 50W IP65 min.4000K min. 5000lm, 230V. | 52,03 | 115.2018 | 49 |  |  | szt. | 8
124 | Naświetlacz LED 50W IP65 z czujnikiem ruchu min.4000K min.5000lm, 230V. | 167,01 | 198.0054 | 195 |  |  | szt. | 8
125 | Naświetlacz LED przenośny z akumulatorem IP65 min.1000lm | 107,11 | 186.0006 | 90 |  |  | szt. | 5
126 | Naświetlacz LED solarny IP65 min.1000lm | 251,07 | 250.92 | 175 |  |  | szt. | 5
127 | Opaska kablowa 200x2.6mm². 100 szt. | 6,48 | 5.166 | 6 |  |  | op. | 50
128 | Opaska kablowa 250x4.8 mm². 100 szt | 53,76 | 12.9888 | 15.5 |  |  | op. | 50
129 | Opaska kablowa 98x2.5mm² 100 szt. | 9,26 | 4.428 | 5 |  |  | op. | 50
130 | Opaska kablowa 250x4.8 mm² 100 szt. | 47,15 | 13.1364 | 15 |  |  | op. | 50
131 | Opaska kablowa 400x7.6 mm² (czarna) 100 szt. | 146,43 | 47.232 | 49.5 |  |  | op. | 20
132 | Oprawa ewakuacyjno-awaryjna LED sieciowo-awaryjna, czas pracy awaryjnej min. 2h, IP65, min.250lm, test oprawy ręczny MT | 315,50 | 177.12 | 170 |  |  | szt. | 6
133 | Oprawa hermetyczna do świetlówek LED 2x120cm klosz PC, IP65, 230V. | 47,36 | 44.28 | 49 |  |  | szt. | 14
134 | Oprawa rastrowa do świetlówek LED 2x120cm natynkowa, 230V. | 207,93 | 132.84 | 75 |  |  | szt. | 10
135 | Oprawa rastrowa do świetlówek LED 4x60cm natynkowa, 230V. | 172,57 | 146.124 | 75 |  |  | szt. | 10
136 | Oprawa uliczna LED IP65 min.10000lm montaż uniwersalny pion/poziom, 230V. | 304,51 | 216.0003 | 139 |  |  | szt. | 8
137 | Oprawa warsztatowa LED, min.500lm, IP44, z kablem min. 5mb, 230V. | 49,82 | 41.328 | 35 |  |  | szt. | 10
138 | Oprawka do żarówki E27, plastikowa | 2,42 | 2.952 | 1.8 |  |  | szt. | 30
139 | Oprawka metalowa E27 z pierścieniem, osadzona na gwint M10x1 | 8,50 | 10.332 | 8.3 |  |  | szt. | 20
140 | Panel LED natynkowy 30x120 min.4000lm 4000K, 230V. | 130,79 | 140.22 | 109 |  |  | szt. | 20
141 | Panel LED natynkowy 60x60 40W, min 4000lm 4000K, 230V. | 180,22 | 77.49 | 109 |  |  | szt. | 20
142 | Panel LED podtynkowy 60x60 min. 4800lm 4000K, 230V. | 62,83 | 141.45 | 89 |  |  | szt. | 20
143 | Panel LED podtynkowy, z certyfikatem CNBOP, wymiar montażowy 595 mm x 595 mm, min. 4400lm, barwa 4000K, z zasilaczem, tryb pracy sieciowo-awaryjny, czas pracy awaryjnej minimum 2h, test oprawy ręczny MT, 230V. | 343,17 | 736.77 | 225 |  |  | szt. | 5
144 | Peschel, średnica zewn. 16mm, szary, z drutem, opakowanie 25m | 41,01 | 42.0045 | 21.5 |  |  | opak | 10
145 | Peschel, średnica zewn. 20mm, szary, z drutem, opakowanie 25m | 50,82 | 29.52 | 23 |  |  | opak | 10
146 | Peschel, średnica zewn. 25mm, szary, z drutem, opakowanie 25m | 70,05 | 42.804 | 35 |  |  | opak | 10
147 | Peschel, średnica zewn. 32mm, szary, z drutem, opakowanie 25m | 98,09 | 83.9967 | 55 |  |  | opak | 10
148 | Plafon LED, IP65, min.1500lm, okrągły, 230V. | 57,64 | 66.0018 | 93 |  |  | szt. | 16
149 | Plafon LED, min.IP44, z mikrofalowym czujnikiem ruchu, min.1500lm, okrągły, 230V. | 211,51 | 47.9946 | 59 |  |  | szt. | 10
150 | Plafon okrągły 1x E27 klosz mleczny min.IP44 | 95,63 | 51.66 | 48 |  |  | szt. | 40
151 | Plafon okrągły z czujnikiem ruchu PIR na 2x E27 | 42,21 | 66.0018 | 59 |  |  | szt. | 10
152 | Pokrywka do puszki średnica 70mm | 0,82 | 0.7257 | 0.4 |  |  | szt. | 100
153 | Pokrywka do puszki średnica 80mm | 1,25 | 0.738 | 0.65 |  |  | szt. | 100
154 | Programator czasowy elektroniczny tygodniowy na szynę TS35 | 148,78 | 91.512 | 38 |  |  | szt. | 5
155 | Programator sterujący (roczny. jednokanałowy. montaż na szynie TH-35) | 233,80 | 309.96 | 110 |  |  | szt. | 5
156 | Przedłużacz 3-Gniazdowy 3mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | 31,27 | 18.5976 | 29 |  |  | szt. | 100
157 | Przedłużacz 4-Gniazdowy 1,5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | 15,24 | 19.2003 | 27 |  |  | szt. | 50
158 | Przedłużacz 4-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | 44,38 | 23.9973 | 42 |  |  | szt. | 50
159 | Przedłużacz 5-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | 50,70 | 25.092 | 45 |  |  | szt. | 50
160 | Przedłużacz 6-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | 53,11 | 61.1925 | 48 |  |  | szt. | 50
161 | Przedłużacz z filtrem p/zakłóceniowym 10A, 230 V, 5 gniazd. śr. żyły min. 1.0mm², 5mb. | 161,07 | 56.088 | 79 |  |  | szt. | 50
162 | Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym, przeciwzakłóceniowy, 5 gniazd, śr. żyły min. 1.0mm², 3mb | 148,49 | 51.66 | 69 |  |  | szt. | 50
163 | Przedłużacz zwijany 25mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² na bębnie, bez klapek na gniazdach | 87,82 | 179.9982 | 160 |  |  | szt. | 10
164 | Przedłużacz zwijany 50mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² na bębnie, bez klapek na gniazdach | 166,30 | 275.9997 | 260 |  |  | szt. | 5
165 | Przekaźnik bistabilny, 16A, 230V AC, na szynę DIN | 89,97 | 81.18 | 36 |  |  | szt. | 10
166 | Przełącznik obrotowy okrągły, dwa stopnie przełączania. Średnica otworu 22mm. Stopień ochrony IP66. | 58,67 | 33.948 | 29 |  |  | szt. | 5
167 | Przewód antenowy koncentryczny w drucie 75 Ohm, średnica drutu min. 1mm. śr. zewn. 7mm | 1,89 | 1.1931 | 1.8 |  |  | mb | 100
168 | Przewód DY 1x0.5 mm², 450/750V | 0,27 | 0.738 | 0.5 |  |  | mb | 100
169 | Przewód LGY 1 mm², 300/500V, czarny/niebieski/żółto-zielony | 1,02 | 0.6642 | 0.9 |  |  | mb | 200
170 | Przewód LGY 1,5 mm², 450/750V, czarny/niebieski/żółto-zielony | 0,82 | 0.9717 | 1.3 |  |  | mb | 200
171 | Przewód LGY 10 mm², 450/750V, czarny/niebieski/żółto-zielony | 4,78 | 6.642 | 5.6 |  |  | mb | 100
172 | Przewód LGY 16 mm², 450/750V, czarny/niebieski/żółto-zielony | 8,15 | 9.594 | 12 |  |  | mb | 80
173 | Przewód LGY 2,5 mm² 450/750V | 1,38 | 1.6236 | 1.8 |  |  | mb | 200
174 | Przewód LGY 4 mm² 450/750V | 2,16 | 2.6568 | 2.1 |  |  | mb | 200
175 | Przewód LGY 6 mm² 450/750V | 3,11 | 3.2964 | 3.1 |  |  | mb | 200
176 | Przewód OMY 3x1 mm², 300/500V | 2,05 | 2.214 | 2.2 |  |  | mb | 440
177 | Przewód OMY 3x1.5 mm², 300/500V | 2,94 | 3.0996 | 3.2 |  |  | mb | 700
178 | Przewód OPD 3x2.5 mm², 450/750V | 5,57 | 6.6543 | 6.3 |  |  | mb | 100
179 | Przewód YDY 3x1.5 mm², 450/750V | 3,09 | 2.583 | 3.3 |  |  | mb | 600
180 | Przewód YDYp 3x1.5 mm², 450/750V | [5 empty] | mb | 100
181 | Przewód YDY 3x2.5 mm², 450/750V | 4,67 | 4.2066 | 4.9 |  |  | mb | 600
182 | Przewód YDYp 3x2.5 mm², 450/750 | [5 empty] | mb | 100
183 | Przewód YDY 5x2.5 mm², 450/750V | 7,17 | 8.2656 | 7.6 |  |  | mb | 100
184 | Przewód YDY 5x6 mm², 450/750V | 16,51 | 18.45 | 14.6 |  |  | mb | 100
185 | Przewód YDYp 4x1.5 mm², 450/750V | 3,75 | 3.69 | 4 |  |  | mb | 200
186 | Przewód YKY 5x4 mm², 600/1000V, do ziemi | 11,57 | 12.4599 | 11 |  |  | mb | 100
187 | Przycisk zwierny p/t biały do ramki | 12,76 | 10.332 | 12 |  |  | szt. | 20
188 | Przyłącze z wtyczką gumowe 2x1,5 mm², 3m | 22,14 | 22.0662 | 18 |  |  | szt. | 10
189 | Przyłącze z wtyczką gumowe 3x1,5 mm², 3m | 26,67 | 32.472 | 25 |  |  | szt. | 10
190 | Przyłącze z wtyczką gumowe 3x2,5 mm², 3m | 39,27 | 45.756 | 32 |  |  | szt. | 10
191 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 105x105x55 szara | 8,03 | 11.808 | 22 |  |  | szt. | 10
192 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 45x90x40 szara | 3,69 | 3.0996 | 3.5 |  |  | szt. | 20
193 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 80x80x45 szara | 15,15 | 4.7232 | 9.8 |  |  | szt. | 100
194 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 92x92x44 biała/szara | 5,40 | 5.904 | 5.7 |  |  | szt. | 100
195 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP65 190x140x70mm szara | 22,74 | 19.188 | 17 |  |  | szt. | 5
196 | Puszka natynkowa podwójna do osprzętu ramkowego biała | 15,12 | 15.498 | 22 |  |  | szt. | 50
197 | Puszka natynkowa pojedyncza do osprzętu ramkowego biała | 8,70 | 8.856 | 20 |  |  | szt. | 80
198 | Puszka natynkowa potrójna do osprzętu ramkowego biała | 16,89 | 21.402 | 24 |  |  | szt. | 20
199 | Puszka p/t głęboka modułowa średnica 60mm do łączenia | 1,13 | 1.0332 | 1 |  |  | szt. | 100
200 | Puszka p/t głęboka średnica 60mm | 0,98 | 0.738 | 0.7 |  |  | szt. | 100
201 | Puszka p/t głęboka średnica 60mm do karton gipsu | 3,73 | 2.5092 | 2.5 |  |  | szt. | 100
202 | Puszka podłogowa KF-400 | 281,55 | 340.956 | 295 |  |  | szt. | 8
203 | Ramka natynkowa do panelu LED podtynkowego 60x60 biała | 57,48 | 26.568 | 35 |  |  | szt. | 40
204 | Ramka poczwórna do osprzętu podtynkowego biała | 10,31 | 10.1844 | 9 |  |  | szt. | 20
205 | Ramka podwójna do osprzętu podtynkowego biała | 6,75 | 4.8708 | 6 |  |  | szt. | 100
206 | Ramka pojedyncza do osprzętu podtynkowego biała | 3,86 | 2.5092 | 3 |  |  | szt. | 220
207 | Ramka potrójna do osprzętu podtynkowego biała | 7,93 | 7.2324 | 7.5 |  |  | szt. | 50
208 | Rozdzielnia elektryczna n/t 1x4 moduły IP40 | 12,19 | 16.6911 | 43.5 |  |  | szt. | 10
209 | Rozdzielnia elektryczna n/t 1x8 modułów IP40 | 35,82 | 40.7376 | 47.5 |  |  | szt. | 10
210 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 1x12 modułów IP 55 | 105,12 | 118.08 | 125 |  |  | szt. | 10
211 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 2x12 modułów IP55 | 124,01 | 170.0352 | 150 |  |  | szt. | 5
212 | Rozdzielnia elektryczna natynkowa 3 rzędowa 3x12 modułów, stopień szczelności IP 55 | 225,86 | 253.872 | 235 |  |  | szt. | 5
213 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem z wymienną wkładką topikową na szynę TS35 , liczba biegunów-1P | 15,38 | 24.354 | 99 |  |  | szt. | 5
214 | Rozłącznik izolacyjny 63A z bezpiecznikiem z wymienną wkładką topikową na szynę TS35 , liczba biegunów-3P | 144,37 | 71.586 | 159 |  |  | szt. | 5
215 | Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 400V 100A na szynę TS35 | 51,00 | 24.5016 | 48 |  |  | szt. | 5
216 | Rurka instalacyjna PCV fi 28mm/ 3 mb, biała | 7,80 | 9.6186 | 7 |  |  | szt. | 60
217 | Rurka instalacyjna PCV fi 18mm/ 3 mb, biała | 5,09 | 4.674 | 4 |  |  | szt. | 120
218 | Rurka instalacyjna PVC fi 22mm/ 3 mb, biała | 5,22 | 6.7773 | 5.6 |  |  | szt. | 60
219 | Statecznik elektroniczny EL 2X58 T8 | 54,67 | 66.42 | 15 |  |  | szt. | 50
220 | Statecznik elektroniczny 2x18W do opraw TC-DEL | 50,92 | 53.136 | 28 |  |  | szt. | 20
221 | Statecznik elektroniczny 2x26W do opraw TC-DEL | 66,42 | 84.132 | 28 |  |  | szt. | 20
222 | Statecznik elektroniczny 2x28/35W T5 | 53,36 | 243.54 | 45 |  |  | szt. | 10
223 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 1x58W T8 | 60,74 | 29.52 | 24 |  |  | szt. | 50
224 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x36W T8 | 71,24 | 44.28 | 27 |  |  | szt. | 70
225 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 4x18W T8 | 79,26 | 81.18 | 36 |  |  | szt. | 80
226 | Stycznik ESC225 230V | 104,01 | 137.268 | 89 |  |  | szt. | 5
227 | Stycznik ESD225 24V | 139,88 | 184.5 | 65 |  |  | szt. | 5
228 | Stycznik instalacyjny, 230V, 25A, 4 styki zwierne, na szynę TS35 | 49,22 | 147.6 | 55 |  |  | szt. | 5
229 | Szybkozłączka żelowa UY2 0,4-0,9mm | 0,41 | 1.476 | 0.3 |  |  | szt. | 100
230 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 1-biegunowa 12 modułów | 11,00 | 10.332 | 8 |  |  | szt. | 10
231 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 3-biegunowa 12 modułów | 25,79 | 22.14 | 17 |  |  | szt. | 10
232 | Szyna montażowa TSH35 1m | 5,03 | 10.332 | 5.5 |  |  | szt. | 10
233 | Świetlówka 8W/33 G5 (standard). średnica 16mm | 7,29 | 13.284 | 16.5 |  |  | szt. | 100
234 | Świetlówka 11W/840/2P G23 | 9,13 | 15.498 | 8.5 |  |  | szt. | 100
235 | Świetlówka 13W/840 trzonek G24d1 | 16,41 | 8.856 | 11 |  |  | szt. | 50
236 | Świetlówka 14W/840 trzonek G5 | 16,24 | 15.498 | 12 |  |  | szt. | 50
237 | Świetlówka 18W/840 G13 | 9,00 | 4.7232 | 3.5 |  |  | szt. | 400
238 | Świetlówka 21 W / 840 T5 | 14,07 | 14.022 | 9.5 |  |  | szt. | 100
239 | Świetlówka 36W/830 G13 | 8,27 | 10.4796 | 4.5 |  |  | szt. | 180
240 | Świetlówka 36W/840 2G10 | 39,50 | 48.2652 | 35 |  |  | szt. | 50
241 | Świetlówka 36W/840 G13 | 11,66 | 4.5756 | 8 |  |  | szt. | 300
242 | Świetlówka 36W/840 trzonek 2G11 | 19,43 | 19.188 | 17 |  |  | szt. | 50
243 | Świetlówka 55W 2G11 | 30,64 | 22.878 | 17 |  |  | szt. | 50
244 | Świetlówka 58W/840 G13 | 10,01 | 15.498 | 8 |  |  | szt. | 100
245 | Świetlówka CFL SQUARE, 28W, GR10q | 35,35 | 34.8336 | 20 |  |  | szt. | 20
246 | Świetlówka D/E 13W/830 trzonek G24q-1 | 23,03 | 17.712 | 9 |  |  | szt. | 50
247 | Świetlówka FQ 39/830HO trzonek G5 | 19,26 | 15.9408 | 9 |  |  | szt. | 50
248 | Świetlówka G13 36W/865 (zimna) | 8,71 | 4.5756 | 8 |  |  | szt. | 200
249 | Świetlówka G23 9W/840 | 20,66 | 10.4796 | 8.4 |  |  | szt. | 100
250 | Świetlówka HE 14W/830 | 14,07 | 11.07 | 12 |  |  | szt. | 50
251 | Świetlówka HE 28W/830 | 42,83 | 11.3652 | 12 |  |  | szt. | 50
252 | Świetlówka HO 54W/830 | 30,15 | 19.188 | 12 |  |  | szt. | 50
253 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 trzonek G24d2 | 51,66 | 43.542 | 12 |  |  | szt. | 140
254 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q-2pin | 70,85 | 62.4102 | 31.5 |  |  | szt. | 30
255 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 4P G24q-3 | 48,71 | 45.1656 | 12 |  |  | szt. | 140
256 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q-4pin | 83,11 | 20.664 | 31.5 |  |  | szt. | 30
257 | Świetlówka kompaktowa D/E 18W 830 G24 Q-2 4p | 19,93 | 17.712 | 12 |  |  | szt. | 100
258 | Świetlówka kompaktowa D/E 26W 830 G24 Q-3 4p | 19,93 | 18.8928 | 12 |  |  | szt. | 100
259 | Świetlówka kompaktowa D26W/840 2P G24d3, | 38,38 | 47.232 | 12 |  |  | szt. | 100
260 | Świetlówka kompaktowa F11 BX/840/4P. 11W | 17,71 | 15.498 | 8 |  |  | szt. | 50
261 | Świetlówka kompaktowa T/E 42W/31-830.GX24q-4.przekrój sześciokątna | 147,60 | 39.852 | 13 |  |  | szt. | 50
262 | Świetlówka L 18W/840 G13, min.1350lm, min.15000h, klasa EE min.G | 9,00 | 16.236 | 11.5 |  |  | szt. | 50
263 | Świetlówka LED 120cm 4000K min.1800lm | 10,02 | 6.642 | 8 |  |  | szt. | 300
264 | Świetlówka LED 150cm 4000K min.2400lm | 15,82 | 11.808 | 9.5 |  |  | szt. | 160
265 | Świetlówka LED 60cm 4000K min.900lm | 7,24 | 6.7896 | 6 |  |  | szt. | 300
266 | Świetlówka LED G24d zamiennik PLC 18W min.700lm 4000K | 27,82 | 32.7672 | 29.5 |  |  | szt. | 20
267 | Świetlówka LED G24d zamiennik PLC 26W min.1000lm 4000K | 31,00 | 33.21 | 31.5 |  |  | szt. | 20
268 | Świetlówka LED G24q zamiennik PLC 18W min.700lm 4000K | 36,51 | 62.2872 | 34 |  |  | szt. | 20
269 | Świetlówka LED G24q zamiennik PLC 26W min.1000lm 4000K | 48,94 | 43.542 | 41 |  |  | szt. | 20
270 | Świetlówka liniowa kołowa L32W/25C G10q | 41,55 | 60.516 | 17.5 |  |  | szt. | 20
271 | Świetlówka T5 28W/840 trzonek G5 | 9,20 | 16.236 | 9 |  |  | szt. | 80
272 | Świetlówka T5 35W/840 trzonek G5 | 10,00 | 16.236 | 11 |  |  | szt. | 80
273 | Świetlówka T5 49W/840 trzonek G5 | 11,06 | 30.996 | 11 |  |  | szt. | 80
274 | Świetlówka T5 54W/840 trzonek G5 | 10,00 | 16.236 | 11 |  |  | szt. | 80
275 | Świetlówka typu F 18W (dzienna) 840 4000K, 2G10 | 72,40 | 50.4054 | 29 |  |  | szt. | 20
276 | Świetlówka typu F 36W (dzienna) 840 4000K, 2G10 | 34,23 | 61.1925 | 33 |  |  | szt. | 20
277 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. czarna | 1,87 | 4.428 | 2.4 |  |  | szt. | 80
278 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. niebieska | 1,87 | 4.428 | 2.4 |  |  | szt. | 50
279 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. żółto - zielona | 1,87 | 4.428 | 2.4 |  |  | szt. | 50
280 | Taśma izolacyjna PCV 19mm x 20 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm, różne kolory | 35,85 | 4.428 | 3.1 |  |  | szt. | 50
281 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm x 10m, min. 20kV, czarna | 2,94 | 17.712 | 15 |  |  | szt. | 50
282 | Transformator troidalny 100W, 220V/12V, do żarówek halogenowych | 144,12 | 64.944 | 38 |  |  | szt. | 5
283 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 18mm biała | 0,44 | 0.738 | 0.35 |  |  | szt. | 200
284 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 22mm biała | 0,52 | 1.1931 | 0.45 |  |  | szt. | 200
285 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 28mm biała | 0,65 | 1.1931 | 0.5 |  |  | szt. | 100
286 | Układ zapłonowy do lamp sodowych (150-400W) | 27,06 | 40.7991 | 15 |  |  | szt. | 50
287 | Wentylator kanałowy na otwór średnicy 150mm. min. 20W/230V, wydajność nie mniej niż 200 m²/h, przełącznik pociągany | 87,72 | 100.368 | 115 |  |  | szt. | 10
288 | Wentylator łazienkowy fi 120 z wyłącznikiem czasowym, 230V. | 99,08 | 129.888 | 70 |  |  | szt. | 10
289 | Wentylator łazienkowy fi 100 z wyłącznikiem czasowym, 230V. | 121,77 | 91.512 | 55 |  |  | szt. | 10
290 | Wkładka topikowa BIWts 10A | 1,51 | 1.476 | 1.8 |  |  | szt. | 100
291 | Wkładka topikowa BiWts 16A do E27 | 1,51 | 1.476 | 1.8 |  |  | szt. | 200
292 | Wkładka topikowa BiWts 20A do E27 | 1,51 | 1.476 | 1.8 |  |  | szt. | 200
293 | Wkładka topikowa BiWts 25A do E27 | 1,51 | 1.476 | 1.8 |  |  | szt. | 200
294 | Wkładka topikowa DO1 10A | 3,76 | 4.428 | 2.5 |  |  | szt. | 100
295 | Wkładka topikowa DO1 16A | 3,76 | 4.428 | 2.5 |  |  | szt. | 100
296 | Wkładka topikowa DO2 50A | 3,09 | 5.904 | 3.2 |  |  | szt. | 50
297 | Wkładka topikowa DO2 20A | 2,96 | 5.904 | 3 |  |  | szt. | 100
298 | Wkładka topikowa DO2 25A | 2,96 | 5.904 | 3 |  |  | szt. | 100
299 | Wkładka topikowa DO2 35A | 3,73 | 5.904 | 3 |  |  | szt. | 50
300 | Wskaźnik napięcia neonowy 100-250V | 2,39 | 4.428 | 3.8 |  |  | szt. | 20
301 | Wtyczka gumowa hermetyczna IP44 230V 16A | 10,65 | 8.856 | 14 |  |  | szt. | 20
302 | Wtyczka kątowa z uziemieniem 16A 230V biała | 4,56 | 4.428 | 3 |  |  | szt. | 100
303 | Wtyk 400V 16A 5 wtyków plastik . typu IP 44 | 15,82 | 17.712 | 18.5 |  |  | szt. | 10
304 | Wtyk 400V 32A 5 wtyków plastik . typu IP 44 | 20,04 | 22.14 | 23 |  |  | szt. | 10
305 | Wtyk Rj11 (6p 4c) | 0,20 | 1.476 | 0.25 |  |  | szt. | 100
306 | Wtyk Rj45 (8p 8c) | 0,31 | 1.476 | 0.35 |  |  | szt. | 100
307 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 1-faz | 6,85 | 7.38 | 12 |  |  | szt. | 50
308 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 3-faz | 18,22 | 20.664 | 64 |  |  | szt. | 10
309 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 1-faz | 6,85 | 7.38 | 11.5 |  |  | szt. | 40
310 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 3-faz | 22,26 | 20.664 | 42 |  |  | szt. | 10
311 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 1-faz | 5,60 | 7.38 | 12.7 |  |  | szt. | 30
312 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 3-faz | 18,22 | 20.664 | 45 |  |  | szt. | 10
313 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 1-faz | 5,78 | 7.38 | 13 |  |  | szt. | 30
314 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 3-faz | 18,22 | 20.664 | 46 |  |  | szt. | 10
315 | Wyłącznik nadprądowy B32 A. 1-faz | 6,00 | 7.38 | 20 |  |  | szt. | 5
316 | Wyłącznik nadprądowy B32 A. 3-faz | 18,22 | 20.664 | 45 |  |  | szt. | 5
317 | Wyłącznik nadprądowy B63 A. 3-faz | 19,88 | 20.664 | 48 |  |  | szt. | 5
318 | Wyłącznik nadprądowy C10 A. 1-faz | 5,60 | 6.642 | 13.5 |  |  | szt. | 30
319 | Wyłącznik nadprądowy C16 A. 1-faz | 5,60 | 6.642 | 13 |  |  | szt. | 30
320 | Wyłącznik nadprądowy C16 A. 3-faz | 18,71 | 20.664 | 47 |  |  | szt. | 15
321 | Wyłącznik nadprądowy C20 A. 1-faz | 5,60 | 6.642 | 13.5 |  |  | szt. | 30
322 | Wyłącznik nadprądowy C20 A. 3-faz | 19,43 | 20.664 | 47 |  |  | szt. | 15
323 | Wyłącznik nadprądowy C25 A. 1-faz | 5,78 | 6.642 | 13.5 |  |  | szt. | 5
324 | Wyłącznik nadprądowy C25 A. 3-faz | 19,43 | 20.664 | 47 |  |  | szt. | 5
325 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25A 30 mA 1-F | 56,04 | 44.28 | 115 |  |  | szt. | 5
326 | Wyłącznik różnicowo -nadprądowy B-16 A 30mA. 1-faz | 63,52 | 106.272 | 135 |  |  | szt. | 5
327 | Wyłącznik różnicowo -nadprądowy B-25 A 30mA. 1-faz | 69,16 | 106.272 | 135 |  |  | szt. | 5
328 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B-16 A 30mA. 3-faz | 776,60 | 467.892 | 175 |  |  | szt. | 5
329 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B-25 A 30mA. 3-faz | 776,60 | 481.176 | 185 |  |  | szt. | 5
330 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30 mA 1-F | 56,04 | 45.756 | 115 |  |  | szt. | 5
331 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30 mA 3-F | 74,73 | 61.992 | 156 |  |  | szt. | 5
332 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 30 mA 3-F | 58,81 | 66.42 | 156 |  |  | szt. | 3
333 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-22W | 1,25 | 1.0332 | 1 |  |  | szt. | 440
334 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-65W | 1,11 | 1.0332 | 1.8 |  |  | szt. | 440
335 | Zapłonnik elektroniczny 2 x 39W 230V T5 | 63,10 | 450.18 | 48 |  |  | szt. | 5
336 | Zapłonnik elektroniczny 4x18W 230V T8 | 79,26 | 48.708 | 27 |  |  | szt. | 50
337 | Zarówka LED E27/E40 do oświetlenia zewnętrznego min.4000lm 4000K | 76,44 | 104.3532 | 65 |  |  | szt. | 10
338 | Zestaw linek do panelu LED 60x60 | 15,14 | 22.14 | 11 |  |  | szt. | 10
339 | Zestaw uchwytów do montażu panelu LED w suficie kartonowo-gipsowym (do montażu jednego panelu) | 11,16 | 17.712 | 9 |  |  | szt. | 10
340 | Zestaw wkrętaków dla elektryka 1000V min.5 szt (izolowane) | 53,14 | 244.278 | 53 |  |  | zest | 1
341 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 18mm biała | 5,13 | 29.52 | 0.5 |  |  | szt. | 200
342 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 22mm biała | 6,43 | 0.369 | 0.55 |  |  | szt. | 200
343 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 28mm biała | 9,61 | 0.5166 | 0.7 |  |  | szt. | 100
344 | Złączka szynowa 1-torowa 35 mm² niebieska | 11,69 | 14.637 | 7 |  |  | szt. | 50
345 | Złączka szynowa 1-torowa 35 mm² szara | 11,69 | 14.2434 | 7 |  |  | szt. | 50
346 | Złączka szynowa 1-torowa 35 mm² żółtozielona | 11,69 | 13.284 | 7 |  |  | szt. | 50
347 | Złączki instalacyjne 2x1.0 2, 5 mm² samozaciskowa | 0,64 | 0.738 | 0.65 |  |  | szt. | 500
348 | Złączki instalacyjne 3x1.0, 2.5 mm² samozaciskowa | 0,66 | 0.738 | 0.7 |  |  | szt. | 1000
349 | Złączki instalacyjne 4x1.0, 2.5 mm² samozaciskowa | 0,84 | 0.8856 | 0.9 |  |  | szt. | 500
350 | Złączki instalacyjne 5x1.0, 2.5 mm² samozaciskowa | 0,93 | 0.9594 | 1 |  |  | szt. | 500
351 | Złączki kablowe typu WAGO 2x4, uniwersalne | 1,30 | 1.4022 | 1.3 |  |  | szt. | 200
352 | Złączki kablowe typu WAGO 3x4, uniwersalne | 1,62 | 1.6236 | 1.6 |  |  | szt. | 500
353 | Złączki kablowe typu WAGO 5x4, uniwersalne | 2,60 | 2.6568 | 2.3 |  |  | szt. | 300
354 | Złączki kablowe typu WAGO przelotowe 1x4mm | 1,70 | 1.7712 | 1.6 |  |  | szt. | 50
355 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (czarna) | 2,98 | 4.428 | 3.6 |  |  | szt. | 50
356 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (niebieska) | 1,69 | 4.428 | 3.6 |  |  | szt. | 50
357 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (żółtozielona) | 7,37 | 4.428 | 8.6 |  |  | szt. | 50
358 | Żarnik metalohalogenowy MHN-TD 150W/842 (oświetlenie zewnętrzne) | 98,77 | 78.228 | 50 |  |  | szt. | 30
359 | Żarówka metalohalogenkowa CDM-T 70W G12 | 162,36 | 137.268 | 59 |  |  | szt. | 30
360 | Żarówka (kapsułka) halogen12V.20W.G4.przezroczysta | 20,30 | 11.808 | 1.5 |  |  | szt. | 100
361 | Żarówka LED 12V MR16 GU5.3 min. 500lm barwa ciepła | 20,30 | 7.6752 | 2.5 |  |  | szt. | 100
362 | Żarówka LED E14 kulka G45 min. 500lm 2700K-4000K | 4,01 | 7.749 | 3.2 |  |  | szt. | 100
363 | Żarówka LED E14 kulka G45 min. 900lm 2700K-4000K | 4,37 | 6.5928 | 10 |  |  | szt. | 100
364 | Żarówka LED E14 świeczka min. 500lm 2700K-4000K | 3,10 | 7.749 | 3.2 |  |  | szt. | 160
365 | Żarówka LED E14 świeczka min. 900lm 2700K-4000K | 5,35 | 8.856 | 10 |  |  | szt. | 100
366 | Żarówka LED E27 A60 min. 1055lm 2700K-6500K | 5,30 | 7.2324 | 4.9 |  |  | szt. | 240
367 | Żarówka LED E27 A60 min. 1521lm 2700K-6500K | 6,32 | 11.07 | 5.9 |  |  | szt. | 100
368 | Żarówka LED E27 A60 min. 806lm 2700K-6500K | 3,23 | 6.642 | 3.8 |  |  | szt. | 300
369 | Żarówka LED E27 A70 min. 2400lm 2700K-6500K | 17,91 | 16.974 | 14 |  |  | szt. | 80
370 | Żarówka LED E27 GLOB min. 2000lm 2700K-4000K | 51,81 | 11.07 | 17.2 |  |  | szt. | 50
371 | Żarówka LED E27 kulka G45 min. 500lm 2700K-4000K | 4,01 | 7.749 | 3.2 |  |  | szt. | 100
372 | Żarówka LED E27 kulka G45 min. 900lm 2700K-4000K | 12,79 | 7.749 | 10 |  |  | szt. | 100
373 | Żarówka LED ES111 GU10 9W/230V | 49,82 | 7.38 | 19 |  |  | szt. | 40
374 | Żarówka LED GU10 min.800lm 2700K-4000K | 8,24 | 7.38 | 10 |  |  | szt. | 80
375 | Żarówka metalohalogenkowa 250W, E40, temperatura barwowa 4500K, kształt bańki cylindryczny przeźroczysty | 155,35 | 73.8 | 28 |  |  | szt. | 10
376 | Żarówka piecykowa (do sauny) 15W gwint E14 | 24,91 | 2.952 | 3 |  |  | szt. | 40
Łączna wartość brutto w PLN z kolumny H:
Załącznik musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.