## Arkusz1
Załącznik nr 1b
do postępowania nr DI/07/2024
Kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys)
Lp. | Zakres prac (usług, dostaw, robót budowlanych,element odrębnego odbioru, element rozliczenia) | CENA NETTO (PLN)
1. | Projektowanie
1.1. | Projektowanie: projekt budowlany, projekty wykonawcze i techniczne, dokumentacja powykonawcza oraz pozostałe instrukcje i opracowania wynikające z wymagań PFU
2. | Budynek elektrociepłowni biomasowej
2.1. | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie (łącznie z fundamentami pod urządzenia), posadzka na gruncie (poziom 0,00)
2.2. | Roboty konstrukcyjno-budowlane tzw. stan surowy zamknięty (konstrukcja budynku, ściany, stropodach)
2.3. | Posadzka przemysłowa
2.4. | Wewnętrzne konstrukcje stalowe, pomosty, schody, drabiny
2.5. | Roboty wykończeniowe: wykończenie ścian i podłóg, stolarka wewnętrzna, wyposażenie pomieszczeń
2.6. | Instalacje wewnętrzne sanit.: grzewcza, wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja, wodociąg, p.poż, biały montaż
2.7. | Instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, instalacja gniazd, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
3. | Budynki magazynów biomasy
3.1. | Dobowy (zadaszony) magazyn biomasy: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie, roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe
3.2. | Główny (zadaszony) magazyn biomasy: : roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie, roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe
4. | Instalacje zewnętrzne: budowa, przebudowa i usunięcie kolizji
4.1. | Kanalizacja deszczowa z wpustami drogowymi
4.2. | Kanalizacja sanitarna DN160
4.3. | Kanalizacja deszczowa DN400
4.4. | Kanalizacja technol. DN160 +separator
4.5. | Zewn. Instalacja wodociągowa
4.6. | Zewn. Instalacja instalacja p.poż.
4.7. | Włączenie sieci preizolowanej DN250 (168,3)/355 do sieci cieplnej magistralnej na terenie ciepłowni Zatorze
4.8. | Zasilanie elektroenergetyczne do budynku Elektrociepłowni Biomasowej
4.9. | Instalacje elektryczne zewnętrzne - potrzeby własne, oświetlenie terenu itp..
4.10. | Przebudowa istniejącego taśmociągu odżużlania i muru oporowego składu żużla.
5. | Infrastruktura drogowa
5.1. | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty odtworzeniowe, wykonanie nowych nawierzchni, zagospodarowanie terenów zielonych itp.
6. | Waga samochodowa
6.1. | Waga samochodowa 25m z urządzeniami/instalacjami towarzyszącymi, monitoringiem i cyfrową komunikacją z systemem SCADA
7. | Technologia elektrociepłowni
7.1. | Dostawa i montaż zespołu kotła parowego z paleniskiem, podgrzewaczem wody, walczakiem i oprzyrządowaniem
7.2. | Dostawa i montaż turbozespołu parowego (turbina parowa + generator) z oprzyrządowaniem
7.3. | Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer suchy
7.4. | Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer kondensacyjny z instalacją oczyszczania kondensatu
7.5. | Dostawa i montaż systemu odprowadzania spalin: wentylatory i kanały spalin, recyrkulacja spalin wraz z wentylatorem przetłaczającym oczyszczone spaliny zza elektrofiltra do komory paleniskowej
7.6. | Instalacja oczyszczania/odpopielania spalin: elektrofiltr, wentylator wyciągu
7.7. | Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami z doposażeniem istniejącej sprężarkowni o dodatkowy agregat o wydajności niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania projektowanej instalacji
7.8. | Dostawa i montaż odgazowywacza wraz z instalacją
7.9. | Skraplacz + wymiennik awaryjny wraz z instalacją
7.10. | Stacja uzdatniania wody - odwrócona osmoza wraz z instalacją
7.11. | Dostawa i montaż układ akumulacji ciepła
7.12. | Układ odzysku ciepła z oleju
7.13. | Dostawa i montaż Instalacji podawania paliwa: ruchoma podłoga, przenośniki zgrzebłowe, krata wibracyjna, waga przenośnikowa itd. wraz z legalizowaną wagą przenośnikową
7.14. | Dostaw i montaż pozostałych urzadzeń i instalacji technologicznych wymaganych opisem przedmiotu zamówienia zawartym w PFU
7.15. | Kontenery popiołów i gabarytów typu KP10 - 3 szt.
8. | Instalacje elektryczne i AKPiA
8.1. | Modernizacja lub zabudowa nowej rozdzielni elektrycznej SN dla przyłączenia generatora i potrzeb własnych oraz rozbudowa o dodatkowe pole włączenia generatora do sieci elektroenergetycznej w rozdzielni SN
8.2. | Dostosowanie istniejącego układu gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy z elektrociepłownią, integracja z istniejącym system nadrzędnym AVEVA System Platform 2020 SP1, strukturą SCADA i sterowania pracą Kotłowni Zatorze w zakresie projektowanej instalacji, gospodarki ogólnej, oraz współpracy z pozostałymi źródłami
8.3. | Rozbudowa systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych
8.4. | Instalacje/sieci słaboprądowe (teletechniczne, alarmowa, sygnalizacji pożaru itp.) z Główny wyłącznikiem przeciwpożarowym budynku elektrociepłowni – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi
8.5. | Szafy sterownicze i falowniki
8.6. | Konstrukcje kablowe, kable, aparatura pomiarowa
8.7. | Zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy) i system UPS
8.8. | Przystosowanie obiektu do pracy wyspowej zgodnie z warunkami przyłączenia
9. | Komin
9.1. | Roboty ziemne, fundament komina
9.2. | Dostawa i montaż komina stalowego
10. | Odbiór końcowy
10.1. | Rozruch technologiczny i próby przedrozruchowe oraz szkolenie załogi
10.2. | Próby końcowe, ruch próbny wraz z uzyskaniem potwierdzenia osiągnięcia parametrów jakościowych i gwarantowanych, odbiór końcowy
11. | BUDOWA LINII ZASILAJĄCEJ SN - wg warunków przyłaczenia ENEA
11.1. | Budowa linii SN 15 kV zasilającej Główną Stację Zasilania (GSZ) MPEC Leszno z stacji transformatorowej 110kV/SN Leszno Gronowo l=4,6km zgodnie za warunkami przyłączenia OSD
SUMA NETTO (PLN):