Nr pisma: Z/DZP/165/2024           		        		         Warszawa, dnia 27.06.2024 r.

Zamawiający:

Samodzielny Wojewódzki Zespół

Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Dolnej 42 
w Warszawie w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27”, nr postępowania: 9/DZP/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy                       z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 
i 2274) - zwana dalej: „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem                                      o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie wykazu przedstawiającego dokładne materiały. W przesłanym przez Zamawiającego przedmiarze wskazano 2 pozycje dotyczące płytek. Prosimy o przesłanie szczegółowych informacji odnośnie nowo projektowanych płytek ze wskazaniem docelowych

modeli.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona ustalenia dotyczące nowo projektowanych płytek na etapie koncepcji dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o przedstawienie posiadanej dokumentacji architektonicznej w wersji elektronicznej. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie PDF albo, o ile jest taka możliwość, 
w formacie DWG wraz z wymiarami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją architektoniczną, którą może udostępnić Wykonawcom.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z treścią opisu zakresu prac budowlano-instalacyjnych, Zamawiający uwzględnił nowo projektowane elementy, których nie wskazano na udostępnionych rysunkach poglądowych. Prosimy o przesłanie rzutu architektonicznego z naniesionymi nowo projektowanymi elementami:

- stolarką drzwiową,

- ścian HPL,

- opraw oświetleniowych,

- luksfer przeznaczonych do zabudowania,

- gniazdek elektrycznych i włączników światła,

- białym montażem,

- kratek wentylacyjnych oraz drzwiczek rewizyjnych,

- sieci wod-kan i c.o. przeznaczone do zabudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z treścią opisu zakresu prac budowlano-instalacyjnych, demontażowi podlegają elementy, których nie wskazano na przesłanych rysunkach poglądowych. Prosimy 
o przesłanie rzutu demontaży wraz z oznaczoną ilością:

- stolarki drzwiowej przeznaczonych do stałego demontażu,

- ścian działowych przeznczonych do rozbiórki,

- opraw oświetleniowych,

- luksfer przeznaczonych do zabudowania,

- gniazdek elektrycznych i włączników światła,

- białego montażu,

- kratek wentylacyjnych oraz drzwiczek rewizyjnych.

W przesłanych projektach brakuje powyższych elementów co skutkuje brakiem możliwości

zweryfikowania ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 5:

W nadesłanym przez Zamawiającego przedmiarze robót uwzględniono pozycję: „Montaż drzwi wewnętrznych stalowych – Drzwi stalowe wew. jednoskrzydłowe, ościeżnica stalowa 7038, okucia powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy, wkładka, samozamykacz 
z szyną ślizgową”. Prosimy o informację, czy wszystkie wymieniane drzwi mają być wykonane zgodnie ze wskazaną pozycją. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników? Prosimy

Zamawiającego o wskazanie na rzucie architektonicznym, w którym miejscu ma być zamontowana nowa stolarka drzwiowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników. Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z treścią opisu zakresu prac budowlano-instalacyjnych obecne elementy wyposażenia mają być zastąpione nowymi. Zamawiający przesłał plik wyposażenia i urządzeń, w którym nie wskazano konkretnych modeli. Prosimy o udostępnienie zestawień urządzeń białego montażu jak: umywalki, brodziki, miski ustępowe, baterii itp.

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 7:

Prosimy zamawiającego o informację z jakiego materiału wykonane są ściany wewnętrzne,
w remontowanych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Ściany murowane, wykonane z elementów drobnowymiarowych (np. cegły, bloczki).

Pytanie nr 8:

W nadesłanym przez Zamawiającego przedmiarze uwzględniono pozycję „Ściany działowe 
o wys. do 4,5 m”, prosimy o informacje jaki dokładnie materiał przyjęto w tej pozycji. Dodatkowo prosimy o wskazanie na projekcie architektonicznym.

Odpowiedź:

Ściany działowe zgodnie z katalogiem KNR. Projekt architektoniczny leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z treścią opisu zakresu prac budowlano-instalacyjnych, zamawiający wskazał wymianę 2 szt. stolarki drzwiowej w pom. nr 3. We wskazanym pomieszczeniu zlokalizowane są 3 szt. stolarki drzwiowej. Prosimy o wskazanie drzwi które należy wymienić.

Odpowiedź:

Rysunki mają charakter poglądowy. W pomieszczeniu należy zamontować 2 pary nowych drzwi stalowych.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z rysunkiem poglądowym przesłanym przez zmawiającego wynika, że drzwi zewnętrze HPL (zaznaczone na rysunku poglądowym poniżej) zlokalizowane są w miejscu nowo projektowanej kabiny WC. Zamawiający nie wskazał w opisie prac, żadnych prac związanych ze wskazanym otworem drzwiowym. Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje zamurowanie otworu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje drzwi zewnętrznych z HPL. Oznaczony otwór nie istnieje (jest wejściem do mikroschowka). Rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 11:

Na przesłanym przez zamawiającego rysunku poglądowym w pom 1 i 2 oraz w pom. 6 i 7 zamawiający zastosował oznaczenie czarnej grubej linii (rys. poniżej).

Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem czego dotyczy to oznaczenie.

Odpowiedź:

Rysunek ma charakter poglądowy. Pomieszczenia sanitarne objęte opracowaniem oznaczone zostały poglądowo grubą kolorową linią.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z treścią opisu zakresu prac budowlano-instalacyjnych, Zamawiający wskazał w pom. 10 pozycję „usunięcia ściany działowej i drzwi wewnątrz pomieszczenia”, jednakże na przesłanym rysunku w pom 10. nie wskazano żadnej ściany działowej. Prosimy o weryfikacji

pozycji i w przypadku jej występowania o naniesienie na rzut architektoniczny.

Odpowiedź:

Udostępnione rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy. Zamawiający przeprowadza postępowanie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”, zatem nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym etapie do opracowania koncepcji na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora

Andrzej Marciniak

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

Sprawę prowadzi:

Ewa Wieczorek

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr G104

tel. (22) 11 65 353

e-mail: ewa.wieczorek@szpitalnowowiejski.eu