Numer sprawy WZP.271.24.2025.B

Konserwacja konstrukcji drewnianej istniejących elementów zabawowych

Istniejący plac zabaw składa się z wymienionych elementów zabawowych:

- Huśtawka typu bocianie gniazdo

- Huśtawka wahadłowa

- Karuzela

- Duży zestaw zabawowy

- Piaskownica

- Bujak na sprężynie (4 szt.)

Urządzenia podlegające konserwacji elementów drewnianych:

- Huśtawka typu bocianie gniazdo

- Huśtawka wahadłowa

- Duży zestaw zabawowy

Dodatkowo należy poddać konserwacji elementy drewniane tablicy regulaminowej.

Sposób konserwacji

Czyszczenie oraz malowanie lakierobejcą powinny odbyć się na miejscu wykonywania robót, bez konieczności znacznego demontażu urządzeń.

Przed malowaniem lakierobejcą należy odpowiednio przygotować drewniane elementy tj. wyczyścić np. na sucho przy użyciu szczotek, mioteł, odkurzacza do usuwania kurzu i liści lub poprzez szlifowanie / piaskowanie. Znaczące ubytki materiału zaszpachlować.

Należy zabezpieczyć teren wokół elementów drewnianych, aby zapobiec przypadkowemu zabrudzeniu pobliskich powierzchni.

Malowanie należy wykonać preparatem nietoksycznym i bezpiecznym dla dzieci, dedykowanym impregnacji materiałów, z których wykonane są elementy placu zabaw, przeznaczonym do ochrony przed wilgocią, warunkami atmosferycznymi, grzybami i owadami. Minimum 2 warstwy.

Zastosowana lakierobejca powinna być w kolorze jak najbardziej zbliżonym do istniejącego.