**ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI**

**SWZ**

**Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:**

**Pytanie nr 1**

W projekcie umowy jest punkt, który mówi, że paliwo potrzebne do badań ma zabezpieczyć Wykonawca. Czy w przedmiotowym przetargu występuje jakikolwiek sprzęt, który jest wykorzystywany do transportu/magazynowania paliwa lotniczego? Jeżeli tak to czy Zamawiający jest w stanie udostępnić takie paliwo do badań WDT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie występuje sprzęt do transportowania paliwa lotniczego.

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację, czy Zamawiający zapewni paliwo do badań dozorowych - rewizji w ruchu węzła dystrybucyjnego m.in w celu sprawdzenia umiejętności pracy operatora cysterny oraz przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelności i hydraulicznej próby ciśnieniowej zbiornika cysterny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt 12 projektu umowy: „Paliwo potrzebne do przeprowadzenia badań zgodnie z przepisami WDT zabezpieczy Wykonawca”.