## Karta parametrów Zad 1
Rozbudowa oraz uzupełnienia konfiguracji angiografu ARTIS icono biplane
KARTA PARAMETRÓW – ZADANIE 1
L.p. | Parametry techniczne wymagane | TAK/NIE* Wypełnia Wykonawca
1 | 1) Rozbudowa akcesoriów o: | x
1a | a) Przezierny dla promieniowania, dopasowany kształtem i wielkością do blatu wewnątrznaczyniowego, podgrzewany materac z pokrowcem oraz możliwością ustawienia i monitorowania temperatury powierzchni materaca z pulpitu przy stole pacjenta (w zakresie 32-39°C z krokiem 0,5°C; czas nagrzewania od 20°C do 37°C poniżej 10 min.)
1b | b) Przezierny dla promieniowania (z wyłączeniem szyn) moduł, umożliwiający mocowanie akcesoriów w obszarze klatki piersiowej pacjenta z obu boków pacjenta oraz uchwyt na parawan anestetyczny przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych
1c | c) Dedykowany zestaw dla neuroradiologii składający się z systemu do zawieszenie płynów infuzyjnych z systemem monitorowania poziomu, stolika zabiegowego z regulacją wysokości dla łatwej organizacji używanych cewników, prowadników itp. oraz regulowana podpórka pod rękę i ramię dla operatora
1d | d) Przezierny dla promieniowania uchwyt mocowany do blatu stołu do zabezpieczenia głowy pacjenta w trakcie zabiegów neuroradiologicznych z zestawem dedykowanych wkładek, minimalizujący artefakty ruchowe, pozwalający dopasować się do kształtu głowy poprzez dekompresję uchwytu, z możliwością regulacji wysokości
2 | 2) Uzupełnienie konfiguracji o: | x
2a | a) Dynamic Viewer,
2b | b) syngo DynaCT Micro,
2c | c) syngo Dyna3D HighSpeed ,
2d | d) syngo DynaCT SMART,
2e | e) syngo Dyna4D,
2f | f) syngo DynaPBV Neuro,
2g | g) syngo DynaPBV Body,
2h | h) syngo Biplane 3D Roadmap,
2i | i) syngo DynaCT Sine Spin,
2j | j) syngo Aneurysm Guidance Neuro,
2k | k) syngo 3D Stenosis Measurement.
Na potwierdzenie ww. wyspecyfikowanych wymogów Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7a Oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia obligatoryjne wymogi wyspecyfikowane w „Karcie Parametrów” Zadania 1, stanowiącym integralną część SWZ.
………………………………………………………...
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)

## Karta parametrów Zad 2
Wstrzyskiwacz automatyczny
KARTA PARAMETRÓW – ZADANIE 2
L.p. | Parametry techniczne wymagane | miejsce w ofercie,w którymj znajduje się wymagany opis potwierdzający parametr
1 | Głowica strzykawki na wózku jezdnym lub mocowana do stołu
2 | Zbiornik na środek kontrastowy z funkcją szybkiego, automatycznego napełniania
3 | Sterownik ręczny umożliwiający bieżącą kontrolę i zmianę prędkości przepływu podczas iniekcji środka kontrastowego
4 | Czujnik wykrywania powietrza
5 | Zamontowany na linii czujnik ciśnienia z automatycznym rozdzielaczem
6 | Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu
7 | Zbiornik środka kontrastowego min.100 ml
8 | System zintegrowany z automatycznym rozgałęziaczem odcinającym, wyposażony w rurki niskociśnieniowe z ostrzem dla soli fizjologicznej oraz z wkładką czujnika ciśnienia
9 | Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia min 40
10 | Maksymalny przepływ kontrastu min. 40 ml/s
11 | Maksymalny przepływ soli fizjologicznej min. 1,6 ml/s
12 | Ciśnienie maksymalne min. 1200 PSI
13 | Napełnianie wkładów ręczne lub automatyczne
14 | Możliwość napełniana wkładu kontrastem z prędkością min. 10 ml/s
15 | Iniekcje programowane pojedyncze i wielorazowe
16 | Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen)
17 | System ogrzewania kontrastu 37°C
18 | Zabezpieczenie mechaniczne w głowicy uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana (lub rozwiązanie równoważne)
19 | System "otwarty" - zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku co najmniej dwóch różnych producentów
20 | Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z posiadanym angiografem Artis Icono Biplane
21 | Zestaw startowy obejmujący min. 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu
………………………………………………………...
(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)