Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.10.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów elektrycznych w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce

Miejsce i data .....................................

A.	Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa firmy | Siedziba firmy | NIP/REGON | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 1* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 2* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |

Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Dane dotyczące pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: ________________________________________________________________                                   ____

Adres: _______________________________________________                      _____________________

Nr telefonu: _________________________________________________         ____________ ________

e-mail: ____________________________________________________                   _________________

Podstawa do reprezentacji: _______________________________________________         __________

B.	Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy/oświadczamy, te zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty wynosi:

za wykonanie dostaw objętych zamówieniem podstawowym oraz dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

za wykonanie zamówienia podstawowego :

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

za wykonanie zamówienia w opcji :

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

- Oferujemy skrócenie terminu dostawy do Zamawiającego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania o _______________ dni licząc od maksymalnego 10-dniowego terminu realizacji zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Przedmiot umowy wykonamy w terminie (z uwzględnieniem skrócenia terminu dostawy zamówienia, o którym  mowa w pkt 6 – jeżeli dotyczy –) _____________ dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

- Oświadczam(y), że na wszystkie zaproponowane w ofercie produkty

udzielamy gwarancji na okres ___      ______________________miesięcy

[Uwaga: Wymagany okres gwarancji jakości wynosi: min. 12 miesięcy]

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Składając ofertę informuję/informujemy, że:

niniejsza oferta wyczerpuje przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

________________________________________________________                                   ______

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ____                                    ____________

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie _______%

niniejsza oferta nie wyczerpuje przesłanki zawartej w art. 225   ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –  jeżeli dotyczy.]

- Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –   jeżeli dotyczy.]

- Oświadczam/oświadczamy2, że jestem/jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- iNNY RODZAJ     _________________________________________________________

(proszę zaznaczyć właściwe –  jeżeli dotyczy)

[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż państwo Zamawiającego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Oświadczam/oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: _________________________________________________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

- Informacja dotycząca art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), wynikające z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.

- Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

[*	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych (należy wskazać właściwe):

☐ KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

☐ CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

☐ inny rejestr (należy podać) …………………………………………

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam (należy wskazać właściwe):

☐ pełnomocnictwo z dnia ……………………

☐ inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy ……………………………………..

C.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
|  | (Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów) |
| Adres do korespondencji |  |
| telefon |  |  |  | e-mail: |  |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ dn. _________________ . (Miejscowość) |  | ____________________________________ Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

D.	Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 1. Załącznik asortymentowo-cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe | Zamówienie z opcji | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |  |
|  | Rozdzielnica modułowa 4x24 podtynkowa kompletna z drzwiami. Rozdzielnica modułowa 4x24 podtynkowa, kompletna z drzwiami, 6-cio rzędowa; szerokość wyrażona liczbą modułów 96 . Przeznaczona do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Pojemność modułów w rzędzie - 24 ; IP 40. - dopuszcza się zastosowanie rozdzielni o większej ilośći modułów | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Rozdzielnia modułowa 2x12 podtynkowa - kompletna z drzwiczkami metalowymi Rozdzielnica modułowa 2x12 podtynkowa, kompletna z drzwiami, jedno rzędowa; szerokość wyrażona liczbą modułów 24 . Przeznaczona do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Pojemność modułów w rzędzie - 12 ; IP 40. - dopuszcza się zastosowanie rozdzielni o większej ilośći modułów. Zgodność z normą PN-EN 60439-3 | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | System przyzywowy do toalet Zestaw urządzeń systemu przyzywowego do toalet zapewniające zgodność budynków komercyjnych, w tym handlowych, restauracyjnych, biurowych i hotelowych ze standardem dostępności. System przyzywowy do toalet składający się z : - zasilacza systemu przyzywowego - lokalnego sygnalizatora zadziałania - przycisku reset, kasujący - przycisk alarmowy, sznurek | kpl. |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Zacisk szary Al./Cu 2,5-50 mm2 Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego do 50 mm2; rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe imbus; prąd znamionowy min In 200 A, szyna montażowa DIN 35 mm; kolor szary; | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zacisk niebieski Al./Cu 2,5-50 mm2 Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego do 50 mm2; rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe imbus; prąd znamionowy min In 200 A, szyna montażowa DIN 35 mm; kolor niebieski; | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zacisk brązowy Al./Cu 2,5-50 mm2 Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego do 50 mm2; rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe imbus; prąd znamionowy min In 200 A, szyna montażowa DIN 35 mm; kolor brązowy; | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zacisk czarny Al./Cu 2,5-50 mm2 Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego do 50 mm2; rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe imbus; prąd znamionowy min In 200 A, szyna montażowa DIN 35 mm; kolor czarny | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zacisk żółto/zielony Al/Cu 2,5-50 mm2 Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego do 50 mm2; rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe imbus; prąd znamionowy min ln 200 A, szyna montażowa DIN 35mm, kolor żółto/zielony | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Lampka kontrolna LED 3 kolorowa 230V 3xLED czerwona/żółta/zielona; źródło światła: LED; rodzaj napięcia AC; szerokość wyrażona liczbą modułow:1; napięcie znamionowe 230 V, | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 30mA typ A Sposób montażu Szyna DIN, znamionowy prąd różnicowy 0,03 A, prąd znamionowy 40 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 2, napięcie znamionowe 240 V, liczba biegunów 2, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA | szt. |  |  | 15,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA typ A Sposób montażu Szyna DIN, znamionowy prąd różnicowy 0,03 A, prąd znamionowy 40 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 4, napięcie znamionowe 240 V, liczba biegunów 4, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA | szt. |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 1-fazowy B16 Prąd znamionowy 16 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 1; rodzaj napięcia AC, charakterystyka wyzwalania B; | szt. |  |  | 30,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 1-fazowy B10 Charakterystyka wyzwalania B; napięcie znamionowe 230v; prąd znamionowy równy jest 10A; rodzaj napięcia AC; szerokość wyrażona liczbą modułów 1; | szt. |  |  | 5,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 1-fazowy B6 Charakterystyka wyzwalania B; napięcie znamionowe 230v; prąd znamionowy równy jest 6A; rodzaj napięcia AC; szerokość wyrażona liczbą modułów 1; | szt. |  |  | 9,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 1-fazowy C16 Charakterystyka wyzwalania C; posiada jeden biegun; prąd znamionowy równy jest 16A; szerokość wyrażona liczbą modułów 1; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 3-fazowy C16 Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napięcia AC; prąd znamionowy 16 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 3; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 3-fazowy B25 Charakterystyka wyzwalania B; rodzaj napięcia AC; prąd znamionowy 25 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 3; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 3-fazowy C20 Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napięcia AC; prąd znamionowy 20 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 3; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 3-fazowy C40 Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napięcia AC; prąd znamionowy 20 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 3; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nad prądowy 3-fazowy C25 Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napięcia AC; prąd znamionowy 20 A; szerokość wyrażona liczbą modułów 3; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 1f 25A Liczba biegunów 1P, Liczba modułów 1, Prąd znamionowy In 25 A, Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V, Napięcie znamionowe udarowe Uimp 6 kV Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 20000 Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3f 63A Liczba biegunów 1P, Liczba modułów 1, Prąd znamionowy In 63 A, Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V, Napięcie znamionowe udarowe Uimp 6 kV Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 20000 Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 4P 100A Liczba biegunów 4P, Liczba modułów 1, Prąd znamionowy In 100 A, Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 415 V, Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Przekaźnik bistabilny on/off 230V AC Zasilanie 230V, maksymalne obciążenie 16A, na szynę 35mm, współpracuje z przyciskami podświetlanymi | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Ogranicznik przepięć do sieci w układzie TN-C-S do rozdzielnicy końcowej Znamionowe napięcie AC 230 V; sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczna; klasa ochronności: TYP 1+2 B+C; prąd udarowy (10/350) 12.5000 KA; rozmiar: 4 moduły; | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 3P 63A 10mm2 widełkowa (6 mod.+HI) Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A;przekrój 10 mm2; długość min. 210 mm; rodzaj połączenia elektrycznego: widełkowe | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa 1P 63A 10mm2 widełkowa Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A; rodzaj połączenia elektrycznego: widełkowe; przekrój 10 mm2; odpowiednie do liczby urządzeń 12; liczba faz:1; długość min. 210 mm; z izolacją; | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik mocy 160A liczba biegunów: 3 napięcie pracy: 440 V AC zwarciowa zdolność łączeniowa: 36 kA wyzwalacz: termo-magnetyczny prąd: 160 A zabezpieczenie przeciążeniowe: tak zabezpieczenie zwarciowe: tak | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Wyłącznik mocy 100A liczba biegunów: 3 napięcie pracy: 440 V AC zwarciowa zdolność łączeniowa: 36 kA wyzwalacz: termo-magnetyczny prąd: 100 A zabezpieczenie przeciążeniowe: tak zabezpieczenie zwarciowe: tak | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Automatyczny przełącznik faz Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy. | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Blok rozdzielczy 100A montaż na szynie symetrycznej; wyposażenia w izolacyjną płytę tylną oraz przezroczystą osłonę przednią, prąd znamionowy 100A, szerokość 130 - 160; łaczna liczba podłączeń 56-80; sposób montażu szyna DIN/śruba; liczba podłączeń >25mm2: 12-18; liczba podłączeń 10mm2: 36-60; rodzaj połączenia: śrubowy; liczba biegunów: 4; | szt |  |  | 3,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x2.5 450/750V biały kr. 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x1.5 450/750V biały kr. 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x2.5 450/750V biały b 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x1.5 450/750V biały b 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 4x1.5 450/750V biały b 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x10 450/750V biały NKT kr. 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x4 450/750V biały NKT kr. 100mb Kategoria: wielożyłowe, materiał powłoki zewnętrznej: PVC, izolacja żyły PVC, identyfikacja żył: kolor | szt. |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Skrętka internetowa UTP CAT.6 A Konstrukcja:żyła - drut miedziany 23A WG 0,54mm, w powłoce HDPE 0,99mm; powłoka PCV 0,51mm; średnica 5,9 ± 0,2mm: kategoria kat. 6; class E; Oznaczenia U/UTP + znacznik długości kabla co 1m; Opakowanie karton 305m | szt. |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kabel koncentryczny 10Base-5, inaczej gruby koncentryk Miedziany kabel koncentryczny typu RG59 o impedancji 75Ω. | mb |  |  | 100 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kabel telekomunikacyjny ognioodporny YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 Kolor czerwony, napięcie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniający płomienia, zgodnie z EN 60332-1-3 | mb |  |  | 200 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kabel telekomunikacyjny ognioodporny YnTKSY 3x2x0,2 mm2 Kolor czerwony, napięcie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniający płomienia, zgodnie z EN 60332-1-4 | mb |  |  | 100 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | przewód OMYp 2x0,75mm2 | mb |  |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x25 RMC materiał powłoki zewnętrznej: PE, izolacja żyły PE, identyfikacja żył: kolor | mb |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x16 RMC materiał powłoki zewnętrznej: PE, izolacja żyły PE, identyfikacja żył: kolor | mb |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | kabel telekomunikacyjny szary J-Y(ST)Y 2x2x0,6mm2 | mb |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt metalowy do kabli 11 mm Sposób mocowania Otwór na śrubę, Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny, Materiał Stal pakowane po 100 szt | op. |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurka karbowana [32/24] RKGL32 320 SZARA z pilotem Średnica zewnętrzna: 32-40 mm; średnica wewnętrzna: 25-30 mm; minimalna wytrzymałość na nacisk: 320 N/ 5cm; odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego; samogasnący; nie rozprzestrzeniający płomienia; | mb |  |  | 200 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Rurka karbowana [25/19] 320N SZARA z pilotem Średnica zewnętrzna: 25 mm; średnica wewnętrzna: 19 mm; minimalna wytrzymałość na nacisk: 320 N/ 5cm; odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego; samogasnący; nie rozprzestrzeniający płomienia; | mb |  |  | 200 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt Montażowy Kablowy 3x2,5 3x1,5 USMP (100 szt./op.) | op. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu przewodów USMP-4 UWP (100 szt./op.) | op. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy owalny wbijany (5x1,5-5x2,5) USP-4 (100 szt./op.) | op. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu 2xYDYp 3x1,5 3x2,5 (100 szt./op.) | op. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Korytka elektroinstalacyjne Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | mb |  |  | 60 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Elementy narożne (kolano) do korytek elektroinstalacyjnych j.w. Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | szt. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Trójnik do korytek elektroinstalacyjnych j.w. Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | szt. |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wspornik sufitowy systemowy do korytka elektroinstalacyjnego Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | kpl. |  |  | 100 |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Śruba + nakrętka kołnierzową ząbkowaną M6mmx12 do skręcania koryt Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | szt. |  |  | 500 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Śruba + nakrętka nakrętka kołnierzową ząbkowaną M6mmx20 do skręcania koryt Wysokość [mm] 60 Szerokość [mm]300 Długość [mm] 2000 lub3000 | szt. |  |  | 100 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna podtynkowa fi 60 mm głęboka łączeniowa | szt. |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna podtynkowa fi 60 mm głębokoa podwójna dedykowana do ścianek z płyt gipsokartonowych | szt. |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa 60 głęboka poczwórna puszka podtynkowa 60 głęboka poczwórna z wkrętami. Kolor pomarańczowy Przekrój znamionowy Ø60mm 4x68mm | szt. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | puszka przyłączeniowa z zaciskami 100x100 | szt. |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Łącznik impulsowy (przycisk monostabilny | szt. |  |  | 13,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Łącznik szeregowy podtynkowy | szt. |  |  | 20,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Łącznik pojedyńczy podtynkowy | szt. |  |  | 18,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Łącznik podwójny podtynkowy | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Łacznik szeregowy podtynkowy hermetyczny IP44 | szt. |  |  | 1,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | łącznik pojedyńczy podtynkowy hemrtyczny IP44 | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V pojedyncze hermetyczne IP44 z bolcem podtynkowe | szt. |  |  | 2,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V podwójne z bolcem podtynkowe | szt. |  |  | 45,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ramka potrójna (x3) na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 12,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ramka podwwójna (x2) na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 15,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ramka pojedyńcza (x1) na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 35,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Ramka poczwórna (x4) na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 5,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Ramka pięciokrotna (x5) na gniazda i włączniki | szt |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6 (gniado + wkład kat 6) | szt. |  |  | 25,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo antenowe TV | szt. |  |  | 4,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V podwójne z bolcem podtynkowe (z przesłonami torów) DATA - czerwone | szt |  |  | 10,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo 32A 3P+Z+N 400V | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Gniazdo 16A 3P+Z+N 400V | szt. |  |  | 3,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka tulejkowa izolowana NTI 4/12; (100 szt./op.) Znamionowy przekrój poprzeczny 4 mm2; długość tulejki 12-18 mm; z izolacją; | opak. |  |  | 4,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka HI 2.5mm2 tulejka izolowana (100 szt./op.) Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 1,5-2,5mm2 PVC LI 2,5 /100szt./ | opak. |  |  | 4,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka HI 1.5mm2 tulejka izolowana (100 szt./op.) Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 0,25-1,5mm2 PVC LI 1,5 /100szt./ | opak. |  |  | 4,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka HI 6mm2/12mm tulejka izolowana (100 szt./op.) Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 6mm2 PVC długości 12mm/100 szt./ | opak. |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka HI 10mm2/12mm tulejka izolowana (100 szt./op.) Końcówka /tulejka/ łącząca izolowana 10mm2 PVC długości 12mm/100 szt./ | opak. |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa izolowana 6,0mm2/M6 /100 szt./ Końcówki oczkowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych ( tzw. lince) | opak. |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa izolowana 10,0mm2/M6 /100 szt./ Końcówki oczkowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych ( tzw. lince) | opak. |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x6mm2 450/750V czarny napięcie znamionowe 750, napięcie znamionowe U0[V] 450; klasa żyły giętki; izolacja żyły PVC; kolor izolacji brązowy/ czerowny/ czarny; przekrój [mm2] 6; | mb |  |  | 100,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x6mm2 450/750V brązowy napięcie znamionowe 750, napięcie znamionowe U0[V] 450; klasa żyły giętki; izolacja żyły PVC; kolor izolacji brązowy/ czerowny/ czarny; przekrój [mm2] 6;= | mb |  |  | 100,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x6mm2 450/750V szary napięcie znamionowe 750, napięcie znamionowe U0[V] 450; klasa żyły giętki; izolacja żyły PVC; kolor izolacji szary; przekrój [mm2] 6; | mb |  |  | 100,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x6mm2 450/750V niebieski napięcie znamionowe 750, napięcie znamionowe U0[V] 450; klasa żyły giętki; izolacja żyły PVC; kolor izolacji niebieskij [mm2] 6; | mb |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x6mm2 450/750V ziel-żółty klasa żyły: giętki; znamionowy przekrój żyły [mm2] 6; izolacja żyły PVC; napięcie znamionowe U0[V] 450; napiecie znamionowe U[V] 750; kolor izolacji ziel-zółty | mb |  |  | 200,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Przewód LgY (H07V-K) 1x10 450/750V ziel-żółty napięcie znamionowe 750; napiecie znamionowe U0[V] 450; izolacja żyły PVC; znamionowy przekrój żyły [mm2] 10; klasa żyły giętki; kolor izolacji zielono-żólty; | mb |  |  | 100,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Oprawa 600x600 strumień 4400lm, temp. 4000K, IP65 moc 36W CRI90 Oprawa do montażu w suficie podwieszanym modułowym 600x600mm | szt |  |  | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia podstawowego np. Moc oprawy: 22W, Strumień świetlny: 2050lm, temperatura barwowa: 4000K; Radarowy czujnik ruchu Oprawa okrągła do montażu w suficie modułowym podwieszanym w pomieszczeniach sanitarnych z czujnikiem ruchu | szt |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia podstawowego np. Moc oprawy: 22W, Strumień świetlny: 2050lm, temperatura barwowa: 4000K; Oprawa okrągła do montażu w suficie modułowym podwieszanym (oprawa jw.. bez czujnika ruchu) | szt |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa LED do wbudowania 4,5W 4000K GU10 kąt rozsyłu 36 stopni 350lm Oprawa okrągłą wpuszczana do montażu w suficie podwieszanym modułowym | szt |  |  | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40/IP66 montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h soczewka do oświetlenia dróg ewakuacyjnych/oprawa do stosowania zewnętrznego | szt |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h, z flagą i piktogramem kierunkowym, montowana na suficie Oprawa do montażu w suficie podwieszanym modułowym 600x600mm | szt |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h, z flagą i piktogramem kierunkowym, montowana na ścianie | szt |  |  | 6,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego wpuszczana 1W | szt |  |  | 6,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Przycisk wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu PPWP jest wyposażony w dwie diody sygnalizacyjne: - czerwoną sygnalizującą stan dozoru, - zieloną sygnalizującą zadziałanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. Napięcie zasilające diod sygnalizacyjnych w różnych kombinacjach. Dane techniczne: Napięcie znamionowe izolacji Ui = 690V Prąd znamionowy ciągły Iu = Ithe = 12A Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 400V~ Częstotliwość znamionowa 50Hz Znamionowy prąd łączeniowy: w kat. użytkowania AC-15 Ie = 10A / Ue =230V~ w kat. użytkowania AC-22A Ie = 12A/Ue = 400V~ Przekroje przewodów przyłączeniowych 1÷2,5 mm² Stopień ochrony IP65 | szt |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy Do stosowania wewnątrz, podtynkowy Zgodny z normą EN 54-11 Plastikowa szybka w standardzie Łatwe resetowanie po fałszywym alarmie Napięcie wejściowe 16 ... 30 V DC Prąd w alarmie 3,5 mA Prąd w dozorze 0,45 mA Wilgotność (bez kondensacji) 0% ... 95% Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C Stopień ochrony IP 24 Rodzaj Adresowalny, wewnętrzny Montaż podtynkowy | szt |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | sygnalizator adresowalny 6000/SSR2 Adresowalny, przeznaczony do instalacji wewnątrz i na zewnątrz obiektu IP 65; niski pobór prądu; zasilany z pętli; możliwość regulacji głośności na poziomie 75, 95 lub 100 dB; trzy tony (zmienny, ciągły i impulsowy, zintegrowany izolator zwarć, duża moc sygnału Prąd w dozorze 0,7 mA Prąd w alarmie 5 mA Wilgotność (bez kondensacji 0% ... 85% Natężenie dźwięku regulowane: 75, 95 lub 100 dB Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C Stopień ochrony IP 65 | szt |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | optyczna czujka dymu 6000PLUS/OP interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu, gwarantująca wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła; posiadająca zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego; konstrukcja komory pomiarowej odporna na absorpcję kurzu możliwość wyświetlania adresu logicznego na elemencie, przydatność detektorów do pożarów testowych: TF1-TF5, TF8* (*według danych udostępnionych przez producenta) | szt |  |  | 42,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | gniazdo do czujek optycznych do montażu w suficie podwieszanym zostało zaprojektowane z myślą o wmontowaniu go w konstrukcję sufitu podwieszanego, w celu zagwarantowania jeszcze niższego profilu czujki. | szt. |  |  | 21,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | gniazdo do czujek optycznych niskoprofilowe | szt. |  |  | 21,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | wskaźnik zadziałania wskażnik zadziałania montowany w suficie podwieszanym modułowym do czujki optycznej j.w. montowanej w przestrzeni międzysufitowej | szt |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | szafa wisząca sieci LAN 19"12U Szafa rack, wisząca, o wysokości roboczej 12U i głębokości 370 mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy | szt |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | panel krosowy 48 portów kat 6 Patch panel (panel krosowy) 48 portowy, ekranowany kategorii 6a, przeznaczony do montażu w szafach rack 19". Pozwala na zakańczanie i organizowanie ekranowanych kabli typu skrętka w instalacjach okablowania strukturalnego | szt |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | switch 48 POE USW-48-PoE to konfigurowalny przełącznik Gigabit Layer 2 z 48 portami Gigabit Ethernet, w tym 32 portami PoE + z automatycznym wykrywaniem 802.3at i 4 portami SFP. Zapewnia łącza Gigabit PoE do urządzeń Ethernet RJ45 oraz opcje łącza Gigabit Fibre do sieci. USW-48-PoE jest wyposażony w 1.3-calowy LCM, aby zapewnić podgląd statusu. Zarządzany i konfigurowany przez kontroler sieci UniFi z obsługą aplikacji mobilnych UniFi, USW-48-PoE oferuje obszerny zestaw zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 2, w tym tryb pracy (przełączanie, tworzenie kopii lustrzanych lub agregowanie) na port. Kontroler sieci UniFi i aplikacja mobilna pozwalają administratorom konfigurować i monitorować praktycznie wszystkie funkcje przełączników w graficznym interfejsie użytkownika z dowolnego miejsca. Do montażu w szafach rack 19" | szt |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | prowadnica kabli prowadnica kabli do szfy rack 19 " | szt |  |  | 4,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Organizator kabli krosowych 1U, z przepustami 24xRJ45, nieekranowany, UTO, kat 6 Organizatory kabli kabli 1U 19" z przepustami umożliwiający uporządkowanie i umocowanie okablowania ułożonego poziomo w szafie. Zapobiegają również przypadkowemu uszkodzeniu przewodów podczas otwierania i zamykania szafy. | szt |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Listwa zasilająca do szafy rack 19" wyposażona w 8 gniazd Listwa zasilająca do montażu w profilach RACK, umożliwia podpięcie 8 urządzeń zasilanych 230VAC. Dane techniczne: Wymiary montażowe: W=19”, H=1U Wymiary zewnętrzne: W=484 H=45 D=47 [mm, +/-2] Długość przewodu: 173cm Waga netto/brutto: 0,9/1,0 [kg] Wykonanie: Gniazda: ABS, kolor czarny; obudowa zewnętrzna aluminiowa Ilość gniazd: 8 Obciążenie: 3500W Zastosowanie: do wewnątrz Cechy produktu: typ gniazda: E typ wtyczki: E/F („Unischuko”) podświetlany wyłącznik mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK w komplecie 4 śruby M6 + koszyki | szt |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | pułka do szafy teleinformatycznej 19" z kompletnym zestawem montażowym (śruby, haczyki , koszyczki) Półka do szafy rackowej pozwalająca na umieszczenie w odpowiedniej szafie typu RACK urządzeń pozbawionych uchwytów montażowych. Wysokiej jakości stal z jakiej wykonano półkę zapewnia jej wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Specyfikacja produktu Szerokość: 19" Wysokość: 1U Głębokość: 350 mm Kolor: czarny Kod koloru RAL: 9005 Materiał: stal proszkowo malowana Inne: zestaw montażowy w komplecie Grubość blachy :0,8 - 1,2 mm | szt |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Zszywki stolarskie ocynkowane typ 92/32 H32 opakowanie 5000 szt. Zszywki stolarskieocynkowane typ 92/32 H32 opakowanie 5000 szt. (łączne zapotrzebowanie na 10000 szt.) | opak. |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Taśma montażowa perforowana w osłonie z ocynku do montażu rur typu peszel | szt |  |  | 5,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typu wago na drut 3x0,5-2,5mm2 Szybkozłączka przeznaczona do łączenia przewodów elektrycznych o przekroju 0,5mm do 2,5mm, złączka posiada 3 torów prądowych. liczba torów prądowych 3 przekrój [mm?] 0,5 - 2,5 mm? przekrój [AWG] 18 - 14 AWG rodzaj zacisku PUSH WIRE® liczba przewodów pod zacisk 3 napięcie znamionowe wg EN 450 V znamionowe napięcie udarowe 4 kV strefa zabrudzeniowa 2 prąd znamionowy wg EN 24 A liczba miejsc do podłączania przewodów 3 dł. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typu wago na drut 4x0,5-2,5mm2 Szybkozłączka przeznaczona do łączenia przewodów elektrycznych o przekroju 0,5mm do 2,5mm, złączka posiada 3 torów prądowych. liczba torów prądowych 4 przekrój [mm?] 0,5 - 2,5 mm? przekrój [AWG] 18 - 14 AWG rodzaj zacisku PUSH WIRE® liczba przewodów pod zacisk 4 napięcie znamionowe wg EN 450 V znamionowe napięcie udarowe 4 kV strefa zabrudzeniowa 2 prąd znamionowy wg EN 24 A liczba miejsc do podłączania przewodów 4 dł. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typu wago na drut 5x0,5-2,5mm2 Szybkozłączka przeznaczona do łączenia przewodów elektrycznych o przekroju 0,5mm do 2,5mm, złączka posiada 5 torów prądowych. liczba torów prądowych 5 przekrój [mm?] 0,5 - 2,5 mm? przekrój [AWG] 18 - 14 AWG rodzaj zacisku PUSH WIRE® liczba przewodów pod zacisk 5 napięcie znamionowe wg EN 450 V znamionowe napięcie udarowe 4 kV strefa zabrudzeniowa 2 prąd znamionowy wg EN 24 A liczba miejsc do podłączania przewodów 5 dł. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm | szt. |  |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Rozdzielnia elektryczna budowlana na stojaku wyposażona w gniazda 2x32/5 + 2x16/5 + 4x230V Wyposażenie: gniazdo 3-fazowe 5x16A - 2szt gniazdo 3-fazowe 5x32A - 2szt. gniazda 1-fazowe 230V 16A - 4szt miejsce na 11 bezpieczników nominalne napięcie pracy : 230 / 400 V ~50 Hz stopień ochrony obudowy: IP65 stopień ochrony gniazd: IP54 klasa ochrony : II temperatura pracy : -25 do +60 st.C odporność mechaniczna : IK 07 materiał rozdzielnicy odporny na promieniowanie UV pełne okablowanie | szt |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | kotwa rozprężna typu "parasolka" 4x75 mm do pustych przestrzeni Kotwa sprężynowa typu parasolka, krzyżak, o rozmiarze 4 mm x 75 mm. Kotew o specjalnej konstrukcji z ramieniami stalowymi w komplecie ze śrubą o krzyżowym gnieździe, do montażu lekkich podwieszeń w płytach gipsowo-kartonowych i w innych podłożach z pustymi przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urządzeń elektrycznych, zawiesi, itp. Ramiona kołka po umieszczeniu w otworze dociskają się do tylnej strony płyty tworząc pewne, wytrzymałe i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawędzie zakończenia ramion uniemożliwiają obrót kotwy podczas mocowania. Ramiona kotwy wykonane są z blachy stalowej pokrytej powłoką cynkowo-chromianową. Śruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu zaślepienia otworu kotew wyposażone jest w podkładkę poszerzoną. | szt |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | kołek stalowy typu molly 5x71 mm Kołek stalowy typu molly, o rozmiarze 5 mm x 71 mm. Kołek o specjalnej konstrukcji płaszcza stalowego w komplecie ze śrubą z łbem krzyżowym, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych i w innych podłożach z pustymi przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urządzeń elektrycznych, półek, mebli, karniszy, itp. Ramiona kołka po skręceniu dociskającą się do tylnej strony płyty tworząc pewne, wytrzymałe i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawędzie w kołnierzu uniemożliwiają obrót kołka podczas mocowania. Kołek należy mocować w otworze za pomocą specjalnych kleszczy montażowych. Element rozporowy wykonany jest z blachy stalowej pokrytej powłoką cynkowo-chromianową. Śruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu ochrony przed zarysowaniem montowanych przedmiotów, kołek wyposażono w podkładkę z tworzywa sztucznego. | szt |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | kołek stalowy typu molly 5x58 mm Kołek stalowy typu molly, o rozmiarze 5 mm x 58 mm. Kołek o specjalnej konstrukcji płaszcza stalowego w komplecie ze śrubą z łbem krzyżowym, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych i w innych podłożach z pustymi przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urządzeń elektrycznych, półek, mebli, karniszy, itp. Ramiona kołka po skręceniu dociskającą się do tylnej strony płyty tworząc pewne, wytrzymałe i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawędzie w kołnierzu uniemożliwiają obrót kołka podczas mocowania. Kołek należy mocować w otworze za pomocą specjalnych kleszczy montażowych. Element rozporowy wykonany jest z blachy stalowej pokrytej powłoką cynkowo-chromianową. Śruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu ochrony przed zarysowaniem montowanych przedmiotów, kołek wyposażono w podkładkę z tworzywa sztucznego. | szt |  |  | 100,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Formularz  należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).