Dopiewo, dnia .03.2025 r.

**ROA.271.8.2025**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Rozbiórka budynku A w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15”**

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1:**

**Czy posiadacie Państwo zdjęcia poglądowe ( te które są udostępnione są średniej wielkości)**

**Odpowiedź:**

**Załączamy zdjęcia budynku.**

**Pytanie nr 2:**

**Co znajduje się w środku budynku - np. śmieci? ile ? proszę określić szacowaną ilość.**

**Odpowiedź:**

**Wszystkie pomieszczenia są puste.**

**Pytanie nr 3:**

**Czy posiadacie Państwo przedmiar robót?**

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 4:**

**Czy obiekt jest ocieplony np. styropianem?**

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 5:**

**Czy wymagane jest zajęcie pasa chodnika/ drogi? W tym wykonania projektu organizacji ruchu?**

**Odpowiedź:**

**Ul. Wyzwolenia w Dopiewie jest drogą powiatową i kwestie dotyczące zajęcia pasa i organizacji ruchu należy uzgodnić z zarządcą drogi (Zarząd Dróg Powiatowych).**

**W przypadku konieczności zajęcia jezdni lub chodnika należy uzyskać decyzję zajęcia pasa.**

**Gmina Dopiewo nie posiada takiej decyzji.**

**Pytanie nr 6:**

**Jakie mamy instalacje? Czy są czynne ?**

**Odpowiedź:**

**Istniejące w budynku instalacje:**

**- elektryczna**

**- kanalizacja sanitarna**

**- instalacja wodociągowa**

**Wszystkie instalacje wewnętrzne oraz przyłącze dla 2 elektroenergetycznych słupów napowietrznych zostały odcięte.**

**Pytanie nr 7:**

**Czy Zamawiający dokona ich odłączenia?**

**Odpowiedź:**

**Ad. Pyt.6 – wszystkie instalacje zostały odłączone.**

**Pytanie nr 8:**

**Czy wymagacie Państwo dokumentacji geodezyjnej powykonawczej?**

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 9:**

**Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, jaką ilość ziemi (w m³) przewidział Zamawiający do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia. Jeśli zamiast objętości określona została grubość warstwy do uzupełnienia, proszę o podanie tej wartości.**

**Odpowiedź:**

**Średnia grubość warstwy ziemi urodzajnej – 5 cm. Należy dokonać makroniwelacji w celu likwidacji zaniżeń oraz wyniesień terenu.**

**Pytanie nr 10:**

**"makroniwelacja budynków po rozbiórce budynku A, B, C poprzez nawiezienie ziemi..."**

**- czy istnieje przedmiar jaka ilość ziemi winna być przyjęta do dowozu?**

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzą do pytania nr 9.**