OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
NAZWA ZADANIA: / „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rzeszówek”

GMINA ŚWIERZAWA
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
NIP 694 15 62 578

Świerzawa, dnia 05.07.2023 rok

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach placu zabaw w miejscowości Rzeszówek. W skład małej architektury wchodzą: elementy placu zabaw, tj. huśtawka, zestaw zabawowy, bujaki, karuzela, linarium, zjazd linowy, a także ławki, stojaki na rowery, regulamin korzystania z placu zabaw. Zamówienie obejmuje również: demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw, dostawę i montaż nowego ogrodzenia, dostawę i nasadzenie krzewów oraz dostawę i nasianie trawy, jak również niwelację terenu – działka nr. 188.
Wykonawca w ramach zadania obejmie opieką serwisową urządzenia zabawowe, tj. przez okres 48 miesięcy będzie dokonywał przeglądów i konserwacji polegających na przynajmniej 1 raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy ( adekwatnie do zobowiązania w ofercie ): sprawdzanie stanu każdego urządzenia w obrębie elementów mechanicznych , w razie potrzeby dokręcanie śrub, elementów linowych, zabezpieczanie elementów ostrych, sprawdzanie działania, smarowanie itp. czynności zgodne z wymaganiami producenta; szlifowanie siedzisko ławek i pokrywanie ich lakierobejcą, powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach. Z czynności serwisowych każdorazowo winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół zawierający opis podjętych czynności odrębnie , protokół winien być przesłany Zamawiającemu w dniu następnym po wykonaniu przeglądu i czynności serwisowych.
1. Miejsce dostawy i montażu urządzeń: Rzeszówek, działka 188 obręb Rzeszówek.
2. Zaproponowane urządzenia małej architektury muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać normę PN-EN 1176 oraz 1177.
3. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji tj. opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia i protokole odbioru urządzeń wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. materiałów lub urządzeń, to mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w dokumentacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Wymagania Zamawiającego:
Kody Wspólnego Słownika Zamówień
Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) :
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44231000-8 – Gotowe panele ogrodzeniowe
Wymagania Zamawiającego w ramach zamówienia elementów placu zabaw:
Zestaw zabawowy – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary całkowite min.: 300 x 350 cm
Minimalne wyposażenie zestawu zabawowego:
Ślizg – min. 1 szt.
Wieżyczka z zadaszeniem
Pomost zabezpieczony linami lub płotkiem
Wysokość min. całkowita zestawu: 200 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: Płyta HDPE, blacha nierdzewna
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka metalowa z koszykiem oraz siedziskiem płaskim– przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary min. : 190 x 550 cm
Wysokość min:  200 cm
Średnica Bocianiego gniazda: 100 cm
Elementy konstrukcyjne z profili stalowych min. 60x60 mm
Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
Łańcuch ze stali nierdzewnej
Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym
Siedzisko bocianie gniazdo z lin polipropylenowych
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Linarium stożek, wieża – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary min.: 170 x 170 cm
Wysokość min.: 220 cm
Wysokość swobodnego upadku około: 120 cm
Elementy zabezpieczone i malowane proszkowo.
Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Karuzela tarczowa – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary min. : 140 x 140 cm
Wysokość min:  70 cm
Wysokość swobodnego upadku: : powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku: ok. 120 cm
Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
Siedziska wykonane z tworzywa HDPE
Pokrycie platformy aluminiową blachą
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Bujak jednoosobowy/pojedynczy – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary min.: 23 x 85 cm
Wysokość min.: 80 cm
Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego HDPE
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
Elementy stalowe tj. sprężyna zabezpieczona i malowana proszkowo
Platforma z aluminiowej blachy
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Bujak dwuosobowy/podwójny – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary min.: 28 x 135
Wysokość min.: 80 cm
Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego HDPE
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
Elementy stalowe tj. sprężyna zabezpieczona i malowana proszkowo
Platforma z aluminiowej blachy
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Tyrolka – zjazd linowy

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary: min. 300 x 2500 cm.
Wysokość: min 3000 cm.
Wysokość swobodnego upadku: ok. 120 cm
Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego płyta HDPE
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Ławka parkowa – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Długość: min.150 cm
Szerokość: min.60 cm
Wysokość: ok. 80 cm
Elementy metalowe ocynkowane, zabezpieczone i malowane proszkowo
# Siedzisko wykonane z deski o grubości min. 3,5 cm, malowane lakierobejcą.
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Stojak na rowery – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wymiary: min. 125 x 40 cm
Wysokość: min. 30 cm
Elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Tablica regulaminowa – przykładowa wizualizacja

OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:
Wysokość całkowita urządzenia: ok.2 m
Szerokość urządzenia: 50-70 cm
Elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia
Miejsce montażu: przy bramce wejściowej na obiekt
Tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.
Elementy łączeniowe, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.
Treść tablicy regulaminowej należy uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Ogrodzenie panelowe: Panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem i obejmami (szacunkowa długość ogrodzenia ok. 130mb) – przykładowa wizualizacja
Wymiary panelu:
Szerokość: 250 cm
Wysokość: 123 cm
Grubość druty: 4 mm
Wymiary oczka: 50 x 200
Kolor: zielony
Wysokość słupka: dostosowana do wysokości panelu ogrodzeniowego, słupki powinny być wbetonowane w ziemię do wysokości panelu, kolor słupka – zielony, słupek powinien być zabezpieczony od góry nakładką ochronną.
Ilość obejm: 3 szt. na jedną stronę przęsła (zgodnie z przykładową wizualizacją)

Furtka ogrodzeniowa: - przykładowa wizualizacja
Wymiary:
Szerokość: 100 cm
Wysokość 123 cm
Kolor: zielony
Dodatkowe wyposażenie: wkładka z kompletem kluczy

Brama wjazdowa – przykładowa wizualizacja
Brama wjazdowa z funkcją furtki 300 cm x 123 cm w tym furtka minimum 100 cm x123 cm, drugie przęsło 200x 123 cm.
Kolor: zielony
Dodatkowe wyposażenie: wkładka z kompletem kluczy

Wymagania Zamawiającego w ramach zagospodarowania placu zabaw (w załączeniu mapa poglądowa działki):
- Demontaż istniejącego placu zabaw – 17 elementów
- Niwelacja terenu o powierzchni ok 1120 m2 w celu przygotowania terenu pod montaż urządzeń, wykonania nawierzchni bezpiecznej, zasianie trawy i nasadzenie krzewów.
- Dostawa i nasadzenie krzewów (tui) o wysokości. 50 cm, ilość: 80 sztuk, krzewy należy dostarczyć w doniczkach z rozwiniętym systemem korzeniowym. Przed nasadzeniem krzewów należy przygotować podłoże dostosowane do wymagań roślin. Krzewy powinny zostać nasadzone wzdłuż ogrodzenia omijając furtki.
- Dostawa i zasianie trawy ok. 30 kg
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości min. 30 cm z piasku płukanego o frakcji 0,2 mm – 2 mm pod montowane urządzenia placu zabaw zgodnie z wymogami producenta.
- Wykonawca na własny koszt zapewni transport odpadów, powstałych w ramach wykonania niniejszego zadania (elementy placu zabaw praz odpady powstałe po niwelacji terenu), do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji wraz z kosztami utylizacji