## Klipsownica i zszywki
Zadanie nr 1 – Jednorazowe staplery i zszywki – Klipsownica i zszywki jednorazowego użytku
Kod CPV : 33168000-5
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Klipsownica jednorazowego użytku Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11, 13 i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | rozmiary klipsa 11, 13, 16 mm do wyboru przez zamawiającego | szt | 15
2 | Zszywki do klipsownicy laparaskopowej Tytanowe zszywki naczyniowe rozmiar ML (średnio duże) kompatybilne z klipsownicami typu Grena Ltd. Pakowane w magazynki po 6 szt, 4 szt klipsów w magazynku, opakowanie zbiorcze 120 szt, co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o nr serii, dacie ważności; nie generujące ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie o możliwości wykonywania badania MRI wymagane. Klasa wyrobu IIb | Magazynek 6szt | szt | 10
| łączna wartość netto zadania nr 1: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 1: | …...zł

## Strzykawki
Zadanie nr 2 – Igły, strzykawki, wenflony – Strzykawki
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Strzykawka do tuberkuliny, 3 – częściowa o pojemności 1 ml z igłą jednorazowego użytku, sterylna, z nadrukowaną, wyraźną, czarną podziałką co 0,05ml, tłok wyposażony w czarną, gumową nasadkę zwiększająca szczelność strzykawki oraz płynne przesuwanie. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a’100 szt. | 1ml | op. | 10
2 | Strzykawka do insuliny, 3 – częściowa o pojemności 1 ml (40 l.U/ml) z igłą jednorazowego użytku, z wyraźną i czytelną skalą ułatwiającą dokładne dawkowanie leku. Tłok wyposażony w gumowe pierścienie gwarantujące całkowite podanie środka oraz płynny przesuw. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a’100 szt. | 1ml | op. | 5
3 | Strzykawka jednorazowego użytku, 3 – częściowa, sterylna z wyraźną czytelną skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 2ml – o 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,2ml, 20 – 0,5ml, przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, zakończenie stożkowe typu luer, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki z widoczną datą sterylizacji, z datą ważności, pakowanie 1 szt. papier-folia, opakowanie a’100 szt. | 2ml | op. | 150
4 |  | 5ml | op. | 350
5 |  | 10ml | op. | 400
6 |  | 20ml | op. | 400
4 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 - częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skala koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,1ml, Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 2 ml | op. | 5
5 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 – częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skala koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,2ml, Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 5 ml | op. | 5
6 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 – częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,5ml, Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 10 ml | op. | 5
7 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 - częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 1ml, Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’50 szt. | 20ml | op. | 20
8 | Strzykawka typ Janeta 50ml-60 ml jednorazowego użytku, sterylna, wyskalowana, z kontrastującym tłokiem, z widoczną datą sterylizacji, z datą ważności, pakowana jednostkowo; | 50ml | szt. | 800
9 | Strzykawka typ Janeta 100ml jednorazowego użytku, sterylna, z widoczną datą sterylizacji. Strzykawka Janeta jednorazowego użytku, sterylna, pakowana indywidualnie. Trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Z dołączonym łącznikiem luer. Korpus strzykawki - polipropylen. Tłok strzykawki - polipropylen. Tłoczek gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala. Podziałka skali co 2 ml. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | 100ml | szt. | 1000
10 | Strzykawka do pompy infuzyjnej; Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml luer-lock, podwójna skala pomiarowa, kompatybilna z pompami infuzyjnymi; | 50-60ml | szt. | 500
11 | Strzykawka do pompy infuzyjnej w kolorze bursztynowym, 3-częściowa ze złączem Luer Lock. Przeznaczenie do podawania leków światłoczułych, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali w milimetrach, końcówka luer lock, pakowane jednostkowo, papier-folia. | 50ml | szt. | 100
12 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
13 | Strzykawka 3 - częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
14 | Strzykawka 3 - częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 3 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
15 | Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, sterylna Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości Zielony kontrastujący tłok zakończenie typ Luer-lock; Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu; Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; Wyraźna , czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie; Jednorazowego użytku; Niepirogenna, nietoksyczna; Bez zawartości lateksu; Bez zawartości ftalanów; Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu; Pakowanie 1 szt. blister – pack Opakowanie a’100 szt. | 5ml | op. | 1
|  | 10ml | op. | 1
| łączna wartość netto zadania nr 2: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 2: | …...zł

## Zestawy
Zadanie nr 3 - Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy
Kod CPV : 18111000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw dla noworodka Skład zestawu: Serwety o wymiarach 160x75 – 1 szt., 80x60 – 2 szt., 60x60 – 1 szt. Czapeczka. Centymetr papierowy. Opakowanie, torebka foliowo – papierowa z wycięciem na kciuk dla bezpiecznego otwarcia opakowania i marginesem min 1,5 cm niezgrzanego opakowania. |  | szt. | 150
2 | Zestaw do porodu Skład zestawu: - podkład ginekologiczny folią 34x9 – 2 sztuki - podkład wysokochłonny podfoliowany z wkładem z pulpy celulozowej 90x60 – 1 sztuka - podkład wysokochłonny podfoliowany w wkładem z pulpy celulozowej 60x60 – 1 sztuka - serweta foliowo- bibułowa 75x75- 2 sztuki - serweta foliowo- bibułowa – 150 x75 – 2 sztuki Opakowanie zaopatrzone w etykiety do wklejenia w do dokumentacji. Opakowanie, torebka foliowo-papierowa z wycięciem na kciuk dla bezpiecznego otwarcia opakowania i marginesem min 1,5 cm. |  | szt. | 100
3 | Zestaw do porodu Sterylny zestaw do porodu zawierający: serwetę na płyny, dwuwarstwową 56g/m˛klejoną ultradźwiękowo z kształtką wymiary min. 113x90cm, serwetę z włókniny kompresowej min. 80x60cm – 2szt, nerka plastikowa 700 ml-1 sztuka, kompres gazowy 8W 17N 7,5x7,5 – 10 szt, zacisk do pępowiny, dobrze zapinający się, wydający odgłos „klik” – 2 szt, nożyczki do cięcia krocza dł. 20cm, nożyczki do odcięcia pępowiny dł. 10,5cm. Zgodność z normą PN-EN 13795:1-3; chłonność 570%; odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, pierwsza klasa niepalności, serwety barierowe i chłonne na całej powierzchni, dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności. |  | szt. | 150
4 | Zestaw do artroskopii Zestaw do artroskopii w składzie : serweta z otworem elastycznym o średnicy fi 6 cm – 320 x240 – 1 sztuka, pokrowiec na nogę pacjenta 37 x75 cm , Serweta i pokrowiec wykonane z materiału 2 warstwowego chłonnego na całej powierzchni obłożenia o chłonności 570%, gramatura laminatu min 56g/m²; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3; taśma medyczna 2 sztuki 50 x9 cm , serweta na stolik typ mayo 145x80, serweta do rąk 2 sztuki , całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 190 x150 cm |  | szt. | 100
5 | Zestaw uniwersalny Zestaw uniwersalny w składzie : Serweta w rozmiarze 150 x 240 cm z przylepcem ( na dłuższym boku) -1 sztuka; serweta w rozmiarze 180 x 170 cm z przylepcem ( na krótszym boku) -1 sztuka,; serweta w rozmiarze 90 x 75 cm z przylepcem o długości 90 cm -2 sztuki. Serwety wykonane z materiału 2 warstwowego chłonnego na całej powierzchni obłożenia o chłonności 570%, gramatura laminatu min 56g/m²; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3; Tupfery gazowe kule 30 x30 cm 17 nitkowe wykonane z gazy - 6 szt.( ułożone na górze zestawu); rękawiczki lateksowe niepudrowane wywinięte rozmiar L – 2 sztuki ( ułożone na górze zestawu);Taśma medyczna 50 cm x9 cm - 1 sztuka; Czyścik do koagulacji 5cm x 5 cm – 1 sztuka ( zapakowany dodatkowo w torebkę papierowo- foliową)– 1 szt. pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką- 1 sztuka.( ułożony na górze zestawu);pojemnik plastikowy 1000 ml z podziałką – 1 sztuka; Kompresy gazowe z nitką RTG 10x10 8warstwowe 17nitkowe -20 sztuk, Serweta gazowa 4warstwowa 30 x30 cm z nitka rtg- 2 sztuki, ręczniki do rąk – 2 sztuki; Pokrowiec na stolik typ Mayo 145 cmx80 cm – folia piaskowana + włóknina o łącznej gramaturze min 74 g/m2 złożony teleskopowo – 1 sztuka ;przylepna kieszeń dwukomorowa 42x35 cm – 1 sztuka ; fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL – 1 sztuka, M- 1 sztuka w rozmiarze L-1 sztuka. Fartuchy o gramaturze min. 35g/m2 ( wzmocnienie po zewnętrznej stronie fartucha o gramaturze 40g), szwy wykonane technika ultradźwiękową , rękawy niekrępujące ruchów, mocowanie pod szyja typu rzep, mankiety o długości 8 cm poliestrowe ( niepylące). zgodny z normą PN-EN 13795 1-3; serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 190 x 140-150 cm( do owinięcia zestawu) – 1 szt. Zestaw zapakowany o opakowanie zaopatrzone w minimum 2 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentów. |  | szt. | 100
6 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego Zestaw do barku w składzie: serweta z wycięciem U i przylepcem 240x200 cm ;serweta z przylepcem 240x150 cm ; pokrowiec na kończynę górną pacjenta 75x37 cm; serweta pod kończynę górną pacjenta 180x150 cm ; taśma medyczna 50x9 ;serweta na stół instrum. 190x150 cm ; serweta na stolik Mayo 145x80 cm serwetki do rąk włók. kompresowej . 40x20 cm . Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 składająca się z warstwy chłonnej polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 oraz trójwarstwowej folii wykonanej w 25 % r recyklatu powstałego w obiegu zamkniętym zakładu produkcyjnego ; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3;chłonność min 397%; odporność na przenikanie cieczy 300cm H2O. Dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności. |  | szt. | 50
7 | Zestaw do laparoskopii Zestaw do laparoskopii w składzie: Serweta 260X240CM otwór z folia operacyjna 34X30 cm ; Kieszeń 2-komorowa 30X25CM 2 sztuki; pokrowiec na MAYO 145X80CM; Ręczniki 40X20CM 2 sztuki ; serweta na stół instrumantariuszki 190X150CM (OWINIĘCIE ZESTAWU), TAŚMA MEDYCZNA 50X9CM . Serwety na pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 składająca się z warstwy chłonnej polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 oraz trójwarstwowej folii wykonanej w 25 % r recyklatu powstałego w obiegu zamkniętym zakładu produkcyjnego ; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3;chłonność min 397%; odporność na przenikanie cieczy 300cm H2O. Dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności. |  | szt. | 100
8 | Zestaw do operacji kończyny górnej Zestaw do operacji Kończyny górnej w składzie: Serweta na kończynę z rozciągliwym otworem 240cm x 260cm - 1 szt.;Osłona na kończynę 37cm x 75cm-1 szt.;Serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm - 1 szt.;Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - 1 szt.;Taśma samoprzylepna 9cm x 50 cm - 1 szt.;Ręczniki 20cm x 40cm - 2 szt. . Serwety na kończynę wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 składająca się z warstwy chłonnej polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 oraz trójwarstwowej folii wykonanej w 25 % recyklatu powstałego w obiegu zamkniętym zakładu produkcyjnego ; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3;chłonność min 397%; odporność na przenikanie cieczy 300cm H2O. Dla bezpieczeństwa transportu karton zewnętrzny min. 5 warstwowy. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa, etykieta pięciodzielna, 4 samoprzylepne metryczki, każdy zestaw musi posiadać informację identyfikującą producenta, informacje o dacie ważności i numer serii w postaci podwójnej naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta, dla potwierdzenia prawidłowego przeprowadzonego procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1:2007; wymagane zaświadczenie biozgodności. |  | szt. | 50
9 | Serweta sterylna Serweta sterylna w rozmiarze 45x75 cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 43g/m2 składająca się z warstwy chłonnej polipropylenowej oraz z folii polipropylenowo-polietylenowej materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3;chłonność min 610 %; odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O , Opakowanie torebka foliowo-papierowa z wycięciem na kciuk dla bezpiecznego otwarcia opakowania i marginesem min 1,5 cm niezgrzanego opakowania. |  | szt. | 50
| Serweta sterylna Serweta sterylna w rozmiarze 45x75 cm bez przylepca wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 43g/m2 składająca się z warstwy chłonnej polipropylenowej oraz z folii polipropylenowo-polietylenowej materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3;chłonność min 610 %; odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O , Opakowanie torebka foliowo-papierowa z wycięciem na kciuk dla bezpiecznego otwarcia opakowania i marginesem min 1,5 cm niezgrzanego opakowania. |  |  | 100
10 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego Zestaw do wkłucia lędźwiowego, zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe, na zewnątrz opakowania umieszczona etykieta z minimum dwoma etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Skład zestawu: serweta foliowana 75x90cm do owinięcia zestawu 1szt.;serweta z laminatu 2warst.75x90 cm z otworem przylepnym 8x6 cm oraz przylepcami na bokach serwety 1 szt; strzykawka 5ml 1 szt; igła 1,2x40mm 1 szt; igła 0,7x25mm 1szt; tupfer w kształcie kuli z gazy 20x20 cm -6 szt; Opatrunek wyspowy 5x7,2cm 1 szt; pean kleszczyki plastikowe 13 cm x1 szt |  | szt. | 500
11 | Zestaw zakładania szwów w składzie: serweta podfoliowana 50x60 z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem wokół otworu - 1 sztuka, Kompresy włókninowe 7,5x7,5 cm 30gram/m2 - 5 sztuk, Imadło metalowe znakowane kolorem 13 cm - 1 sztuka, penseta metalowa chirurgiczna znakowana kolorem12 cm - 1 sztuka, nożyczki metalowe ostro-ostre znakowane kolorem11 cm - 1 sztuka . Powyższe elementy zawinięte w serwetę podfoliowaną w rozmiarze 45x75 cm. Dodatkowo do dezynfekcji zestaw ma zawierać: kompresy gazowe ( kule)20 x20 cm 17 nitkowe - 3 szt., pensetę plastikową - 13 cm -1 sztuka. Zestaw zapakowany w opakowanie dwukomorowe sztywne służące jako pojemnik na płyn dezynfekcyjny zaopatrzone w min. dwie etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację. |  | szt. | 300
12 | Zestaw do usuwania zacisków pępowiny – Gilotynka Zestaw do usuwania zacisków do pępowiny: - urządzenie do przecinania zacisków ( gilotynka ) – 1 sztuka - kompres gazowy 17 N 8 W 7,5x7,5- 3 sztuki Opakowanie typu twardy blister ­­­­­­­zaopatrzone w etykiety do wklejenia w do dokumentacji. |  | szt. | 100
| łączna wartość netto zadania nr 3: | …...zł
| łączna wartość brutto zadania nr 3: | …....zł

## Żywienie dojelitowe
Zadanie nr 4 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do żywienia dojelitowego
Kod CPV : 33692200-9
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Uniwersalny zestaw grawitacyjny do worków i butelek, typ Flocare Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym typ ENFit. |  | szt. | 100
2 | Uniwersalny zestaw do pompy typ Flocare Infinity do worków i butelek Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego typ Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym typ ENFit |  | szt. | 700
3 | Strzykawka enteralna typ ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego typ Dash ENFit Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego. Pojemności 60 ml Produkt z systemem złącza typ ENFit - niekompatybilny z innymi systemami ( typu Luer, typu ENLock, inne). Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany. Opakowanie zbiorcze (a30) szt. |  | op. | 10
4 | Zgłębnik typ PUR z prowadnicą Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typ ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typ Flocare .Zgłębnik wykonany z miękkiego ,przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trój skrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm,10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm, |  | szt. | 40
5 | Złącze przejściowe typ TRANSITION Złącze typ transition służy do połączenia: - ze strzykawką typ Dash ENFit - z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim typ ENFit w celu - połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock. Opakowanie a’30 szt. |  | op. | 10
6 | Zgłębnik gastrostomijny typ Flocare (typ G-Tube) Zgłębnik gastrostomijny (typ G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwiaią podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. Opakowanie zbiorcze 2 szt. |  | szt. | 10
7 | Łącznik typ PEG, CH10, Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Ważność 5 lat. |  | op. | 1
8 | Łącznik typ PEG CH14,18, Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Ważność 5 lat. |  | op. | 1
9 | Zgłębnik typ PUR TUBE CH14/110 cm Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typ ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typ Flocare ze złączem typ ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trój skrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. |  | szt. | 10
10 | Zgłębnik typu PEG SET - ENLOCK Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik dł. 40 cm z: - pasmem znacznika widocznego z badaniu RTG; - trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą; - końcówką pokrytą hydromerem zakończoną pętlą dla łatwego pasażu przez powłoki brzuszne; - 12 centymetrową podziałką od strony płytki wewnętrznej. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu słuząca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika dla maksymalnego komfortu pacjenta. - niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika - skalpel jednorazowy - trokar - igła punkcyjna wprowadzająca - nić trakcyjna z pętlą dla wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika - poliuretanowy lejkowaty łącznik do żywienia - zacisk do regulacji przepływu |  | szt. | 5
| łączna wartość netto zadania nr 4: | …...zł
| łączna wartość brutto zadania nr 4: | …...zł

## Baseny do maceratora
Zadanie nr 5 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Naczynia jednorazowe z celulozy do maceratora
Kod CPV : 33.14.10.00
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Basen głęboki j. u. do maceratora typ HAIGH PARAMETRY TECHNICZNE Pojemność: 2000ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a100 |  | op. | 10
2 | Kaczka tradycyjna j. u. do maceratora typ HAIGH PARAMETRY TECHNICZNE Pojemność: 875 ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a100 |  | op. | 3
3 | Nerka j. u. do maceratora typ HAIGH PARAMETRY TECHNICZNE Pojemność: 700ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a300 |  | op. | 3
4 | Podstawka pod basen głęboki z typu Biomaster - dezynfekcja przez przetarcie – podstawka nadająca się do basenu z poz. 1 |  | op. | 10
| łączna wartość netto zadania nr 5: | …....zł
| łączna wartość brutto zadania nr 5: | …....zł

## Okularki do fototerapii
Zadanie nr 6 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Okulary do fototerapii noworodków
Kod CPV : 33734000-4
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Okularki do fototerapii noworodków typ NeoMask Okularki do fototerapii noworodków typ NeoMask w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu. Rozmiary: S (a20) . M (a20) , L (a20) | Do wyboru przez Zamawiającego | op. | 10
| łączna wartość netto zadania nr 6: | …...zł
| łączna wartość brutto zadania nr 6: | …...zł

## Kompresy
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Kompresy żelowe ciepło – zimno
Kod CPV : 33141119
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Kompresy żelowe ciepło – zimno. Kompresy przeznaczone są do schładzania lub ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała. Kompresy są wykonane ze specjalnego nietoksycznego, organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła, po zmrożeniu kompres pozostaje nadal plastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Stosowany do okładów cieplnych jest bardzo wygodny i ekonomiczny w użyciu. | 18 cm x 12 cm | szt. | 5
2 |  | 18 cm x 20 cm | szt. | 5
3 |  | 18 cm x 28 cm | szt. | 5
4 |  | 18 cm x 48 cm | szt. | 5
5 |  | 28 cm x 34 cm | szt. | 5
| łączna wartość netto zadania nr 7: | …...zł
| łączna wartość brutto zadania nr 7: | ….....zł

## Akcesoria laryngolog.
Zadanie nr 8 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria laryngologiczne
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Lusterko laryngologiczne j. u. Sterylne Lusterko medyczne krtaniowe, jednorazowe: pakowane (a50 szt.), sterylne, pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe, kolor biały, lusterko można podgrzewać i formować. |  | szt. | 1000
2 | Wziernik nosowy j. u., sterylny typu Hartman Wziernik nosowy sterylny, jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej. Starannie wykonane gładkie, zaokrąglone końcówki powodują, że badanie nie jest uciążliwe. Został zapakowany w pojedynczy pakiet foliowo-papierowy. Opakowanie a’25 szt. |  | szt. | 250
3 | Wziernik uszny j. u. do otoskopów Wziernik posiada gładkie, zaokrąglone krawędzie, część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem, by umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację w kolorze czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła. Wzierniki do otoskopu typu: KAWE, HEINE, RIESTER. Opakowanie a’250 szt. | Rozmiar: 2,5 mm | kpl. | 6
4 |  | Rozmiar: 4,0 mm | kpl. | 10
4 | Wziernik uszny j. u. - kolor czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła; - gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika; - część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierze, aby umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację; - wziernik nie zawiera lateksu. Opakowanie a’50 szt. | Rozmiar: 3,6 mm | szt. | 1000
6 |  | Rozmiar: 5,2 mm | szt. | 2000
| łączna wartość netto zadania nr 8: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 8: | …...zł

## Mata antybakt.
Zadanie nr 9 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Mata antybakteryjna dekontaminacyjna
Kod CPV : 33631600-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Mata antybakteryjna dekontaminacyjna Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna składa się z klejących arkuszy folii polietylenowej pokrytej klejem akrylowym z dodatkiem środka bakterio i grzybobójczego. Przylepna na całej powierzchni. Winylowy spód zapobiega uszkodzeniom maty. Właściwości bakterio i grzybobójcze – zatrzymuje zanieczyszczenia z obuwia, kół. Parametry: rozmiary : 45 x 115, 60 x 115 lub 90 x 115 cm, kolor niebieski łączna grubość początkowa nie przekracza 3 mm Opakowanie: 30 pojedynczo numerowanych arkuszy, pakowane zbiorczo w kartony po 5szt. Zastosowanie: Bardzo łatwe w użyciu, po zabrudzeniu jednej warstwy zrywa się ją, wyrzuca i użytkuje kolejną warstwę. Nie przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu oraz w miejscach o dużej wilgotności lub zarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Środek bakterio i grzybobójczy - rozpuszczalnik o szerokim spektrum | 45 x 115 cm; | szt | 50
|  | 60 x 115 cm; | szt. | 5
|  | 90 x 115 cm; | szt. | 5
| łączna wartość netto zadania nr 9: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 9: | …..zł

## Próżnociągi
Zadanie nr 10 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Próżnociąg położniczy
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku typ KIWI Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię. Próżnociąg posiadający wskaźnik siły ciągu, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. Atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm | Do wyboru przez Zamawiającego | szt | 10
| łączna wartość netto zadania nr 10: | ….zł
| łączna wartość brutto zadania nr 10: | …...zł

## Ciśnieniomierz
Zadanie nr 11 - Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku – drobny sprzęt – Ciśnieniomierz zegarowy
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Aparat RR Naramienny zegarowy ciśnieniomierz-samodzielna kalibracja dzięki specjalnemu kluczykowi, metoda pomiaru – korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm, dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mmHg, mankiet- obwód ramienia: 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy. W zestawie z ciśnieniomierzem znajduje się stetoskop oraz poręczne etui. |  | szt. | 40
2 | Mankiet do ciśnieniomierza dla otyłych, podwójny wężyk | 60 x 17 | szt. | 20
| łączna wartość netto zadania nr 11: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 11: | …...zł

## Elektrody
Zadanie nr 12 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Elektrody do defibrylatora, elektrokardiografu, holtera
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Elektrody do EKG dla noworodków; Elektrody do EKG dla noworodków Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny stały żel do długotrwałego użytku, rozmiar 30-24 mm, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 50
2 | Elektrody do EKG dla dzieci; Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny żel półpłynny do długotrwałego użytku, rozmiar 42x36, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 50
3 | Elektroda j. u bierna, dzielona; |  | szt. | 1500
4 | Elektrody do EKG dla dorosłych; Elektrody do EKG okrągłe dla dorosłych o 50 mm z żelem na zatrzaski; Elektrody do EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych ze stykiem Ag/AgCl, i podłożem włókninowym, półpłynny żel - ze złączem zatrzaskowym. |  | szt. | 10000
5 | Elektrody do Holtera; Elektrody do EKG jednorazowego użytku do Holtera ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, zawiera żel stały lub półpłynny (do wyboru Zamawiającego), silnie przylepna, rozmiar 50x36, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 3000
6 | Elektrody typ ZOLL STAT-PADZ II do defibrylatora typ Zoll Elektrody typ LIFEPAK 15/16 dla dorosłych i dzieci Elektrody typ Zoll Stat-Padz II: dwie osobne, niepołączone w jedną całość elektrody bez czujnika siły nacisku, do defibrylatora typ Zoll AED Plus i typ Zoll AED Pro, przeznaczone dla pacjentów dorosłych, Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typ ZOLL Pro-Padz. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: 6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: 6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J. | a2 | op. | 50
7 | Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL; Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL. Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne, typu ADULT Plus Elektrody do defibrylacji dla dorosłych lub dzieci typ Philips. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, dla dzieci 25cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mmx110mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: 6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: 6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J. | a2 | szt. | 10
| łączna wartość netto zadania nr 12: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 12: | …..zł

## Korki, Kraniki
Zadanie nr 13 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do infuzji oraz porty bezigłowe
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Korki do venflonów Korki do venflonów, luer- lock. Opakowanie a’100 |  | op. | 40
2 | Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka, objętość wypełnienia 0,09 ml. Przepływ 400-440 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary = 44psi, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary = 29psi |  | op. | 10
3 | Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem, długość drenu ok.15cm |  | op. | 10
4 | Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem, długość drenów: ok. 15cm |  | op. | 10
5 | Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem, długość drenów ok. 8 – 15 cm |  | op. | 10
6 | Precyzyjny regulator przepływu bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250 ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 50cm, jałowy, opakowania folia/papier |  | szt. | 10
7 | Zestaw do infuzji z igłą do portu: 20G dł. igły 1,5 22G dł. igły 2,0 | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
8 | Zestaw do upustu krwi Zestaw do upustu krwi składa się z pojemnika z PCV o pojemności 600 ml oraz drenu łącznikowego typu luer-lock, który umożliwia połączenie z iglą typ luer oraz zacisku na drenie, wyrób pakowany w opakowanie foliowo papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10
9 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem, do wyboru przez Zamawiającego | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 80
10 | Kraniki trójdrożne zwykłe do wyboru przez Zamawiającego; |  | szt. | 400
11 | Przyrząd do aspiracji typ Mini-spike z filtrem bakteryjnym Przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych Wyposażony w antybakteryjny filtr hydrofobowy 0,2μm przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków, zakończony bezigłowym portem zapobiegający przez wyciekiem leku po odłączeniu strzykawki. Odporny na alkohol oraz lipidy. odporność na ciśnienie:60psi-4.14bar przestrzeń martwa: 0.04 ml. • Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin |  | szt. | 400
12 | Kolec przelewowy Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny |  | szt. | 10
| łączna wartość netto zadania nr 13: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 13: | …...zł

## Akcesoria do tlenotarpii
Zadanie nr 14 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria j.u. do tlenoterapii
Kod CPV : 33157200
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Filtr oddechowy mechaniczny Filtr mechaniczny z wkładem harmonijkowym, Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,99%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,99%, przestrzeń martwa: 70ml, waga: 36,5 g, objętość oddechowa: 150-1500ml, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, sterylny, opakowanie: papier/folia |  | szt. | 30
2 | Obwód oddechowy do respiratora: Układ oddechowy wykonany z PCV o długości 200cm, o gładkim świetle, z trójnikiem Y i 2 portami, zatyczka 22F na trójniku, złącze respiratora 22F typu Flex, giętki łącznik kątowy do respiratora, pakowany pojedynczo, sterylny; |  | szt. | 20
3 | Obwód oddechowy z workiem do respiratora: Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych rozciągliwy, wykonany z polipropylenu - 2 rury 22F o długości 180 cm, dodatkowa rura rozciągliwa o dł. 120cm, w zestawie trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek bezlateksowy, oddechowy 2l, sterylny; |  | szt. | 10
4 | Zatyczka do układu oddechowego, sterylna lub czysta biologicznie, złącze 22; |  | szt. | 20
5 | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnieć poj.1650ml w zestawie z: - rezerwuarem tlenu 2000 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m , - maska twarzowa nr 5, - zawór ciśnieniowy 60cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonie |  | szt. | 10
6 | Resuscytator jednorazowy dla dzieci powyżej 30 kg: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnieć poj. 550 ml w zestawie z : - rezerwuarem tlenu 1600 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m - maska twarzowa nr 2 - zawór ciśnieniowy 40 cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonik |  | szt. | 5
7 | Resuscytator jednorazowy z zaworem bezzwrotnym dla niemowląt i noworodków: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnieć poj. 280 ml w zestawie z: - rezerwuarem tlenu 1600 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m - maska twarzowa nr 1 - zawór ciśnieniowy 40cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonik |  | szt. | 15
8 | Worek - rezerwuar tlenu Worek - rezerwuar 2500 ml |  | szt. | 10
| łączna wartość netto zadania nr 14: | ….zł
| łączna wartość brutto zadania nr 14: | …...zł

## Akcesoria do biopsji
Zadanie nr 15 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria do biopsji
Kod CPV : 33141323-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Igła biopsyjna kompatybilna z aparatem biopsyjnym PROMAG ULTRA. Opakowanie a’10 szt. | Rozmiar: 18G ( 1.2 mm) x 25cm | op. | 50
2 | Gąbka biopsyjna do kasetek histopatologicznych. Gąbki zabezpieczają drobny materiał biopsyjny w kasetkach w trakcie ich przeprowadzania. Wymiary dostosowane do standardowych kasetek histopatologicznych gąbka w kolorze niebieskim. Opakowanie a’1000 szt. |  | op. | 2
3 | Kapsułka biopsyjna do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów tkankowych dedykowana do przeprowadzania materiału tkankowego. Posiadają wewnętrzną komorę z drobnymi dziurkami na materiał, oraz duże otwory ułatwiające przepływ odczynników w procesorze tkankowym. Zamykane na zawias. Opakowanie a’500 szt. |  | op. | 4
| łączna wartość netto zadania nr 15: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 15: | …...zł

## Serwety chłonne
Zadanie nr 16 – Bielizna i pościel wielorazowa – Serwety operacyjne wysokochłonne
Kod CPV : 18111000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Serweta operacyjna chłonna Serweta operacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej o chłonności powyżej 150 %, gramatura powyżej 280g/m2 Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych Kolor do wyboru: niebieski, zielony | 150 cm x 220 cm | szt. | 50
5 |  | 50 cm x 60 cm | szt. | 20
6 |  | 100 cm x 150 cm | szt. | 20
| łączna wartość netto zadania nr 16: | …..zł
| łączna wartość brutto zadania nr 16: | …..zł

## Pościel,koszule
Zadanie nr 17 – Bielizna i pościel jednorazowego użytku
Kod CPV : 39512000-4
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Komplety pościeli j. u. z fizeliny; |  | kpl | 400
2 | Koszule dla położnic Koszule dla pacjenta wykonana z włókniny typ SMS o gramaturze 33g/m2 z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie, w rozmiarze S-XXL Wymiary: S- długość 111 cm, M- długość 114 cm, L- długość 117 cm, XL- długość 117 cm, XXL - długość 120 cm | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | op (a10) | 60
3 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178bcm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43 cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm. Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niebieska. |  | op (a10) | 50
4 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm). Rozmiar uniwersalny. Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, granatowa. |  | op (a10) | 50
5 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina polipropylenowa o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób medyczny zgodny z normą 13795 |  | szt | 5
6 | Spodenki medyczne do kolonoskopii j. u.; | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | op. (a10) | 30
7 | Majtki dla pacjenta z włókniny j. u. Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m˛. Kolor granatowy, niejałowe |  | op. (a10) | 15
8 | Prześcieradła z flizeliny dla dorosłych; | 200 x160 | szt | 250
9 | Prześcieradła z flizeliny dla dzieci; |  | szt | 10
10 | Prześcieradło foliowe z gumką; - podkład higieniczny na nosze do ambulansu; |  | szt | 200
11 | Spodnie dla pacjenta, j. u z fizeliny, niejałowe; | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt | 10
| łączna wartość netto zadania nr 17: | …....zł
| łączna wartość brutto zadania nr 17: | …....zł