**Grupa 1 – Worki stomijne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** | **Producent/ Nr katalogowy** |
| **1** | Worek jednoczęściowy 20-70 mm , przezroczysty, zamknięty , z filtrem, do docięcia, wykonany z materiału wodoodpornego , przylepiec składający się z materiały hydrokoloidowego. Op. 30 szt. | Op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| **2** | Worek jednoczęściowy 20-70 mm, przezroczysty otwarty, zamykany na rzep - invisiclose, wykonany z materiału wodoodpornego , przylepiec składający się z materiału hydrokoloidowego. Op. 10 szt. | Op. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| **Razem** |  | 8 |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 2 – Obwody oddechowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** | **Producent/ Nr katalogowy** |
| **1** | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania dla dorosłych 1,8m z workiem 2L, gałąź 1,2m, rozciągliwy o regulowanej długości, sterylny, przyrząd posiada łącznik kątowy z portem do kapnografii, Trójnik Y z portami i kolanko z portem wykonane z przezroczystego tworzywa. Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin). | Szt. | 160 |  |  | 8 |  |  |
| **2** | Obwód oddechowy do respiratorów **~~i aparatów do znieczulania~~** dla dorosłych, rozciągliwy o regulowanej długości, materiał: PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm , złącza 22mmF, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90º z portem luer-lock.Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin). | Szt. | 154 |  |  | 8 |  |  |
| **Razem** |  | 8 |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 3 - Higiena pacjenta NA POZYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
|  | Myjka rękawica o wymiarach: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm) i grubości nie mniej niż 0,3 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt, zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się, zgrzewana termicznie, a nie zszywana, wykonana z obu stron z podkładów watolinowych , każda strona 50g/m2, nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, zarejestrowana w CPNP (PORTAL ZGŁASZANIA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH). w opakowaniu = 50 sztuk. | szt | 100000 |  |  | 23 |  |
|  | Krem z argininą - Krem ochronny z argininą przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry w miejscach narażonych na powstawanie odparzeń i odleżyn. Bogaty w składniki aktywne, wspierający regenerację naskórka. Op 200 ml | szt | 50 |  |  | 23 |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie) Poz. 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Cena brutto oferty** (słownie) Poz. 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 4 – Materiały jednorazowego użytku – różne**

**Na pozycje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
|  | Fartuch medyczny z mankietem, włókninowy 25G | Szt. | 1800 |  |  | 8 |  |
|  | Osłona na podłokietniki 35 cm x 75 cm Op. 2 szt. | Op. | 825 |  |  | 8 |  |
| **Razem** |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty (słownie) Poz. 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..**
2. **Cena brutto oferty (słownie) Poz. 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**