Kraków, dnia 16.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie mocy urządzeń klimatyzacji, sposobu odprowadzenia skroplin (grawitacja czy pompki), długości instalacji freonowej.

Odpowiedź:

Moc chłodnicza 3,5 kW.

Skropliny odprowadzane grawitacyjne.

Maksymalna długość instalacji freonowej do 10 m.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel – Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)