*Załącznik nr 3*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności. Zaopatrzenie w wyroby chłonne o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób średnim, z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu jak i przy inkontynencji kałowej, podkładów higienicznych oraz cewników i worków do moczu.

1. **Pieluchomajtki na przylepiec dla dorosłych w rozmiarze M, L, XL**
2. Rozmiar oraz chłonność pieluchomajtek na przylepiec - średniociężki poziom nietrzymania moczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Rozmiar obwodów w pasie +/- 5 cm** | **Chłonność minimalna wg norm ISO +/- 100 g** |
| 1. | Pieluchomajtki na przylepiec | M ( 70/90 – 110/120 cm) | 2 600 g |
| 2. | Pieluchomajtki na przylepiec | L (100/120 – 150 cm ) | 2 800 g |
| 3. | Pieluchomajtki na przylepiec | XL ( 130/150 – 170/180 cm) | 3 200 g |

1. Rozmiar oraz chłonność pieluchomajtek na przylepiec - bardzo ciężki poziom nietrzymania moczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Rozmiar obwodów w pasie +/- 5 cm** | **Chłonność minimalna wg norm ISO +/- 100 g** |
| 1. | Pieluchomajtki na przylepiec | M ( 70/90 – 110/120 cm) | 3 700 g |
| 2. | Pieluchomajtki na przylepiec | L (100/120 – 150 cm ) | 4 000 g |
| 3. | Pieluchomajtki na przylepiec | XL ( 130/150 – 170/180 cm) | 4 000 g |

1. Produkt musi charakteryzować się następującymi cechami:
2. wyrób nie posiadający lateksu ani uczuleniowych substancji zapachowych
3. wyrób zapobiegający podrażnieniom, odparzeniom, alergiom skórnych
4. elastyczne w pasie ściągacze taliowe,
5. posiadać wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany
6. posiadać ultrachłonny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, szybko pochłaniący wilgoć,
7. wchłaniać zarówno ciecz jak i zapach,
8. posiadać system hamujący przykry zapach,
9. posiadać miękkie zakładki otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki,
10. anatomiczny, elastyczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud,
11. układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach,
12. możliwość wielokrotnego ponownego zaklejania przylepca,
13. posiadają unikalną zdolność cyrkulacji powietrza - miękką włókninę przepuszczająca powietrze i parę wodną,
14. **Pieluchy anatomiczne - nietrzymanie moczu średniociężkiego stopnia**
15. Produkt musi charakteryzować się następującymi cechami:
16. ultrachłonny wkład o chłonności nie mniejszej niż 2 100 g,
17. superabsorent wiążący i neurtalizujący nieprzyjemne zapachy,
18. miękki, elastyczne zakładki otaczające wkład chłonny zabezpieczający przed wyciekaniem na boki,
19. anatomiczny kształt dopasowujący się do ciała,
20. nie może zawierać elementów lateksowych,
21. posiadać przewiewną powłokę pozwalająca skórze oddychać i zapobiegać powstawaniu podrażnień skórnych, alergii, odparzeń.
22. **Pieluchomajtki - majtki chłonne**
23. Rozmiar oraz chłonność pieluchomajtek - średni poziom nietrzymania moczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Rozmiar obwodów w pasie +/- 5 cm** | **Chłonność minimalna wg norm ISO +/- 100 g** |
| 1. | Pieluchomajtki | M ( 70/90 – 110/120 cm) | 1 400g |
| 2. | Pieluchomajtki | L (100/120 – 150 cm ) | 1 500 g |
| 3. | Pieluchomajtki | XL ( 110/150 – 170/180 cm) | 1 600 g |

1. Rozmiar oraz chłonność pieluchomajtek - ciężki poziom nietrzymania moczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Rozmiar obwodów w pasie +/- 5 cm** | **Chłonność minimalna wg norm ISO +/- 100 g** |
| 1. | Pieluchomajtki | M ( 70/90 – 110/120 cm) | 1 900 g |
| 2. | Pieluchomajtki | L (100/120 – 150 cm ) | 2 200 g |
| 3. | Pieluchomajtki | XL ( 110/150 – 170/180 cm) | 2 200 g |

1. Produkt musi charakteryzować się następującymi cechami:
2. ultrachłonny wkład o anatomicznym kształcie oraz zapewniający aktywną ochronę skóry,
3. superabsorbent wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
4. posiadać wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany
5. elastyczne ściągacze w nogawkach, system zapobiegający przeciekaniu i elastyczny ściągacz na wysokości bioder, pozwala użytkować produkt jak bieliznę,
6. szwy boczne w celu łatwego zdjęcia
7. produkt wykonany z delikatnych materiałów przepuszczających powietrze na całej powierzchni.
8. **Wkładki urologiczne dla kobiet**
9. Stopień inkontynencji :

* inkontynencja: lekka, średnia

1. Główne cechy produktu:
2. anatomiczny kształt, dzięki czemu wkładki idealnie dopasowują się do ciała,
3. wysoka chłonność i szybkie rozprowadzanie wilgoci - komfortowe poczucie suchości,
4. wykonane z oddychających materiałów,
5. bardzo miękka włóknina wierzchnia wyjątkowo delikatna dla skóry, zapewniająca maksymalny komfort,
6. posiada osłonki boczne - dodatkowa ochrona przed wyciekami,
7. wyposażone są w system odour control.
8. **Wkładki urologiczne dla mężczyzn**
9. Stopień inkontynencji :

* inkontynencja: średnia, ciężka

1. Główne cechy produktu:
2. łatwe i pewne mocowanie do bielizny,
3. potrójna ochrona przed przeciekaniem moczu,
4. dopasowujący się kształt
5. elastyczne i miękkie
6. wykonane z oddychającego materiału
7. wyposażone są w system odour control.
8. **Właściwości podkładów higienicznych:**
9. rozmiar 50/60 – 80/90 cm
10. zapewniające wysoką ochronę przed wilgocią,
11. oddychające z warstwą antypoślizgową,
12. chłonność niemniej niż 1 800 g
13. podwójny superabsorbent wiążący i neutralizujący nieprzyjemne zapachy.
14. **Właściwości Cewnika Foley'a:**
15. rozmiar 16, 18, 20, 22, 24
16. sterylny, jałowy,
17. wykonany z lateksu pokrytego silikonem,
18. wyposażony w odporny na pękniecie balon i gumową zastawkę,
19. posiadający zaokrąglone zakończenie,
20. pasujący do wszystkich standardowych worków na mocz.
21. **Właściwości silikonowego w 100 % cewnika Foley'a:**
22. rozmiar 16, 18, 20, 22, 24,
23. przezroczysty,
24. jałowy, sterylny,
25. atraumatyczne zakładanie,
26. pakowany pojedynczo,
27. pasujące do wszystkich standardowych worków na mocz.
28. **Worki na nogę do zbiórki na mocz – właściwości:**
29. pojemność 900 ml,
30. przezroczysty,
31. pasek mocujący do nogi,
32. pasujący do wszystkich cewników.
33. **Worek do dobowej zbiórki moczu:**
34. pojemność 2000 ml,
35. dren 90 cm – miękki, elastyczny,
36. sterylny wykonane są z medycznego PCV, bezlateksowe,
37. posiadają dokładną skalę pomiarową co 100 ml,
38. wyposażone są w zastawkę antyzwrotną,
39. posiadają zawór spustowy - poprzeczny, typu „T” i wzmocnione otwory na wieszak,
40. dren worka odporny jest na skręcanie/załamywanie,
41. dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dodatkowo zabezpieczony zatyczką,
42. worki posiadają białą, tylną ściankę, która ułatwia wizualną kontrolę moczu.