**OPZ** (opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z poniższą specyfikacją:

**Wykonanie przełożenia dwóch odcinków wejść na plażę od ul. Gierczak i od ul. Nowowiejskiego o powierzchni 150 m2 każdy oraz przełożenia odcinka kładki pod plażowymi prysznicami od ul. Prusa o powierzchni 10 m2.**

**W podziale na zadania**

**zadanie 1 – przełożenie odcinka wejścia na plażę od ul. Gierczak,**

**zadanie 2 - przełożenie odcinka wejścia na plażę od ul. Nowowiejskiego,**

**zadanie 3 - przełożenie odcinka wejścia na plażę (odcinka kładki pod plażowymi prysznicami ) od ul. Prusa**

**Zakres prac:**

* rozebranie podestów (kładek zejściowych).
* montaż dodatkowych desek w dolnej części konstrukcji kładki (do wykorzystania deski z rozebranej kładki - te ze znacznym wytarciem ryflowania) celem zwiększenia powierzchni posadowienia kładki. Montaż desek do belek podłużnych od spodu..
* ponowny montaż podestu z wymianą części desek podestowych (około 80% desek do wymiany).

Zamawiający dokona we własnym zakresie wyrównanie terenu po demontażu kładek z wykonaniem właściwych spadków.

**Materiał zapewnia zamawiający**

* deski podestowe wykonane z tworzywa typu reluma;
* sześciokątny wkręt ze stali szlachetnej fi 8 x 100 (A2-10);
* pozostałe deski i belki (reluma).

Zamawiający dostarcza materiał na plac budowy.

Terminy realizacji:

do **15 kwietnia2023 r.**– konieczność rozebrania i podniesienia terenu przy kładce na wejściu od ul. Gierczak

pozostałe prace 30 dni roboczych liczonych od dnia od otrzymania zlecenia.

**Uwagi i ustalenia:**

1. Wykonawca przejmie plac budowy, będzie prowadził roboty pod nadzorem kierownika robót, zobowiąże się do przestrzegania zasad BHP i p-poż.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty (wzór oświadczenia stanowi załącznik do postępowania).
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania poszczególnych zadań,** oferty należy składać z uwzględnieniem podziału na **zadanie 1** – przełożenie odcinka wejścia na plażę od ul. Gierczak, **zadanie 2** - przełożenie odcinka wejścia na plażę od ul. Nowowiejskiego, **zadanie 3** - przełożenie odcinka wejścia na plażę (odcinka kładki pod plażowymi prysznicami ) od ul. Prusa
4. Wykonawca w cenę oferty powinien wkalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych
tj. transportu, rozładunku, montażu itp.