## Arkusz1
KOSZTORYS REMONTU ŁAŹNI
Lp | Opis i wyliczenia | j.m. | Cena jedn. | ilość | Razem (cena brutto)
prace przygotowawcze
1 | zabezpieczenie powierzchni dojść korytarzy przyległych do łaźni folią budowlaną | kpl |  | 1 | 0
2 | rozbiórka białego montażu i innych elementów wyposażenia wnętrza | kpl |  | 1 | 0
3 | skucie warstw podłogi do poziomu stropu | m² |  | 48 | 0
4 | skucie warstw ściennych do poziomu stropu | m² |  | 175 | 0
5 | skucie odpadających tynków na na sufitach | m² |  | 60 | 0
6 | wykucie bruzd pod rury instalacji wody | mb |  | 20 | 0
7 | wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | mb |  | 30 | 0
instalacja wody i kanalizacji
8 | wykonanie punktu wodno kanalizacyjnego, co obejmuje doprowadzenie wody ciepłej i zimnej z materiałem (położenie nowych rur instalacji wody i kanalizacji) | szt |  | 9 | 0
9 | montaż rewizji kanalizacyjnej z materiałem | szt |  | 3 | 0
10 | wykonanie dziewięciu stanowisk prysznicowych odgrodzonych przegrodami prysznicowymi o wymiarach 1m szerokości i 1,5m wysokości (zawieszone na wysokości 1,7m – górna krawędź, prześwit od podłogi do dolnej krawędzi – 20 cm), przeznaczonymi do stosowania w łaźniach, nieprzejrzystymi, kolor szary (odcień do doprecyzowania ze stroną Aresztu po przedstawieniu wzornika), zawory prysznicowe, podtynkowe na wodę zmieszaną z systemem antyblokadowym i zaworami odcinającym, z mechanizmem samoczynnego zamknięcia wypływu wody, zawory odporne na wandalizm: zabezpieczenia antykradzieżowe, głowice odporne na uderzenia pięścią lub stopą, z brakiem możliwości regulacji parametrami głowicy z zewnątrz, z systemem antyblokadowym głowicy, kalibratory wypływu z rubinu, z system samooczyszczenia głowicy ze stali nierdzewnej, elementy wewnętrzne antyosadowe, aeratory antywapienne bez zatrzymywania wody i bakterii, amortyzacja hydrauliczna, odporność na dezynfekcję termiczną antylegionella, wylewka natryskowa stała z parametrami jak wyżej, rozeta przeciw demontażowa, zamontowanie na stanowiskach prysznicowych półek przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach łaźni, pod przybory toaletowe o wymiarach ok. 10 cm x 20 cm, (materiał + montaż) | szt |  | 9 | 0
11 | mieszacze termostatyczne | szt |  | 2 | 0
12 | odpływ liniowy o łącznej długości 9 mb (elementy odpływów liniowych z możliwością przedłużania, docinania) | mb |  | 9 | 0
13 | zestaw montażowy do odływów liniowych montowanych jako rynny zbiorcze | kpl |  | 3 | 0
14 | usługa montażu odpływu liniowego | mb |  | 9 | 0
15 | wpięcie stanowisk prysznicowych do istniejącego centralnego systemu sterowania wypływem wody | kpl |  | 9 | 0
16 | montaż złączki do węża z materiałem | kpl |  | 1 | 0
instalacja wentylacji
17 | Wykonanie nowej wentylacji nawiewno-wywiewnej - kubatura pomieszczenia 120 m³, ilość wymian na godzinę 5, wentylacja zapewniająca wymianę powietrza na poziomie min. 600 m³, urządzenia wentylacyjne umieszczone w oknach wg. schematu uzgodnionego z Aresztem Śledczym w Poznaniu, w miarę możliwości technicznych podzielić system wentylacji na trzy urządzenia nawiewno-wywiewne zamontowane w trzech oknach łaźni | kpl |  | 1 | 0
instalacja elektryczna
18 | położenie nowych kabli elektrycznych z osprzętem, wymiana gniazd i włączników elektrycznych, gniazda i włączniki przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach łaźni (materiał i robocizna) | kpl |  | 1 | 0
19 | Wymiana lamp – 10 lamp LED 30cm x 120cm o minimalnej mocy 60W, lampy o szczelności IP 67 zasilana napięciem 24V, ramki koloru białego | kpl |  | 10 | 0
instalacja co
20 | wymiana grzejników z obudową i osprzętem - cztery grzejniki przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach łaźni odpowiednie do ogrzania pomieszczenia o kubaturze 120 m³ oraz jeden grzejnik przeznaczony do ogrzania pomieszczenia o kubaturze 30 m³ | kpl |  | 5 | 0
roboty ogólnobudowlane
21 | gruntowanie podłogi (materiał + robocizna) | m² |  | 48 | 0
22 | gruntowanie ścian (materiał + robocizna) | m² |  | 175 | 0
23 | Wymiana stolarki okiennej – 5 okien PCV, 1m x 1m, trzyszybowe, kolor biały, rozwierno-uchylne, o maksymalnej przenikalności cieplnej Uw = 1,1 W/(m2 ∙ K) | szt |  | 5
24 | gruntowanie sufitu (materiał + robocizna) | m² |  | 60 | 0
25 | wykonanie warstwy spadkowej z betonu lekkiego, wg schematu zatwierdzonego przez Areszt Śledczy w Poznaniu. Warstwy spadkowe wykonać z nachyleniem 2%, spadki kopertowe dla poszczególnych stanowisk prysznicowych lub spadki łączone dla kilku miejsc prysznicowych- do uzgodnienia przed rozpoczęciem robót. Warstwy spadkowe powinny być wykonane również dla powierzchni dojść do stanowisk prysznicowych w sposób umożliwiający swobone spływanie wody w każdym miejscu pomieszczenia (od drzwi wejściowych w kierunku odpływu liniowego). Łączny ciężar warstwy spadkowej z pozostałymi warstwami wykończenia podłogi nie może być większy od ciężaru warstw rozbiórki (i normowego obciążenia stropu). Materiał + robocizna. | m² |  | 48 | 0
26 | wykonanie tynków cementowo wapiennych materiał + robocizna, zaklejenie bruzd | m² |  | 60 | 0
27 | materiał na wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych przed układaniem płytek podłogowych, preparat typu folia w płynie gotowa do użycia, jednoskładnikowa, na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, bez zawartości rozpuszczalników | m² |  | 48 | 0
28 | dwukrotne malowanie folią w płynie podłóg | m² |  | 48 | 0
29 | materiał na wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych przed układaniem płytek ściennych preparat typu folia w płynie gotowa do użycia, jednoskładnikowa, na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, bez zawartości rozpuszczalników | m² |  | 24.5 | 0
30 | dwukrtotne malowanie folią w płynie ścian | m² |  | 14 | 0
31 | płytki podłogowe dedykowane dla powierzchni łaźni ogólnodostępnych i basenów, przeciwpoślizgowość C, gatunek 1, odporność na ścieranie PEI 4, płytki antypoślizgowe z reliefem na całej powierzchni, płytki o wymiarach 60cm x 60cm, kolor szary (odcień do ustalenia z Aresztem po przedstawieniu próbek) - materiał + robocizna | m² |  | 53 | 0
32 | materiały dodatkowe: klej wysokoelastyczny na podłoża narażone na intensywne użytkowanie, na podłoża pokryte powłokami uszczelniającymi - kabiny prysznicowe, klej umożliwiający niwelowanie nierówności i wyrównywanie spadków, fugi epoksydowe, sylikony sanitarne przeznaczone do obszarów znajdujących się stale pod wodą | m² |  | 223 | 0
33 | płytki ścienne przeznaczone do stosowania w łaźniach o wymiarach 30cm x 60 cm kolor biały z możliwością układania fugi max.2mm - materiał + robocizna | m² |  | 193 | 0
34 | materiał na malowanie sufitu farbą zmywalną do pomieszczęń sanitarnych użytecznosći publicznej, powłokę odporną na cyklicznie wykraplającą się na niej wilgoć. podana zawartość LZO i plastyfikatorów+Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Odporność na szorowanie (ISO 11998) klasa 1 Odporność na zmywanie (PN-92/C-81517) 5000 cykli | m² |  | 60 | 0
35 | usługa dwukrotonego malowania sufitu | m² |  | 60 | 0
36 | montaż 4 ławek (długość 2,5 m - 1 sztuka) i 4 wieszaków na ubrania (długość 2,5 m - 1 sztuka) | kpl |  | 4 | 0
37 | kontener na czas remontu + wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów | kpl |  | 1 | 0
38 | dodatkowe roboty- rezerwa finansowa | kpl |  | 1 | 0
RAZEM (cena brutto) |  |  |  |  | 0