## Arkusz1
załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ROZDZIELNIK DOSTAW SZAFY 2024
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | wymiary (WxSzxG) | J.M. | ILOŚĆ | [14 empty] | RAZEM | Cena jednostkowa netto | podatek VAT | Wartość brutto
|  |  |  | 2 RBLog | 18 SBOT | 2PSap | SONDA | 9 BWD | DKWOC | WOBWSŻ | 26 WOG | DWOT | 6MBOT | 5MBOT | BDWL | Batalion DWOT | GRYF | WCR Wyszków
1 | Szafa stalowa kl. A - dwuskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy dwuskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej jej wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł, każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący, zamek mechaniczny kluczowy kl. A. 4 pólki wewnętrzne z regulacją wysokości zawieszenia, dwa otwory do montażu w dnie. | 1900 x 1000 x 400 mm | szt. | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4
2 | Szafa stalowa klasy A– jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, szafa wyposażona łącznie w zamek kluczowy oraz zamek szyfrowy mechaniczny kl. A, uchwyt do plombowania oraz co najmniej jedną lub dwie skrytki wysokości segregatorowej wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A i uchwyty do plombowania. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1900 x 700 x 500 mm | szt. | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
3 | Szafa stalowa klasy A– jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A, wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1600 x 700 x 500 mm | szt. |  | 1 | [13 empty] | 1
4 | Szafa stalowa kl. B - jednoskrzydłowa, wyposażona w zamek wielozastawkowy kl. B z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i rozwierceniem oraz zamek szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie, drzwi szafy jednoskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na czterech krawędziach. Szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach, systemem ruchomym. Rygle w średnicy co najmniej 15mm, lub przekroju co najmniej 175 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Rygiel przyzawiasowy może być stały. Szafa wyposażona w 2 półki wysokości segregatorowej oraz 2 skrytki zamykane na zamek kluczowy. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1100 x 800 x 500 mm | szt. | [11 empty] | 3 |  |  |  | 3
5 | Szafa stalowa kl. B - jednoskrzydłowa, wyposażona w zamek wielozastawkowy kl. B z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i rozwierceniem oraz zamek szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie, drzwi szafy jednoskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na czterech krawędziach. Szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach, systemem ruchomym. Rygle w średnicy co najmniej 15mm, lub przekroju co najmniej 175 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Rygiel przyzawiasowy może być stały. Szafa wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1600 x 700 x 500 mm | szt. |  | 1 | [13 empty] | 1
6 | Szafa stalowa kl. B - jednoskrzydłowa, wyposażona w zamek wielozastawkowy kl. B z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i rozwierceniem oraz zamek szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie, drzwi szafy jednoskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na czterech krawędziach. Szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach, systemem ruchomym. Rygle w średnicy co najmniej 15mm, lub przekroju co najmniej 175 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Rygiel przyzawiasowy może być stały. Szafa wyposażona w 3 półki. Dwa otwory do montażu w dnie. | 700 x 500 x 500 mm | szt. |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
7 | Szafa stalowa klasy B – jednoskrzydłowa, wyposażona w zamek wielozastawkowy kl. B z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i rozwierceniem oraz zamek szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie, drzwi szafy jednoskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na czterech krawędziach. Szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach, systemem ruchomym. Rygle w średnicy co najmniej 15mm, lub przekroju co najmniej 175 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Rygiel przyzawiasowy może być stały. Szafa wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji i 4 skrytki. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1500 x 700 x 500 mm | szt. | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 5
8 | Szafa stalowa klasy A– jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A, Szafa wyposażona w 4 półki wysokości segregatorowej (od góry) w dolnej części szafy mozliwe pozostawienie małej szczeliny. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1900 x 700 x 400 mm | szt. | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  | 5
9 | Szafa stalowa klasy A– jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A, wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1500 x 700 x 400 mm | szt. | [14 empty] | 5 | 5
10 | Szafa stalowa klasy A– jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A, wyposażona w 4 półki wysokości segregatorowej. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1500 x 700 x 500 mm | szt. | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
11 | Szafa stalowa klasy A – dwuskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy dwuskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej jej wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł, każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący, zamek mechaniczny kluczowy kl. A. Szafa wyposażona w 5 półek wysokości segregatorowej (od góry) w dolnej części szafy mozliwe pozostawienie małej szczeliny. Dwa otwory do montażu w dnie. | 1900 x 1200 x 500 mm | szt. | [13 empty] | 4 |  | 4
12 | Szafa stalowa klasy A – jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A. Szafa posiada 1 półkę. Dwa otwory do montażu w dnie. | 900 x 500 x 400 mm | szt. | [13 empty] | 8 |  | 8
13 | Szafa stalowy klasy C – jednodrzwiowa, korpus, drzwi i skrytki wykonane ze stali konstrukcyjnej wyższej jakości o grubości min. 5mm zabezpieczonej przed korozją. Drzwi szafy jednoskrzydłowe zabezpieczone co najmniej na czterech krawędziach. Szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy klasy B zabezpieczony przed przewierceniem oraz zamek mechaniczny szyfrowy klasy B zabezpieczony przed przewierceniem. W szafie znajdują się 2 otwory umożliwiające jej zakotwienie oraz 2 kotwy. Wyposażona w kołki z miseczką do plombowania. Szafa wyposażona w 4 skrytki zamykane na zamek kluczowy. | 1850 x 700 x 500 mm | szt. | [13 empty] | 1 |  | 1
14 | Szafa stalowa klasy A – jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A; szafa posiada 1 półkę oraz 1 skrytkę, dwa otwory do montażu w dnie. | 900 x 500 x 400 mm | szt. | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
15 | Szafa stalowa klasy A – dwuskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy dwuskrzydłowej zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm. Skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej jej wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł, każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący, zamek mechaniczny kluczowy kl. A.wyposażona w jeden skarbczyk wysokości segregatorowej, dwa otwory do montażu w dnie. | 1850 x 1200 x 500 mm | szt. | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
16 | Szafa stalowa klasy C - jednoskrzydłowa, wyposażona w dwa atestowane zamki: kluczowy kl. B i szyfrowy mechaniczny. Skonstruowana ze stali 5 mm o wysokiej odporności na włamanie. Drzwi ryglowane z czterech stron (4 rygle pionowe, 4 rygle poziome). Opcjonalnie półka z regulacją wysokości zawieszenia. Wyposażona w otwory do kotwienia oraz uchwyty do plombowania. Szafa wyposażona w 1 skrytkę. | 900 x 500 x 500 mm | szt. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
17 | Szafa stalowa klasy C - jednoskrzydłowa, wyposażona w dwa atestowane zamki: kluczowy kl. B i szyfrowy mechaniczny. Skonstruowana ze stali 5 mm o wysokiej odporności na włamanie. Drzwi ryglowane z czterech stron (4 rygle pionowe, 4 rygle poziome). W standardzie półki z regulacją wysokości zawieszenia co 15 mm. Wyposażona w otwory do kotwienia oraz uchwyty do plombowania. Dodatkowe uchwyty do plombowania. Szafa wyposażona w 2 półki. | 900 x 500 x 500 mm | szt. | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 | Szafa stalowa klasy A – jednoskrzydłowa, korpus jednościankowy o gr. ok 1,5mm, drzwi dwuściankowe o gr. ok 70mm, drzwi szafy jednoskrzydłowej, zabezpieczone ryglem na co najmniej trzech krawędziach. Rygle w średnicy co najmniej 12mm, lub przekroju co najmniej 112 mm2, rozstaw rygli maksymalnie 450mm, zamek mechaniczny kluczowy kl. A. | 400 x 300 x 300 mm | szt. |  |  | 1 | [12 empty] | 1
RAZEM | [20 empty] | X
Dostawa:
Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze (SONDA, 26 WOG,DWOT, Batalion DWOT, 5 MBOT, GRYF)
poz. 6 - 1 szt.
poz. 8 - 5 szt.
poz. 11 - 4 szt.
poz. 12 - 8 szt.
poz. 13 - 1 szt.
poz. 14 - 3 szt.
poz. 15 - 1 szt.
RAZEM: 23 sztuki
Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110,04-470 Warszawa Rembertów (18 SBOT, WOBWSŻ)
poz. 2 - 1 szt.
poz. 3 - 1 szt.
poz. 5 - 1 szt.
Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo (DKWOC)
poz. 1 - 4 szt. (Jednostka Wsparcia Działań)
poz. 7 - 5 szt.
poz. 17 - 1 szt.
Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka (WCR Wyszków)
poz. 9 - 5 szt.
Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi (9 BWD, BDWL)
poz. 4 - 3 szt.
poz. 16 - 1 szt.
Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek (6 MBOT)
poz. 10 - 1 szt.
Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 24, 05-152 Czosnów (2 PSap)
poz. 18 - 1 szt.
1. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie musi znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienia.
2. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy.
3. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowy systemie akredytacji,
zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą dane:
a) nazwa wyrobu;
b) nazwę i kod indentyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
d) masę.
4. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
5. Zgodna z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego do ochrony informacji niejawnych oraz Zarządzeniem Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.
6. Szafa spełnia wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r w sprawie szczególnych zasad organizacji kancelarii tajnych. - pozycja 16
7. Szafa malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.
8. Szafa musi posiadać komplet kluczy (bieżący i zapas), dodatkowo szafa wyposażona w zamek szyfrowy musi posiadać instrukcję zmiany kodów oraz klucz do zmiany kodów.