## 10
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.25.4.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tac do sterylizacji małych narzędzi i drobnych elementów, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7, 275 x 200 x 35mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 235x155x40 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 80 x 40 x 30 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 90x90x50mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Taca siatkowa na małe narzędzia i drobne elementy z pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, rozmiar oczek tacy 1,6x1,6x0,7 wymiar 180 x 130 x 20 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Taca z blachy perforowanej wykonana ze stali kwasoodporenj, tece zgodne wymiarowo z jednostką wsadu. Rozmiar 480 x 240 x 50 mm | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM :