Załącznik nr 1

Formularz oferty

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Systemów Elektronicznych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Zakup elektronicznych podzespołów systemu akwizycji danych z fotopowielaczy.

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/214-A/ZP/2024/1033

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma),NIP/REGON  i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Podzespół akwizycji danych z fotopowielaczy | 3 |  |  |  |
| 2 | Podzespół koncentratora danych | 2 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do ……………………….. od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. …………. miesiące

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na stronę na której jest ono prowadzone : https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

- OFERTĘ wraz z załącznikami składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa :

7.1.1. Podzespół akwizycji danych z fotopowielaczy, 3 szt

| Lp | Parametr | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kanałów wejściowych | Min 12 |  |
| 2 | Rodzaj złącza dla sygnałów wejściowych | Lemo lub kompatybilny | Dopuszczalne jest użycie adaptera |
| 3 | Zakres napięcia wejściowego | 0...-5V lub szerszy | Sprzężenie DC |
|  | Rozdzielczość pomiaru ładunku | Min 14bit |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru czasu | 13ps lub lepsza |  |
|  | Ilość pomiarów ładunku i czasu na sekundę | Min 40 milionów | Wymagany równoczesny pomiar, synchronicznie z zegarem wejściowym |
| 4 | Zasilanie | 5V, 12V lub obie szyny | Standardowe złącze zasilania, np Molex |
| 5 | Wymiary / format mechaniczny | Standard VME, Eurocard lub kompatybilny standard aparatury modułowej | Dopuszczalne jest użycie nakładek typu mezzanine dla toru wejściowego |
| 6 | Interfejs sterujący / konfigurujący | Ethernet, protokół IP-Bus lub kompatybilny |  |
| 7 | Wejście zegarowe | Zakres 40...40.01 MHz lub szerszy | Poziomy LVDS lub kompatybilne |
| 8 | Interfejs wyjściowy | Szeregowe LVDS, kompatybilne z koncentratorem danych | Standardowy kabel |
|  | Interfejs diagnostyczny | Standardowa konsola RS232 |  |

7.1.2. Podzespół  koncentratora danych, 2 szt.

| Lp | Parametr | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kanałów wejściowych | Min 20 |  |
| 2 | Interfejs dla sygnałów wejściowych | Szeregowe LVDS, kompatybilne ze złączem wyjściowym modułu akwizycji |  |
| 3 | Wymiary / format mechaniczny | Standard VME, Eurocard lub kompatybilny |  |
| 4 | Wymiary | Standard VME lub Eurocard |  |
| 5 | Interfejs sterujący / konfigurujący | Ethernet, protokół IP-Bus lub kompatybilny |  |
| 6 | Wejście zegarowe | Zakres 40...40.01 MHz lub szerszy | Poziomy LVDS lub kompatybilne |
| 7 | Wyjście danych | Światłowód, min 4Gbit/s | Standardowa klatka SFP |
| 8 | Wyjście wyzwalania | Poziom TTL lub kompatybilny | Do sterowania laserem kalibracyjnym |
| 9 | Interfejs diagnostyczny | Standardowa konsola RS232 |  |

- Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego :

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 45 dni od daty podpisania umowy | TAK |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 12 m-ce | TAK |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Systemów Elektronicznych, pok. 212. | TAK |

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               												                                    		____________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)