Słupsk, dnia 05.09.2023r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa materiałów do sterylizacji - nr postępowania 84/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część 5 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę podkłado w w opakowaniu a’25 szt z przeliczeniem zamawianych ilosci?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Część 5 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopusci tupfery kule w rozmiarze 15x15cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Część 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopusci tupfery kule w rozmiarze 20x20cm?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Część 5 pozycja 8-11 – Czy Zamawiający wyrazi dopusci kompresy o składzie 70% wiskoza, 30% poliester?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

Część 5 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopusci kompres z wkładem chłonnym 17x10cm?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’70szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 4)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’175szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’400szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’175szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 8)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a’400szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku dopuszczenia innego sposobu konfekcjonowania i wyliczenia niepełnej ilości opakowań, ilości te powinny być zaokrąglone w górę (do pełnego opakowania) czy też powinno się pozostawić ułamkową ilość opakowania?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w tej sytuacji należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.***

**Pytanie nr 14:**

Część nr 1, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie jednostkowe polietylenowe?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 15:**

Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7x7 cm?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Część nr 1, poz. 4,6,7,8

Czy Zamawiający wezwie wykonawcę przed podpisaniem umowy do zaprezentowania próbki wyrobu celem potwierdzenia wszystkich parametrów opatrunku?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 17:**

Część nr 1, poz. 6:

Obecnie Zamawiający kupuje tupfery które są zwijane z gazy o wykroju 30cmx30 cm? Czy Zamawiający dopuści tupfery które są zwijane z gazy o wykroju 30x30 cm?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Część 2:

Czy Zamawiający dopuści torebki oraz rękawy, gdzie znak CE umieszczony jest na etykiecie i w rękawach na naklejce wewnątrz rolki. Pozostałe zgodnie z wymogami.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

Część 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści tupfery, rożki, niejałowe pakowane a’200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

Część 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny o wielkości wykroju 40 x 40 cm?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Część 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny pakowany a’20 szt.?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Część 5, poz. 4,11,12

Czy Zamawiający wezwie wykonawcę przed podpisaniem umowy do zaprezentowania próbki wyrobu celem potwierdzenia wszystkich parametrów opatrunku?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 23:**

Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***