## część 1 szkło
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
część 1 podstawowe materiały zużywalne do laboratorium - szklane | 1 | Bagietka - pręcik szklany | Średnica pręta 5-6 mm. Długość 200 mm. Wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 100
| 2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | Wymiary 76x26x1 mm, szlifowane | 50 szt. | 5 op.
| 3 | Lejek filtracyjny cylindryczny ze spiekiem | Pojemność 80 ml, spiek ceramiczny, klasa porowatości G1 | 1 | 20
| 4 | Lejek filtracyjny cylindryczny ze spiekiem | Pojemność 200 ml, spiek ceramiczny, klasa porowatości G1 | 1 | 20
| 5 | Butelka szklana z nakrętką | Pojemność 100 ml. Wykonanie szkło borokrzemowe, Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 20
| 6 | Butelka szklana z nakrętką | Pojemność 250 ml. Wykonanie szkło borokrzemowe. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 10
| 7 | Butelka szklana z nakrętką | Pojemność 500 ml. Szkło borokrzemowe. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 5
| 8 | Butelka szklana z nakrętką | Pojemność 1000 ml. Wykonanie szkło borokrzemowe. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 5
| 9 | Butelka szklana orażowa z nakrętką | Pojemność 100 ml. Szkło borokrzemowe i oranżowe do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 10
| 10 | Butelka szklana orażowa z nakrętką | Pojemność 250 ml. Szkło borokrzemowe i oranżowe do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 10
| 11 | Butelka szklana orażowa z nakrętką | Pojemność 500 ml. Szkło borokrzemowe i oranżowe do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 5
| 12 | Butelka szklana orażowa z nakrętką | Pojemność 1000 ml. Szkło borokrzemowe i oranżowe do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Gwint GL45. | 1 | 5
| 13 | Lejek laboratoryjny | Wykonanie szkło borokrzemowe, średnica 60, kąt rozwarcia 60˚ | 1 | 40
| 14 | Lejek laboratoryjny | Wykonanie szkło borokrzemowe, średnica 75, kąt rozwarcia 60˚ | 1 | 40
| 15 | Lejek laboratoryjny | Wykonanie szkło borokrzemowe, średnica 100, kąt rozwarcia 60˚ | 1 | 40
| 16 | Probówka okrągłodenna | Średnica 15 mm, wysokość 100 mm, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 300
| 17 | Krystalizator z wlewem | Pojemność 500 ml, wymiary 125x63, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 18 | Krystalizator z wlewem | Pojemność 2000 ml, wymiary 180x90, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 15
| 19 | Kolba stożkowa szeroka szyja | Pojemność 50 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 20 | Kolba stożkowa szeroka szyja | Pojemność 100 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 21 | Kolba stożkowa szeroka szyja | Pojemność 250 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 30
| 22 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 14/23, średnica wewnętrzna 19/25, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 23 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 14/23, średnica wewnętrzna 24/29, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 24 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 14/23, średnica wewnętrzna 29/32, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 25 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 19/26, średnica wewnętrzna 24/29, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 26 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 19/26, średnica wewnętrzna 29/32, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 27 | Złącze ekspansywne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 24/29, średnica wewnętrzna 29/32, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 28 | Złącze redukcyjne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 19/26, średnica wewnętrzna 14/23, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 29 | Złącze redukcyjne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 24/29, średnica wewnętrzna 14/23, wykonanie szkło boro 3.3 | 1 | 5
| 30 | Złącze redukcyjne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 24/29, średnica wewnętrzna 19/26, wykonanie szkło boro 3.3 | 1 | 5
| 31 | Złącze redukcyjne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 29/32, średnica wewnętrzna 14/23, wykonanie szkło boro 3.3 | 1 | 5
| 32 | Złącze redukcyjne ze szlifem | Średnica zewnętrzna 29/32, średnica wewnętrzna 19/26, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 5
| 33 | Korek szklany dmuchany ze szlifem | Rozmiar szlifu 14/23,wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 34 | Korek szklany dmuchany ze szlifem | Rozmiar szlifu 19/26, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 35 | Korek szklany dmuchany ze szlifem | Rozmiar szlifu 24/29, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 36 | Korek szklany dmuchany ze szlifem | Rozmiar szlifu 29/32, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 37 | Szalki Petriego | Wymiary 60x12, wykonanie szkło sodowo-wapniowe | 1 | 50
| 38 | Szalki Petriego | Wymiary 100x15, wykonanie szkło sodowo-wapniowe | 1 | 50
| 39 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 25 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 40 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 50 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 41 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 100 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 30
| 42 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 150 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 30
| 43 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 250 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 30
| 44 | Zlewka niska szklana z wylewem | Pojemność 500 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 45 | Zlewka niska szklana z wylewem i uchem | Pojemność 500 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 46 | Zlewka wysoka z wylewem | Pojemność 100 ml, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 30
| 47 | Pipeta wielomiarowa | Pojemność 1 ml, podziałka 0,01 ml, klasa A, skala niebieska, wykonanie ze szkła | 1 | 10
| 48 | Pipeta wielomiarowa | Pojemność 2 ml, podziałka 0,01 ml, klasa A, skala niebieska, wykonanie ze szkła | 1 | 10
| 49 | Pipeta wielomiarowa | Pojemność 5 ml, podziałka 0,05 ml, klasa A, skala niebieska, wykonanie ze szkła | 1 | 10
| 50 | Pipeta wielomiarowa | Pojemność 10 ml, podziałka 0,1 ml, klasa A, skala niebieska, wykonanie ze szkła | 1 | 10
| 51 | Pipeta wielomiarowa | Pojemność 20 ml, podziałka 0,1 ml, klasa A, skala niebieska, wykonanie ze szkła | 1 | 10
| 52 | Kolba miarowa | Pojemność 10 ml, Klasa A, skala niebieska, szlif 10/19, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 53 | Kolba miarowa | Pojemność 25 ml, Klasa A, skala niebieska, szlif 10/19, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 54 | Kolba miarowa | Pojemność 50 ml, Klasa A, skala niebieska, szlif 12/21, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 55 | Kolba miarowa | Pojemność 100 ml, Klasa A, skala niebieska, szlif 14/23, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 10
| 56 | Biureta prosta | Szklana, pojemność 10 ml, podziałka 0,05 ml, skala niebieska, Klasa A, kran szklany | 1 | 20
| 57 | Biureta prosta | Szklana, pojemność 25 ml, podziałka 0,1 ml, skala niebieska, Klasa A, kran szklany | 1 | 5
| 58 | Biureta prosta | Szklana, pojemność 50 ml, podziałka 0,1 ml, skala niebieska, Klasa A, kran szklany | 1 | 5
| 59 | Cylinder miarowy | Podstawa sześciokątna, pojemność 10 ml, skala niebieska, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 60 | Cylinder miarowy | Podstawa sześciokątna, pojemność 25 ml, skala niebieska, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 20
| 61 | Cylinder miarowy | Podstawa sześciokątna, pojemność: 50 ml, skala niebieska, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 15
| 62 | Cylinder miarowy | Podstawa sześciokątna, pojemność: 100 ml, skala niebieska, wykonanie szkło borokrzemowe | 1 | 15
| 63 | Szkiełka zegarkowe | Obtopione krawędzie, średnica 60 mm, szkło neutralne | 1 | 30
|  | Suma wartości dla części 1 (Σ poz. 1 ÷ 63) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## część 2 pods.
Nr/ Nazwa pakietu | LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Zamawiane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
część 2 podstawowe materiały zużywalne do laboratorium | 1 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Średnica wew. 85 mm, zew. 105 mm, poj. 150 ml | 1 | 10
| 2 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Średnica wew. 125 mm, zew. 155 mm, poj. 550 ml | 1 | 10
| 3 | Tryskawka | Nadruk „ethanol, pojemność 500 ml, nasadka GL45 | 1 | 10
| 4 | Tryskawka | Kolor niebieski, wykonanie PE-LD, pojemność 500 ml | 1 | 10
| 5 | Kroplomierz | Wykonanie PE-LD, pojemność 100ml, z nasadką GL18 | 1 | 20
| 6 | Pręcik do wyjmowania mieszadełek | Wymiary: 12,5 x 350 mm, wykonanie PTFE | 1 | 7
| 7 | Probówka | Wykonanie PS, wymiary 13 x 100 mm, bez korka | 100 szt | 5 op.
| 8 | Probówka typu Eppendorf | Pojemność 2 ml | 500 szt. | 5 op.
| 9 | Statyw na probówki | Wykonanie PP, kolor niebieski, trzypółkowy o średnicy 16. Wymiary 265 x 126 mm. Liczba miejsc 5x11 | 1 | 10
| 10 | Papierki wskaźnikowe | Skala pH 0-14 | 100 szt. | 10 op.
| 11 | Naczynka wagowe | Jednorazowe naczynka lub łódeczki wagowe, wykonane z polistyrenu, pojemność 20-50 ml | 25 szt. | 5 op.
| 12 | Szalki Petriego | Szalka plastikowa, odporna chemicznie, bez wentylacji, wymiary ok. 90 x 14 mm | 480 sztuk | 5 op.
| 13 | Pipety Pasteura | Pojemność 3 ml, wykonanie PE | 500 sztuk | 5 op.
| 14 | Pompka pipetowa | Ręczna, zielona, pojemność 0-10 ml | 1 | 20
| 15 | Kuwety absorpcyjne polimerowe | Pojemność 4,5 ml, wykonanie z tworzywa PS, długość drogi optycznej 10 mm | 1 | 100
|  | Suma wartości dla części 2 (Σ poz. 1 ÷15) | [5 empty] | X | X |  | X | X
Formularz wyceny powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym