Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Igły jednorazowe luer

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły jednorazowe ze szczelnym połączeniem Luer-Lock i szczelnie zatopioną igłą w nasadce. Wymagane ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania odpowiadające rozmiarowi. Wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności. Data ważności na opakowaniu jednostkowym, mankiet opakowania jednostkowego min 0,5cm otwierany od strony nasadki. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,5x25, 1 op -100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,6x30 (+2mm do długości), 1 op -100szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,7x30 (+2mm do długości), 1 op -100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,8x40, 1 op -100szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,9x40, 1 op -100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,1x40, 1 op -100szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,2x40, 1 op -100szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 2 – Strzykawki jednorazowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka, szczelny tłok ergonomiczny pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki, strzykawka ze szczelnym połączeniem Leur, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności, opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min 0,5cm, mankiet otwierający od strony tłoka, wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności, czytelna i trwała skala z dokładnością (dopuszczamy skalę rozszerzoną): 2ml – co 0,1ml, 5ml – co 0,2ml, 10ml – co 0,5ml, 20ml – co 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Strzykawka jednorazowa luer 2ml | 190 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Strzykawka jednorazowa luer 5ml | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Strzykawka 3-częściowa typu luer lock jednorazowego użytku. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez lateksu 10ml | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Strzykawka 3-częściowa typu luer lock jednorazowego Użytku. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez lateksu 20ml | 450 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Strzykawka jednorazowa luer typ Janetta 100ml | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 3 – Aparaty do przygotowywania i pobierania leków

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ogólnego zastosowania: ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; kolec o konstrukcji pozwalającej na pełne opróżnienie zawartości butelki lub worka; wbudowany filtr bakteryjny min 0,45µm; port (łącznik) z końcówką Luer-Lock; zabezpieczenie portu zatyczką samodomykającą się; wbudowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 – Igła motylkowa do pobierania krwi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Igły motylkowe do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm, sterylne, jednoczęściowe bez konieczności montażu. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 5 – Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Zaoferowana wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typu D: igła Spike z osłonką, kapturek lateksowy, pierścień wzmacniający, wyrób jałowy, nietoksyczny, niepirogenny | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typu A-A: sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, posiadający dren długości 35 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaciskacze szczelinowe do zaciskania drenów podczas preparatyki krwi | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 6 – Przyrządy do infuzji, transfuzji, precyzyjny regulator przepływu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do infuzji jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, w składzie: zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania; igła biorcza dwukanałowa ostra (umożliwiająca swobodne przekłucie korka butelki z płynem) z kryzą ograniczającą (umożliwiająca wypadanie z butelki PCV) zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką; posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu; przezroczysta, elastyczna komora o dł. min. 6 cm, elastyczny dren o długości od 150cm do 200cm; łącznik stożkowy Luer-Lock z osłoną umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do transfuzji, jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny w składzie: zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania; igła biorcza dwukanałowa ostra (umożliwiająca swobodne przekłucie korka butelki z płynem) z kryzą ograniczającą (uniemożliwiającą wypadanie pojemnika); posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu, łącznik stożkowy Luer-Lock z osłonką, umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności; komora kroplowa zaopatrzona w filtr o wielkości oczka 200µm, komora przeźroczysta, elastyczna, min. dł. 8cm, elastyczny dren o dł. od 150cm do 200cm. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z dokładnym regulatorem przepływu z wyraźnie opisaną skalą; zacisk przesuwny + wstawka dodatkowych wstrzyknięć, przeźroczysta komora kroplowa dł. min. 5cm z wbudowanym filtrem i odpowietrznikiem, dł. drenu min. 150cm, jałowy. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapą. Kolec komory kroplowej ostry, łatwy do wprowadzenia. Opis w języku polskim. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 7 – Igły do hemodializy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość komplet | Cena jednostkowa netto za komplet | Wartość Netto (kol.3*4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Komplet sterylnych jednorazowych ostrych igieł (żylna i tętnicza, pakowane osobno) z ostrzami ze stali pokryte warstwą silikonu, dren z tworzywa uniemożliwiającego załamanie się lub sklejanie zakończony końcówką luer-lock, igieł z obrotowymi skrzydełkami ułatwiającymi manipulowanie celem uzyskania optymalnego dostępu, kodowanie kolorem zacisku (niebieski – igły żylne, czerwony – igły tętnicze), dren fabrycznie zamknięty koreczkiem, znacznik na igle informujący o położeniu ostrza wewnątrz naczynia, długości drenu 150mm, brak odczynów alergicznych. Rozmiar 1,5 (żylna i tętnicza), rozmiar 1,6 (żylna i tętnicza). | 11 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 8 – Linie krwi tętniczo-żylnej kompatybilne z aparatem Freseniu 5008

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompatybilny zestaw linii krwi tętniczo-żylnych do zbiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 5008 zawierający: 2 porty do podawania leków i 1 port do substytucji z opcją online. Zestaw pakowany razem. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 9 – Cewniki czasowego dostępu żylnego do hemodializy trójkanałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Trójkanałowy cewnik czasowy do dostępu żylnego do hemodializy i jednoczasowego podawania preparatów leczniczych, poliuretanowy z końcówkami silikonowymi, zapewniający przepływ powyżej 300ml/min. o długości od 13 do 30cm. Skład zestawu: cewnik, zestaw koreczków, igła wprowadzająca, prowadnica z obydwoma końcami elastycznymi z mechanizmem ułatwiającym jej wprowadzanie jedną ręką, w zestawie 2 szt. rozszerzadła o różnych średnicach. | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 10 – Zestawy do odsysania pola operacyjnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dren sterylny grubości 24CH,podwójnie pakowany (worek foliowy + folia papier), z łącznikiem do końcówek OP-FLEX, z jednej strony zakończony uniwersalnym łącznikiem z możliwością odcinania od 8-18mm, dopasowany przez odcięcie do każdego typu ssaka, z drugiej strony – łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający manipulację rączką. Długość drenu min. 2.0(+10%) | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego, podwójnie pakowany (worek foliowy + folia papier)składający się z drenu łączącego OP-FLEX grubości 24CH i końcówki Yankauer z rączką. Dren zakończony z jednej strony uniwersalną końcówką o śr. 8-18mm z drugiej strony – łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający wymianę i manipulację rączką. Długość drenu min. 2m(+10%) | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka OP-FLEX (z rączką) do odsysania pola operacyjnego, sterylna, podwójnie pakowana (worek foliowy+ folia papier) bez kontroli odsysania. Długość końcówki ssącej 150 mm(razem z rączką 270 mm). (+/-10%) Końcówki Yankauer, Pinpoint, Sump z koszykiem na końcu oraz Pool z nasadką widoczną w promieniach RTG. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia 
za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 13 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1, ZP-23-011UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 14 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 - ZP-23-011UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 - ZP-23-011UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 16 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 - ZP-23-011UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

# Footnotes

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.