Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dla SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS  w Ostrołęce

| Rodzaj paliwa | Przewidywane zapotrzebowanie w ciągu w litrach |
| --- | --- |
| Zakup paliw dla pojazdów Zamawiającego tankowanych w Ostrołęce. |
| Olej napędowy | 90 000 |
| Zakup paliw płynnych dla pojazdów Zamawiającego tankowanych w Ostrowi Maz. |
| Olej napędowy | 35 000 |
| Zakup paliw płynnych dla pojazdów Zamawiającego tankowanych w Przasnyszu. |
| Olej napędowy | 40 000 |
| Zakup paliw płynnych dla pojazdów Zamawiającego tankowanych w Wyszkowie. |
| Olej napędowy | 35 000 |
| Zakup paliw płynnych dla pojazdów Zamawiającego tankowanych w Pułtusku |
| Olej napędowy | 7 000 |
| Dla całości zamówienia |
| Olej napędowy | 207 000 |

Produkty poza paliwowe będą stanowiły wartość do 5 % wartości zakupu paliw płynnych, na które Wykonawca udzieli Zamawiającemu upust cenowy w wysokości ……. % ceny brutto produktu.

Szacunkowa ilość produktów poza paliwowych:

- Dodatek do paliw Diesel: 5000 l

- Płyn do spryskiwaczy: 50 l

- Żarówki – 10 szt.

- Płyn do chłodnic – 10l

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stacji benzynowych czynnych codziennie, całą dobę 
w miejscowościach: Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz lub powiat przasnyski, Wyszków, Pułtusk.

Wymagane parametry dla oleju napędowego

| Lp. | Opis wymagań | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość siarki | Max 11mg/kg |
| 2 | Temperatura zapłonu | Min 56,0 oC |
| 3 | Zawartość wody | Max. 200 mg/kg |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | Max. 25 mg/kg |
| 5 | Gęstość | 820,0 - 845,0 |
| 6 | Lepkość w temp 40oC | 2,000 - 4,500 mm²/s |
| 7 | Liczba cetanowa | Min. 51 |