Przegląd, konserwacja i wymiana sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja zewnętrznej i wewnętrznej sieci hydrantowej w obiektach Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy/k Brus

 Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic w obiektach AMW na terenie Gdyni oraz AOSz w Czernicy polegających na wykonaniu:

1. przeglądów i atestacji sprzętu p. pożarowego.
2. przeglądów i konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej sieci hydrantowej (min. płukanie instalacji hydrantowej, pomiar ciśnienia i wydajności),
3. prób ciśnieniowych węży przeciwpożarowych,
4. naprawie i napełnieniu sprzętu p. pożarowego,
5. wyposażenia w sprzęt p. pożarowy.

Na terenie Gdyni Uczelnia posiada:

* gaśnic – **659 szt,**
* hydrantów wewnętrznych ф25 – **152 szt**
* hydrantów wewnętrznych ф33 – **1 szt**
* hydrantów wewnętrznych ф 52 – **34 szt,**
* hydrantów zewnętrznych – **20 szt.**

Na terenie AOSz w Czernicy Uczelnia posiada:

* gaśnic **71 szt.**
* hydrantów wewnętrznych ф25 – **1 szt,**
* hydrantów wewnętrznych ф 52 – **1 szt,**
* hydrantów zewnętrznych – **1 szt.**

Oferent winien złożyć ofertę cenową obejmujących pkt 1, 2, 3 za jeden rok. Dla punktów nr 4 i 5 należy przedłożyć ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1.

Wybór oferty nastąpi po porównaniu ceny ofertowej oraz cen stanowiących załącznik nr 1 każdego z oferentów.

Umowa zawarta będzie na czas **od 01.02.2025 do 31.01.2026r**.

Przegląd wykonany będzie **raz w roku w miesiącu lutym**.

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

1. posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.