**SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA**

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. Przedmiot zamówienia w ramach CZĘŚCI I obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.
2. Ekspertyza zakłada między innymi:
3. kamerowanie i płukanie poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej (szacowana długość 100 m),
4. kamerowanie i płukanie poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej (szacowana długość 500 m),
5. wykonanie próby szczelności odcinków instalacji metodą od studni do studni (wyklucza się próbę całości jednocześnie).
6. Opracowana ekspertyza stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych działań naprawczych, w tym do opracowania stosownej dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca dostarczy opracowaną ekspertyzę w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (w formatach .doc i .pdf).
8. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji zebrane materiały, w tym wyniki działań wymienionych w punkcie 2 niniejszego pisma, przed przystąpieniem do ostatecznego opracowania ekspertyzy.
9. Wykonawca przekazując zamawiającemu opracowaną ekspertyzę (utwór) przeniesie jednocześnie na niego, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do tego utworu wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), przy czym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich będzie ujęte w cenie oferty.