I.7021.25.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z § 3 „Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł” będących załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 stycznia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym na **wykonanie remontu instalacji elektrycznej w wybranych pokojach Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach**.

1. Zamawiający: **GMINA BIAŁOBRZEGI**
2. Przedmiot zamówienia:

**Remont instalacji elektrycznej w wybranych pokojach Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.**

1. Opis zamówienia. Oferta ma dotyczyć wykonania prac remontowych:

- montaż 11 szt. opraw sufitowych LED (dobór mocy po stronie wykonawcy – strumień świetlny musi spełniać normy dla pomieszczeń biurowych)

- wykonanie kompletnej instalacji zasilającej nowe oprawy, włączniki i gniazda (wykonanie bruzd w ścianach i sufitach, ułożenie przewodów zasilających, wypełnienie bruzd tynkiem, równanie powierzchni). Uwaga! wykonawca jest zobowiązany do wykonania osobistych pomiarów ilościowych

- montaż nowego osprzętu: 11 włączników i 22 pojedynczych gniazd elektrycznych

- wykonanie nowej tablicy (rozdzielnicy) bezpiecznikowej na korytarzu na parterze i sprowadzenie do niej instalacji wykonanych na parterze. Wykonanie wydzielonego zasilania tej tablicy z tablicy głównej urzędu. Instalację wykonaną w pokoju 41 należy wprowadzić do istniejącej tablicy na 2. piętrze.

Przedmiot zamówienia opisuje Zakres prac elektrycznych, stanowiący załącznik do zapytania.

1. Zamawiający wymaga aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny i oferty w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
2. Termin realizacji zamówienia: w porozumieniu z Zamawiającym i firmą wykonującą zakres prac remontowych w pomieszczeniach w zakładanym okresie pomiędzy 15 listopada a 15 grudnia 2021 r.
3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
4. Warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem *https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi* .

Do oferty należy koniecznie załączyć plik z kosztorysem ofertowym z kalkulacją ceny oferty.

1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2021 r. do godz. 14.00 na warunkach wskazanych
w pkt. 7.

1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Przemysław Woźniak, kontakt przez platformę zakupową

1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne będą przez Zamawiającego odrzucane.

Białobrzegi, dnia 22 września 2021r. *Przemysław Woźniak*

*Naczelnik Wydziału Inwestycji*

*plik podpisano elektronicznie*

Załącznik do zapytania

**Zakres prac elektrycznych**

**(pokoje 10, 11 na parterze Urzędu oraz 41 na 2. piętrze Urzędu)**

**- montaż 11 szt. opraw sufitowych LED (dobór mocy po stronie wykonawcy – strumień świetlny musi spełniać normy dla pomieszczeń biurowych(!))**

pokoje

10 - 3 szt.

11 - 3 szt.

41 – 5 szt.

**- wykonanie kompletnej instalacji zasilającej nowe oprawy (11szt.), włączniki (11szt.) i gniazda (22 szt.) wraz z wykonaniem bruzd w ścianach i sufitach, ułożenie przewodów zasilających, wypełnienie bruzd tynkiem, równanie powierzchni**

wykonawca jest zobowiązany do wykonania osobistych pomiarów (!) w celu dookreślenia ilości

**- montaż nowego osprzętu: 11 włączników i 22 pojedynczych gniazd elektrycznych**

pokoje

10 - włącznik 3 szt., gniazda pojedyncze 6szt.

11 - włącznik 3 szt., gniazda pojedyncze 6szt.

41 – włącznik 5 szt., gniazda pojedyncze 10szt.

**- wykonanie nowej tablicy (rozdzielnicy) bezpiecznikowej na korytarzu na parterze i sprowadzenie do niej instalacji wykonanych na parterze z perspektywą bliskiego terminu kontynuacji prac elektrycznych na parterze urzędu (pokoje 12 – 16 w korytarzu) wraz z wykonaniem wydzielonego zasilania tej tablicy z tablicy głównej urzędu.
Instalację wykonaną w pokoju 41 należy wprowadzić do istniejącej tablicy na 2. piętrze urzędu.**