##### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

##### w postępowaniu na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i  ul. Sobieskiego 2A.

Rozdział I 	Instrukcja dla wykonawców.

Rozdział II 	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami .

Rozdział III 	Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych jego wykonania.

Rozdział IV 	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Informacje ogólne

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej instrukcji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej instrukcji zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.

- Niniejszą instrukcję można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Jarosław, dnia 19 marca 2021 r.

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

WIESŁAW PIROŻEK

## Rozdział I

## Instrukcja dla wykonawców

Burmistrz Miasta Jarosławia  zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu

##### (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego)  na: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy                                ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i  ul. Sobieskiego 2A.

I.  Zakres zamówienia.

  - Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

II.  Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe:

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Ofertę wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- SZYFROWANIE OFERTY

#### Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Platforma Zakupowa szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

5.   Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być przygotowana zgodnie z formularzami zamieszczonymi w Rozdziale II niniejszej instrukcji. Wielkość załączonych do niniejszej instrukcji formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

  - Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4.1 niniejszego rozdziału Instrukcji oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wykonawcę do podpisywania oferty, w przypadku gdy wykonawca nie podpisuje oferty osobiście.

5.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

5.4.		Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

  - Załączniki do oferty oraz każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

5.7.	Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi

rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki .

  - Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty w żądanej kolejności:

- oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- kosztorys ofertowy (przedmiar robót),

- wypełniony formularz ofertowy,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów.

7. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do 30 kwietnia 2021 r.

8.Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

oferowana cena usługi brutto – waga 100%

9. Składanie  ofert.

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 25.03.2021 r.                 do godz. 11:00.

9.2. Po upływie terminu podanego w pkt 7.2. złożenie oferty na Platformie Zakupowej nie będzie możliwe.

9.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

10. Okres związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

10.1	Wykonawca będzie związany ofertą przez 14 dni od terminu składania ofert.

10.2	Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,  poprawki, modyfikacje i uzupełnienia.

10.3.	Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę.

10.4. Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

11. Otwarcie i ocena ofert.

11.1. Otwarcie ofert jest niejawne nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11:15.

11.2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

12.  Sposób  porozumiewania, udzielania wyjaśnień oraz sposób składania ofert dotyczących  instrukcji dla wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej instrukcji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw i pod nazwą niniejszego postępowania.

  - Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl (w stopce strony pod linkiem Regulamin) oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta.

- Za datę przekazania Oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową.

- Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Instrukcji dla Wykonawców i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Instrukcji dla Wykonawców.

III.  Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

## Rozdział II

## Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami

wzór

OFERTA

do Burmistrza Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37 – 500 Jarosław

##### Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1,  ul. Sobieskiego 2/2 i  ul. Sobieskiego 2A.

##### ofertę składa:

Nazwa wykonawcy  …………………………………………….…………………......................................................

(adres, NIP, REGON)

My niżej podpisani oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem brutto w kwocie zł :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki ), słownie złotych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.......................................................................................... numer telefonu: ...............................

e-mail:  ..............................................

Na kolejno ................ ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................................. , dnia.................................

miejscowość

………....................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik do oferty nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

...............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na:

##### wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i  ul. Sobieskiego 2A.

(nazwa zamówienia)

oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................................................... 
(miejscowość i data)

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

## Rozdział III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i ul. Sobieskiego 2A

Robota budowlana obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem zamówienia, w tym:

- lokal przy ul. Sobieskiego 2/1:

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 2,00 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 3,20 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 6,00 m,

- dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza                                               o śr. przyłącza 25 mm a ścianach – 1 komplet,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)                                     – 1,08 m²,

- malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów                               o średnicy zewnętrznej do 57 mm – 1,08 m²,

- malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm – dwukrotnie – 2,16 m²,

- przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. z założeniem tulei ochronnej – 1 otwór,

- przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. z założeniem tulei ochronnej – 1 otwór,

- próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych – 1 lokal,

- szafki gazowe naścienne 600x600x250 mm (ramka wypełniona siatką - drzwiczki                             - na 4 wspornikach) – 1 komplet,

- gazomierze G4 montowane na ścianie (wsp. do R=0.25, bez sprzętu i materiałów oprócz gazomierza) – 1 szt.,

- wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - kuchnia z demontażu – 1 szt.,

- kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny – 1 komplet,

- przewody wentylacyjne koncentryczne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe,                              o śr. do 60/100 mm - wkład do istniejącego komina – 3,77 m²,

- lokal przy ul. Sobieskiego 2/2:

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 4,50 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 1,50 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 5,50 m,

- dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza                                           o śr. przyłącza 25 mm na ścianach – 1 komplet,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)                                                              – 1,25 m²,

- malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów                                o średnicy zewnętrznej do 57 mm – 1,25 m²,

- malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm – dwukrotnie – 2,50 m²,

- przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. z założeniem tulei ochronnej – 1 otwór,

- przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. z założeniem tulei ochronnej – 1 otwór,

- próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych – 1 lokal,

- szafki gazowe naścienne 600x600x250 mm (ramka wypełniona siatką - drzwiczki                               - na 4 wspornikach) – 1 komplet,

- gazomierze G4 montowane na ścianie (wsp. do R=0.25, bez sprzętu i materiałów oprócz gazomierza) – 1 szt.,

- wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - kuchnia z demontażu – 1 szt.,

- kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny – 1 komplet,

- przewody wentylacyjne koncentryczne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe,                           o śr. do 60/100 mm - wkład do istniejącego komina – 3,77 m²,

- lokal przy ul. Sobieskiego 2A:

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 4,00 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 1,80 m,

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – 26,00 m,

- dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza                                             o śr. przyłącza 25 mm na ścianach – 1 komplet,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych – 1 szt.,

- czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)                                     – 3,15 m²,

- malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów                               o średnicy zewnętrznej do 57 mm – 3,15 m²,

- malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm – dwukrotnie – 6,30 m²,

- przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. z założeniem tulei ochronnej – 1 otwór,

- próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych – 1 lokal,

- szafki gazowe naścienne 600x600x250 mm (ramka wypełniona siatką - drzwiczki                               – na 4 wspornikach) – 1 komplet,

- gazomierze G4 montowane na ścianie (wsp. do R=0.25, bez sprzętu i materiałów oprócz gazomierza) – 1 szt.,

- wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - kuchnia z demontażu – 1 szt.,

- kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny – 1 komplet,

- wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – 1,00 m,

- przebicie otworów w stropach o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych                                   o śr. do 200 mm – 1 otwór,

- przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0,1 m² - 1 otwór,

- przewody wentylacyjne koncentryczne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe,                             o śr. do 60/100 mm – 1,88 m²,

- zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi                             w ścianach z cegieł – 1,00 m,

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł            lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami                               – 1,00 m.

Załącznik do oferty nr 2

zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy ostatecznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Gmina Miejska Jarosław - informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Gminy Miejskiej Jarosław  decyduje ona sama jako Administrator danych.

  - kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@um.jaroslaw.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp;  ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

| ……………………………… | ………………………………..……………………….……………………… |
| --- | --- |
| MIEJSCOWOŚĆ I DATA | CZYTELNY PODPIS UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA |

PROJEKT

### UMOWA Nr       /2021

Zawarta w dniu … 2021 r.  pomiędzy

Gminą Miejską Jarosław, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

Regon 650 900 520, NIP 792-20-31-550

którą reprezentuje :

Pan Wiesław Pirożek -  Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani Anny Gołąb

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

…………………………………………………………………………………………………..

które reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………...

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie czynności związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji spalinowej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i ul Sobieskiego 2A. Przedmiot umowy określony został w załączniku do niniejszej Umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie o którym mowa w §1 w terminie                             do dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 3

      - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem umowy o których mowa w § 1 umowy, a których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony                        w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności wynikających z umowy.

      - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust.1.

      - W przypadku nie przedstawienia w terminach raportu stanu i sposobu zatrudnienia  Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

      - W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust. 4

z przysługującego mu wynagrodzenia

§ 4

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości …….. zł brutto (słownie brutto: …….).

- Rozliczenie nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia oraz wystawieniu faktury, w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia. Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy                        za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 5

W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 6

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będzie Pan Adam Dejneka – inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 7

- Strony postanawiają, że termin gwarancji na wykonane roboty montażowe                                     wynosi 12 miesięcy od daty ich zakończenia.

- Bieg terminu rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia                              przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu Umowy.

§ 8

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,                               w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,                      za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  wyznaczonego                              na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  od Wykonawcy                                w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- Za zwłokę w przekazaniu terenu na którym będą wykonywane prace                           w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,                     za każdy dzień zwłoki,

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                        w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 ust. 1  umowy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego                     w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA: