## Arkusz1
NR POM. | Szczegółowy opis techniczny | WYPOSAŻENIE | LICZBA | OPIS SKRÓCONY
III/15 III/20 | Szczegółowy opis | Przygotowanie Persoinelu (myjnia lekarska)
| ZP |  |  | Pomieszczenie w zabudowie panelowej
1 | MM 02 | Regał z koszami na czepki, maski | 3 | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półkek, wieszaków. W wyposażeniu: kosz sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.
2 | MM 01 | Myjnia chirurgiczna kompozytowa | 3 | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wisząca. Misa umywalni wykonana z materiału kompozytowego w kolorze białym lub szarym lub zielonym. Misa pokryta powłoką antybateryjną zawierającą nonocząsteczki srebra o silnych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych. Nad umywalnią szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym panelem dekoracyjnym. Wewnątrz szafki (górnego panelu rewizyjnego) znajdują się dozowniki szczotek jednorazowych i ręczników papierowych oraz dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misą umywalni znajdują się dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów. Wewnątrz misy umywalni dodatkowy wyciągany pojemnik na zużyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. Myjnia wyposażona w dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. Wymodelowany kształ misy myjni zabezpiecza przed rozpryskiwaniem się wody. Waga myjni max 140kg.
3 |  | Regał na fartuchy RTG | 1 | Regał naścienny na fartuchy RTG. wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał w formie drążka do zawieszania fartuchów RTG. min. średnica fi 25 mm. L min. 1000 mm Nad wieszakimem i pod wieszakiem półka L min. 1000x300 mm do kołnierzy. W wtposażeniu drążka 8 wieszaków do fartuchów RTG ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). dwa kosze 580*265*130 mm ze stali nierdzewnej do ustawienia na półkach.
| ZP | Szafa do zabudowy systemowa do III/20 | 2 | Modułowa szafa chirurgiczna. Front pełen malowany proszkowo.
III/17 III/19 III/23 |  | Przygotowanie Pacjenta
| ZP |  |  | Pomieszczenie w zabudowie panelowej
| MM03 | Zabudowa meblowa medyczna | 3 | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. W skład zabudowy wchodzi: •Szafka stojąca jedno lub dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: ok. 600x600x865 +/-15 mm – szt. 1 dopasowana do wnęki. •Szafa stojąca jednoskrzydłowa wysoka z 4 szufladami. Wymiary: 600x600x2000 +/-15 mm – szt. 1 •Szafka stojąca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na płyny. Wymiary: 600x600x865 +/-15 mm – szt. 1 •Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x865 +/-15 mm – szt. 1 •Blat na szafki stojące. Blat wyposażony w komorę kwadratową 400*400 mm. Wymiar ok 1800*600 mm dostosowany do wnęki •Bateria sztorcowa na fotokomórkę - szt. 1 •Szafka wisząca jednoskrzydłowa, zamykana na klucz przeszklona . Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 2 •Szafka wisząca jedno lub dwu skrzydłowa, zamykana na klucz przeszklona . Wymiary: ok. 600x370x600 mm dostosowana do wnęki – szt. 1 •Oświetlenie pod szafkowe – 1 kpl. Fronty RAL
|  | Podajnik ręczników papierowych | 3 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Podajnik rękawiczek | 3 | Pojemnik na rękawiczki - ze stali nierdzewnej w gat. Min 1.4301 Na trzy kartoniki
|  | Podajnik mydła i płynów | 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
| ZP | Szafa do zabudowy systemowa do III/17 | 1 | Modułowa szafa chirurgiczna. Front pełen malowany proszkowo.
III/18 III/21 III/22 |  | Sala operacyjna
| ZP |  |  | Pomieszczenie w zabudowie panelowej
| ZP | Zegar systemowy do zabudowy | 3 | Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujący z zabudową panelową. Czerwone liczby, licowany szkłem czarny.
| ZP | Szafa do zabudowy dwudrzwiowa systemowa | 8 | Modułowa szafa chirurgiczna. Korpusy wbudowane w konstrukcję nośną profilowaną, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej. Korpus i drzwi zlicowane z powierzchnią paneli ściennych. Korpusy i fronty szafy malowany proszkowo na kolor biały. Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi ( bez okalającej ramy) Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Fronty szaf podświetlane diodami LED. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C o długości 680 mm, zabezpieczone malowaniem proszkowym. Wewnątrz szafy wysuwane półki. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Na dole szafy dwie wysuwane szuflady z wkładem koszykowym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
|  | Angiograf | 1 | Angiograf wiszący z wyposażeniem
| SI | System integracji | 3 | System sterowania i zarządzania obrasem w Sali operacyjnej ze stacją instrumentariuszki. Stacja sterująca Monitor na ramieniu lampy 31" 3D Monitor wbudowany w ścianę 55" 3D Wideokonferencja z każdej Sali operacyjnej na salę konferencyjną Stacja instrumentariuszki wbudowana w ścianę min. 22" z klawiaturą inne
| Kch | Kolumna chirurgiczna | 3 | Kolumna Chirurgiczna
| Ka | Kolumna anestezjologiczna | 3 | Kolumna anestezjologiczna
|  | Wózek anestezjologiczny | 3 | Wózek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z frontu wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka, uchwyt dostosowany do pojemnika na zużyte igły o pojemności ok. 1l, wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki oraz uchwyt na jeden kartonik rękawiczek. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Krawędzie korpusu pionowe i blatu wózka zaokrąglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z frontu. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wózka malowane proszkowo.
|  | Stolik Mayo | 6 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Blat oraz podstawa stolika wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Pompa wykonana z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami min fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 740x490x960/1370 +/-30 mm.
|  | Stolik Mayo duży | 3 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Blat oraz podstawa stolika wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Pompa wykonana z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: ok. 900*600 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: ok. 850x600x960/1370 +/- 50 mm
|  | Stolik opatrunkowy 160 | 5 | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Dolna półka na wysokości 300 mm od posadzki. Stolik bez uchwytu do prowadzenia. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1600*450 mm. Wymiary całkowite: 1670*520*880 mm
|  | Stolik opatrunkowy 140 | 3 | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem zagłębionym i półką prostą montowaną na stałe. Dolna półka na wysokości 300 mm od posadzki. Stolik bez uchwytu do prowadzenia. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 1400x600 mm. Wymiary całkowite: 1470*670*880 mm
|  | Stolik opatrunkowy 70 | 3 | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.Wymiary blatu: 700*500 mm. Wymiary całkowite: 815*570*880 mm
|  | Stelaż na worki | 6 | Stelaż do worków foliowych 100l - pojedynczy, bez pokrywy. Wózek wyposażony w obręcz na worek. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Stojak kroplówki | 12 | Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie.
|  | Stojak kroplówki z misą | 3 | Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie. Ststyw wyposażony w uchwyt i misę 3l ze stali nierdzewnej.
|  | Taboret | 6 | Taboret roboczy operacyjny z oparciem, z okrągłym siedziskiem o średnicy siedziska Ø40cm, wysokość w zakresie 51- 71 cm regulowana za pomocą centralnego przycisku nożnego w formie pierścienia, umiejscowionego wokół siłownika gazowego. Podstawa metalowa polerowana pięcioramienna z podnóżkiem pierścieniowym. Regulowane oparcie w kształcie księżyca – góra / dół oraz odchylane do przodu i do tyłu. Do wyboru min. 20 kolorów obszycia fotela i oparcia.
|  | Taboret | 8 | Taboret roboczy operacyjny z okrągłym siedziskiem o średnicy siedziska Ø40cm, wysokość w zakresie 51- 71 cm regulowana za pomocą centralnego przycisku nożnego w formie pierścienia, umiejscowionego wokół siłownika gazowego. Podstawa metalowa polerowana pięcioramienna z podnóżkiem pierścieniowym. Kolor obszycia fotela i oparcia do uzgodnienia w trakcie realizacji.
| MS 07 | Krzesło obrotowe | 6 | Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami,
|  | Wózek transportowy sterylny | 3 | Regał listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w 16 par haczyków umieszczonych z dwóch stron regału (po 8 par z każdej strony regału) służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia. Podstawa regału o wymiarach 50 x 30 mm. Regał z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z pręta fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
|  | Doposażenie wózka transportowego czystego | 15 | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
|  | Wózek anestezjologiczny | 2 | Wózek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony relingi boczne do zawieszania akcesoriów, w wyposażeniu dwa pojemniki na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Krawędzie korpusu pionowe i blatu wózka zaokrąglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wózka malowane proszkowo RAL
|  | Stelaż na worki | 3 | Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywami wolnoopadającymi.
|  | Stelaż na worki | 6 | Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, bez pokrywy. Wózek wyposażony w obręcz na worek. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
III/16 |  | Sterownia
|  | Blat roboczy | 1 | Blat roboczy dosstosowany do wnęki. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min. 28. Blat o wymiarze ok. 2400*800 mm. Wsparcie blatu od frontu na nogach w formie walca min. fi 50 mm z regulacją wysokości. W zestawie blatu dwie podstawy na komputer oraz jedna podstawa na drukarkę. Podstawy wykonane z płyty 18 mm na kółkach min fi 50 mm.
|  | Blat roboczy z szafkami | 1 | Blat roboczy dosstosowany do wnęki. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min. 28. Blat o wymiarze ok. 3900*700 mm. Wsparcie blatu od frontu na nogach w formie walca min. fi 50 mm z regulacją wysokości. W zestawie blatu dwie podstawy na komputery oraz jedna podstawa na drukarkę. Podstawy wykonane z płyty 18 mm na kółkach min fi 50 mm. Nad blatem zestaw szafek dopasowanych do wnęki wiszących o wymiarze min. 3900*320*600 mm. Oświetlenie led pod szafkami wiszącymi.Każda szafka wisząca wyposażona w min. 1 półkę.
| B2 | Kontener do biurka | 4 | Kontener podbiurkowy
| MS 07 | Krzesło obrotowe | 4 | Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami,
|  | Kosz metalowy | 2 | Kosz pedałowy, pojemność 20l, stal matowa. Wysokość ok. 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy.
III/24 III/24A |  | Magazyn bloku |  | układ regałów II
|  | Regał magazynowy 1000 mm | 8 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1000*500*1950 mm.
|  | Regał magazynowy 550 mm | 1 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 550*500*1950 mm +/-50 mm.
|  | Regał magazynowy 1200 mm | 5 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1200*500*1950 mm.
|  | Regał magazynowy 1200 mm narożnikowy | 5 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1200*500*1950 mm. +/-50 mm dopasowany do skosu ścian.
|  | Zabudowa meblowa 278 | 1 | Zabudowa z płyty. Zabudowa składająca się trzech segmentów, segment skłądający się z szafy dwuskrzydłowej oraz nadstawki dwuskrzydłowej. Boki, półki, podstawa, sufit, drzwi wykonane z płyty min. 18 mm dwustronnie laminowanej. Zabudowa zamykana drzwiami uchylnymi z kluczykiem. W każdej szafie min. 5 półłek. w nadstawce min 2 półki. Wymiary wnęki ok. 2980*600*3000 mm
|  | Stół roboczy do notowania | 1 | Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiar 1000*600*850 mm
III/25 |  | Magazyn bloku |  | układ regałów L
|  | Regał magazynowy 1000 mm | 4 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1000*500*1950 mm.
|  | Regał magazynowy 1200 mm | 2 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1200*500*1950 mm. +/-50 mm
|  | Regał magazynowy 1200 mm | 2 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1200*500*1950 mm.
III/11 lub III/14 |  | Korytarz brudny
|  | Stanowisko ze stali nierdzewnej | 1 | Stanowisko odkładcze wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stanowisko wyposażone w blat, półkę oraz komorę do rąk. W wyposażeniu bateria ssztorcowa oraz podjnik mydła i płynu.
|  | Wózek do brudnych narzędzi | 3 | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Dolna półka na wysokości ok.150 mm od posadzki. Stolik z uchwytem do prowadzenia. Wyrób na kółkach min fi 70 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Dwa kółka z blokadą. Wymiary wózka dostosowane do myjki. Górny blat z zabespieczeniem z 3 stron wykonane z drutu.
III/12 |  | Pomieszczenie porządkowe
| MM 10 | Reling | 1 | Reling do mopów wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Reling montowany do ściany. Reling wyposażony w 4 haczyki.
| MM 11 | Zlew z kratą | 1 | Zlew gospodarczy z kratą wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wys.200 mm. Zlew wyposażony w baterię sztorcową z wyciąganą wylewką i zmianą strumienia wody. Wymiary: 600x600x250 mm
|  | Podajnik mydła i płynów | 1 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Zabudowa meblowa 195 | 1 | Zabudowa z płyty. Zabudowa składająca się dwóch segmentów, segment skłądający się z szafy dwuskrzydłowej oraz nadstawki dwuskrzydłowej. Boki, półki, podstawa, sufit, drzwi wykonane z płyty min. 18 mm dwustronnie laminowanej. Zabudowa zamykana drzwiami uchylnymi z kluczykiem. W każdej szafie min. 5 półłek. w nadstawce min 2 półki. Wymiary wnęki ok. 1950*600*3000 mm
|  | Zabudowa meblowa 95 | 1 | Zabudowa z płyty. Zabudowa składająca się z szafy dwuskrzydłowej oraz nadstawki dwuskrzydłowej. Boki, półki, podstawa, sufit, drzwi wykonane z płyty min. 18 mm dwustronnie laminowanej. Zabudowa zamykana drzwiami uchylnymi z kluczykiem. W każdej szafie min. 5 półłek. w nadstawce min 2 półki. Wymiary wnęki ok. 950*600*3000 mm
III/05 |  | Śluza
|  | Podajnik mydła i płynów | 1 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
| Mmob 23 | Stelaż na odpady | 1 | Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę metalową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywą wolnoopadającą.
|  | Regał magazynowy 1000x400 mm | 1 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,2mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiar 1000*400*1950 mm.
III/10 |  | Śluza
|  | Umywalka | 1 | Umywalka z baterią
|  | Podajnik mydła i płynów | 2 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Lustro | 1 | Lustro min. 600*600 mm
|  | Wieszak listwowy | 2 | Wieszak ze stali nierdzewnej .
|  | Kosz metalowy | 1 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
.1.03 |  | Sala pooperacyjna 2 stanowiskowa
| SI | Element systemu integracji | 2 | Monitor All In One z klawiaturą medyczną
| Km | Kolumna medyczna / most | 2 | Kolumna medyczna / most
| MM 06 | Zabudowa meblowa | 1 | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. W skład zabudowy wchodzi: • Szafka stojąca jedno skrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 2 • Szafka stojąca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na płyny. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca z 3 szufladami . Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca jedno skrzydłowa z półką. Wymiary: 600x600x850 mm – szt. 1 • Blat na szafki stojące. Blat wyposażony w komorę fi 370 +/- 30 mm oraz komorę kwadratową 400*400 mm. Otwory pod baterię sztorcową . Blat płaski z fartuchem. Wymiar 3010*600 mm. +/-15 mm. • Bateria sztorcowa na fotokomórkę - szt. 1 • Bateria sztorcowa - szt. 1 • Szafka wisząca jednoskrzydłowa, zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 5 • Oświetlenie pod szafkowe – 1 kpl. Fronty RAL
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Podajnik rękawiczek | 1 | Pojemnik na rękawiczki ze stali. Na czytery kartoniki
|  | Podajnik mydła i płynów | 3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), łokciowy
| MM 04 | Szafa na leki | 2 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL. Wymiary: 1200*580*2000 mm.
| MM 05 | Zabudowa meblowa - konsola | 1 | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. W skład zabudowy wchodzi: • Szafka mobilna jedno skrzydłowa z półką z zamkiem. Wymiary: 400x600x700 mm – szt. 1 • Rama nośna ze stalki nierdzewnej. Maskownica z trzech stron ze stali nierdzewnej malowana proszkowo. Blat typu Corian/ Staron lub podobny 2200*700 mm
| MS 07 | Krzesło obrotowe | 2 | Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami,
| Mmob 09 | Stelaż na worki | 3 | Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową matową (standardowo) lub polerowaną (świecącą) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywą wolnoopadającą.
III/03A III/04A |  | Szatnia
|  | Szafka bhp | 25 | Metalowa szafka szatniowa podwójna 600mm. Szafka metalowa malowana proszkowo. W wyposażeniu półka drążek
| Mmob 23 | Stelaż na odpady | 2 | Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę metalową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywą wolnoopadającą.
|  | Wieszak listwowy | 4 | Wieszak ze stali nierdzewnej .
III/03C III/04D |  | Śluza powrotna
| Mmob 09 | Stelaż na worki | 6 | Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową matową (standardowo) lub polerowaną (świecącą) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywą wolnoopadającą.
III/03D III /04C |  | Szatnia czysta
|  | Regał magazynowy 600 mm | 6 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami w tym 3 z regulacją wyspokości. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg. Wymiary 600*500*1950 mm +/-50 mm
III/03 B III/04 B |  | Pomieszczenie higieniczno sanitarne
|  | Umywalka | 2 | Umywalka ceramiczna
|  | Sedes | 2 | Sedes
|  | Natrysk | 2 | Natrysk
|  | Podajnik mydła i płynów | 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła , łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 2 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Szczotka Wc | 2 | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba z przykrywką, stal matowauchwyt przykręcany do ściany wykonana ze stali nierdzewnej matowej wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
|  | Podajnik papieru toaletowego | 2 | Pojemnik na papier toaletowy śr. papieru do 19 cm STAL MATOWA, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej
|  | Lustro | 2 | Lustro min. 600*600 mm
|  | Wieszak listwowy | 2 | Wieszak ze stali nierdzewnej .
|  | Kosz metalowy | 4 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
III/26 |  | Pomieszczenie socjalne
|  | Umywalka | 1 | Umywalka
|  | Podajnik mydła i płynów | 3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 2 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Lustro | 1 | Lustro min. 1800*600 mm
|  | Kosz metalowy | 2 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
|  | Stół | 1 | Stół do pomieszczenia socjalnego. Blat laminowany min. płyta 28 mm. konstrukcja spawana ze stali malowanej proszkowo. Wymiar 1400*800*750 mm +/- 50 mm
|  | Krzesło stacjonarne | 4 | Krzesło stacjonarne. Siedzisko tapicerowane.
|  | Szafka depozytowa | 2 | Szafa ze schowkami. Szafka wyposażona w min 10 skrytek. Szafka wykonana z blachy min. 0,5 mm. w całości malowana proszkowo. Kolor doi ustalenia na etapie dostawy. Szafka z cokołem. Otwory wentylacyjne w szafkach oraz zamek Wymiary bez cokołu 600*500*1800 mm +/-20 mm.
|  | Zabudowa meblowa 2100 | 1 | Zabudowa meblowa kuchenna. Szafka podzlewozmywakowa 600*600*850 +/-50 mm szt. 1 dopasowana do wnęki Szafka z 4 szufladami 450*600*850 +/-50 mm szt. 2 Zmywarka z szufladą na sztućce do zabudowy z frontem 600 mm szt. 1 Blat na szafki ok. 2090*600 mm szt. 1 Zlew 1 komorowy + bateria sztorcowa szt. 1 Szafka wisząca z półkami 600*320*600 szt. 2 (jedna dopasowana do wnęki) Szafka wiszaca z półkami 450*320*600 szt. 2 Szafka wiszaca nad lodówkę dopasowana wysokość 600 mm - szt. 1 Oświetlenie podszafkowe LED
|  | Lodówka podblatowa | 1 | Lodówka duża. Pojemność chłodziarki min. 170 l. Wyposażenie min: 4 półki, min 3 półki w drzwiach, min 1 szuflada na owoce i warzywa
| MS 16 | Czajnik | 1 | Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemność 1,7 l. Płaska grzałka płytowa
|  | Ekspres | 1 | Ekspres do kawy automatyczny. Możliwość użycia kawy zmielonej lub ziarnistej. Moc min. 1400 W. Automatyczne czyszczenie i odkamienianie. Min. 13 napojów do wyboru. Ciśnienie min 13 bar. Sterowanie elektroniczne. Możliwość spieniania mleka.
| MS 08 | Kuchenka mikrofalowa | 1 | Kuchenka mikrofalowa
| SK | Stolik 80 x 80 cm h=54 cm | 1 | Stolik kawowy
| MS 10 | Kanapa | 2 | Kanapa wypoczynkowa. Kanapa tapicerowana w całości tkaniną . Kanapa rozkładana
| MS 15 | Monitor | 1 | Monitor min. 55" 4K
III/08 |  | Pomieszczenie socjalne
|  | Umywalka | 1 | Umywalka
|  | Podajnik mydła i płynów | 3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 2 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Lustro | 1 | Lustro min. 1800*600 mm
|  | Kosz metalowy | 2 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
|  | Stół | 1 | Stół do pomieszczenia socjalnego. Blat laminowany min. płyta 28 mm. konstrukcja spawana ze stali malowanej proszkowo. Wymiar 1400*800*750 mm +/- 50 mm
|  | Krzesło stacjonarne | 4 | Krzesło stacjonarne. Siedzisko tapicerowane.
|  | Szafka depozytowa | 1 | Szafa z schowkami. Szafka wyposażona w min 10 skrytek. Szafka wykonana z blachy min. 0,5 mm. w całości malowana proszkowo. Kolor doi ustalenia na etapie dostawy. Szafka z cokołem. Otwory wentylacyjne w szafkach oraz zamek Wymiary bez cokołu 600*500*1800 mm +/-20 mm.
|  | Zabudowa meblowa 2100 | 1 | Zabudowa meblowa kuchenna. Szafka podzlewozmywakowa 600*600*850 +/-50 mm szt. 1 dopasowana do wnęki Szafka z 4 szufladami 450*600*850 +/-50 mm szt. 2 Zmywarka z szufladą na sztućce do zabudowy z frontem 600 mm szt. 1 Blat na szafki ok. 2090*600 mm szt. 1 Zlew 1 komorowy + bateria sztorcowa szt. 1 Szafka wisząca z półkami 600*320*600 szt. 2 (jedna dopasowana do wnęki) Szafka wiszaca z półkami 450*320*600 szt. 2 Szafka wiszaca nad lodówkę dopasowana wysokość 600 mm - szt. 1 Oświetlenie podszafkowe LED
|  | Lodówka podblatowa | 1 | Lodówka duża. Pojemność chłodziarki min. 170 l. Wyposażenie min: 4 półki, min 3 półki w drzwiach, min 1 szuflada na owoce i warzywa
| MS 16 | Czajnik | 1 | Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemność 1,7 l. Płaska grzałka płytowa
|  | Ekspres | 1 | Ekspres do kawy automatyczny. Możliwość użycia kawy zmielonej lub ziarnistej. Moc min. 1400 W. Automatyczne czyszczenie i odkamienianie. Min. 13 napojów do wyboru. Ciśnienie min 13 bar. Sterowanie elektroniczne. Możliwość spieniania mleka.
| MS 08 | Kuchenka mikrofalowa | 1 | Kuchenka mikrofalowa
| SK | Stolik 80 x 80 cm h=54 cm | 1 | Stolik kawowy
| MS 10 | Kanapa | 1 | Kanapa wypoczynkowa. Kanapa tapicerowana w całości tkaniną . Kanapa rozkładana
| MS 15 | Monitor | 1 | Monitor min. 55" 4K
III/07 |  | Stanowisko opisowe
|  | Kosz metalowy | 4 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
| SzA | Szafa aktowa wysoka | 1 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi
|  | Blat roboczy | 2 | Blat roboczy dosstosowany do wnęki. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min. 28. Blat o wymiarze ok. 2800*700 mm. Wsparcie blatu od frontu na nogach w formie walca min. fi 50 mm z regulacją wysokości.
|  | Szafki wiszące | 1 | Nad blatem zestaw szafek zamykanych dopasowanych do wnęki wiszących o wymiarze min. 2800*320*600 mm. Oświetlenie led pod szafkami wiszącymi.Każda szafka wisząca wyposażona w min. 1 półkę. Szafki wykonane z płyty wiórowej.
| B2 | Kontener do biurka | 4 | Kontener podbiurkowy
| MS 07 | Krzesło obrotowe | 4 | Krzesło obrotowe z zagłówkiem i podłokietnikami,
III/13 III/09 |  | WC Personelu/ Łazienka
|  | Umywalka | 2 | Umywalka z baterią
|  | Sedes | 2 | Sedes wiszący
|  | Natrysk | 1 | Natrysk
|  | Wieszak listwowy | 2 | Wieszak ze stali nierdzewnej .
|  | Podajnik mydła i płynów | 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego lub mydła łokciowy
|  | Podajnik ręczników papierowych | 2 | Podajnik do ręczników papierowych stalowy matowy.
|  | Szczotka Wc | 2 | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba z przykrywką, stal matowauchwyt przykręcany do ściany wykonana ze stali nierdzewnej matowej wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
|  | Podajnik papieru toaletowego | 2 | Pojemnik na papier toaletowy śr. papieru do 19 cm STAL MATOWA, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej
|  | Lustro | 2 | Lustro na wymiar pomieszczenia min. 2400*600 mm
|  | Kosz metalowy | 2 | Kosz pedałowy,pojemność 20l, stal matowa. Wysokość 450 mm, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza odporna na odciski palców, wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy