## Arkusz1
Nr postępowania: 2020.06.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1E
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące"
Dane Wykonawcy:
CZĘŚĆ V MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE
LP | Opis | Producent/nr katalogowy | j.m. | Cena jedn. netto | Ilość w okresie umowy | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Elektroda do badań EKG w kształcie kwiatka z dziesięcioma płatkami, średnica 25 mm, przeznaczona do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki, ju, niesterylna z żelem stałym o wadze 0,30-0,43g na piance polietylenowej, z centrycznie umieszczonym snapem, nie zawiera PVC i latexu po 4 sztuki na folii zabezpieczającej, opak. 50 sztuk z laminatu papieru kredowanego z folią aluminiową, powlekane PE na opakowaniu informacje o numerze katalogowym, serii, dacie produkcji i dacie przydatności do użycia, typie żelu, typie zastosowanego sensora oraz graficzne wytyczne dot. sposobu aplikacji elektrody oraz rysunkiem w skali 1:1 oferowanej elektrody. |  | op. |  | 300
2 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki młodzieży i dorosłych prostokątna, wymiary 55mmx35mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem ciekłym o masie 0,23÷0,35g, na zielonej gąbce o średnicy 16mm zabezpieczonej wytłoczoną osłoną o średnicy 23mm i wys. 1,5-2mm na piance polietylenowej, z centrycznie umieszczonym snapem, nie zawiera PVC i latexu po 3 sztuki na folii zabezpieczającej, opk. 50 sztuk z laminatu papieru kredowanego z folią aluminiową, powlekane PE na opakowaniu informacje o numerze katalogowym, serii, dacie produkcji i dacie przydatności do użycia, typie żelu, typie zastosowanego sensora oraz graficzne wytyczne dot. sposobu aplikacji elektrody oraz rysunkiem w skali 1:1 oferowanej elektrody. |  | op. |  | 25000
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny |  | szt. |  | 400
4 | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła dla dzieci. Filtracja bakteryjna wirusowa: 99.999% wydajność bakteryjna, 99.999% wydajność wirusowa. Przestrzeń martwa 26ml. Objętość oddechowa 75-1200ml. Masa 18g. Port CO2 z zatyczką mocowaną na pasku, wydajność nawilżania 32mg H2O przy Vt=250ml, mikrobiologicznie czysty. Zalecany czas używania - 24 godziny |  | szt. |  | 100
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, kateter dwukanałowy 7F/20 cm, igła 18G/7 cm, prowadnik 035/60 cm typu J, rozszerzacz (dilatator), skalpel, strzykawka 10ml. |  | zestaw |  | 20
6 | Szyna Kramer 1000x100 |  | szt. |  | 600
7 | Szyna Kramer 1500x100 |  | szt. |  | 500
8 | Szyna Kramer 1000x70 |  | szt. |  | 600
9 | Szyna Kramer 800x100 |  | szt. |  | 1000
10 | Szyna Kramer 500x70 |  | szt. |  | 1000
11 | Żel do EKG 250g |  | szt. |  | 50
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych infuzyjnych sterylny dł 150cm. |  | szt. |  | 500
13 | Łącznik do drenów wrzecionowaty ju. |  | szt. |  | 100
14 | Ustnik typu D do alkomatu |  | szt. |  | 800
15 | Stetoskop dwustronny |  | szt. |  | 160
16 | Nożyczki ratownicze dł. 19cm |  | szt. |  | 200
17 | Kleszczyki Pean proste dł. 14cm; 16cm |  | szt. |  | 50
18 | Kleszczyki Magill dł. 15cm; 20cm; 25cm |  | szt. |  | 50
19 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu Mini Spike sterylny z filtrem bakteryjnym 0,45 μm oraz zastawką umożliwiającą wypływ płynu tylko w momencie podłączenia strzykawki |  | szt. |  | 200
20 | Staza ju opk a 25 szt. (w formie taśmy) |  | szt. |  | 900
21 | Ceratki do RKO i nauki na fantomie. Wykonane z polietylenu z filtrem antywirusowo/bakteryjnym o skuteczności 99,2 %. Pakowane w pudełku, na rolce 36 szt łatwo odrywalnych ceratek. |  | szt. |  | 100
22 | Filtr do ssaka, filtracja bakteryjna/wirusowa, obudowa – półprzeźroczysta, złącza stożkowate na wężyk o średnicy 8mm, PTFE owalne medium, PTFE warstwa wewnętrzna, 99,9999% wydajność bakteryjno / wirusowa, 24,6 cm2 powierzchnia filtrująca, ju mikrobiologicznie czysty. Średnica zewnętrzna filtra fi 64mm wysokość 53mm |  | szt. |  | 500
23 | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy. Filtracja bakteryjna wirusowa: 99.999% wydajność bakteryjna, 99.999% wydajność wirusowa. Przestrzeń martwa 32ml. Objętość oddechowa 90-1500ml. Masa 23g. Port CO2 z zatyczką mocowaną na pasku. Opory przepływu: 0,6CM H2O przy 30L/min. Po 24H stosowania: 0,64CM H2O przy 30l/min. mikrobiologicznie czysty. Zalecany czas używania - 24 godziny. |  | szt. |  | 8000
24 | Maska do podawania tlenu z workiem oraz przewodem ju rozmiar S; M; L; XL nie zawierajace latexu. Do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. |  | 10000
25 | Maska tlenowa z nebulizatorem wykonana z przezroczystego PCV antyalergiczne tworzywo sztuczne nie zawierającej lateksu dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długości z drenem min 200cm, nebulizator pojemności 10ml wielkość rozpylania cząsteczek 2-3µm skalowany co 2 ml, średnica złącza nebulizatora F22, możliwość pracy w pozycji siedzącej i leżącej rozmiary S, M, L, XL |  | szt. |  | 8000
26 | Resuscytator silikonowy dla doroslych /worek o pojemności 1700ml silikonowy i rezerwuar 2700ml, maska nr 5. Zawór 60 mbar z możliwością zamiany zaworu na 40mbar (do wyboru przez Zamawiającego) ./Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu) są autoklawowalne do 134°C. poza rezerwuarem PVC |  | zestaw |  | 80
27 | Resuscytator silikonowy dla dzieci / worek o pojemności 470 ml silikonowy, rezerwuar 2700ml, maska nr 3. Zawór 40mbar/Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu) są autoklawowalne do 134°C. poza rezerwuarem PVC |  | zestaw |  | 30
28 | Resuscytator silikonowy dla niemowląt /worek o pojemności 300ml silikonowy, rezerwuar 900ml, maska nr 0,1,2. Zawór 40 mbar./Wszystkie części z silikonu (i polisulfonu) są autoklawowalne do 134°C. Poza rezerwuarem PVC |  | zestaw |  | 40
29 | Rezerwuar tlenu dla dorosłych/dzieci 2700ml, kpl: rezerwuar+zawór (kompatybilny z zaoferowanymi resuscytatorami). |  | szt. |  | 600
30 | Rezerwuar tlenu dla noworodków 900ml, kpl: rezerwuar+zawór (kompatybilny z zaoferowanymi resuscytatorami). |  | szt. |  | 120
31 | Maska anestetyczna ju anatomicznego kształtu z miękkim; elastycznym i nie dmuchanym mankietem. Rozmiar 0;1 ze złaczem 15mm; 2;3;4;5 ze złączem 22mm. Mankiet elastyczny kodowany kolorami, rozmiar: 0 -biały; 1-różowy; 2-żółty; 3-zielony; 4-czerwony; 5-niebieski. |  | szt. |  | 4000
32 | Dren do odsyssania dł 2m z końcówką zakrzywioną ju sterylny. |  | szt. |  | 1000
33 | Zestaw do toracentezy z igłą typu bezpiecznego składający się z igły Veresa z obłym zamkniętym mandrynem i otworem na igle, zastawki jednokierunkowej (kranik 3 drożny lub seria zastawek wykluczona), łącznika do podłączenia strzykawki, strzykawki 50-60ml, worka zbiorczego 2000ml z zaworem spustowym, drenu o dł. min 90 cm. Opakowanie folia papier. |  | zestaw |  | 100
34 | Zestaw do szybkiej konikotomii dla dzieci. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 2 mm z łacznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. |  | zestaw |  | 50
35 | Zestaw do szybkiej konikotomii dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm z łacznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. |  | zestaw |  | 60
36 | Dren tlenowy 2,10m ju |  | szt. |  | 1000
37 | Maska krtaniowa ju z dodatkowym otworem poprawiającym przepływ powietrza i zapobiegającym zapadaniu się nagłośni z możliwością intubacji przy użyciu standardowej rurki intubacyjnej, z dodatkowym ożebrowaniem zapobiegającym wyginaniu się maski lub zamiennie maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem, nie zawierające ftalanów DEHP. Dostępne rozmiary 1,0 (waga 4-7kg); 1,5 (waga 7-17kg); 2 (waga 17-30kg); 2,5 (waga 30-50kg); 3,5(50-70kg);4,5 (waga 70-100kg) Rozmiar i rodzaj do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. |  | 1000
38 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18 - rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, - znacznik poziomu zębów na rurce , -dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, -jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, -sterylna, bez lateksu rozmiar 0; 1;2; 2,5; 3; 4; 5 kodowane kolorami, zestaw zawiera: strzykawkę, antyzgryzak, oraz elestyczną tasiemkę mocującą (do wyboru przez Zamawiającego). |  | zestaw |  | 1500
39 | Dren do ssaka Ch-24 z konektorem dł. 1,80m lub 2,10m ju sterylne (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  | szt. |  | 600
40 | Rurka nosowo-gardłowa PVC sterylne 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  | szt. |  | 600
41 | Podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, rozmiar 140x 230cm.Warstwa chłonna min50cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Bez zawartości Latexu. Nie cytotoksyczny. Nie drażniący skóry-potwierdzone badaniem. Warstwa wierzchnia hydrofilowy PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, dolna warstwa złoto-srebrna PET 20g/m2 izolująca termicznie o grubości12 µm. Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN 1149-1/UNE-EN 1149-5.Przezierny dla RTG.Możliwość przenoszenia do 220kg.Chłonność 2000ml/m2. |  | szt. |  | 100
RAZEM
……………………………………………
data i podpis osoby upopważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Uwaga: do pozycji nr 1, 2 oświadczenie producenta o spełnianiu wymagań zawartych w opisie