## Arkusz1
Zadanie nr 1
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1. | klipsy do zamykania płata czaszki typ craniofix, średnica 16mm, pak. 6 szt. | 15 | op.
2. | klipsy do zamykania płata czaszki typ craniofix, średnica 11mm, pak. 12 szt. | 9 | op.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
UWAGI : dot. zadania nr 1
I. | Klipsy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami:
1. | klipsownica do zamykania klipsów typu Craniofix, producent Aesculap Chifa
II. | W przypadku braku kompatybilności zaoferowanych klipsów z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami, Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy do
bezpłatnego użyczenia klipsownicy zgodnie z zaoferowanym asortymentem.
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 2
Lp. | Opis | Ilość op. | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1. | klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0mm i 12,0mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 5 | szt.
2. | klipsy wiążące (wchłanialne) wykonane z polidwuoksanonu średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,8mm i 7,3mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów w magazynku i 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia, klipsy w kolorze fioletowym dla zwiększonej widoczności | 4 | szt.
3. | klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | 4 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
UWAGI: dot. zadania nr 2
I. | Klipsy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami:
1. | klipsownice laparoskopowe - producent Olympus oraz Aesculap Chifa
II. | W przypadku braku kompatybilności zaoferowanych klipsów z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami, Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy do bezpłatnego użyczenia klipsownicy zgodnie z zaoferowanym asortymentem.
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 3
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1. | klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar średnio-duży (ML) - kształt klipsa w formie podkowy umożliwiający w sposób precyzyjny objecie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie, jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń, drut o kształcie sercowatym zapewniający klipsowi stabilizację w naczyniu, posiadający wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance oraz wydłużony rowek zapobiegający zjawisku nożycowania, przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy, klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki w zasobniku, pak. po 6 szt. w zasobniku i 20 szt. zasobników w opakowaniu magazynki posiadają wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: z jakiego materiału klips wykonany; nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu | 68 | szt.
2. | klipsy polimerowe niewchłanialne rozmiar do wyboru Zamawiającego wykonane z obojętnego polimeru, nietoksyczne, niewidoczne w RTG, skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7mm do 16mm, klips zamykający naczynie w zakresie 360 stopni na zatrzask, zasobniki posiadające 6 szt. klipsów, opakowanie zawierające 20 szt. zasobników, zasobnik wyposażony w warstwę klejową umożliwiającą przymocowanie do obłożenia pola operacyjnego magazynki posiadają wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: z jakiego materiału klips wykonany; nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu | 25 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
UWAGI : dot. zadania nr 3
I. | Klipsy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami:
1. | klipsownice laparoskopowe - producent Olympus oraz Aesculap Chifa
II. | W przypadku braku kompatybilności zaoferowanych klipsów z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami, Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy do bezpłatnego użyczenia klipsownicy zgodnie z zaoferowanym asortymentem.
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 4
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1. | KLIPSY TYTANOWE O PODWÓJNYCH SZCZĘKACH DO APPENDEKTOMII, X-LARGE (Z) Z HACZYKOWATĄ ZAPINKĄ NA KOŃCU SZCZĘK, 12 KARTRIDŻÓW PO 4 KLIPSY, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ROZMIAR KLIPSA 16,2 MM X 11,5 MM | 6 | szt.
2. | ENDOSKOPOWY APLIKATOR KLIPSÓW DO APPENDEKTOMII, X-LARGE, ŚREDNICA 12 MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 310 MM, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ROZBIERALNA, OBROTOWA 360 STOPNI, PRZEZNACZONA DO KLIPSÓW TYTANOWYCH | 1 | szt.
3. | APLIKATOR KLIPSÓW DO APPENDEKTOMII W CHIRURGII OTWARTEJ X-LARGE, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 280 MM, KĄT ROBOCZY 25 ST. | 1 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 5
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralna część rękojeści. Przegub umozliwiajacy obustronne zgięcie ( artykulację) ramienia Konstrukcja rekojeści umozliwiajaca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. rekojeść przeznaczona dio ładunkow wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca 2 dźwignie zamykającą i spustową długość ramienia 34 cm. | 6 | szt.
2 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralna część rękojeści. Przegub umozliwiajacy obustronne zgięcie ( artykulację) ramienia Konstrukcja rekojeści umozliwiajaca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. rekojeść przeznaczona dio ładunkow wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca 2 dźwignie zamykającą i spustową długość ramienia 44 cm. | 12 | szt.
3 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) | 2 | op.
4 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) | 3 | op.
5 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) | 2 | op.
6 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) | 2 | op.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 6
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. lub 81 m Rączka staplera pakowana bez ładunku. do wyboru zamawiającego | 120 | szt.
2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 61m lub 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. Do wyboru zamawiajacego (12szt./op.) | 15 | op.
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. | 84 | szt.
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dł. linii szwu 102 mm, do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. (12szt./op.) | 7 | op.
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 57 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej/cienkiej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm.do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm do tkanki grubej grubejwyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm Nóż zintegrowany ze staplerem. | 36 | szt.
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dł. linii szwu 57 mm do tkanki grubej wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wys. 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. (12szt./op.) | 10 | op.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 7
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Kapciuchownica wielorazowego użytku | 1 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 8
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. | 54 | szt.
2 | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. (6szt./op.) | 2 | op.
3 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. | 50 | szt.
4 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej, wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokościj 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. (6szt./op.) | 5 | op.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 9
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 18 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 12 | szt.
2 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 18 | szt.
3 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, przeznaczony do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 35cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 30 | szt.
4 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm, zakrzywiony, przeznaczony do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 35cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, przeznaczony do tkanki grubej, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu. | 12 | szt.
5 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. Średnica staplera 28mm , zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) do wyboru Zamawiającego | 30 | szt.
6 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 45 szt. Średnica staplera 31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) do wyboru Zamawiającego | 50 | szt.
7 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 32 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | 12 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 10
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6cm 16cm 26cm - do wyboru zamawiajcego | 30 | szt.
2 | ładunek do staplera zakrzywiony z 6 rzędami zszywek o zróżnicowanejk wysokości i zwężającą się powierzchnią czołową do tkanki średniej i grubej | 6 | szt.
3 | Ładunek do uniwersalnego staplera z możliwością zginania z technologią zróżnicowanej wysokości zszywki (z zakrzywionym końcem 45 mm do tkanki naczyniowej/ średniej, z zakrzywionym końcem 60 mm do tkanki naczyniowej/średniej, z zakrzywionym końcem 60 mm do tkanki średniej/grubej- do wyboru zamawiającego) | 12 | szt.
4 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej - do wybory zamawiającego . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym | 12 | szt.
5 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej lub3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej - do wyboru przez zamwiającego. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . | 12 | szt.
6 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek Ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi | 12 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 11
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 13cm , średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione.Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca. | 6 | szt.
2 | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 26cm , średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione.Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca. | 69 | szt.
3 | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 39cm , średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione.Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca. | 75 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 12
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Narzędzie biopolarne do zabiegów klasycznych, średnica trzonu 13,5mm, dł. 18cm, trzon obracany o 180°, szczęki zakrzywione pod kątem 14°, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem | 110 | szt.
2 | Narzędzie biopolarne, dł. 20cm, średnica trzonu 10mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem | 24 | szt.
3 | Narzędzie do zabiegów klasycznych pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st . | 110 | szt.
4 | Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st . | 60 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 13
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 do tkanki średniej grubości lub 4,0-4,5-5,0 do tkanki grubej i bardzo grubej przed zamknięciem- do wybory zamawiającego; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | 60 | szt.
2 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 do tkanki średniej grubości lub 4,0-4,5-5,0 do tkanki grubej i bardzo grubej przed zamknięciem - do wybory zamawiającego; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | 60 | szt.
3 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0-4,5-5,0 - do wyboru przez zamwiającego; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; | 60 | szt.
4 | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0-4,5-5,0 - do wyboru przez zamwiającego ; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; | 60 | szt.
5 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 64 szt. | 18 | szt.
6 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 84 szt. | 18 | szt.
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 64 szt. | 18 | szt.
8 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm i 1,5mm po zamknięciu do wyboru przez zamawiającego; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 84 szt. | 18 | szt.
9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu - do wyboru przez zamawiającego; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 104 szt. | 72 | szt.
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu - do wyboru przez zamawiającego; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 104 szt. | 78 | szt.
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 14
Lp. | Opis | Ilość | J. m. | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto* | Numer katalogowy/Klasa wyrobu medycznego | Producent
1 | Jednorazowy, sterylny uchwyt monopolarny z przełącznikiem kołyskowym i powlekaną elektrodą nożową EdgeTM z blokadą sześciokątną, futerał, przewód długości 3 m | 750 | pakowa- ne po 50
RAZEM
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy