## ZADANIE 1
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.15.2.2023
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu do monitorowania parametrów krytycznych, kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami firmy GE Healthcare, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość/24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do spirometrii i kalorymetrii dla dorosłych D-lite++, zakres objętości oddechowej 150-2000 ml. Zawiera czujnik, linię spirometryczną i linię próbkowania gazów. 2m/7ft | szt. | 4000
2. | Pułapka wodna – zielona (intensywna terapia) | szt. | 1760
3. | Linia próbkująca gazy, jednorazowa PVC/PE, 3m (10ft) | szt. | 5910
4. | Zestaw do spirometrii i kalorymetrii dla dzieci PEDI-lite+. Zawiera czujnik, linię spirometryczną i linię próbkowania gazów. 2m/7ft | szt. | 200
5. | Pułapka wodna – Mini D-fend Water Trap | szt. | 4500
6. | Pułapka wodna – stalowoszara (sala operacyjna) | szt. | 400
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: