WYTYCZNE I INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ DLA ZAMÓWIENIA:

wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej”

Mając na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji:

- Dokumentację należy przygotować w trzech kompletach, każdy w osobnym segregatorze,

- Wszystkie dokumenty należy starannie wpiąć w segregator o szerokości grzbietu min. 8 cm w kolorze żółtym,

- Grzbiet segregatora musi być wyposażony w koszulkę, gdyż opis dokumentacji należy włożyć do koszulki,

- Do frontu segregatora należy przykleić okładkę z opisem dokumentacji,

- Dokumentacje wszystkich branż należy umieścić w jednym segregatorze, dokonując podziału pomiędzy nimi za pomocą przekładek, wszystkich w tym samym kolorze,

- Przy znacznej ilości dokumentacji dopuszczalne jest zastosowanie większej ilości segregatorów,

- Na prawej krawędzi każdej przekładki należy nanieść numer i nazwę właściwej branży,

- Dokumentacja każdej kolejnej branży musi być wykonana z zastosowaniem takich samych technik opisu (wielkość, rodzaj czcionki, styl),

- Każda kolejna branża wyposażona ma być w swój własny spis treści i numerację stron,

- Kolejność wpinania branż:

Przykład:

I. Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne

II. Roboty sanitarne

III. Roboty elektryczne silnoprądowe

IV. Roboty elektryczne niskoprądowe

- Dokumenty nie mogą wypadać a zaciski segregatorów muszą być sprawne. W przypadku wpinania rysunków należy wzmocnić krawędź wpinaną,

- Sposób opisu grzbietu wskazano na str. 2 (rysunek po stronie lewej),

- Sposób opisu strony okładki segregatora wskazano na str. 2 (rysunek po stronie prawej),

- Szczegółową zawartość dokumentacji opisano na str. 3-5,

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej”

DOKUMNETACJA POWYKONAWCZA

Inwestor: SP ZOZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Wykonawca: Firma Budowlana ………. ……….

DATA: ………………….

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej”

INWESTOR:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

WYKONAWCA:…………………………………………..

…………………………………………..

ADRES:…………………………………………..

Poznań, 2024 r.

Zawartość dokumentacji każdej z branż

1. Strona tytułowa - zgodna z wzorem wskazanym na str. 4

2. Wersja elektroniczna na nośniku PENDRIVE - wpięta do segregatora w zamykanej koszulce lub kopercie,  zawierająca zeskanowaną pełną zawartość dokumentacji w plikach pdf, każda kolejna strona powinna stanowić osobny plik zatytułowany w sposób wskazujący na numer strony, w oddzielnych plikach z odpowiednim podziałem.

3. Spis treści - ze wskazaniem lokalizacji, na której stronie znajduje się dany dokument (wszystkie strony dokumentacji należy ponumerować – osobno każdą branżę),

4. Oświadczenia kierownika robót/budowy właściwej branży, że:

- roboty we wskazanym zakresie zostały wykonane zgodnie z: obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami,

- zastosowane materiały posiadają aktualne dokumenty dopuszczające od stosowania na terenie Polski,

- wykonane przejścia ppoż. zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, do oświadczenia należy dołączyć wykaz typów i lokalizacji zastosowanych przejść,

- powstałe w wyniku realizacji zadania odpady zostały zagospodarowane zgodnie 
z wymogami przywołanej w tym miejscu Ustawy,

- potwierdzenie, że obszar wykonywanych robót doprowadzono do należytego stanu 
i porządku.

5. Kopia uprawnień kierownika– potwierdzona za zgodność z oryginałem,

6. Zaświadczenie o członkostwie kierownika w Izbie Inżynierów – potwierdzone za zgodność oryginałem,

7. Rysunki z naniesionymi w kolorze czerwonymi zmianami w stosunku do dokumentacji oryginalnej, na każdym rysunku musi znajdować się pieczątka i podpis kierownika budowy/robót.

8. Wykaz zastosowanych materiałów – zgodnie z wytycznymi:

| Lp. | Rodzaj materiału | Lokalizacja | Producent | Nazwa własna / nr katalogowy | Wymiary | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Dokumentacja materiałowa

- aktualne karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych,

- w przypadku aprobaty technicznej należy zamieścić tylko pierwszą stronę aprobaty,

10. Protokoły

- protokoły robót ulegających zakryciu,

- protokoły prób szczelności przewodu,

- protokoły rozruchu,

- protokoły prób ciśnieniowych,

- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,

- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

- instrukcje producenta dotyczące obsługi i konserwacji, demontażu i montażu,

- protokoły szkolenia personelu,

- protokoły serwisowania urządzeń,

- itp.

Przed każdą z grup protokołów prób, rozruchu i pomiarów należy zamieścić aktualne uprawnienia osoby/osób dokonujących pomiarów oraz świadectwo kalibracji/wzorcowania urządzenia pomiarowego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj 
dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej”

INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

WYKONAWCA:	…………………………………………

…………………………………………

ADRES:	…………………………………………..

BRANŻA:	Roboty …………………….

……………………………….

data