Katowice, 29.07.2024

MPGK – DZIAŁ UR

Wydział Utrzymania Ruchu

Opis przedmiotu szacowania wartości

Dotyczy:Zakup i montaż hali magazynowej tunelowej wraz z projektem oraz pozwoleniem na budowę.

Opis techniczny Hali magazynowej .

Halę magazynową należy zaprojektować ,wykonać i zamontować jako jednoprzestrzenna halę o konstrukcji zwartej z płyty warstwowej posadowionej na istniejącej posadzce betonowej.

1.Wymiary Hali Magazynowej tunelowej oraz parametry hali.

- Długość budowli: 20,00 m
- Szerokość budowli: 10,00 m
- Powierzchnia zabudowy: 200,00 m2
- Wysokość: ok 6,00 m
- Liczba kondygnacji: 1
- Ściany boczne z płyty warstwowej gr 60mm
- Dach -poszycie z PCV dwu spadowy lub płyta warstwowa
- Konstrukcja dachu aluminiowo stalowa
- Drzwi jednoskrzydłowe przesuwane ręcznie o wymiarze szerokość - 4m
  wysokość - 3,5m
- konstrukcja wzmocniona na obciążenie śniegiem i wiatrem wg lokalnych obciążeń dla Polski .

Poniższe zdjęcie stanowi przykład hali magazynowej

5.Wymagania dodatkowe .

- Wycena projektu hali magazynowej .
- Wycena uzyskania pozwolenia na budowę .
- Wycena hali magazynowej wraz z montażem
- Okres gwarancji producenta 10 lat.
- Serwis i naprawy w okresie gwarancji po stronie wykonawcy w przypadku uszkodzeń lub wad niezależnych od użytkowania przez zamawiającego.
- Wycenę hali należy wykonać dla poszycia dachowego z PCV lub płyty warstwowej.

Osoba do kontaktu :Adam Czeczota tel: 728899671