**Opis przedmiotu zamówienia nr 9/BP/2022**

**Zakup i montaż 10 punktów kontroli dostępu pracujących w systemie TellyWeb, przeznaczonych do marin , dla bramek wejściowych na pomosty 11-15, wejścia do sanitariatów i sterowanie 4 panelami prysznicowymi.**

1. 5 modułów kontroli dostępu do pomostów 11-14 pracujących w systemie TellyWeb obejmujących:

* czytnik kodów pin i kart,
* zamek elektromagnetyczny sterowany czytnikiem

1. 1 moduł kontroli dostępu do sanitariatów w budynku B15 pracujących w systemie TellyWeb obejmujący:

* czytnik kodów pin i kart,
* zamek elektromagnetyczny sterowany czytnikiem

1. 4 moduły sterujące prysznice pracujące w systemie TellyWeb obejmujące:

* czytnik kart i kodów pin,
* elektrozawór.

1. Transport
2. Materiały niezbędne do montażu
3. Montaż i konfiguracja.

W zakresie montażu modułów sterujących prysznicami konieczne będzie przerobienie obecnej instalacji w panelu prysznicowym i zamontowanie elektrozaworu za mieszaczem wody (obecnie elektrozawór zainstalowany jest na rurze w wodą ciepłą).

Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie gdzie będzie instalowany przedmiot zamówienia na terenie Portu Jachtowego im. Jerzego Porębskiego w Świnoujściu.