## Arkusz1
| Dane Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-282-ZO-29/2024
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Piknometr 10 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: do 14 dni kalendarzowych
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Czujnik magnetyczny - kontaktron sensor zbliżeniowy pozwalający na wykrycie pola magnetycznego, pochodzącego od magnesu stałego Typ: NO / Średnica kontaktronu: 6,5 mm / Długość przewodu: 25 cm Długość kontaktronu: 15 mm / Średnica magnesu: 6 mm Długość magnesu: 12 mm / Otwór montażowy: 6,5 mm Nr kat.Botland CMD615 AKS-10154 lub równoważny (podane dokładne parametry sprzętu zapewniają Zamawiającemu porównywalność wyników w trakcie przeprowadzanych badań na ww sprzęcie w bieżącym roku z rokiem ubiegłym) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Multimetr LCD Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem / Przełącznik obrotowy (20 pozycji) Ochrona przed przeciążeniem/Sygnalizacja ciągłości obwodu dźwiękowa Zapamiętywanie ostatnich pomiarów/Wskazanie biegunowości Test tranzystorów/Test diody/W zestawie 2 kable pomiarowe Wymiary: max 6,9 cm x 13,8 cm x 3,1 cm Pomiar napięcia stałego (DC): 200mV / 2V / 20V / 200V +- 0.5%, 600V +- 0.8% Pomiar prądu napięcia stałego (DC): 200µA / 2mA / 20mA +- 1%, 200mA +- 1.5%, 10A +- 3% Pomiar napięcia zmiennego (AC): 200V / 600V +- 1.2% Pomiar rezystancji: 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ +- 0.8% Wyświetlacz: Podświetlany LCD (maks. wartość - 1999) Wskaźnik przekroczenia zakresu: Tak (na wyświetlaczu) Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Zasilanie: Bateria 9V / PP3 6F22 XL830L lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wodoodporny cyfrowy stoper sportowy Specyfikacja: Zasilany przez: Bateria guzikowa. Wymiary max (dł. X szer. X wys.): 8,0 x 6,4 x 2,0 cm. Materiał: ABS. Kolor: czarny. Anytime Xl-013 lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: do 14 dni kalendarzowych
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika:
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.