## 10
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.6.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników do podawania tlenu przez nos, drenów do tlenu, masek z nebulizatorem, masek z rezerwuarem, masek z drenem, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Nebulizatory jednokrotnego użytku sterylne dla dorosłych z ustnikiem, drenem tlenowym długości 2,0 m (+/- 10 cm), wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV. Pojemność 15 ml ze skalą cyfrową na 2, 4, 6, 9, 12 i 15 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Pakowane pojedynczo. | szt | 5576
2 | Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków; wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml, cyfrowo co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar S | szt | 1731
3 | Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci; wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml, cyfrowo co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowany pojedynczo. Rozmiar M | szt | 250
4 | Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Maski o anatomicznym kształcie, posiadające regulację obwodu głowy. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml, cyfrowo co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL | szt | 1000
5 | Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem o długości 2 m (+/- 10 cm) dla dorosłych. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL | szt | 2500
6 | Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000 ml. Rozłączany dren przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar M | szt | 500
7 | Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek pojemności 1000 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar S | szt | 313
8 | Maski tlenowe z drenem 2 m (+/- 10 cm) dla dorosłych. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL | szt | 500
9 | Maski tlenowe z drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar M | szt | 500
10 | Maski tlenowe z drenem 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane indywidualnie. Rozmiar: S | szt | 1500
11 | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych standard. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Miękkie, anatomniczne końcówki donosowe, dren o długości 2 m (+/-_ 10 cm), o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 15000
12 | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla noworodków. Wykonane z miękkiego, nietoksycznego i przeźroczystego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 200 cm (+/- 10 cm) o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 500
13 | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonane z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 5 m – 7 m, o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 875
14 | Dreny tlenowe wykonane z miękkiego, przeźroczystego, nietoksycznego PCV, o długości 2 m (+/- 10 cm). Dreny o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 750
15 | Dreny tlenowe wykonane z miękkiego, przeźroczystego, nietoksycznego PCV, o długości 15 m (+/- 10 cm). Dreny o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 100
RAZEM :