Załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na: przegląd i konserwacje systemu PPOŻ 
w budynku gminnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 19a w Konarzewie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wszystkich podzespołów systemu PPOŻ, sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i innych urządzeń wmontowanych w system, weryfikacja poprawnego działania zasilania głównego i rezerwowego. Zweryfikowanie działania każdego urządzenia transmisji alarmu z alarmowym centrum monitoringu oraz gotowości do pracy systemu.

Terminy realizacji: do 23.05.2025 r.

Uwaga:

Kontakt do administratora budynku zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przeglądu przedmiotowego przeglądu.

Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na termin 
i cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.