OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego placu zabaw oraz innych obiektów na terenie Podworskiego Parku im. 4 czerwca 1989 roku w Wojanowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

- Dane obiektów :

Obiekt nr 1 : Przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw zlokalizowanego w Parku im. 4 czerwca 1989 w Wojanowie, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oraz polskich norm, w szczególności PN-EN 1176, PN-EN 16630, PN-EN 14974.

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, a w szczególności:

- inwentaryzacji (spis z natury) urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury,

- kontroli stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, w tym także : kontroli połączeń, stanów lin oraz zużycia części , ze szczególnym uwzględnieniem urządzenia zabawowego — zjeżdżalnia,

- kontroli ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ławkami oraz koszami na odpady,

- kontroli kompletności i stabilności urządzeń,

- ocenie stopnia zużycia urządzeń i ich części składowych,

- kontroli fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia,

- kontroli nawierzchni,

- kontroli przestrzeni minimalnych urządzeń (tzw. stref bezpieczeństwa),

- kontroli zużycia pozostałych części,

Obiekt nr 2 : Przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego ścieżek, drewnianego tarasu, amfiteatru, przepustów, elementów małej architektury (tablice informacyjne, stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki) zlokalizowanych na terenie Parku im. 4 czerwca 1989 w Wojanowie, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) .

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, a w szczególności:

- inwentaryzacji (spis z natury) wyposażenia oraz obiektów małej architektury,

- kontroli stanu technicznego urządzeń znajdujących się w Parku,

- kontroli ogólnej kondycji całego Parku, włącznie z ławkami oraz koszami na odpady, tablicami informacyjnymi, - elementami z kodami informacyjnymi QR

- kontroli kompletności i stabilności elementów wyposażenia,

- ocenie stopnia zużycia urządzeń i ich części składowych,

- kontroli fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia,

- kontroli nawierzchni ścieżek mineralnych — 4280m2,

- kontroli nawierzchni z kostki betonowej — 110 m2

- kontroli przepustów 5 kpl.,

- kontroli powierzchni tarasów i ścieżek drewnianych (amfiteatr, pomostu ) - 815m2

- kontroli zużycia pozostałych części,

- dokonania wpisu z przeprowadzonego przeglądu w książce obiektu

2. Wvmagania Zamawiaiąceqo:

Przeglądowi podlegają w szczególności elementy narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

bezpieczeństwa osób,

środowiska,

Wskazać ewentualne nieprawidłowości mogące wpływać negatywnie na bezpieczeństwo zdrowia i życia.

Przeprowadzona kontrola powinna polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania , estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Z przeprowadzonej kontroli placu zabaw oraz Parku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyniki kontroli w formie pisemnego protokołu z kontroli określonym w art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), w co najmniej dwóch egzemplarzach (w tym 1 dla Zamawiającego). Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną – minimum 2 zdjęcia obejmujące cały plac zabaw, a także po jednym zdjęciu dla każdego z urządzeń oraz detali urządzeń w przypadku potrzeby udokumentowania uszkodzenia. Przy wyszczególnieniu uszkodzeń należy uwzględnić termin do upływu którego wskazane usterki winny zostać usunięte. Protokół z kontroli oraz dokumentacja fotograficzna powinny być wykonane w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji na płycie CD-R.