Opis przedmiotu zamówienia

1.Naprawa warsztatowa modułów siłowni telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych firmy CE+T Power oraz Powernet.

Naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych obejmuje naprawę warsztatową 4 modułów - wykaz p.1. Załącznik nr 1.

Moduły uszkodzone w trakcie normalnej eksploatacji (moduły nie były zalane lub uszkodzone na skutek burzy), moduły pracowały z obciążeniem do 50% mocy znamionowej.

2.Przegląd siłowni

Usługa obejmuje odkurzenie modułów i szaf, pomiar pojemności akumulatorów oraz sprawdzenie połączeń akumulatorów i przewodów zasilających w 3 lokalizacjach p.2.  Załącznik nr 1.

Cena, termin wykonania:

- Kryterium cena 100%.

- Zamawiający wymaga podania ceny całkowitej za wykonanie naprawy wszystkich modułów oraz ceny jednostkowej naprawy każdego rodzaju modułu.

- Termin wykonania zlecenia do 16.12.2024r. (dla 1 i 2 zadania).

Wymagania gwarancyjne , serwisowe, warunki zapłaty

- Naprawiony sprzęt musi być objęty 12-miesięczną gwarancją.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji.

- Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów.

- Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad. Po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta parametry i funkcjonalności.

- W przypadku braku możliwości naprawy modułu, Wykonawca dostarczy moduł zamienny w cenie naprawy i udzieli na niego 12 miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i ich dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30, w dni robocze w godz. 8-15.

- Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP  faktury. Termin płatności - 30 dni.

- Wszelkie pytania proszę kierować do p. Krzysztofa Leśniaka tel. 47 841 11 12, adres mailowy: krzysztof.lesniak@ld.policja.gov.pl