|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/28/2025 |  Zawiercie, 16.04.2025 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego”.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 7 w poz 1 gazy hemostatycznej o czasie hemostazy 2 min., pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaopatrzenia w samoprzylepne etykiety?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, wykonanego w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia.

Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 7 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których czas wchłaniania wynosi około 3-4 tygodnie od momentu implantacji? Jednak, w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta, ilości użycia hemostatyku oraz od operowanego obszaru, okres wchłaniania może się wahać od 4 do maksimum 6 tygodni. Producent zaświadcza, że po 6 tygodniach gąbka żelatynowa jest w pełni wchłonięta w każdym przypadku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 8:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy pakowane w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem w kształcie litery V i wycięciem na kciuk ułatwiające bezpyłowe otwieranie opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający w przypadku wezwania wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym o chłonności 995g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, następnie zbiorczo w karton zaklejony taśmą, z 2 etykietami samoprzylepnymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 8, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w opakowaniu folia-papier (nie próżniowo)? Na opakowaniu znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, pozwalający łatwo zidentyfikować rozjałowienie. Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 4

W związku z otrzymana informacją od producenta o zakończeniu produkcji i braku dostępności Zbiornika układu ssącego do stanowiska do resuscytacji noworodka PANDA WARMER prosimy zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w pakiecie nr 4 bez pozycji nr 1.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający po rozpoznaniu rynku i potwierdzeniu informacji, że produkt w chwili obecnej jest niedostępny, wykreśla pozycję nr 1 z pakietu nr 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokonaną zmianę w treści składanej oferty.