|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru****Symbol indeks** | **Jm.** | **2018r.** | **30.10.2019r.** | **I pół. 2020r.** |
| 1. | Rury ciśnieniowe PVC dz 90 SDR 26 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | 1 szt. |  |
| 2. | Rury ciśnieniowe PVC dz 110 SDR 26 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | 5 szt. | 5 szt. | ~ 4 szt. |
| 3. | Rury PEHD dz 90 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | 12 szt. | 4 szt. | ~ 4 szt. |
| 4. | Rury PEHD dz 110 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | 6 szt. | ~ 4 szt. |
| 5. | Rury PEHD dz 125 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | 48 szt. | 4 szt. | ~ 4 szt. |
| 6. | Rury PEHD dz 160 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | - |  |
| 7. | Rury PEHD dz 180 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | - |  |
| 8. | Rury PEHD dz 225 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | - |  |
| 9. | Rury PEHD dz 250 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | - | - |  |
| 10. | Rury PEHD dz 315 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami | mb | 5 szt. | - |  |