## bud 2
budynek nr2 - sklepik
przyłącze wod - kan. do jednego węzła sanitarnego | - | kpl. 1
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 3
budynek nr 3 - ARCHIWUM (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA f-my SWEGON GOLD 08DRX z chłodnicą freonową TCKC 108 o mocy 12kWi zewnętrznym skraplaczem, nagrzewnica wodna wraz z automatyką | 2400 / 2400 | 1
NAWILŻACZ ELEKTRODOWY SWEGON CONDAIR CP3 PRO 11o wydajnosci 11kg/h | 2400m3/h | 1
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 18kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU V |  | 13
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST. KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
AGREGAT ZEWNĘTRZNY SKRAPLAJĄCY FUJITSU AOYD-45 LATT | moc chłodnicza - 14 kW | 1
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## Hala Sportowa
Budynek nr 5 - HALA SPORTOWA
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do marca 2025
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
NW-1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-04-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 8000 / 8000 | 1
NW-2 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-03-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 6000 / 5850 | 1
NW-3 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1790/1330 | 1
NW-4 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1620 / 1150 | 1
NW-5 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1610 / 640 | 1
NW-6 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1000/1000 | 1
NW-7 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1370 / 700 | 1
Agregat skraplający LG ARUN 100LSS0 | 28kW | 2
Agregat skraplający LG UU24WR | 6,5kW | 3
Agregat skraplający LG MU3R19 | 5,3kW | 1
Agregat skraplający LG UU18WR | 3,5kW | 1
Agregat skraplający LG ARUN040LSS0 | 12,1kW | 1
Agregat skraplający LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Agregat skraplający LG UU37WR | 7,8kW | 1
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG ARNU 18GTQC4 | 5,8kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG CT09R | 2,5kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Wentylator wyciagowy dachowy TH 500 | 90 - 170m3/h | 8
Wentylator wyciagowy dachowy TH 800 | 350- 680m3/h | 2
Wentylator wyciagowy dachowy TH 1300 | 600m3/h | 1
Wentylator wyciagowy kanałowy TD-800/200 | 150- 310m3/h | 2
Wentylatornawiewny kanałowy CAB-200+RMB-1,5 | 200-350m3/h | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
WĘZEŁ CIEPLNY | 186 kW
wymiennik płytowy lutowany na cele C.T. XB59M-1-36 | 129kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.O. XB37M-1-26G1 | 27kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.W.U. XB12L-1-50 G5/4 | 71kW | 1
POMPA GRUNDFOS Alpha2 c.o., 20-80 130 |  | 2
POMPA GRINDFOS Magna c.t. 3 25-120 |  | 2
POMPA GRUNDFOS Alpha 2 c.w.u. 25-60 N130 |  | 1
ZMIĘKCZACZ WODY SOLTER |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, regulator różnicy ciśnień, filtroodmulacz |  | kpl.1
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Flamco Eco plus |  | kpl..1
AUTOMATYKA Trovis Samson |  | kpl..1
INSTALACJA C.O./C.T | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE |  | 37
GRZEJNIKI WODNE KANAŁOWE |  | 11
NAGRZEWNICA POWIETRZA VOLCANO | 20kW | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WOD KAN | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
Zestaw hydroforowy pompowy | 2,3dm3/s | 1
* KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO URZĄDZENIA POZOSTAJĄCE NA GWARANCJI. WYJAŚNIENIE PO CZYJEJ STRONIE JEST SERWIS GWARANCYJNY - ZAŁACZNIK NR 1B
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 5a
budynek nr 5a - PRZEDSZKOLE (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | gwarancja - wrzesien 2021
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA xp17, f-my Remak, z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 7400 / 5100 | 1
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ TFSK 125M | od 100 - 600m3/h | 4
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ TFSK 125XL | od 100 - 600m3/h | 3
WENTYLATOR SYSTEMAIR, dachowy, typ KBT225EC | od 100 - 600m3/h | 2
WENTYLATOR SYSTEMAIR, kanałowy, typ K100EC | od 100 - 600m3/h | 4
WENTYLATOR SYSTEMAIR, kanałowy, typ KVO100EC | od 100 - 600m3/h | 1
WENTYLATOR SYSTEMAIR, podtynkowy, typ Bravo VE |  | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
KOTŁOWNIA GAZOWA | 140 kW
KOCIOŁ KONDENSACYJNY GAZOWY DE DIETRICH MCA wraz z regulatorem | 70kW | 2
PODGZEWACZ C.W.U. | 500l | 1
POMPA WILO YONOS MAXO/ -D YONOS PICO, obieg c.o., c.t., c.c.w. |  | 3
POMPA WILO YONOS PICO, obieg kotłowy |  | 2
POMPA WILO STAR Z NOVA, obieg cyrkulacji c.w. |  | 1
ZMIĘKCZACZ WODY SOLTER |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zestaw neutralizacyjny kondensatu |  | kpl.1
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Flamco Eco plus |  | kpl..1
AUTOMATYKA |  | kpl..1
INSTALACJA C.O.
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE TYPU V |  | 70
KURTYNA POWIERZNA FRICO PA2210CE05 |  | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - KLIMATYZACJA
INSTALACJA KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
AGREGAT TOSHIBA model RAV-SM2804AT8-E | moc chłodnicza - 23 kW | 1
KLIMATYZATOR typu SPLIT, f-my TOSCHIBA RAS-10BKV- E/RAS | do 4 kW | 1 kpl.
KLIMATYZATOR typu SPLIT, f-my TOSCHIBA RAS-07BKV- E/RAS | do 4 kW | 4 kpl.
* KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO URZĄDZENIA POZOSTAJĄCE NA GWARANCJI. WYJAŚNIENIE PO CZYJEJ STRONIE JEST SERWIS GWARANCYJNY - ZAŁACZNIK NR 1B
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 12
budynek nr 12 - DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ CV-A-1-L/NL-10A wraz z automatyką | 3740 | 1
W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA WYWIEWNA VTS CLIMA typ CV-A-1-P/WL-OA wraz z automatyką | 3740 | 1
N2 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ CV-A-1-P/NL-42A z chłodnicą freonową o mocy 2,6kW, wraz z automatyką | 600 | 1
W2 - WENTYLATOR WYWIEWNY Das-200N, f-my UNIWESAL | 600 | 1
N3 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ CV-P-1-L/NS-10A wraz z automatyką | 1100 | 1
W3 - WENTYLATOR WYWIEWNY Das-200N, f-my UNIWESAL | 1200 | 1
WENTYLATOR KANAŁOWY WYWIEWNY EBB175-200N, f-my UNIWESAL | 160 | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 125kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU C |  | 60
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST. KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
AGREGAT ZEWNĘTRZNY SKRAPLAJĄCY DAIKIN RP 71L EKRPER | moc chłodnicza -7 kW | 1
KLIMATYZATORY TYPU SPLIT DAIKIN RSK 25B z jedn. wewn. FLKS 25 B o mocy 2,6kW | 2,6 kW | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY OW-N50, OW-N80 |  | 3 kpl
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 14
budynek nr 14 - DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, VTS CLIMA typ CV-A-3 wraz z automatyką - wyłączone z eksploatacji | 7700 / 5300 | 1
N2W2 - N5W5 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO- WYCIAGOWA, VTS CLIMA typ CV-A-3 wraz z automatyką - wyłączone z eksploatacji | 6000 / 6000 | 4
N6 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ CV-A-1 wraz z automatyką | 1400 | 1
WENTYLATOR WYWIEWNY Das-250, f-my UNIWESAL | 2100 | 1
WENTYLATOR WYWIEWNY Das-315, f-my UNIWESAL | 1260 | 1
WENTYLATOR WYWIEWNY Das-200, f-my UNIWESAL | 800 | 2
WENTYLATOR WYWIEWNY RF/2-160, f-my VENTURE INDUSTRIES | 420 | 1
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 250kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU C |  | 70
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST. KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
KLIMATYZATORTYPU SPLIT CARRIER 51AKB008 o mocy 2,6kW | 1.7 | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY STIEBEL ELTRON SH120S | 120l | 4 kpl
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY STIEBEL ELTRON SH10SI | 10l | 1kpl
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 15
budynek nr 15 - DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR03HW wraz z akcesoriami i automatyką | 650 /650 | 1
N2W2 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR03HW wraz z akcesoriami i automatyką | 300 /300 | 1
N3W3 i N4W4 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR06HW wraz z akcesoriami i automatyką | 2520 / 2520 | 2
N5W5- CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR06HW wraz z akcesoriami i automatyką | 2180 / 2180 | 1
N6W6 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR04HW wraz z akcesoriami i automatyką | 1680 / 1680 | 1
N7W7 i N9W9 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR06HW wraz z akcesoriami i automatyką | 1600 / 1600 | 2
N8W8 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR03HW wraz z akcesoriami i automatyką | 960 / 960 | 1
N10W10 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIAGOWA, SYSTEMAIR typ TOPVEX SR08HW wraz z akcesoriami i automatyką | 3000 / 3000 | 1
WENTYLATOR WYWIEWNY f-my AERECO VAM 767 | 270-500 | 10
WENTYLATOR WYWIEWNY VEKITA +450, 700 I 2000 | 300-850 | 6
WENTYLATOR WYWIEWNY QUADRO MICRO100T | 50 | 1
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 240kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU C |  | 65
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST. KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
CHŁODNICA KANAŁOWA DXRE 70-40-3-2,5,f-my SYSTEMAIR |  | 3
AGREGAT SKRAPLAJĄCY DO CHŁODNICY FREONOWEJ MRA 21, f-my KLIMA - THERM |  | 3
CHŁODNICA KANAŁOWA DXRE 50-30-3-2,5,f-my SYSTEMAIR |  | 3
AGREGAT SKRAPLAJĄCY DO CHŁODNICY FREONOWEJ MRA 18, f-my KLIMA - THERM |  | 3
CHŁODNICA KANAŁOWA DXRE 100-50-3-2,5,f-my SYSTEMAIR |  | 1
AGREGAT SKRAPLAJĄCY DO CHŁODNICY FREONOWEJ MRA 21, f-my KLIMA - THERM |  | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY STIEBEL ELTRON SH120S | 120l | 5 kpl
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 17
budynek nr 17- DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
WENTYLATOR WYWIEWNY | 270-500 | 3
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 150kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU C |  | 72
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST. KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
KLIMATYZATORY TYPU SPLIT o mocy od 1,2 - 2,6kW |  | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY | 10 - 120 l | 10 kpl
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 19
Budynek nr 19 (w budowie)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do października 2028
CENTRALE, WENTYLATORY, AGREGATY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
C-1 - CENTRALA WENTYLACYJNA nawiewno – wywiewna FRAPOLL AF 39 P50 z wbudowaną chłodnicą i nagrzewnicą wodną i wraz ze zintegrowaną automatyką | 19580 / 11100 | 1
C-2 - CENTRALA WENTYLACYJNA nawiewno wywiewna FRAPOLL AF 25 P40 z wbudowaną chłodnicą i nagrzewnicą wodną i wraz ze zintegrowaną automatyką | 7450/ 6790 | 1
C-3- CENTRALA WENTYLACYJNA wywiewna FRAPOLL AF 07 P40 z wbudowaną nagrzewnicą wodną do odzysku ciepła i wraz ze zintegrowaną automatyką | 2240 | 1
Agregat wody lodowej chłodzony wodą AERMEC NXW0804, Czujnik przepływu po stronie parownika AERMEC FL, Karta RS485 z protoko³em Modbus RTU AERMEC AER485P1, Wentylatorowa chłodnica glikolu (zawierająca 1 rozdzielnicę, 1 regulator obrotów, 1 czujnik, podstawy antywibracyjne, wy³łczniki serwisowe, elementy grzewcze) AERMEC WTR8053BTD_5 | 220kW | 1
Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna Standard Plus 6.6kW/7.5kW PC24SQ.U24 LG | 6,6 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna Standard Plus 5.0kW/5.8kW PC18SQ.UL2 LG | 5,0 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna Standard Plus 6.6kW/7.5kW PC24SQ.NSK LG 2x na parterze w serwerowni wraz z zestawem pracy naprzemiennej | 6,0 kW | 2
Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna Standard Plus 5.0kW/5.8kW PC18SQ.NSK LG w pomieszczeniu nr 2.32 Pokój zamrażarkowy, 2.46 Pokój zamrażarkowy | 4,0kW | 2
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy W3 MINILAB 2-150/110S | 100m3/h
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy W3-1 STILO 4-160 | 200m3/h
Wentylator wyciagowy chemoodporny promieniowy WD1-1WD9 CHEMAC.B 4-280 | 500m3/h | 9
Wentylator wyciagowy kanałowy WG MBC 590/13400T | 10 000m3/h | 1
Wentylator wyciagowy kanałowy WG1, WG2 JETTEC 315/2300S | 15003/h | 2
Wentylator nawiewny kanałowy WT3 RM 160/450 | 350m3/h | 1
Wentylator nawiewny kanałowy WT, WT1, WT4 RM 100/240 | 100m3/h | 3
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
WĘZEŁ CIEPLNY | 290 kW
Wymienniki ciepła typ B16Hx80 | 140kW | 1
Wymienniki ciepła typ B16HHx40 | 150kW | 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe NG-50, 3 bar | 50l | 1
Pompy cyrkulacyjne typ Magna3 32-100F |  | 2
Pompy cyrkulacyjne typ Magna3 32-100F |  | 2
Naczynie wzbiorcze przeponowe N-200, 3 bar | 200l | 1
Zmiękczacz EURO25 BNT |  | 1
Układ dozowania inhibitora korozji |  | 1
pozostały osprzęt, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, regulator różnicy ciśnień, filtroodmulacz |  | kpl.1
Węzeł przyłączeniowy (odmulacz, licznika ciepła, manometry termometry, armatura ) |  | kpl..1
AUTOMATYKA Trovis Samson |  | kpl..1
INSTALACJA C.O./C.T | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE | Higieniczne | 24
Klimakonwektory czterorurowe Aermec FCZ | 400-1800W | 124
NAGRZEWNICA POWIETRZA VOLCANO
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WOD KAN | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
Zestaw hydroforowy pompowy Xylem. Lovara | 2,8dm/s | 1
Przpompownia wód deszczowych Flight | 2 l/s | 1
Zbiornika wody do cleów przeciwpożarowych, podziemny | 100m3 | 1
* KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO URZĄDZENIA POZOSTAJĄCE NA GWARANCJI. WYJAŚNIENIE PO CZYJEJ STRONIE JEST SERWIS GWARANCYJNY - ZAŁACZNIK NR 1B
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 20
budynek nr 20 - KAPLICA (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
WENTYLATOR WYWIEWNY WC | 150 | 1
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny dla c.o. i c.t. (rozdzielacze,zawory regulacyjne, pompy) wraz zezintegrowaną automatyką | 70kW | kpl. 1
GRZEJNIKI WODNE TYPU C i KANAŁOWE |  | 14
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE WODY | do 120 l | 1 kpl
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 21
budynek nr 21 DYDAKTYCZNO - ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 - VTS - 180 | 15900 / 16000 | 1
N2W2 - VTS - 300 | 26240 / 26240 | 1
N3W3 - VTS - 100 | 11350 / 11350 | 1
N4W4 - VTS - 180 | 23880 / 23390 | 1
N5W5 - VTS - 100 | 11320 / 4350 | 1
N6W6 - VTS - 150 | 21635 / 15405 | 1
N7 / W7A W7B - VTS - 55 | 7400 / 5400 / 1850 | 1
N8W8 (GARAŻ) - VTS - 40 | 5500 / 3900 | 1
N9W9 (GARAŻ) - VTS - 55 | 7100 / 7100 | 1
N10W10 (GARAŻ) - VTS - 40 | 4930 / 4930 | 1
W11 - WENT. DACHOWY | 7470 | 1
W12- WENT. DACHOWY | 3690 | 1
W13- WENT. DACHOWY | 2940 | 1
W14- WENT. DACHOWY | 1500 | 1
W15- WENT. DACHOWY | 100 | 1
W16- WENT. DACHOWY | 100 | 1
WENT. KANAŁOWY - szt. 2 | 100 | 2
WENT. OSIOWY - szt. 1-stacja trafo |  | 1
KLIMAKONWEKTORY FCX 62U |  | 25
KLIMTYZATOR |  | 5
NAWILŻACZ PAROWY | moc el. 69kW i 98kW | 4
WODNE KURTYNY POWIETRZNE | MOC 24kW i 48kW | 3
REGULATOR VAV, f-my TROX |  | 46
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ
WĘZEŁ CIEPLNY | 1300kW
POMPY OBIEGU C.O. | obieg o wydaj. 187kW | PODWÓJNE
POMPY OBIEGU C.T. | obieg o wydaj. 834kW | PODWÓJNE
POMPY OBIEGU FANCOIL. | obieg o wydaj. 25,6kW | PODWÓJNE
POMPY OBIEGU C.C.W. | obieg o wydaj. 240kW | PODWÓJNE
PODRZEWACZ C.W.U. | poj. 1500 l | 2
GRZEJNIKI WODNE |  | 170
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
INSTALACJA CHŁODU
AGREGAT WODY LODOWEJ AERMEC RV102E dwuobiegowy | moc chłodnicza - 391 kW | 1
węzeł chłodu: m.in. moduł hydrauliczny AERMEC SAP 1500RZ ze zbiornikiem buforowym, pompy cyrk., naczynia wzbiorcze, zintegrowaną automatyką |  | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
ZESTAW HYDROFOROWY-gosp. INSTAL COMPACT ZH-ICL-M |  | 1
ZESTAW HYDROFOROWY-hydr. INSTAL COMPACT ZH-ICL-S |  | 2
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 23
budynek nr 23 - DYDAKTYCZNO - ADMINISTRACYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 LENNOX KLM 12 | 10600 / 10600 | 1
N2W2 LENNOX KLM 12 | 11200 / 11200 | 1
N3W3 LENNOX KLM 06 | 4800 / 4800 | 1
N4W4 LENNOX KLM 10 | 8400 / 8400 | 1
N5W5 LENNOX KLM 06 | 4400 / 4400 | 1
N6W6 LENNOX KLM 04 | 2600 / 2600 | 1
N7 / W7 LENNOX KLM 12 | 11200/11200 | 1
N8W8A LENNOX KLM 04 z nawilżaczem parowym | 2600 / 2600 | 1
N8W8 LENNOX KLM 08 z nawilżaczem parowym | 6000/4900 | 1
N9W9 LENNOX KLM06 | 5000 /5000 | 1
W10 / N10 LENNOX KLM 10 | 8000 /8000 | 1
W11 / N11 LENNOX KLM 16 | 14400 /14400 | 1
N12 LENNOX KLME 06 - GARAŻ | 7200
Wwc1 SYSTEMAIR KT 70-40-6 | 1000 | 1
Wwc2 SYSTEMAIR KT 70-40-6 | 1100 | 1
Wwc3 SYSTEMAIR KT 70-50-6 | 3000 | 1
Wp SYSTEMAIR KM200 | 300 | 1
Wp2 SYSTEMAIR K 160M | 150 | 2
WG1 LENNOX KLME 04 - GARAŻ | 6200 | 1
WG2 LENNOX KLME 06 - GARAŻ | 8500 | 1
WG3 LENNOX KLME 06 - GARAŻ | 8800 | 1
NP - RE 60 APB-PRZEDSIONKI GARAŻOWE (napow.) |  | 1
Wt 1- 8 SYSTEMAIR | OD 80 - 160 m3/h | 8
Nt9 / Wt9- ZAPLECZE SOCJALNE | 400 / 400 | 1
REGULATOR VAV, f-my TROX |  | 16
KLIMTYZATOR TYPU SPLIT |  | 4
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ
WĘZEŁ CIEPLNY | 1500 kW
POMPY OBIEGU C.O. | obieg o mocy grzewczej 800 kW | PODWÓJNE
POMPY OBIEGU C.T. | obieg o mocy grzewczej 625 kW | PODWÓJNE
POMPY OBIEGU C.C.W. | obieg o wydajnościj 240 kW | PODWÓJNE
PODRZEWACZ C.W.U. | poj. 1500 l | 2
GRZEJNIKI WODNE- sysem rozdzielaczowy |  | 350
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
INSTALACJA CHŁODU - WĘZEŁ CHŁODU |  | ILOŚĆ
AGREGAT WODY LODOWEJ CARRIER 30HXC 200 | moc chłodnicza - 602 kW | 1
WENTYLATOROWA CHŁODNICA POWIETRZA GFWN090.1N(S)-F4/03/2P | WYDAJNOŚĆ - 385kW | 2
POMPA OBIEGOWA KSBATALINE Z 100-00/2202GN11 | 38l/s, 31m słwody | PODWÓJNA
POMPA OBIEGU BELEK CHŁODZĄCYCH | 40kW | 1
POMPA OBIEGU CENTRAL WENTYLACYJNCYH | KSB ETALINE 65-160/752.2 GN11 | 1
węzeł chłodu: m.in. , naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką | KSB ETALINE HYA DRIVE 50-160/224 HDX GN11 | kpl.1
BELKI WENTYLACYJNE HALTON typ CBC- chłodzące | wyd. od 800 - 1300kW | 60
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN. |  | ILOŚĆ
ZESTAW HYDROFOROWY WILO CORr-3MVIE 803-2G/VR-P |  | 1
POMPY GRUNDFOSS K-150 w studzienkach na poziomie kond. -1 |  | 2
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 24
budynek nr 24 - DYDAKTYCZNO - LABORATORYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
NW1 - Clima Product Golem 3/3 CP | 8000 / 8500 | 1
NW2 - Clima Product Golem 5/4 CP | 14400 / 14400 | 1
NW3 - Clima Product Golem 6/5 CP | 16900 /11000 | 1
NW4 - Clima Product Golem 6/5 CP | 16900 / 11000 | 1
NW5 - Clima Product Golem wykonaniu FENIX 6s/6s | 14250/ 11000 | 1
NWD1 - Clima Product Golem 1/1 CP | 1520 / 2300 | 1
NWD2 - Clima Product Golem 2/2 CP | 4180/5400 | 1
NWD3 - Clima Product Golem 4/4 CP | 11950 / 13125 | 1
NWD4 - Clima Product Golem 4/4 CP | 11950/13125 | 1
Wentylator napowietrzający osiowy mcr MONSUN z klapą nadciśnieniowo-upustową mcr PL1 |  | 1
Zespół nawiewny BSH RDA 630 /4 /5,5 |  | 1
wentylator BSH Klima RDS 630/4/5.,5 |  | 1
wentylator dachowy DVSI 450E6 Systemair |  | 2
wentylator dachowy DVSI 400DS Systemair | 660 | 2
wentylator dachowy DVSI 630 DS. Systemair | 5500 | 2
wentylator kanałowy AW 315 E4-K Systemair |  | 1
wentylator TD-500/160 Venture Industries |  | 2
wentylator TD-160/100 Venture Industries |  | 2
wentylator Decor 100 Venture Industries |  | kpl.1
REGULATOR VAV, f-my TROX, HIDRIA, SMAY |  | kpl.1
FILTRY HEPA H13 |  | 43
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GŁÓWNE URZĄDZENIA - KOTŁOWNIA GAZOWA | 700 kW
KOCIOŁ KONDENSACYJNY GAZOWY BUDERUS GB162 - 100 | 100kW | 7
PODGZEWACZ C.W.U. BUDERUS SU500 | 500l | 2
POMPA KOTŁOWA GRUNDFOS MAGNA UPE 25-80 |  | 7
POMPA OBIEGU C.O.-GRUNDFOS MAGNA UPE 50-120F |  | 1
POMPY OBIEGU C.T.-GRUNDFOS MAGNA UPE65-120F |  | 1
POMPY OBIEGU CYRK. C.W.-GRUNDFOS MAGNA UPE 25-40B |  | 1
POMPY ŁADOWANIA PODGRZEWACZY C.W.U.-GRUNDFOS MAGNA UPE 50-120B |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zestaw neutralizacyjny kondensatu |  | kpl.1
STACJA UZDATNIANIA WODY
IWR-100-MB | 1,00 m3/h = 16,6 l/min | 1
Zawór MAG 3 dn65
AUTOMATYKA
Logamatic R4121, Buderus |  | 1
Logamatic R4122, Buderus |  | 1
Moduł funkcyjny FM 457 (kaskada 4 kotłowa) |  | 2
INSTALACJA C.O.
GRZEJNIKI WODNE TYPU V |  | 184
ZAWORY TERMOSTATYCZNE I TERMOELEKTRYCZNE GRZEJNIKOWE |  | 184
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
INSTALACJA CHŁODU - WĘZEŁ CHŁODU | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
AGREGAT WODY LODOWEJ AERMEC WSB 1802-E | moc chłodnicza - 402 kW | 1
WENTYLATOROWA CHŁODNICA POWIETRZA TERMOKEY KL2580C | WYDAJNOŚĆ - 277kW | 1
ZBIORNIK BUFOROWY VITICELL-L 100 VIESSMAN | Ppoj. 750 l | 1
POMPA OBIEGOWA TPE 80-170/4 Grundfoss |  | 1
węzeł chłodu: m.in. , naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką |  | kpl.1
KLIMAKONWEKTOR HIDRIA i AERMEC FCX - P62, FCX - P50, FCX-P42, chłodzące i grzewczo - chłodzące | wyd. od 2300 - 3950kW | 40
KLIMATZATORY ASCON TYPU SPLIT |  | 5
GŁÓWNE URZĄDZENIA INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA OFMS 8/10-500T | poj. 500l, wydatek 40 m3/h, 10bar | 1
WENTYLATOR OSIOWY AW 315E4-K Systemair | wydajność 2450m3/h | 1
OSUSZACZ ADSORPCYJNY ADS 7 STD MARK |  | 1
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## bud 25
budynek nr 25 - LABORATORYJNY (Kampus Wóycickiego 1/3)
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1W1 SYSTEMAIR SAVE VSR 500 z elektryczną nagrzewnicą | 560 / 410 | 1
WENTYLATOR KANAŁOWY | 200 | 1
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
węzeł przyłączeniowy cieplny | 7,5kW | kpl. 1
PODGRZEACZ POJEMNOŚCIOWY C.W. o mocy 24kW | 60 l | 1
grzeniki wodne |  | 9
KURYNA POWIETRZNA f-my Ferono z nagrzewnicą el., moc grzewcza 3,3 / 6,7kW |  | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - KLIMAYZACJA
INSTALACJA KLIMATYZACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
KLIMATZATOR FUIJTSU ABYG54LRTA / AOYG54LATT | moc chł./grz. - 14 / 16 kW | kpl.1
KLIMATZATOR FUIJTSU ASY18FCA / AOYG18LFC | moc chł./grz. - 6 / 9 kW | kpl.1
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## KAMPUS DEWAJTIS
KAMPUS DEWAJTIS 5
budynek STARY REKTORAT - ADMINISTRACYJNO DDAKTYCZNY
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
N1.1W1.1 SWEGON GOLD RX 14 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3910 / 3540 | 1
N1.2W1.2 SWEGON GOLD RX 11 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3015 / 2785 | 1
N1.3W1.3 SWEGON GOLD RX 14 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 5000 / 5000 | 1
N2.1W2.1 SWEGON GOLD RX 11 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3430 / 3280 | 1
N2.2W2.2 SWEGON GOLD RX 25 ze sprężrkowym agregatem chłodu i wbudowanym odkraplaczem | 3990 /6990 | 1
wentylator wyciągowy AERECO, VAM767, VA4 | od 100 - 500m3/h | 7
REGULATOR VAV, f-my SMAY |  | 12
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE |  | 200
POMPA WILO YONOS MAXO D |  | kpl.1
POMPY GRUNDFOS ALFA 2 - obiegowe dla central |  | kpl.5
GŁÓWNE URZĄDZENIA -KLIMATYZACJA
KLIMATYZATOR LG typu SPLIT | moc chłodnicza 4kW i 5kW | 3
BUDYNEK NOWY i BUDYNEK ŁĄCZNIK - ADMINISTRACYJNO DDAKTYCZNY
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ SV-1-P 26/7, rok prod. 1998 | 2600 | 1
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ SV-1 | 2800 | 2
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ SV-4-114/7 | 11400 | 1
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VTS CLIMA typ SV-3 | 10200 | 1
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO - WYWIEWNA VTS CLIMA | 6000 / 6000 | 2
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO - WYWIEWNA VTS CLIMA typ SV-3 | 3000 / 3000 | 3
WENTYLATOR KANAŁOWY WKV - 6, VTS CLIMA | 5200 | 4
Centrala wentylacyjna VTS VVS0-R-FRHCVS/VVS030-L-SFVR nr SA10193V03000215 | 3000 / 3000 | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - CHŁÓD
AGREGAT CHŁODNICZY FUJITSU AOYG-72LRLA nr 10810033030097 | moc chłodnicza 20kW | 3
GŁÓWNE URZĄDZENIA - INST.-WOD.-KAN.
POMPOWNIA WODY P.POŻ POMPY CR-4, f-my GRUBDFOS |  | 3
WĘZEŁ CIEPLNY - MOC 1,8 MW - GŁÓWNE URZĄDZENIA
WYMIENNIKI CIEPŁA C.O. I C.T. JADX 9/88 |  | 6
WYMIENNIKI CIEPŁA C.W. JADX 6/50 |  | 3
POMPY OBIEGOWE GRUNDFOS MAGNA 80 - 120 |  | 2
POMPY OBIEGOWE GRUNDFOS MAGNA 65 - 120 |  | 2
POMPY CYRKULACYJNO - ŁADUJĄCE UPS 32-80 |  | 2
ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY | 1000 l | 1
MAGNETOODMULACZ OIS m |  | 3
AUTOMATYKA
ZESTAW REGULACJI POGODOWEJ, f-my SAMSON |  | 2
ZESTAW REGULACJI POGODOWEJ, f-my DANFOSS |  | 1
REGULATOR RÓNICY CIŚNIEŃ, dn 65, f-my SAMSON |  | 1
LICZNIK CIEPŁA GŁÓWNY, f-my APATOR |  | 1
LICZNIK CIEPŁA, f-my ACTARIS |  | 1
LICZNIK CIEPŁA, f-my LANDIS |  | 1
GŁÓWNE URZĄDZENIA - KLIMAYZACJA
KLIMATYZATORY f-my: FUJITSU, UNICO, MITSUBISHI, LENNOX, ACSON, SAMSUNG | moc chłodnicza od 1,2-14kW | 17
BUDYNEK EREM nr 2
KOCIOŁ GAZOWY dwufunkcyjny, f-my VAILLANT, ATMO TEC PRO, wiszący | 24kW | 1
grzejniki wodne |  | kpl. 1
BUDYNEK EREM nr 3
KOCIOŁ GAZOWY dwufunkcyjny, f-my VAILLANT, VCW ECoPure wiszący | 18kW | 1
grzejniki wodne |  | kpl. 1
BUDYNEK EREM nr 8
KOCIOŁ GAZOWY dwufunkcyjny, f-my VAILLANT, URBO TEC PRO, wiszący | 24kW | 1
grzejniki wodne |  | kpl. 1
* KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO URZĄDZENIA POZOSTAJĄCE NA GWARANCJI. WYJAŚNIENIE PO CZYJEJ STRONIE JEST SERWIS GWARANCYJNY - ZAŁACZNIK NR 1B
Wykaz zawiera jedynie główne urządzenia. W celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się dokonanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wizji lokalnej obiektów i terenów objętych realizacją przedmiotu zamówienia

## wykaz systemów
Załącznik 1 A - Wykaz głównych urządzeń i systemów podlegających serwisowi i konserwacji
Poglądowy wykaz systemów w poszczególnych budynkach
Lp. | Nr. Budynku | Kubatura [m3] | P. użytkowa [m2] | Instalacja CO | Instalacja CT | Instalacja CWU | Instalacja ZW | Kanalizacja Sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Instalacja hydrantowa P.Poż | Wentylacja mechaniczna Centrale wentylacyjne | Klimatyzacja freonowa | Wentylacja mechaniczna | Instalacja wody lodowej | Instalacja Gazowa | Kotłowania lub wezeł | Instalacja sprężonego powietrza
1 | Budynek nr. 2 | 118 | 29,07 | - | - | terma elektryczne | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Budynek nr. 3 | 1000 | 218,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
3 | Budynek nr. 4 | ------- | 246,74 | + | - | termy elektryczne | + | + | + | - | - | - | - | - | - | węzeł | -
4 | Budynek nr. 5 | 20100 | 1309,82 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
5 | Budynek nr. 5a | 6385,05 | 627,17 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | kotłownia | -
6 | Budynek nr. 9 | ------- | 74,10 | + | - | terma elektryczna | + | + | + | + | - | - | - | - | - | węzeł | -
7 | Budynek nr. 12 | 4958 | 1241,32 | + | + | termy elektryczne | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
8 | Budynek nr.14 | 7616 | 2155,70 | + | + | termy elektryczne | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
9 | Budynek nr.15 | 7731 | 2656,86 | + | + | termy elektryczne | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
10 | Budynek nr.17 | 7731 | 2132,80 | + | - | termy elektryczne | + | + | + | + | - | + | + | - | - | węzeł | -
11 | Budynek nr.19 | 5579 | 1326,74 | + | - | termy elektryczne | + | + | + | + | - | - | + | - | - | węzeł | -
12 | Budynek nr.20 | 1414,30 | 171,20 | + | - | termy elektryczne | + | + | + | - | - | - | + | - | - | węzeł | -
13 | Budynek nr.21 | 50255,02 | 11570,79 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | węzeł | -
14 | Budynek nr.23 | 60500 | 14800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | węzeł | -
15 | Budynek nr.24 | 29207,74 | 3027,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | kotłownia | +
16 | Budynek nr.25 | 694,5 | 106,34 | + | - | terma elektryczna | + | + | + | - | + | + | + | - | - | węzeł | -
17 | Budynek Rektorat | 21361,5 | 3600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
18 | Budynek Łącznik | 13856,0 | 3274 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | węzeł | -
19 | Budynek Nowy Gmach | 17400 | 3600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | kotłownia | -
20 | Budynek EREM 2 | 410 | 55 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | kotłownia | -
21 | Budynek EREM 3 | 410 | 55 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | kotłownia | -
22 | Budynek EREM 8 | 410 | 69 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | kotłownia | -